	Открытое Акционерное Общество
Сибирский научно-исследовательский и проектный

 институт градостроительства (ОАО Сиб НИИ градостроительства)
Корректировка генерального плана г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области

(материалы по обоснованию)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Шифр ГП-2-05-0033-2009
Генеральный директор института
В.М. Савко
Зам. директора института
Н.Г. Агеева
Главный архитектор проекта
Н.А. Щетникова
Новосибирск
2009 


СОСТАВ ПРОЕКТА
	№

схемы
	Название чертежей
	Примечание

	Утверждаемая часть генерального плана

	I
	Пояснительная записка
	

	II
	Графические материалы
	

	1
	Схема генерального плана г. Барабинска НСО. (Основной чертеж) М 1:5000
	

	2
	Схема функционального зонирования территории 

г. Барабинска НСО. М 1:5000
	

	3
	Схема улично-дорожной сети и транспорта 

г. Барабинска НСО М 1:5000
	

	4
	Схема водоснабжения и канализации 
г. Барабинска НСО М 1:5000
	

	5
	Схема газоснабжения и теплоснабжения                        г. Барабинска НСО М 1:5000
	

	6
	Схема электроснабжения и связи 
г. Барабинска НСО М 1:5000
	

	7
	Схема инженерной подготовки территории
 г. Барабинска НСО М 1:5000
	

	Материалы по обоснованию проекта генерального плана

	I
	Пояснительная записка
	

	II
	Графические материалы
	

	8
	Схема размещения населенного пунка в системе расселения. М 1:25000
	

	9
	Схема современного использования территории 

г. Барабинска НСО. М 1:500
	

	10
	Схема комплексной оценки территории 

г. Барабинска НСО.  М 1: 5000
	

	11
	Сводная схема инженерных коммуникаций 

г. Барабинска НСО. М 1:5000
	

	12
	Схема транспортного обслуживания 

г. Барабинска НСО. М 1:5000
	

	13
	Схема территорий под первоочередное освоение

 г. Барабинска НСО. М 1:5000
	

	
	Электронная версия проекта
	


СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

	Начальник  отдела  разработки генеральных  планов
	Н.А. Щетникова

	Архитектор
	В.А. Чернова
Т.А. Швецова
Л.В. Наливайко

	Начальник экономического отдела
	Т.Н. Томилина

	Экономист
	Н.А. Баталова

	Начальник инженерного отдела
	Н.А. Трофимова

	Инженер
	В.В. Шляхова

	Главный специалист по транспорту
	Т.В. Лукъянович

	
	

	ГО и ЧС
	И.А. Удалова


СОДЕРЖАНИЕ

	Раздел
	Наименование
	Стр.

	1
	2
	3

	1
	Введение.
	

	1.1
	Цели и задачи проекта.
	

	1.2
	Анализ реализации предыдущего генерального плана.
	

	2
	Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.
	

	2.1
	Положение населенного пункта в системе расселения.
	

	2.2
	Природно-климатическая оценка территории.
	

	2.3
	Краткая историческая справка.
	

	2.4
	Социально-экономическая оценка территории.
	

	2.4.1
	Население.
	

	2.4.2
	Жилой фонд.
	

	2.4.3
	Учреждения социального, культурного, бытового  обслуживания.
	

	2.4.4
	Памятники истории и архитектуры
	

	2.4.5
	Промышленные и коммунально-складские предприятия.
	

	2.5
	Современная градостроительная ситуация.
	

	2.5.1
	Современное использование территории.
	

	2.5.2
	Баланс территории.
	

	2.6
	Транспортная инфраструктура.
	

	2.6.1
	Железнодорожный транспорт.
	

	2.6.2
	Автомобильный транспорт.
	

	2.6.3
	Воздушный транспорт.
	

	2.7
	Инженерная инфраструктура.
	

	2.7.1
	Водоснабжение.
	

	2.7.2
	Водоотведение.
	

	2.7.3
	Теплоснабжение.
	

	2.7.4
	Газоснабжение.
	

	2.7.5
	Электроснабжение.
	

	2.7.6
	Связь и информация.
	

	2.8
	Экологическое состояние территории.
	

	2.9
	Основные выводы и рекомендации.
	

	3
	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.
	

	3.1
	Основные направления социально-экономического развития.
	

	3.2
	Расчет численности населения.
	

	4
	Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.
	

	4.1
	Архитектурно-планировочная организация территории.
	

	4.2
	Жилищное строительство.
	

	4.3
	Организация системы социального, культурно-бытового обслуживания.
	

	4.4
	Баланс территории 
	

	4.5
	Производство и промышленность.
	

	4.6
	Система озеленения
	

	4.7
	Транспортная инфраструктура.
	

	4.7.1
	Железнодорожный транспорт.
	

	4.7.2
	Автомобильный транспорт.
	

	4.7.3
	Воздушный транспорт.
	

	4.8
	Инженерная инфраструктура.
	

	4.8.1
	Инженерная подготовка территории.
	

	4.8.2
	Водоснабжение.
	

	4.8.3
	Водоотведение.
	

	4.8.4
	Теплоснабжение.
	

	4.8.5
	Газоснабжение.
	

	4.8.6
	Электроснабжение.
	

	4.8.7
	Связь и информация.
	

	4.9
	Охрана и улучшение окружающей среды.
	

	4.10
	Первая очередь строительства.
	

	4.10.1
	Жилищное строительство.
	

	4.10.2
	Строительство объектов социального, культурно-бытового обслуживания.
	

	4.10.3
	Транспортная инфраструктура.
	

	4.10.4
	Инженерная инфраструктура.
	

	4.10.5
	Ориентировочный объём инвестиций по первому этапу реализации проектных решений.
	

	4.11
	Основные технико-экономические показатели.
	

	6
	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
	

	7
	Приложения.
	


1. Введение.
1.1 Цели и задачи проекта.
Генеральный план г. Барабинск Барабинского района Новосибирской области выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 12-05/2008 и техническим заданием на разработку генерального плана территории г. Барабинск Барабинского района Новосибирской области.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 15.05.2006 № 14-ОЗ «О региональных нормативах градостроительного проектирования Новосибирской области».

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 17.12.2004 № 246-ОЗ «Об административных центрах муниципальных районов и сельских поселений Новосибирской области».
Представленный вариант территориального планирования разработан на основании исходных данных по населению, трудовым ресурсам, производственным предприятиям, жилищному фонду г. Барабинска, системе культурно-бытового обслуживания, об инженерном обеспечении застройки, транспортном обслуживании, которые были представлены городской  и областной администрациями.
Графические материалы проекта разрабатывались с использованием топографических основ М 1:5000 на бумажных носителях, выданных отделом градостроительства и ЖКХ г. Барабинск.
Аналитическая записка и схемы проекта «Генерального плана г. Барабинск Барабинского района Новосибирской области» выполнены с учетом следующих материалов:

1. Техническое задание на проектирование;
2. Топографические съемки масштаб 1:5000, представленные администрацией г. Барабинск;
3. Паспорт социально-экономического развития города Барабинска Барабинского района Новосибирской области 2008 г.;
4. Комплексная программа социально-экономического развития города Барабинска на 2008-2022 гг.;
5. Социальные программы, реализуемые на территории г. Барабинска в 2008 году;
6. Проект генерального плана г. Барабинск, разработанного проектным институтом «Новосибгражданпроект» в 1989 г.;
7. Проект детальной планировки квартала «Д», разработан УП НСО «СибНИИградостроительства» в 2008 году;
8. Проект «Расширение газораспределительных сетей низкого давления от ШРП № 24, 25 в г. Барабинск Новосибирской области. Газопровод низкого давления по ул. Чапаева, Фрунзе, Победы», выполненного ООО СИБГИПРОНИИГАЗ в 2008 г.;
9. Проект «Расширение газораспределительных сетей низкого давления от ШРП № 15, 17, 20, 32 в г. Барабинск Новосибирской области.», выполненного ООО СИБГИПРОНИИГАЗ в 2008 г.;

10. Рабочий проект по защите территории г. Барабинска Новосибирской области от подтопления поверхностными и грунтовыми водами, разработанного МИНСЕЛЬХОЗ РФ ФГУП «ЗАПСИБГИПРОВОДХОЗ»;
11. Форма №1 – Жилфонд (годовая) по состоянию на конец 2007, 2008 гг. Барабинский отдел ОГУП «ТехцентрНСО»;
12. Городская целевая программа «Обеспечение города Барабинска Барабинского района питьевой водой» на 2009-2014 гг.
Цель работы:

· Разработка генерального плана г. Барабинск Барабинского района Новосибирской области, в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Основные задачи работы:
· выявление проблем градостроительного развития территории г. Барабинск Барабинского района Новосибирской области;

· разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности;

· создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.
1.2 Анализ реализации предыдущего генерального плана.
Проект корректировки генерального плана города Барабинска разработан в 1989 г. проектным институтом «Новосибгражданпроект».

В пояснительной записке генерального плана дана характеристика состояния города на 1989 г. и перспективы его развития на первую очередь строительства (2000 г.) и расчетный срок (2010 г.).

Анализ основных положений проекта корректировки генерального плана и их реализации сводится к следующему.

Население:
Население г. Барабинска в 1988 г. составляло 37 тыс. человек. Проект корректировки генерального плана предполагал рост численности населения Барабинска к расчетному сроку до 44000 человек, т.е. на 19% преимущественно за счет увеличения доли населения в сфере обслуживания, усиления транспортной сети.

В период с 1989 г до 2009 г. численность населения сократилась до 30258 человек, очевидно, не увеличится к 2010 г. до 44000 человек. Причиной этому послужила естественная убыль населения, превышающая миграционный прирост и рождаемость, что оказало влияние на реализацию генерального плана 1989г.

Согласно проекту корректировки генерального плана, утвержденного в 1989г, предполагалось развитие сферы обслуживания, что способствовало бы росту занятых граждан в этой отрасли. Ожидалось уменьшение градообразующей группы с 36,3% (01.01.1989 г.) до 33,8% (01.01.2010 г), предполагалось значительное увеличение обслуживающей группы – с 13,1% (01.01.1989 г.) до 21% (01.01.2010 г.). На 01.01.09г в г. Барабинске численность градообразующей группы составила 31,9%, обслуживающей группы – 14,9%.

Произошли изменения в возрастной структуре населения. В 1989г. трудоспособное население составляло 58,1%, дети от 0 до 15 лет – 19,5%, лица старше трудоспособного возраста – 22,4%. На 01.01.09 г. эти группы составляют соответственно: 62,8%; 16,5%; 20,7%.

Изменилась структура занятости по отраслям народного хозяйства: первое место занимает транспорт и связь, второе – аппарат органов управления, третье – промышленность.

Промышленность:
Численность населения, занятого в промышленности, согласно проекту корректировки генерального плана г. Барабинска 1989 г. в 2010 г. должна составить 3200 человек. На 01.01.09 г. в данной отрасли зарегистрировано только 1229 человек.

В таблице 1.2-1 приведен перечень промышленных предприятий с указанием численности работающих на 01.01.1988 г. В столбце 3 приведена ожидаемая численность кадров на 01.01.2010 г.

В таблицу 1.2-1 включены сведения о современном состоянии (на 01.01.2009 г.) и действующих в 1988 г. промышленных предприятиях. Очевидно снижение численности кадров на действующих в 2009 г. предприятиях. Прекратил свою деятельность завод стеновых материалов, хлебозавод, мебельная фабрика.
Таблица 1.2-1 

Перечень промышленных предприятий г. Барабинска на 01.01.1988 г. и действующих предприятий на 01.01.2009 г.

	Наименование предприятия 
(на 01.01.1988 г.)
	Численность кадров,

человек
	Наименование

предприятия

(на 01.01.2009 г.)
	Численность кадров 01.01.2009 г. (по факту)

	
	01.01.1988 г.

(по факту)
	01.01.2010 г.

(по плану)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Завод «Промсвязь»
	530
	630
	ООО «Сибпромсвязь»
	76

	Предприятие «Марс»
	113
	115
	ФГУ комбинат «Марс»
	114

	Мебельная фабрика
	116
	127
	не действует
	-

	Швейная фабрика
	685
	706
	ООО «АРТ»
	6

	
	
	
	ООО «Барус»
	71

	Полиграфобъединение
	62
	62
	ОАО «Барабинская типография»
	19

	Завод стеновых материалов
	177
	180
	не действует
	-

	Хлебозавод
	135
	135
	не действует
	-

	Гормолзавод
	109
	115
	ООО «Молочный берег»
	29

	Комбикормовый завод
	180
	170
	ОАО «Барабинский комбикормовый завод»
	103

	Рыбзавод
	325
	350
	Подразделение Барабинский рыбхоз ОАО «Новосибирскрыбхоз»
	72

	Горпищекомбинат
	71
	70
	ЗАО «Пищекомбинат Барабинский»
	70

	Горбыткомбинат
	260
	290
	МУП «Комбинат бытовых услуг»
	35

	Итого
	2807
	3150
	
	540


Снижение численности населения, занятого в промышленности, вызвано следующими факторами:

· частичной потерей научного потенциала и утечкой квалифицированных кадров;

· недостаточно эффективной пространственной организацией научно-инновационной и кредитно-финансовой инфраструктуры;

· снижением общей численности населения, вызванным естественной убылью населения, величина которой на протяжении последнего десятилетия превышает величину миграционного прироста.

Перечисленные выше барьеры, возникающие на пути развития промышленных предприятий, способствовали снижению уровня рентабельности производимой продукции, и, как следствие, приводили к банкротству или реорганизации деятельности предприятий.

Ввода новых промышленных объектов в течение периода с 1988 г. по 2010 г. проектом корректировки генерального плана г. Барабинска 1989 г. не намечалось.

Дальнейший рост производства предусматривался за счет  расширения и реконструкции существующих предприятий (ускоренное развитие машиностроения и комбикормовой промышленности, отраслей пищевой промышленности, строительных материалов; техническое перевооружение; рост производительности труда).

Жилой фонд:
Общая площадь жилого фонда г. Барабинска согласно проекту корректировки 1989 г. должна составить на 01.01.2010 г. 792 тыс. м2. Общая площадь жилого фонда на 01.01.09 г. составила 723, 8 тыс. м2 (91,4% от запроектированного на расчетный срок). В течение 2003 – 2007 гг. средняя величина вводимого жилья за год составила 4,5 тыс. м2, поэтому существующие темпы ввода жилья не достаточны для достижения запланированного показателя. Среднегодовой ввод в эксплуатацию жилого фонда оказался в 3 раза ниже запроектированного.

Проектом предусматривалось увеличение нормы жилищной обеспеченности с 13,1 м2 общей площади на 1 человека в 1989 г. до 18,0 м2 общей площади в 2010 г. Поскольку численность населения города уменьшилась в период с 1989 г. до 2009 г. обеспеченность жильем выросла и составляет 23,9 м2 на одного человека.
Структура жилого фонда по этажности практически не изменилась: сохранилось преобладание малоэтажной застройки (68,8%); доля 4-5этажных домов снизилась до 22,3%, несколько ниже запроектированного значения - 25% и показателя 1989 г – 25,6%.

Изменилась и структура жилого фонда по материалу стен: преобладание в 1989г. каменной застройки сменилось преимуществом деревянной застройки (43,2%). При этом увеличилась доля застройки из прочих материалов (5,7%), а также появились панельные (5,5%), блочные дома (1,7%).

Уровень благоустройства жилого фонда незначительно увеличился для разных видов оборудования. Центральное отопление с 42,9% до 63,4%; водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением оборудовано от 10,4% до 47,3%.
Культурно - бытовое строительство:
Проектом корректировки генерального плана города, разработанным в 1989 г., было предусмотрено строительство различных объектов социально-культурно-бытового обслуживания: Дворец бракосочетаний, дом молодежи, кинотеатр, дом общественных организаций, школа искусств, городская библиотека, фабрика-прачечная, банно-оздоровительный комплекс с сауной, встроенные помещения раздаточных пунктов молочных кухонь, спортивные залы общего пользования (площадью пола 33560 м2), бассейна. На 01.01.09 г. ни один из выше перечисленных объектов не возведен. К 2009 г. разработана проектно-сметная документация на строительство детского сада, бассейна, ледового дворца с искусственным льдом, детской художественной школы, ЗАГСа.
По сравнению с данными 1988 года почти по всем видам культурно- бытового обслуживания обеспеченность населения г. Барабинска увеличилась (кроме обеспеченности поликлиниками, предприятиями бытового обслуживания) как за счет уменьшения численности населения города, так и за счет ввода в действие новых объектов непроизводственной сферы. 

Однако, современная обеспеченность населения по отдельным видам обслуживания значительно отстает от нормативных показателей. Низок уровень обеспеченности культурно-просветительными учреждениями, дошкольными, предприятиями бытового обслуживания, учреждениями спорта. Население по-прежнему недостаточно обеспечено объемом оказываемых услуг прачечными и количеством существующих мест на предприятиях общественного питания. Норма обеспеченности населения количеством мест в гостиницах составляет 61,0%. Имеются свободные места в общеобразовательных школах (уровень обеспеченности населения 118%). Значительно превышают нормативные показатели суммарные величины торговых площадей магазинов продовольственных и непродовольственных товаров.

2 Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.
2.1 Положение населенного пункта в системе расселения.
Город Барабинск входит в состав Новосибирской области и является городом областного значения и центром одноименного района. Он расположен в 303 км, к западу от г. Новосибирска и в 324 км от г. Омска на Западно-Сибирской железнодорожной магистрали. 
Город обладает  крупным железнодорожным хозяйством. С областным центром связан железной дорогой – Транссибирской магистралью, автотранспортом по автомагистрали федерального значения «М-51» (Челябинск-Иркутск), раньше был связан воздушным сообщением.
Установлены автобусные маршруты в соседний Здвинский район, в г. Куйбышев, в большинство сельсоветов Барабинского района.

Город расположен в пределах Барабинской степи, которая имеет слабо выраженную по рельефу поверхность. Абсолютные отметки колеблются в северной части города от 113 м до 117 м., в южной части – от 110 м до 121 м. 
В настоящее время численность населения города составляет около 30258 человек, что составляет 63% от населения Барабинского района.

Темпы застройки города небольшие. В среднем за год вводится жилых домов общей площадью 4.5 тыс. м2.
2.2 Природно-климатическая оценка территории.
Климат:
В климатологии существует деление года на четыре основных сезона. Сроки наступления сезонов, типичные для района. Переход от сезона к сезону происходит постепенно. Начало каждого сезона определяется характером погодных условий предшествующего, в связи с этим и средние даты начала и конца климатических сезонов устанавливаются условно. В качестве критериев приняты термические показатели, даты наступления различных температур, даты прекращений заморозков, а также подстилающей поверхности (появление и сход снежного покрова и т.д.).
За начало весны принято считать время перехода средней суточной температуры воздуха через – 5 град. в сторону повышения и начало разрушения устойчивого снежного покрова (3 апреля) до прекращения заморозков на поверхности почвы (3 июня). По температурному режиму весна бывает теплой и холодной. Повторяемость тех и других, одинаковая – 25 %. Полное оттаивание происходит в середине или конце апреля в зависимости от характера весны. Весной преобладают ветра южного и юго-западного направления, в мае несколько увеличивается повторяемость северных и северо-восточных ветров.

За начало лета принята средняя дата окончания заморозков и установление безморозного периода на поверхности почвы (3 июня). Конец считается средняя дата наступления первых заморозков на поверхности почвы (7 сентября) и переход средней температуры воздуха через 10 град. С. Летом преобладают юго-западные ветра, реже восточные и юго-восточные. Средняя скорость 3,0 м/сек.
К осени относится период от наступления заморозков на поверхности почвы (9 сентября) и перехода средней суточной температуры воздуха через (10 град. С (10 сентября) до образования устойчивого снежного покрова (1 ноября) и перехода средней суточной температуры воздуха через 5 гра. С. Продолжительность сезона в среднем 55 дней. Первый снежный покров появляется в среднем 20 октября. В отдельные года эта дата отклоняется от средней на 15-20 дней.

Начало зимы совпадает со средней датой образования устойчивого снежного покрова (3 ноября) и перехода средней температуры через 5 Со в сторону понижения (4 ноября). Средняя скорость ветра зимой 5-7 м/сек. Преобладающие направления ветра юго-западное и южное. В каждом зимнем месяце отмечены дни с туманами, при чередовании оттепели и мороза наблюдается образование изморози и гололеда.

Барабинский район относится к умеренно прохладному, недостаточно увлажненному климатическому району. Расположен в пределах Барабинской низменности, имеет плоский и местами гривный рельеф. Территория в основном бессточна, довольна сильно заболочена. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 162-161 день. Абсолютный минимум температуры опускается до минус 45-48 град., наибольшая глубина промерзания почвы достигает 200 м.

Основные климатические характеристики
	характеристика
	Ед. изм.
	Месяцы
	Год

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Среднемесячная температура за 2008 год
	0С
	-20,7
	-14,2
	-3,8
	3,5
	12,6
	17,1
	20,8
	16,1
	8,4
	4,7
	-1,5
	-13,1
	2,5

	Абсолютный минимум температур по месяцам
	0С
	-35,6
	-26,2
	-22,7
	-12,8
	-3,9
	4,7
	7,6
	0,5
	-1,6
	-10,4
	-16,8
	-27,5
	-35,6

	Абсолютный максимум температур по месяцам
	0С
	-10
	1,2
	11,1
	24,5
	30
	30,1
	30,3
	27,8
	26,7
	20,2
	6,7
	2,9
	30,3

	Среднее количество осадков
	мм
	9,9
	22,5
	17,2
	11,7
	12,7
	48,6
	103,3
	25,2
	71,3
	16,2
	25,5
	11,8
	375,9


Гидрография:
В районе, прилегающей к городу, единственной крупной водной артерией является р. Омь – правый приток реки Иртыша. Течет река Омь в широтном направлении почти параллельно железной дороге, в 13 км, от города Барабинска в плоской, хорошо разработанной долине с берегами, редко превышающими 6-7 м. Русло реки сильно меандрирует. Глубина русла в районе г. Куйбышева 3-4 м, ширина 40 м.

Продольный уклон реки Оми 0,00018, скорость движения воды незначительна. Дно зарастает водорослями и водолюбивой растительностью.

Режим р. Оми зависит от поверхностного стока: грунтовые воды играют незначительную роль. Весеннее снеготаяние и летне-осенние дожди вызывают резкое повышение уровня воды в реке. При долговременном отсутствии дождей река сильно мелеет. 

Годовой ход уровней характеризуется следующим образом: интенсивный весенний подъём происходит в среднем за 20 дней (с колебанием от 10 до 50), сравнительно, длительный спад продолжается в среднем 40 дней (с колебанием от 20 до 70).

Летне-дождевые паводки отмечаются обычно в июле-августе и по высоте подъёма уровней бывают весьма значительны, а в некоторые годы превышают уровни весеннего половодья (1941 г.).
Вскрытие реки начинается в среднем в 20 числах апреля с колебанием от начала апреля(1947) до третьей пятидневки мая (1941). В среднем, половодье начинается через 1-4 дня после перехода температур воздуха через 0ºС.

Продолжительность безледового периода колеблется от 5,5 до 6 месяцев. Замерзание реки начинается обычно сначала ноября.

Река Омь используется как источник водоснабжения (и как водоприёмник осушительных систем) городов Куйбышева и Барабинска.
Одним из характерных элементов Барабинского ландшафта является озёра, различные по степени минерализаций и величине. Озера неглубокие, берега их низкие, заболоченные. Источником питания их  являются атмосферные осадки и грунтовые воды. Ввиду того, что все озера непроточны, их воды чаще всего отличаются повышенной минерализацией.
В черте городской застройки расположены озера Новочерновское и Порт-Артур. А непосредственном примыкании к застройке на городских землях расположены озёра Лебяжье, Бугристое, Боинское.

ОЗЕРО ЛЕБЯЖЬЕ

Примыкает к северо-восточной части города. Приурочено к межгривному понижению.

Площадь озера около 2 км², глубина не превышает 0,8 м. Берега поросли камышом и осокой. Значительно развита приболотная полоса.
ОЗЕРО БУГРИСТОЕ

Находится в 1,5 км к северо-востоку от города Барабинска в плоском чашеобразном понижении. Береговая линия четко прослеживается только с юго-восточной стороны.

Площадь озера около 1 км². Максимальная глубина озера при промерах в августе 1946 г. Не превышает 1,4 м. Озеро частично проточное, вода слабо минерализованная. Берега поросли камышом. Прибрежная часть заболочена.

В виду непостоянства режима и значительной жесткости, вода озера Бугристое не может быть рекомендована как источник водоснабжения.

ОЗЕРО БОИНСКОЕ

Расположено вне границ, в 0,5 км восточнее города. Площадь 0,5 км². Прибрежная часть заболочена. Бессточный водоем. Ихтиофауна отсутствует, гидрофауна представлена аноэробными полисапробами. Вследствие многолетнего загрязнения в озере произошли необратимые изменения гидрологии и гидрохимии и оно является сейчас водоемом коммунально-бытового назначения.
ОЗЕРО НОВОЧЕРНОВСКОЕ

Расположено в южной части города, является наиболее глубоким и чистым озером с песчаными устойчивыми берегами.

Площадь озера 0,3 км². Береговая линия отчетливо прослеживается с северной и южной стороны. Восточная и западная береговые линии заболочены, поросли камышом.

ОЗЕРО ПОРТ-АРТУР (ИЛИ БОЛОТО МОХОВОЕ)

Окружено существующей застройкой города и находится западнее от Новочерновского.  Площадь водного зеркала 4,5 га, заболоченная территория вокруг озера 6-7 га.

Дно озера и болото сложено глинами, прикрытыми слоем ила толщиной 30-50 см, берега закольматированы.

Часть озера имеет торфяной покров. Глубина озёр в основном 0,5-1 м. Годовые амплитуды уровней как в больших, так и в малых озёрах колеблются в пределах 0,5-1 м. Площадь водного зеркала в озёрах, благодаря пологим берегам, изменяется значительно. Весной озёра образуют с окружающими болотами одно сплошное водное зеркало.

Чаши озёр так же плоски, как и их берега.

Озёра пресные и слабосолёные. Солёные и горькосолёные озёра встречаются сравнительно редко.

Все озёра в г. Барабинске питаются, в основном, за счёт поверхностного стока. Приток грунтовых вод незначительный, в зимнее время озёра промерзают, весной, при таянии снегов, они наполняются и их горизонт повышается. Наблюдение за колебанием горизонтов в озёрах  не производилось, однако, по опросу местных жителей, амплитуда колебаний уровня озёр достигает 1-1,5 м. Озёра постепенно мелеют.

Все озёра а границах города отличаются незначительной глубиной 0,5-1 м., дренирующее их влияние оказывается очень мало. Северная группа озёр Боинское, Бугристое и Лебяжье искусственным навалом соединяет между собой и с р. Омью. Они имеют одну общую систему и общий водный режим.

Одним из отрицательных физико-геологических явлений в г. Барабинске являются болота. Ими заняты понижения рельефа – межгривные ложбины, обширные плоские котловины и западины, а также блюдца и мелкие впадины.

Суммарная площадь болот и заболоченных участков в застроенной части города составляет 138 га.

В городе Барабинске распространены болота пониженных элементов рельефа и представлены преимущественно низинными травяными болотами водоемного и суходольного заболачивания.

К водоемному относится болото Моховое, образовавшееся от зарастания оз. Порт-Артур.

Микрорельеф – кочки, гряды и мочажины.

Болота этого типа отличаются значительной обводненностью и обычно в 200-300 м от берега непроходимы. Мощность торфа 50-60 см. степень разложения 25-35%.

Болота суходольного заболачивания низинного типа образуются от застоя поверхностных вод, редко со сфагновым, в основном тросниково-осоково-гипнового и осоково-гипнового типа. В основном все они характеризуются однообразием растительного покрова. В настоящее время идет затухание болотообразовательных процессов по причине вмешательства человека.

Проектом планировки 1957 года, а также генеральным планом 1989 г., предусматривалось общее благоустройство всех водоёмов.

Предусматривалось использовать озеро Порт-Артур в качестве приемника для проектируемых водостоков. Обеспечение проточности его предусматривалось за счёт западного магистрального канала. В этих целях требовалось углубление и подсыпка береговой части грунтом, вынимаемым при дноуглубительных работах.

На берегу озера Новочерновское, проектом планировки 1957 г. и генеральным планом 1989 г., предусматривалось организация стадиона и парка, с использованием его воды для водноспортивных целей.

В связи с этим намечалось очистка озера от водной растительности, углубление прибрежной части и спрямление линии уреза воды.

Тем же проектом планировки намечалось осушение и подсыпка болота «Медвежьего» с целью дальнейшего частичного использования его под озеленение. Подсыпка планировалась избытками котлованного грунта, и строительным мусором. Предусмотренные в 1957 и в 1989 годах мероприятия не осуществляются.
2.3
Краткая историческая справка.
Данные по истории города предоставлены городским архивом и краеведческим музеем г. Барабинска.

Город Барабинск был основан в 1893 году как рабочий поселок, в связи со строительством Сибирской железнодорожной магистрали. Она должна была обеспечивать освоение природных богатств восточной окраины. Магистраль прошла через реку Обь в районе села Кривощеково, а купеческий город Каинск остался в стороне. Купцы тут же финансировали строительство железнодорожной ветки от Каинска до магистрали. В том месте, где ветка врастает в магистраль, появился маленький пристанционный поселок Каинск-Томский. 
Сначала поселок тянулся вдоль железной дороги. Параллельно ей проходили две улицы: Деповская и Московская (ныне улица Ленина). Позднее стала заселяться территория к югу от железной дороги.

В 1896 г. здания обслуживающие железную дорогу были построены.
В 1917 году станция Каинск-Томский была переименована в город Барабинск. На 5630 жителей было две начальной школы, в которых учились 300 детей. Дети железнодорожников учились в одноэтажной «министерской школе». 
В 1922 году по инициативе и силами комсомольцев был построен стадион в районе железнодорожного сада – центр спортивно-массовой работы.

В 1925 году трудящиеся города построили новый зал рабочего клуба на 500 мест. И сразу же организовались кружки: драматический, агитбригада «Синяя блуза», духовой оркестр, оркестр народных инструментов, библиотечный, шахматный, литературный, изостудия, симфонический оркестр.

Год образования швейной фабрики – 01 октября 1937 год.

26-31 декабря 1941 года (Ф. Р.-1030) значится, что «Барабинский район принял 5 организаций с общим количеством - 954 чел».

Из них:

1. Комиссариат рыбной промышленности – 85 чел;

2. Железнодорожное училище из Бологого – 380 чел;

3. Железнодорожное училище из Белополия – 217 чел;

4. Госпиталь № 1341 – 106 чел;

5. Госпиталь № 1821 – 106 чел.

Все эти организации размещены были в районном центре. Неорганизованного населения прибыло 1782 человека, которое тоже было размещено в районном центре.

Прибыло в район из прифронтовой полосы 1100 хозяйств, в них 3403 чел. Кроме того с учреждениями и предприятиями – 953 чел. Всего прибыло в район и город 7403 чел. Из общего  числа прибывших в район эвакуированных из прифронтовой полосы, направленных в колхозы 145 хозяйств, остальные 955 хозяйств, 2914 чел. размещены в Барабинске».
В 1942 году открыта инфекционная больница на 25 коек.

29 марта 1944 года Барабинск отнесен к категории городов областного подчинения.

В 1944 году Советом депутатов трудящихся было решено:
Образовать аппараты городских архитекторов г. Барабинске в составе 3-х единиц: городской архитектор, городской землеустроитель, техник-строитель.
8 марта 1946 года был открыт родильный дом на 15 коек. Здание дома Советов с баланса райисполкома передано на баланс городского отдела здравоохранения под городскую больницу.

Открыт союзный завод «Промсвязь» в 1958 году.

В 1967 году насчитывалось:

· 5 средних, 3 восьмилетних и 3 начальных школы;

· профессиональных училища;

· музыкальная школа;

· медицинское училище.

В 1972 году утвержден акт государственной комиссии по приемке в эксплуатацию водопровода по ул. Барабинской протяженностью 2150 м.

В 1987 году было принято решение о размещении в старом здании центральной районной больницы учебных классов медицинского училища и административного корпуса больницы, а в старом здании училища разместилось общежитие студентов. Закрыта вечерняя школа №25 отдела учебных заведений управления Западно-Сибирской железной дороги от 01.07.87 года и переведен оставшийся контингент учащихся в городскую вечернюю школу.
За годы Советской власти, Барабинск превратился в крупный транспортный узел на Сибирской магистрали, с развитой промышленностью.
В соответствии с решением Малого Совета областного Совета народных депутатов от 26.02.93 г. № 32, с согласием Госстандарта России перевели из шестого в пятый часовой пояс.

С 24 декабря 2002 года город существует как самостоятельное муниципальное образование. С 2005 года Новосибирская область осуществила переход к реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации». В связи с этим город Барабинск вошел в состав Барабинского района.
В газете «Барабинский вестник» от 18.05.2004 года были приведены следующие цифры и факты:
· В Барабинске проживает 18 тысяч женщин, что составляет 54% от всего населения города;

· Вне брака родилось 45 детей;

· 156 детей с ограниченными возможностями;

· У 68% женщин, по вопросам, тревожная видимость своего будущего;

· Каждая третья семья не сводит концы с концами, бедствуют. Каждая вторая (51%) чувствуют социальную напряженность и неуверенность в завтрашнем дне.
Рождаемость в 2003 году составила 353 человека, смертность оказалась значительно выше – 602. Родилось на 15% меньше, чем в предыдущем году. В связи со сложившейся экономической обстановкой в городе, в области и в стране в целом  за период с 1990-2008 год, происходит сокращение производств. Численность населения в городе падает с 35900 чел. (2002 г.) до 30258 чел. (2009 г.).
Несмотря на тяжелое социально-экономическое положение, городские власти делают все возможное для инвестиционной привлекательности территории города и повышения рождаемости.  На сегодняшний день заложены территории под нефтеперерабатывающий завод, программы по восстановлению закрытых предприятий.
2.4
Социально-экономическая оценка территории.

2.4.1
Население.
Демографическая составляющая устойчивого развития города – это превышение естественного прироста населения над механическим, а соответственно рождаемости над смертностью. В настоящее время ситуация складывается следующим образом.

По данным администрации г. Барабинска численность населения города составила на 01.01.09 г. 30258 человек. Динамика численности населения за 2005-2008 гг. приведена в таблице 2.4-1.
Демографической ситуация в городе совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области. Одной из наиболее острых проблем современного демографического развития является высокая смертность, превышающая рождаемость, сокращение численности населения. В общей структуре причин смерти населения лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы.

Главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер. Общий коэффициент смертности достигает 16,4 человек на 1000 населения. Другой причиной снижения численности населения является отрицательное сальдо миграции (от -160 до -547 человек). С учетом миграционных процессов население города в период после всероссийской переписи населения 2002 года уменьшилось на 5640 человек.
Таблица 2.4-1 

Динамика численности населения

	№

п/п
	Показатели
	Годы
	Среднегодовой показатель

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	человек
	% к населению

	1
	Численность населения на начало года, чел.
	31720
	31173
	30655
	30418
	30992
	100,00

	2
	Число родившихся, чел.
	308
	256
	271
	324
	290
	0,89

	3
	Число родившихся на 1000 населения
	9,71
	8,21
	8,84
	10,65
	Х
	Х

	4
	Число умерших, чел.
	627
	500
	457
	500
	521
	1,69

	5
	Число умерших на 1000 населения
	19,77
	16,04
	14,91
	16,44
	Х
	Х

	6
	Естественный прирост (+,-)
	-319
	-244
	-186
	-176
	-231
	-0,8

	7
	Естественный прирост на 1000 населения
	-10,06
	-7,83
	-6,07
	-5,78
	Х
	Х

	8
	Миграционный прирост (+,-)
	-228
	-274
	-51
	16
	-134
	-0,6

	9
	Общий прирост (+, -)
	-547
	-518
	-237
	-160
	-365,5
	-1,4


Особое беспокойство вызывает низкий уровень рождаемости, наблюдается скачкообразная динамика рождаемости и смертности на территории города в период 1998-2007 гг. Динамика рождаемости и смертности населения г. Барабинска за период с 1998 г. по 2007 г. приведена в таблице 2.4-2 и на рисунке 2.4-1.

Таблица 2.4-2
Динамика рождаемости и смертности населения 

г. Барабинска

	№

п/п
	Показатели
	Годы

	
	
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Число родившихся, чел.
	309
	304
	327
	338
	415
	353
	351
	308
	256
	271
	324

	2
	Число умерших, чел.
	487
	514
	545
	553
	576
	602
	607
	627
	500
	457
	500



[image: image1.png]602
545 553 76
487 St
415
353
338
309 304 S21

1998

1999

2000

2001 2002 2003

M pognBmnecs

627

607
500
457
351
308
256 271

2004 2005 2006 2007

H ymepmue

500

2008




Рисунок 2.4-1 Динамика рождаемости и смертности

В среднем число умерших превышает число родившихся в 1,7 раз, в отдельные годы – в 2 раза. Уровень рождаемости недостаточен для воспроизводства населения. Наименьшее число родившихся наблюдается в 2006 г. (256 человек), наибольшее – в 2002 г. (415 человек). Вызывает беспокойство уровень смертности в 2005 г. 627 человек (19,77 человек на 1000 населения).

На демографическую ситуацию оказывают влияние низкий уровень здоровья населения репродуктивного возраста, ухудшение качества здоровья новорожденных, рост числа социально обусловленных заболеваний (туберкулез, алкоголизм, наркомания, травмы и другие), низкий уровень жизни населения.

Другой причиной снижения численности населения является недостаточное количество и качество существующих мест приложения труда:

· молодежь обучается в областном центре и, как правило, остается там;

· население трудоспособного возраста выезжает из г. Барабинска в поисках работы вахтовым методом. 

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения (таблица 2.4-3). По данным статистики по состоянию на начало 2009 г. из 30258 человек населения, проживающего в г. Барабинске, 4985 человека – это дети в возрасте до 15 лет включительно, 6263 человека – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составило 19010 человека.
Таблица 2.4-3
Возрастная структура населения на 01.01.09 г.

	№

п/п
	Возрастная структура
	2009г.

	
	
	Численность,

чел.
	% к общей

численности

населения

	1
	Моложе трудоспособного возраста,

из них:
	4985
	16,5

	
	дети 0-6 лет
	1645
	5,4

	
	дети 7-15 лет
	3340
	11,1

	2
	Трудоспособный возраст,

из них:
	19010
	62,8

	
	женщины 16-54 лет
	9536
	31,5

	
	мужчины 16-59 лет
	9474
	31,3

	3
	Старше трудоспособного возраста,

из них:
	6263
	20,7

	
	Женщины
	4682
	15,4

	
	Мужчины
	1581
	5,3

	
	Всего:
	30258
	100,0


Следствием негативных демографических процессов является изменение возрастной структуры населения.
Таблица 2.4-4
Изменение возрастной структуры населения г. Барабинска

	Возрастной период
	01.01.2006 г.
	01.01.2007 г.
	01.01.2008 г.
	01.01.2009 г.

	
	человек
	%
	человек
	%
	человек
	%
	человек
	%

	Дети 0-15
	5417
	17,4
	5216
	17,0
	5093
	16,7
	4985
	16,5

	Лица трудоспособного возраста
	19552
	62,6
	19235
	62,7
	19072
	62,7
	19010
	62,8

	Лица, старше трудоспособного возраста
	6205
	20
	6266
	20,3
	6253
	20,6
	6263
	20,7

	Всего
	31173
	100
	30655
	100
	30418
	100
	30258
	100


За последние 4 года она имела следующие особенности: доля детей в возрасте от 0 до 15 лет в общей численности населения снизилась с 17,4 % до 16,5 %; доля населения в трудоспособном возрасте практически не изменилась, в среднем, составила 62,6%; увеличилась возрастная группа населения старше трудоспособного возраста с 20% до 20,7% (таблица 2.4-4; рисунок 2.4-2).


[image: image2.png]19552 19235 19072 19010

6205 6266 6253
5417 5216 5093 4985

2006 2007 2008 2009

M aetn0-15 M anua Tpyaocnoco6Horo Bospacta M auua, crapwe Tpyaocnoco6Horo Bospacra





Рисунок 2.4-2 Динамика численности населения по группам возрастов

Общая численность трудовых ресурсов составила 19772 человек или 65,3%, в том числе 754 человек или 2,5% - лица старше трудоспособного возраста. На 01.01.09 г. в службе занятости населения зарегистрировано 270 безработных, что составляет 0,9% от общей численности населения. В градообразующих отраслях занято 9677 человек (31,9%), в обслуживающих – 4498 человек (14,9%). В таблице 3.5 приведен баланс трудовых ресурсов и структура занятости населения по отраслям народного хозяйства на 01.01.09 г.
Таблица 2.4-5
Баланс трудовых ресурсов

	№

п/п
	Показатели
	Исходный 2009 год

	
	
	Человек
	% к

населению


	1
	Трудовые ресурсы, всего
	19772
	65,3

	
	в том числе

	
	а) население в трудоспособном возрасте
	19018
	62,8

	
	в) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста)
	754
	2,5

	2
	Распределение трудовых ресурсов

	
	А. Занято в экономике

в том числе:
	14841
	49

	
	а) в градообразующих отраслях - всего:
	9677
	31,9

	
	из них:

	
	- промышленность
	1229
	4,1

	
	-сельское хозяйство
	141
	0,5

	
	-транспорт, связь
	3846
	12,7

	
	- строительство
	319
	1


	
	-материально-техническое снабжение, торгово-закупочные предприятия
	180
	0,6

	
	- органы управления, операции с недвижимостью
	1505
	4,9

	
	- учреждения здравоохранения районного значения 
	597
	1,9

	
	- предприятия специального назначения
	94
	0,3

	
	- учреждения науки и образования
	220
	0,7

	
	- учреждений отдыха
	57
	0,2

	
	- прочие предприятия
	834
	2,8

	
	- резерв
	655
	2,2

	
	б) в обслуживающих отраслях
	4498
	14,9

	
	в) прочие занятые
	666
	2,2

	
	Б. Учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства
	1781
	5,9

	
	В. Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой
	2880
	9,5

	
	Г. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
	270
	0,9

	3
	Население, всего
	30258
	100


2.4.2 Жилой фонд.
По данным Барабинского отдела ОГУП «Техцентр НСО» на 01.01.09 жилой фонд составил 723,8 тыс. м2 общей площади. В том числе:

· в частной собственности – 575,7 тыс. м2 общей площади (79,4%),
· в государственной – 6 тыс. м2 общей площади (1%),

· в муниципальной – 142,1 тыс. м2 общей площади (19,6%).
К настоящему времени в г. Барабинске жилой фонд представлен, в основном, малоэтажной застройкой (1-2этажными домами), и составляет 68,4%. Среднеэтажные жилые дома составляют 31,6% жилого фонда. Структура жилого фонда по этажности представлена на рис.3.


[image: image3.png]ITAAKHOCTD KILIOTI0 Cl)OH,El a

BManosTakHbIE
KHITIBIE OMA
495.1 mic. M2

B cpeHesTaKHbIE
KHITIBIE OMA
224,7 ToIc. M2





Рисунок 2.4-3 Характеристика жилого фонда по этажности

В городе по материалу стен лидирует деревянная жилая застройка (43,5%) и каменная, кирпичная застройка (34,2%). Характеристика жилого фонда отражена в таблице 2.4-6.
Таблица 2.4-6
Жилой фонд

	Наименование показателя
	Общая площадь жилых помещений, тыс. м2
	% к общей площади жилого фонда

	А. по материалу стен:
	
	

	каменные, кирпичные
	247,3
	34,2

	панельные
	39,4
	5,4

	блочные
	12,5
	1,7

	смешанные
	68,3
	9,4

	деревянные
	314,8
	43,5

	из прочих материалов
	41,5
	5,7

	Итого
	723,8
	100,0

	Б. по этажности:
	
	

	1-2этажные
	495,1
	68,4

	3-5-этажные
	228,7
	31,6

	Итого
	723,8
	100,0

	В. по проценту износа:
	
	

	от 0 до 30 %
	307,1
	42,4

	от 31% до 65%
	380,4
	52,6

	от 66% до 70%
	24,8
	3,4

	свыше 70%
	11,5
	1,6

	Итого
	723,8
	100,0


Большая часть жилого фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии – 687,5 тыс. м2 .
Общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, не подлежащего восстановлению и требующего замены, на 01.01.09 г. составила 36,3 тыс. м2  (5%) общей жилой площади.
Средняя обеспеченность жилой площадью составляет 23,9 м2 на человека.

В таблице 2.4-7 и на рисунке 2.4-4 отражена динамика ввода жилых домов в эксплуатацию в течение 2000-2007 гг. Введенный в эксплуатацию в течение указанного периода времени жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами, возведенными населением за счет собственных средств и (или) с использованием кредитов.
Таблица 2.4-7
Индивидуальное жилищное строительство 

за период с 01.01.2000г. по 31.12.2007г.

	Год
	Отведено участков
	Число выстроенных домов
	общая площадь, м2

	
	количество
	площадь, га
	
	

	2000
	15
	1,09
	22
	2690

	2001
	17
	1,58
	49
	4659

	2002
	12
	0,88
	31
	3547

	2003
	7
	0,61
	27
	3581,2

	2004
	12
	1,02
	14
	1506

	2005
	1
	0,001
	9
	771,5

	2006
	18
	1,47
	23
	2108,8

	2007
	17
	1,4
	20
	1685,4



[image: image4.png]4659
3547 35812
2690
21088 __
1506 6854
izl
-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ho6uwasn nnowanb, KB.M





Рисунок 2.4-4 Индивидуальное жилищное строительство

В период 2000-2007 гг. наиболее благоприятная ситуация в индивидуальном жилищном строительстве наблюдается в 2001 г., заметный спад - в 2005 г. Общая площадь индивидуального жилищного строительства за рассматриваемый период составила 20,6 тыс. м2, выстроено 195 домов, выделено 80 участков площадью 8,051 га.
[image: image5.jpg]



Жилая застройка г. Барабинска
За 2003-2007 г. ежегодно вводилось в эксплуатацию жилых домов в среднем 4,7 тыс. м2. При этом ввод жилья на 1 человека в год составил 0,15 м2 общей площади. Строительство жилого фонда в городе осуществляется, в основном, местными властями (в среднем 58,7%). Динамика ввода жилых домов представлена в таблице 2.4-8.

Таблица 2.4-8
Ввод в эксплуатацию жилых домов

	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	1
	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
	кв. м общей

площади
	3581
	1506
	7636
	6454
	4200

	2
	в т.ч. индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и (или) с помощью кредитов
	кв. м общей площади
	3581
	1506
	772
	2109
	1685



[image: image6.png]2003 2004 2005 2006 2007

B BBOJI KIUBIX JJOMOB-BCET0, KB.M B B T.9. HHIHBHTY ATbHBIMH 3aCT) OFIIHKAMIL, KB.M




Рисунок 2.4-5 Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади

Анализ показателей, приведенных в таблице 2.4-9, позволяет сделать вывод о том, что уровень благоустройства жилья в г. Барабинске относительно невелик. Водопроводом, канализацией, центральным отоплением оборудовано 46-63%. Значительно ниже этот процент (10,6 %) обеспеченности жилого фонда горячим водоснабжением. Сетевым и сжиженным газом оборудовано половина жилого фонда (51,1%).
Таблица 2.4-9
Обеспеченность жилого фонда г. Барабинска

 отдельными видами благоустройства

	№ п/п
	Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованной
	на 
01.01.2005
	на 01.01.2006
	на 01.01.2007
	на 01.01.08
	на 01.01.09

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Водопроводом
	46,7
	46,7
	47,1
	47,3
	47,4

	2
	Канализацией
	46
	46,1
	46,4
	46,4
	46,6

	3
	Центральным отоплением
	63,5
	63,3
	63,6
	63,4
	63

	4
	Центральным горячим водоснабжением
	9,8
	9,8
	10,5
	10,4
	10,6

	5
	Ванными (душевыми)
	36,6
	36,5
	36,9
	36,9
	36,8

	6
	Газом (сетевой, сжиженный)
	50,5
	50,8
	51
	50,7
	51,1

	7
	Напольными электроплитами
	48,7
	48,6
	48,9
	48,9
	48,6


В настоящее время строительная отрасль г. Барабинска включает 5 предприятий различного профиля. Численность занятых в данной отрасли на 01.01.09 г. составляла 319 человек.

На территории г. Барабинска разведаны запасы суглинков кирпичных (4086 тыс. куб. м), применение которых целесообразно в производстве строительных материалов.
2.4.3 Учреждения социального, культурного, бытового обслуживания.
Современное обслуживание г. Барабинска не удовлетворяет нормативным потребностям населения.
Учреждения образования:
На рисунке  2.4-6 отображены радиусы обслуживания образовательных школ и детских дошкольных учреждений. Радиус обслуживания детских дошкольных учреждений охватывает около 30 % жилой застройки, что является крайне недостаточным для города. По данным управления образования существующая сеть школ состоит из 7 общеобразовательных школ, вечерней школы, школы-интерната, железнодорожной школы-интерната. Общее количество мест  – 4626, в т.ч. 480 мест – в школах-интернатах, фактически обучается 3525 учащихся, т.е. школы заполнены на 69%. Только 2 школы находятся в хорошем качественном состоянии. Кроме того, в системе образования находится  муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей: «Станция юных натуралистов», «Станция юных техников», детская музыкальная школа, межшкольный ученый комбинат по начальной профессиональной подготовке. 
[image: image7.jpg]



Барабинский филиал ГСПОУ «Новосибирский областной колледж культуры и искусств»
В настоящее время в городе 8 детских дошкольных учреждения. Общее количество мест- 1210.  Все они размещены в специальных зданиях, в хорошем состоянии находятся только 5 детский дошкольных учреждений. Поэтому обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями составляет – 86,5%.
В существующей системе образования профессиональную подготовку молодежи осуществляют учреждения среднего и среднего специального образования – Барабинский медицинский колледж, ПУ №11, ПУ №82, Барабинский филиал ГСПОУ «Новосибирский областной колледж культуры и искусств». В г. Барабинске имеется представительство Современной гуманитарной академии Новосибирского филиала, техническая школа РОСТО.
[image: image8.png]CXEMA OBECIEYEHHOCTH IIKOJIAME ‘
¥ JETCKAMH JOIIKOJIBHBIMA VUPEXKJEHIAMY] . VCJIOBHBIE OBO3HAUEHUA

- pamayc ofcITymIBaHIs
ofie0BpasoBaTe HHELE
o (500m)

- pamayc ofcITymIBaHIs
HeTCKUX JIOMIKOMLHEIX
yupemaernit (300m)

- ofmeofpasopaTembHas koA

- JeTCKOE AOUIKOIHHOE
yupeszeHye

- CYIIECTBYIONIas IPaHMIIa rOposia

Teppropim

- MAIOITEK A AHTas 32CTPOTK
¢ NpHycazeGHBIM yacTIOM

- cpempeITanTHan HMaT
sactpoiixa

- AMMHMCTPATHEHO-JeI0BOr0
HasHaverA

- yueBro-oBpasopaTesmbHoro
HasHaeHMs

- KYJITYPHO-JOCYTOBOTG
HasHavermA

- CHIOPTUBHOr0 HA3HATEHIT

- MPOIBBOJCTBEHHOT0
HasHavermA

! - rpupommIe TepprTOpYIL
(mecalnyra)

- GomoTa

- aKBaTopII





Рисунок 2.4-6 Схема обеспеченности школами и детскими дошкольными учреждениями
Учреждения здравоохранения:
В систему медицинских учреждений города включена МУЗ «Барабинская ЦРБ», среди подразделений которой детская и взрослая поликлиники, лечебный корпус, стационар, детское отделение, инфекционное и туберкулезное отделения, станция скорой помощи. А также - НУЗ «Узловая больница на станции Барабинск «ОАО РЖД», в состав которой входит больница, поликлиника. При этом детская и взрослая поликлиники Барабинской ЦРБ обеспечивают население города и района только на 44%. В городе  имеется «Центр гигиены и эпидемиологии», «Центр социальной помощи семье и детям», 5 аптек. В сеть учреждений здравоохранения входит МУ «Профилакторий Бараба», который оказывает медицинские услуги, лечебные процедуры. Туберкулезное отделение на сегодняшний день имеет степень износа 100%.
В городе отсутствуют  молочные кухни. Раздаточные пункты молочных кухонь обеспечивают город только на 6%.

Учреждения культуры:
Сфера культурно-досуговой деятельности является одним из важнейших социальных факторов, определяющих качество жизни населения. В системе учреждений культуры находится краеведческий музей, Дом культуры им. Ленина, Барабинский молодежный центр, КДО «Ореол» Барабинского района. 
Краеведческий музей имеет 5 экспозиционных залов, для детей проводятся лекции, беседы, экскурсии, викторины, игровые программы, театрализованные представления. Сотрудниками музея ведется поисковая работа по формированию сведений об участниках, инвалидах, детях войны. Регулярно проводятся встречи со знаменитыми людьми города Барабинска.

Работа Дома культуры направлена на реализацию основных направлений программы культурного развития города: пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание, выявление талантливых людей, поддержка творческих инициатив. Дом культуры обеспечивает культурно-просветительскую деятельность, организует досуг различных возрастных категорий населения путем вовлечения их в клубные формирования, проводит массовые мероприятия, игровые программы, праздники, концерты, осуществляет выставочную деятельность. 

[image: image9.jpg]



Дом культуры г. Барабинска

В городе работает 5 библиотек, книжный фонд которых составляет 106,3 тысяч экземпляров книг, обеспечивая население города на 87%. Городские библиотеки работают по разным направлениям: краеведение, историко-патриотическое просвещение, пропаганда художественной литературы, экологическое направление. На базе библиотек действуют литературно-музыкальная гостиная, женский клуб «Сударушка», подростковый клуб «Лик», молодежное объединение «Тусовочка», молодежный клуб «Познай себя», молодежное объединение «Перекресток»; активно работают фольклорный клуб «Скоморошки» и клуб для всей семьи «Семейный круг».

Учреждения спорта:
На территории города действуют более 20 спортивных сооружений:  спортивно-оздоровительный комплекс, стадион «Локомотив», детская спортивная школа, 8 спортивных площадок, а также спортивные залы. Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и спортивные залы общего пользования входят в  существующие спорткомплексы, но и их площади недостаточно для города (67%). В городе отсутствуют бассейны общего пользования. 
[image: image10.jpg]



Спортивно-оздоровительный клуб г. Барабинска

Учреждения торговли и общественного питания:
В г. Барабинске хорошо развита сеть предприятий торговли продовольственными и непродовольственными товарами, общая площадь которых составляет 13275 м2. На предприятиях общественного питания недостаточно количество существующих посадочных мест (93,3 %), отсутствуют магазины кулинарии.
[image: image11.jpg]



ЦУМ г. Барабинска
[image: image12.jpg]



Общежитие ООО «Газпром Трансгазпром Томск»
Население слабо обеспечено предприятиями бытового обслуживания (49,6%), гостиницами (61 %), отсутствуют химчистки, фабрики-прачечные.

Пожарные депо не полностью обеспечены спецтехникой (75%).

Современный уровень культурно – бытового обслуживания характеризуется данными, приведенными в таблице 2.4-10.
Учреждения соцобеспечения:

В настоящее время в г. Барабинске отсутствуют учреждения социального обеспечения, такие как: дома интернаты для престарелых, инвалидов; детские дома интернаты и психоневрологические интернаты. Так как г. Барабинск является районным центром, возникает потребность в учреждениях данного рода.
Таблица 2.4-10
Анализ фактического наличия и обеспеченности населения учреждениями социально-культурно-бытового обслуживания
	№

п/п
	Наименование

объекта
	Минимальная норма по СНиП,

единица измерения
	Требуется по норме
	Имеется по факту
	% обеспеченности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Учреждения народного образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место
	1398
	1210
	86,5

	1.2
	Общеобразовательные школы
	Необходимый уровень обеспеченности – 100%, место
	3525
	4146
	118

	1.3
	Школы - интернаты
	По заданию на проектирование, место
	-
	480
	-

	1.4
	Внешкольные учреждения
	10 % от общего числа школьников, место
	340
	1725
	482

	1.5
	Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения
	По заданию на проектирование с учетом населения города-центра и других поселений в зоне его влияния, учащиеся
	-
	1173
	-

	2. Учреждения социального обеспечения

	2.1
	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны
	28 мест на 1 тыс. человек, место
	852
	0
	0

	2.2
	Детские дома-интернаты
	3 места на 1 тыс. человек, место
	91
	0
	0

	2.3
	Психоневрологические интернаты
	3 места на 1 тыс. человек, место
	91
	0
	0

	3. Учреждения здравоохранения

	3.1
	Поликлиники
	Посещение в смену, 26-35 посещений в смену на 1000 жителей, посещение в смену
	1059
	467
	44

	3.2
	Больницы
	15 коек на 1 тыс. жителей, койка
	456
	461
	100

	3.3
	Станции скорой помощи
	1 машина на 10000 жителей, машина
	3
	4
	133,3

	3.4
	ФАП
	По заданию на проектирование, объект
	-
	-
	-

	3.5
	Аптека
	По заданию на проектирование, объект
	
	5
	-

	3.6
	Молочные кухни
	4 порции на 1 ребенка до года, порция в сутки на 1 ребенка
	2040
	0
	0

	3.7
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	0,3 м2 общей площади на 1 ребенка до 1 года, м2 общей площади на 1 ребенка
	137
	8
	6

	3.8
	Санатории
	По заданию на проектирование, место
	-
	22
	-

	4. Физкультурно-спортивные сооружения

	4.1
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	80 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. человек
	2433
	258,5
	10,6

	4.2
	Спортивные залы общего пользования
	80 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. человек
	2433
	1371,3
	56,4

	4.3
	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	25 м2  зеркала воды на 1 тыс. человек, м2 зеркала воды на 1 тыс. человек
	760
	-
	0,0

	5. Учреждения культуры и искусства

	5.1
	Дома культуры, клубы
	80 мест на 1 тыс. жителей, место
	2433
	500
	20,5

	5.2
	Помещения для досуга и любительской деятельности
	50 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 площади пола на 1 тыс. человек
	1521
	1498
	98,5

	5.3
	Кинотеатры
	30 мест на 1 тыс. жителей, место
	908
	250
	28

	5.4
	Залы аттракционов и игровых автоматов
	3 м2 площади пола на 1 тыс. чел., м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	91
	50
	55

	5.5
	Городские массовые библиотеки
	4-4,5 тыс.ед. хранения на 1 тыс. чел., тыс. ед. хранения
	122
	106,2
	87

	6. Предприятия торговли

	6.1
	Магазины продовольственных товаров
	100 м2 на 1 тыс. человек, м2  на 1 тыс. чел.
	3042
	4405
	145

	6.2
	Магазины непродовольственных товаров
	180 м2 на 1 тыс. человек, м2  на 1 тыс. чел.
	5475,2
	7020
	128

	6.3
	Рыночные комплексы
	40 м2 на 1 тыс. человек, м2  на 1 тыс. чел.
	1217
	1850
	152

	6.4
	Предприятия общественного питания
	40 мест на 1 тыс. человек, место на 1 тыс. человек
	1217
	1136
	93,25

	6.4.1
	Магазины кулинарии
	6 м2 на 1 тыс. человек, м2  на 1 тыс. человек
	182,5
	0
	0

	6.5
	Предприятия бытового обслуживания
	9 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место на 1 тыс. человек
	274
	136
	49,6

	7. Предприятия коммунального обслуживания

	7.1
	Прачечные
	120 кг белья в смену на 1 тыс. чел., кг белья в смену на 1 тыс. чел.
	3650
	-
	-

	
	а) прачечные самообслуживания
	10 кг белья в смену на 1 тыс. чел., кг белья в смену на 1 тыс. чел.
	304
	207
	68

	
	б) фабрики-прачечные
	110 кг белья в смену на 1 тыс. чел., кг белья в смену на 1 тыс. чел.
	3346
	-
	-

	7.2
	Химчистки
	11,4 кг вещей в смену на 1 тыс. чел., кг вещей в смену на 1 тыс. чел.
	347
	-
	-

	7.3
	Бани
	5 мест на 1 тыс. человек, место на 1 тыс. человек
	152
	103
	68

	8. Организации и учреждения управления, проектные организации

	8.1
	Районные (городские народные) суды, рабочее место
	1 судья на 30 тыс. человек
	1
	1
	100

	8.2
	Юридические консультации, рабочее место
	1 юрист-адвокат на 10 тыс. человек
	3
	4
	133

	8.3
	Нотариальная контора, рабочее место
	1 нотариус на 30 тыс. человек
	1
	2
	200

	9. Кредитно-финансовые учреждения

	9.1
	Отделения банков
	1 операц. касса на 10-30 тыс. человек, операционная касса
	3
	7
	233

	9.2
	Отделения сберегательного банка 
	1 операц. место (окно) на 2-3 тыс. человек, операц. касса
	15
	8
	53

	10. Учреждения и предприятия связи

	10.1
	Отделение связи
	По нормам и правилам министерств связи РФ, объект
	6
	6
	100

	11. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	11.1
	Жилищно-эксплуатационная организация
	1 объект на 20 тыс. человек, объект
	1
	1
	100

	11.2
	Пункт приема вторсырья
	1 объект на 20 тыс. человек, объект
	1
	0
	0

	11.3
	Гостиницы
	6 мест на 1 тыс. человек, место
	183
	111
	61

	11.4
	Общественные уборные
	1 прибор на 1 тыс. человек, прибор на 1 тыс. человек
	30
	30
	100

	11.5
	Пожарное депо
	В соответствии с НПБ 101-95, машина
	12
	9
	75

	11.6
	Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов
	1 объект на 0,5-1 млн. человек, объект
	1
	1
	100

	11.7
	Кладбище традиционного захоронения
	0,24 га на 1 тыс. человек, га
	7,3
	14,4
	197,3


2.4.4 Памятники истории и архитектуры
На территории г. Барабинска расположено 6 памятников истории и архитектуры. В городе имеется мемориал Славы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, памятник борцам за Советскую власть, обелиск воинам, памятник В. И. Ленину. Краткие сведения о памятниках приведены в таблице 2.4-11.

Таблица 2.4-11

Памятники истории и архитектуры г. Барабинска

	№ п/п
	Наименование

 памятника
	Датиро-

вка
	Автор/

Материал
	Место 

нахождения
	Типология

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Памятник

В. И. Ленину
	1941 г. (перенесен в 1970 г.)
	цементный раствор, арматура, облицован мрамором
	Площадь им. Ленина
	Прямоугольный постамент

	2
	Памятник «Борцам за власть Советов»
	1919 г., (перенесен в 1988 г.)
	Попов/ кирпич на цементном растворе
	Ул. Луначарского (район комбикормового завода)
	Обелиск (братская могила погибших борцов в Гражданскую войну)

	3
	Памятник «Борцам за власть Советов»
	1985 г.
	Скульптор Бурлакова Л. Ф./ Скульптурная группа – белый металл, облицовано красным мрамором
	Ул. Луначарского (район школы № 3)
	Прямоугольный постамент, многофигурная композиция (братская могила погибших борцов в Гражданскую войну)

	4
	Башня водонапорная
	1912 –1915 гг.
	кирпич
	Территория энергоучастка
	памятник архитектуры

	Памятники Великой Отечественной войны

	5
	Мемориал погибшим воинам г. Барабинска в годы Великой Отечественной войны
	1990 г.
	Скульптор Иванов Н. А., архитектор Свиридов, конструктор Иванов/ кирпич, облицовка мрамором
	Прилегающая территория к ул. Ульяновская и ул. Комарова
	Мемориал погибшим воинам г. Барабинска

	6
	Мемориальный комплекс (Локомотивное депо)
	1969 г.
	Инженеры Глушко Н. Д., Гек Ю.Ю./ выполнен из мраморной крошки отдельными блоками, смонтирован на основании фундамента, высота 2,5м
	На территории Локомотивного депо
	Мемориал погибшим воинам г. Барабинска


2.4.5 Промышленные и коммунально-складские предприятия.

На 01.01.09 г. в г. Барабинске зарегистрировано 14 промышленных предприятий. Промышленность г. Барабинска отличается многоотраслевой структурой. На территории города функционируют предприятия пищевой, легкой, перерабатывающей промышленности, металлообработки и машиностроения, строительные предприятия, предприятия торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, предприятия связи, автотранспортные предприятия.

Пищевая промышленность:

Г. Барабинска объединяет 9 предприятий по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, рыбной и мясной продукции.
ООО «Антарес-4» осуществляет производство хлеба, кондитерских изделий, полуфабрикатов; произведена реконструкция основного производства. 

ОАО «Барабинский комбикормовый завод» осуществляет промышленно-заготовительную деятельность – хранение и переработку сельскохозяйственной продукции  (производство и реализация муки, комбикормов, отрубей, хлеба и хлебобулочных изделий). Предприятие реализует продукцию как в пределах города и НСО, так и в другие субъекты РФ (Ярославская, Ленинградская, Свердловская, Новгородская, Волгоградская, Московская, Астраханская, Костромская области, Хабаровский край).
ЗАО «Пищекомбинат Барабинский» производит и реализует хлебобулочные, кондитерские изделия. В 2008 году был произведён текущий ремонт помещений и оборудования за счёт собственных средств. Принимаются меры для улучшения финансового положения предприятия: расширены и подготовлены площади в цехе по выработке хлебобулочных изделий и тортов, приобретены и установлены две хлебопекарные печи для расширения участка выпечки, что позволит увеличить объём выпускаемой продукции. Приобретена новая хлебопекарная печь для выработки печенья.
Производством хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий занимаются также ИП Исаева А.Г., ИП Арикян  А.В., ИП Базарный. Выпускаемая продукция реализуется в магазинах и на рынках города.  

ООО «Барабинские мясопродукты» осуществляет выпуск колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. ООО «Барабинские мясопродукты» реализует продукцию за пределы города через три торговых филиала в г. Новосибирск, г. Омск, г. Екатеринбург и два торговых представительства в городах Чита, Улан-Удэ.

Производством мясных полуфабрикатов занимается ИП Вдовенко С.А.

Выпуск рыбной продукции осуществляет Барабинский рыбхоз подразделение ОАО «Новосибирскрыбхоз». Завод веден в эксплуатацию в 1930 году. В настоящее время специализируется на производстве мороженой, вяленой, копчёной рыбы, балыка, пресервов, кулинарии, прочей рыбной продукции. Рыба для переработки поступает из местных водоемов (озера Сартлан, Чаны). Предприятие реализует свою продукцию в Новосибирской области и за ее пределами. Объем выпущенной продукции в 2008 г. составил 274 тонны, что на 19% меньше показателя 2007 года. Среднесписочная численность кадров составила 72 человека.
ООО «Молочный берег» производит нескольких видов молочной продукции: сливочное масло, сыр, сухое молоко, кисломолочные продукты. Объем выпуска на 01.01.09 г. составил 492 тонны. Основным видом потребляемого сырья является молоко, закуп которого осуществляется в хозяйствах Барабинского района. Реализация готовой продукции осуществляется через торговую сеть города.
В 2008 г. производство хлебобулочных изделий составило 737 тонн, кондитерских – 187,3 тонны. Валовой объем продукции в пищевой отрасли действующих ценах в 2008 году составил 100,3 млн. руб. или 51% к уровню 2007 года в сопоставимых ценах.
Легкая промышленность:

Представлена предприятиями ООО «АРТ», ООО «Барус», специализирующихся на выпуске швейных изделий.

Выпуском полиграфической продукции занимается ОАО «Барабинская типография».

Машиностроение и металлообработка:

ООО «Сибпромсвязь» введен в эксплуатацию в 1958 году. Размер промплощадки 53017 м2. Завод выпускает когти монтёрские, шкафы абонентские, спецодежду. Среднесписочная численность - 76 человек.
Ситуация в промышленности характеризуется устойчивым ростом в пищевой, полиграфической и металлообрабатывающих отраслях. Динамика развития промышленности города представлена в таблице 2.4-12.
Таблица 2.4-12
Экономические показатели развития промышленности

	Показатели
	Годы

	
	2003
	2004
	2005
	2006

	1 Выпуск промышленной продукции, млн. руб.
	203,8
	287,8
	304,1
	336,2

	2.Выпуск промышленной продукции на одного занятого в промышленности, руб.
	201818
	268972
	330217
	451900

	3.Численность работающих, чел.
	1010
	1070
	921
	744

	4.Среднемесячная заработная плата, руб./чел.
	2700
	3200
	3802
	4677

	5.Объем инвестиций в развитие предприятий, тыс. руб. 
	31017
	12562
	19091
	1003


Транспорт:

Транспортные связи г. Барабинска осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом. 

 Градообразующие железнодорожные предприятия города, а также предприятия трубопроводного транспорта и связи являются структурными подразделениями предприятий г. Москвы, Томска, Омска.
Станция Барабинск на Западно-Сибирской железнодорожной дороги, находящаяся между г. Новосибирском и г. Омском, является важным железнодорожным узлом с крупным электровозным и вагонным депо. По объему работ и технической оснащенности относится к I классу.
Грузовые и пассажирские перевозки осуществляются автомобильным транспортом. Транспортные услуги оказывают МУП «Барабинсктранс», частные предприниматели. За период 2005-2008 гг. перевозки пассажиров возросли на 12,7% по сравнению с 2005 годом, перевозки грузов по сравнению с 2005 годом также возросли на 15,7%. Основные показатели работы всех видов транспорта приведены в таблице 2.4-13.
Таблица 2.4-13.

Основные показатели работы всех видов транспорта

	Показатели
	Годы

	
	2005
	2006
	2007
	2008

	Перевезено грузов, тыс. тонн
	331
	346
	365
	383

	Перевезено пассажиров, тыс. чел.
	1417
	1418
	1537
	1598


Распределением электроэнергии, газа и воды занимаются следующие предприятия города: Дистанция электроснабжения ОАО «РЖД», филиал ЗАО  «Западные электросети», ООО «Новосибирскоблгаз»,  Барабинский участок «Энергосбыт», Филиал ОАО «РЖД» «Энергосбыт».
В деревообработке участвуют  ООО «Северное сияние и ВС» и несколько индивидуальных предпринимателей.

В среднесрочной перспективе администрацией г. Барабинска запланировано строительство кирпичного завода, завода по производству строительных материалов,  нефтеперерабатывающего завода.

Для проведения качественной оценки развития экономики и социальной сферы использован SWOT-анализ, отражающий сильные и слабые стороны социально – экономического состояния (таблица 2.4-14).
Таблица 2.4-14 

 Потенциал и факторы роста экономики г. Барабинска.

	СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

1. Выгодное географическое положение (транссибирская железнодорожная магистраль);

2. Устойчивые темпы роста экономики в последние годы (возрастание роли малого бизнеса, рост оборота розничной торговли, удельного веса оказываемых платных услуг, рост объемов производства в пищевой, полиграфической и металлообрабатывающей отраслях);

3. Транспортный комплекс  (развита автодорожная сеть, железнодорожный транспорт);

4. Благоприятная структура экономики города (наличие промышленного сектора, перерабатывающих производств, предприятий сферы услуг);

5. Наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, развитие садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств;

6. Наличие крупных сельскохозяйственных предприятий по производству зерна, молока, мяса;

7. Инвестиционная привлекательность города;

8. Развитая социальная сфера;

9. Высокие темпы строительства жилья индивидуальными застройщиками;

10. Участие в муниципальных, областных  целевых программах.
	ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ

1. Природно-климатические условия (заболоченность, высокий уровень грунтовых вод территории);

2. Слабая ресурсно-минеральная база;

3.  Неблагоприятная  демографическая ситуация (сокращение численности населения);

4. Дифференциация в оплате труда;

5. Дефицит кадров (в промышленности, строительстве);

6. Удаленность от областного центра;

7. Высокая степень износа основных фондов в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте; 

8. Неудовлетворительное состояние автодорожной сети и коммунальной инфраструктуры;

9. Слабая материально- техническая база учреждений социальной сферы;

10.  Неблагоприятная экологическая ситуация

11. Низкое качество питьевой воды.

	ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ

1. Наличие полезных ископаемых (суглинки);

2. Использование особенностей географического положения и транспортной инфраструктуры для привлечения потенциальных инвесторов с целью размещения перерабатывающих производств, создания транспортно – складской – логистической инфраструктуры;

3. Полная газификация города;

4. Дальнейшее развитие малого предпринимательства, расширение сферы услуг, увеличение оборота розничной торговли;

5. Наличие недоиспользованных производственных мощностей на промышленных предприятиях и наличие свободных трудовых ресурсов;

6.  Развитие социальной инфраструктуры;

7. Формирование градостроительной политики;

8. Использование средств местных бюджетов для полного или частичного финансирования инвестиционных проектов;

9. Развитие внешних связей;

10. Близость к нефтепроводу позволяет развивать нефтеперерабатывающую промышленность.
	ВОЗМОЖНЫЕ  УГРОЗЫ

1. Проблемы инвестирования (риск снижения финансовой помощи из областного бюджета)

2. Рост внешней конкуренции за трудовые и финансовые ресурсы

3. Усиление негативных демографических тенденций 

4. Рост уровня безработицы

5. Усиление дифференциации доходов населения

6. Ухудшение состояния дорог

7. Ухудшение экологической ситуации


2.5
Современная градостроительная ситуация.

2.5.1
Современное использование территории.
Планировочная структура города имеет четкое функциональное зонирование. Железной дорогой «Омск – Новосибирск» и «Барабинск – Куйбышев» город разделен на три части.
Барабинск – районный центр Барабинского района расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали в 302 км от г. Новосибирска к западу.
Наиболее крупный селитебный район расположен в южной части города. Здесь размещена основная часть жилых кварталов города, в том числе основная часть кварталов с двухэтажной и пятиэтажной жилой застройкой. Здесь же построены и основные общественные, административные здания города и здания культурно-бытового обслуживания. Они формируют общегородской центр с главной площадью по ул. Карла Маркса, развитие центр получает по ул. Ульяновской в восточном направлении.

В северной части города селитебная территория разрезается на две части железной дорогой, одна из которых находится в кольце объездного направления железной дороги.
Здесь двухэтажная и пятиэтажная жилая застройка размещена в основном по ул. Ленина (основной магистрали северной части города) в районе железнодорожного вокзала. Выделяются два центра обслуживания, сформированные в районе железнодорожного вокзала и на пересечении ул. Ленина и ул. Л. Толстого.

Спортивные сооружения представлены стадионом «НГЧ-3», который выполняет в настоящее время функции городского и спортивно-оздоровительным комплексом «Олимп» (северная часть города).
Территории существующих профессионально-технических училищ, лечебных учреждений размещенных в городе рассредоточено, не формируют специализированных центров.

Слабо развита в городе система озеленения общего пользования. Роль общегородского парка выполняет парк при Доме культуры им. Ленина. Площадь его составляет 0,8 га, благоустройство на низком уровне. Существующее озеленение общего пользования кроме того представлено еще участками на центральной площади, на привокзальной площади, на стадионе, на участке поликлиники по ул. Ульяновской. Имеют озеленение ряд улиц: Кирова, Комарова.
В восточной и западной частях города вдоль железной дороги созданы лесозащитные полосы. В пределах селитебной территории размещена часть садово-огородных участков для горожан.

Магистрально-уличная сеть города – одна из основ планировочной структуры - развита недостаточно. Сеть улиц измельчена. Общегородских магистралей полного профиля не построено. В северной части города роль общегородской магистрали выполняет ул. Ленина и пер. Водопроводной.
В южной части городскими и районными магистралями можно считать ул. Карла Маркса, ул. Луначарского, ул. Ульяновскую, пер. Работницы, ул. Гутова, пер. Майский.
Транспортные связи северной части города и южной осуществляются через путепровод над железной дорогой на восточной окраине города и через переезд на западной окраине.

Центральная часть города прямой транспортной связи с привокзальным районом, да и всем северным районом не имеет.

[image: image13.jpg]



Администрация г. Барабинска
Такое положение осложняет транспортные связи с северной частью города. 
Пешеходные связи двух частей города осуществляются по пешеходным мостикам через железнодорожные пути станции, расположенных в створе ул. Горького и переулка Трудового.
На внешние дороги, связывающие г. Барабинск с населенными пунктами района имеют выходы: ул. Ленина, ул. Мира, пер. Майский, ул. Гутова, ул. Луначарского.

Промышленные и коммунально-складские предприятия города размещены как в промзонах, так и в селитебной части.

Предприятия, связанные с обслуживанием железной дороги, размещаются в пределах отвода железной дороги вместе со станцией.

Основная часть промпредприятий и коммунально-складских предприятий образует «Восточную промзону», расположенную в восточной части города, южнее железной дороги. Здесь размещены Барабинская нефтебаза, Комбикормовый завод, Рыб. завод, Мол. завод, Барабинский торг и другие мелкие производственные объекты.
В северной промзоне ОАО "Агростройтрас" (переработка и заготовка леса).
В западной части города размещено предприятие «Марс», нефтеналивной терминал.

В селитебной зоне размещаются ООО «Мясопродукты», гаражные общества.
Из-за отсутствия объездных дорог транспортные связи между промзонами осуществляются через селитебные районы. Не все предприятия расположены на расстоянии нормативных санитарно-защитных зон от жилых кварталов.
Часто в санитарно-защитных зонах расположены жилые дома.

В пределах города расположены кладбища, два из которых не действуют (в восточной промзоне и по ул. Барабинской). Санитарные разрывы (300 и 100 м) от действующих, расположенных в западной и южной частях города, выдерживаются.
Канализационные очистные сооружения расположены у озера Боинское (Грязное). В санитарную зону от очистных (300 м) попадает частично одноэтажные жилые дома, которые необходимо вынести.

Городская свалка находится по дороге на Куйбышев с левой стороны от железной дороги.
2.5.2 Баланс территории.

Современное использование территории города характеризуется показателями, представленными в таблице 2.5-1.

Таблица 2.5-1
Баланс территории г. Барабинска

	№ п/п
	Территории
	Площадь, га
	% к

итогу
	Обеспеченность

населения, м2/ чел.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территории микрорайонов, кварталов, всего,

в том числе:

- малоэтажная жилая застройка;

- среднеэтажная жилая застройка
	586,2

521,47

64,73
	8,02

7,13

0,88
	193,7

172,3

21,4

	2
	Территории административно-делового назначения 
	3,1


	0,05
	1,02

	3
	Территории социально-бытового назначения
	9,7
	0,13
	3,2

	4
	Территории торгового назначения
	15,5
	0,21
	5,1

	5
	Территории учебно-образовательного назначения
	43,46
	0,59
	14,4

	6
	Территории здравоохранения
	8,8
	0,12
	2,9

	7
	Территории спортивного назначения
	6,18
	0,08
	2,0

	8
	Территории культурно-досугового назначения
	1,3
	0,02
	0,4

	9
	Территории культового назначения
	0,6
	0,01
	0,2

	10
	Территории производственного назначения
	217,5
	2,97
	71,9

	11
	Территории коммунально-складского назначения
	28,8
	0,39
	9,5

	12
	Территории инженерной инфраструктуры
	24
	0,32
	7,9

	13
	Территории автомобильного транспорта
	34,7
	0,47
	11,5

	14
	Территории воздушного транспорта
	285
	3,9
	94,2

	15
	Полоса отвода железной дороги, всего:

в том числе:

- акватории

- болота
	345,7

0,2

20,8
	4,73

0,002

0,28
	114,3

0,01

6,9

	16
	Места отдыха общего пользования
	3,7
	0,05
	1,2

	17
	Природные территории, всего:

в том числе:

- леса;

- луга
	4315,4

43

4272,4
	59,03

0,59

58,44
	1426,2

14,2

1412

	18
	Территории учреждений отдыха и туризма
	0,07
	0,001
	0,02

	19
	Садово-огородные территории
	143,7
	1,97
	47,5

	20
	Территории сельскохозяйственных угодий
	23,6
	0,32
	7,8

	21
	Территории ритуального назначения
	26,3
	0,36
	8,7

	22
	Территории складирования и захоронения отходов
	5,7
	0,08
	1,9

	23
	Акватории
	237,8
	3,25
	78,6

	24
	Болота, всего

в том числе:

- на территории производственного назначения;

- на территории инженерной инфраструктуры 
	532,3

31,8

2,4
	7,28

0,42

0,03
	175,9

10,5

0,8

	25
	Карьеры 
	5,5
	0,08
	1,8

	26
	Дороги и проезды
	406,88
	5,56
	134,5

	Общая площадь города Барабинска
	7311,49
	100
	2416,4


2.6 Транспортная инфраструктура.
Город Барабинск в силу своего географического положения находится в центре Новосибирской области, имеет достаточно развитый транспортный комплекс, состоящий из железнодорожного, автомобильного, трубопроводного и, до недавнего времени, воздушного транспорта.

Железнодорожный транспорт, представленный, по большей части, структурами ОАО «РЖД», включает в себя: главные пути подходных перегонов по Транссибирской магистрали, станцию Барабинск, локомотивное и вагонное депо, дистанцию пути, дистанцию СЦБ, дистанцию электроснабжения, вокзал, пункт технического осмотра, а также железнодорожные пути не общего пользования, связывающие ст. Барабинск и ст. Каинск – Барабинский г. Куйбышева.
Автомобильный транспорт представлен внешними автодорогами (федеральная трасса М51 «Байкал», автодороги районного значения Барабинск - Здвинск, Барабинск – Куйбышев - Северное) и улично-дорожной городской сетью.

Трубопроводный транспорт – магистральными нефтепроводом ОАО «Транссибнефть» и газопроводом ОАО «Томсктрансгаз».

2.6.1
Железнодорожный транспорт.
Станция Барабинск, расположенная на Транссибирской магистрали, классифицируется как участковая станция I класса. 

Транссибирская магистраль, проходящая в широтном направлении,  делит город на северную и южные части.  Принятая схема станции Барабинск, имеющая в качестве обводного, третий главный путь нечетного направления, усугубляет разделение города, отрицательно влияя на структуру города в целом.

[image: image14.jpg]



Железнодорожный вокзал г. Барабинска
Четыре существующие парка сортировки, приема и отправления поездов полностью обеспечивают на настоящий момент размеры перевозок по Транссибирской магистрали. Характер работы станции Барабинск ориентирован на обработку транзитных поездов; объем местной грузовой и пассажирской работы - незначителен (не превышает 8-10%).

С северной стороны станции расположены: локомотивное ремонтное и эксплуатационное депо, грузовой двор, дистанция энергоснабжения, вокзал с конкорсами. С южной стороны станции  - вагонное депо, дистанция связи, дистанция пути.

Пути приема и отправления пассажирских поездов оборудованы высокими платформами.

2.6.2 Автомобильный транспорт, состояние улично-дорожной сети
Внешний автомобильный транспорт:
Сеть внешних автомобильных дорог в районе г. Барабинск представлена, в первую очередь, федеральной трассой М51 Челябинск - Иркутск, проходящей южнее города. Выход на данную автомагистраль из г. Барабинска осуществляется по дороге непрерывного движения Н-0131 (продолжение переулка Работницы)  и по  магистральной трассе скоростного движения  К-05 Барабинск – Здвинск. Последняя, при пересечении с федеральной трассой М51, имеет развязку в разных уровнях.

Магистральная трасса К-05 Барабинск - Здвинск имеет асфальтовое покрытие и ширину проезжей части 8м.
Дорогой районного значения г. Барабинск связан с г. Куйбышевом и далее с п.г.т. Северное; ширина проезжей части дороги 6-8 м, дорога имеет асфальто-бетонное покрытие.

Городской автомобильный транспорт, сеть улиц и дорог:

Планировка улично-дорожной сети города Барабинска представлена в виде прямоугольной системы, состоящей из магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения, магистральных улиц районного значения (транспортно-пешеходных и пешеходно - транспортных) и улиц и дорог местного значения. Большинство улиц относится к дорогам местного значения.
В городе существует автобусное сообщение из нескольких маршрутов (таблица 2.6-1), соединяющих районы, которые проходят как по улицам непрерывного и регулируемого движения, так по улицам местного значения (пешеходно - транспортным). Число маршрутов на улицах составляет от 1 до 4 в зависимости от её назначения и местоположения, а также от числа перевозимых пассажиров.
Маршруты автобусов:

1) Пер. Новопокровский – ул. Воронкова – пер. Майский – ул. К. Маркса – ул. М. Горького – ул. Луначарского – магистральная дорога непрерывного движения;
2) Ул. Халтурина – ул. Ломоносова – пер. Водопроводный – ул. Ленина – ул. Луначарского – ул. М. Горького – ул. К. Маркса;
3) Городской аэропорт – ул. Ленина – ул. Луначарского – ул. М. Горького – ул. К. Маркса – пер. Майский – ул. Мира;
4) Дорога магистрального значения непрерывного движения – ул. Островского – ул. Ермака – пер. Индустриальный – ул. К. Маркса – ул. Ленина – пер. Водопроводный – ул. Ломоносова – пер. Халтурина;
5) Магистральная дорога непрерывного движения – пер. Работницы – ул. Юбилейная – ул. Кирова – пер. Гутова – ул. Луначарского;

6) Здвинск (дорога общего пользования) - Пер. Работницы - Юбилейная Коммунистическая - Пер. Профессиональный - Карла Маркса - Максима Горького - Луначарского – Промышленная - Пер. Промышленный.
Таблица 2.6-1
	Наименование маршрута
	Улица
	Протяжённость, км

	1
	2
	3

	Маршрут 1
	Пер. Новопокровский
	1.510

	
	Воронкова 
	0.380

	
	Пер. Майский
	0.625

	
	Карла Маркса
	2.890

	
	Максима Горького
	0.330

	
	Луначарского
	2.400

	
	Трасса а/д
	0.390

	Маршрут 2
	Халтурина 
	0.700

	
	Ломоносова
	0.800

	
	Пер. Водопроводный
	0.550

	
	Ленина 
	3.000

	
	Луначарского 
	2.020

	
	Максима Горького
	0.330

	
	Карла Маркса
	1.890

	Маршрут 3
	Аэропорт 
	1.900

	
	Ленина 
	5.190

	
	Луначарского 
	2020

	
	Максима Горького
	0.330

	
	Карла Маркса
	2.890

	
	Пер. Майский
	0.260

	
	Мира 
	2.010

	Маршрут 4
	Пер. Халтурина
	0.700

	
	Ломоносова 
	0.800

	
	Пер. Водопроводный
	0.550

	
	Ленина 
	3.000

	
	Карла Маркса
	1.890

	
	Пер. Индустриальный
	0.215

	
	Ермака 
	0.210

	
	Островского 
	1.570

	
	Улица непрерывного движения
	0.600

	Маршрут 5
	Улица непрерывного движения
	0.600

	
	Пер. Работницы
	1.050

	
	Юбилейная 
	0.650

	
	Кирова 
	1.400

	
	Пер. Гутова
	0.280

	
	Луначарского 
	0

	Маршрут 6
	Здвинск (дорога общего пользования) 
	2.000

	
	Пер. Работницы
	1.050

	
	Юбилейная 
	0.525

	
	Коммунистическая 
	0.200

	
	Пер. Профессиональный
	0.540

	
	Карла Маркса
	0.800

	
	Максима Горького
	0.330

	
	Луначарского 
	127

	
	Промышленная 
	0.360

	
	Пер. Промышленный
	0.300


2.6.3 Воздушный транспорт.
Аэропорт местных линий в г. Барабинск в настоящее время законсервирован и не эксплуатируется.
2.7 Инженерная инфраструктура.
2.7.1
Водоснабжение.
Существующее положение:
В настоящее время в г. Барабинске действует совмещенная система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения низкого давления. Источником водоснабжения города служат подземные воды водоносных горизонтов Ипатовской и Атлымской свит артезианских скважин.

Кровля Ипатовской свиты фиксируется на глубине 603-800 м, общая мощность водовмещающих тонкозернистых песков в среднем 75 м. Подземные воды высоконапорные. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 7,0-12,9 м. Водоносный горизонт Ипатовской свиты характеризуется усредненной водопроводимостью, равной 490 м2/сут, коэффициентом фильтрации 4,6 м/сут.

Кровля водоносного горизонта Атлымской свиты вскрыта на глубине 261-315 м. Общая мощность водовмещающих тонко-мелкозернистых песков составляет в среднем 25 метров. Пьезометрический уровень подземных вод устанавливается на глубине 7,0-12,9 м. Средняя водопроводимость составляет 720 м2/сут, коэффициентом пьезопроводности - 4,7×106 м2/сут.

По химическому составу воды верхнемеловых отложений Ипатовской свиты хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные натриевые со средней минерализацией 1,4 г/дм3. Содержание железа в воде от 0,2 до 2,3 мг/дм3.

Подземные воды Атлымской свиты хлоридно - сульфатно-гидрокарбонатные натриевые, с минерализацией в среднем 1,6 г/дм3. Содержание железа в воде до 6,7 ПДК.

В санитарном отношении воды обоих горизонтов здоровые.

Всего для целей водоснабжения эксплуатируется 16 скважины, глубиной от  278  до 800 м, производительностью каждой скважины от 10 до 25 м3/час. Общая производительность водозабора составляет 7,44 тыс.м3/сут или 310,0 м3/час. Утверждённые запасы воды по категории В составляют 7,5 тыс м3/сут.

Существующая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящую сеть города.

Все скважины рабочие, резервных нет.

Жители индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.

Охват населения централизованным водоснабжением: капитальная застройка-41,6 %, индивидуальная-18,7 %.

Сети города как кольцевые, так и тупиковые.

Водоснабжение промпредприятий: ряд промпредприятий имеет свои подземные водозаборные сооружения, обеспечивающие производственные нужды, а часть промпредприятий получают воду централизованно из городского водопровода.

Система водоснабжения смешанного типа: хозяйственно-питьевой, объединенный с противопожарным.

Протяженность сетей составляет 62,98 км.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84  таблица №1 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы на человека, хозяйственно-бытовые нужды на семью, уборку придомовых территорий, полив зеленых насаждений, нерациональный расход. 
В соответствии с принятыми санитарными нормами оборудования зданий, численностью населения и нормами водопотребления расходы воды населением и объектами социально-культурно-бытового назначения приведены в таблицах  2.7-1; 2.7-3.
Таблица 2.7-1

Водопотребление жилым фондом г. Барабинска

	№ микро-района
	Характер застройки микрорайона
	Число жителей(тыс. чел.)
	Норма водо-потребления, л/(чел×сут)
	Суточный расход воды (м³/сут)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	3-5-этажные дома
	-
	-
	-

	
	1-2-этажные дома
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-

	2
	3-5-этажные дома
	428
	255
	109,26

	
	1-2-этажные дома
	2357
	40
	94,3

	
	Итого
	2786
	
	203,55

	3
	3-5-этажные дома
	-
	255
	-

	
	1-2-этажные дома
	282
	40
	11,27

	
	Итого
	282
	
	11,27

	4
	3-5-этажные дома
	89
	255
	22,61

	
	1-2-этажные дома
	1587
	40
	63,50

	
	Итого
	1676
	
	86,10

	5
	3-5-этажные дома
	448
	255
	114,16

	
	1-2-этажные дома
	190
	40
	7,62

	
	Итого
	638
	
	121,78

	6
	3-5-этажные дома
	346
	255
	88,16

	
	1-2-этажные дома
	1545
	40
	61,82

	
	Итого
	1891
	
	149,98

	7
	3-5-этажные дома
	6
	255
	1,51

	
	1-2-этажные дома
	1284
	40
	51,37

	
	Итого
	1290
	
	52,88

	8
	3-5-этажные дома
	635
	255
	162,00

	
	1-2-этажные дома
	3962
	40
	158,48

	
	Итого
	4597
	
	320,48

	9
	3-5-этажные дома
	1873
	255
	477,72

	
	1-2-этажные дома
	1163
	40
	46,51

	
	Итого
	3036
	
	524,24

	10
	3-5-этажные дома
	220
	255
	56,14

	
	1-2-этажные дома
	610
	40
	24,40

	
	Итого
	830
	
	80,54

	11
	3-5-этажные дома
	46
	255
	11,68

	
	1-2-этажные дома
	1002
	40
	40,08

	
	Итого
	1048
	
	51,76

	12
	3-5-этажные дома
	16
	255
	4,14

	
	1-2-этажные дома
	125
	40
	5,02

	
	Итого
	142
	
	9,16

	13
	3-5-этажные дома
	2348
	255
	598,66

	
	1-2-этажные дома
	3408
	40
	136,32

	
	Итого
	5756
	
	734,98

	14
	3-5-этажные дома
	95
	255
	24,11

	
	1-2-этажные дома
	1162
	40
	46,50

	
	Итого
	1257
	
	70,61

	15
	3-5-этажные дома
	558
	255
	142,41

	
	1-2-этажные дома
	783
	40
	31,32

	
	Итого
	1341
	
	173,73

	16
	3-5-этажные дома
	2456
	255
	626,17

	
	1-2-этажные дома
	1233
	40
	49,32

	
	Итого
	3689
	
	675,49

	Итого по городу
	
	30259
	
	3266,54


Таблица 2.7-2

Водопотребление объектами социально-культурно-бытового назначения г. Барабинска

	№ п/п
	Наименование

объекта
	Измеритель
	Имеется по факту
	Примечание

	
	
	
	Количество
	Потребление воды, м3/сут.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.Учреждения народного образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	1 ребенок
	1210
	127,05
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.9, п.15, п.16



	1.2
	Общеобразовательные школы
	1 учащийся
	4146
	47,68
	

	1.3
	Школы - интернаты
	1 учащийся
	480
	33,60
	

	1.4
	Межшкольный учебно-производственный комбинат 
	1 учащийся
	301
	4,21
	

	1.5
	Внешкольные учреждения
	1 учащийся
	1470
	23,52
	

	1.6
	Средние спец. и профессионально-технические учебные заведения
	1 учащийся
	1045
	20,90
	

	2.Учреждения здравоохранения

	2.1
	Поликлиники
	1 больной в смену
	467
	7,01
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.8, п.12, п.7



	2.2
	Больницы
	1 койка
	461
	92,20
	

	2.3
	Станции скорой помощи
	1 машина
	5
	0,02
	

	2.4
	Аптека
	1 работающий
	8
	0,13
	

	2.5
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	1 работающий
	2
	0,032
	

	2.6
	Санатории
	1 койка
	22
	4,4
	

	3.Физкультурно-спортивные сооружения

	3.1
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	1 физкультурник
	65
	3,24
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.9, п.15, п.16

	3.2
	Спортивные залы общего пользования
	1 физкультурник
	343
	34,28
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.Учреждения культуры и искусства

	4.1
	Дома культуры, клубы
	1 место
	500
	5,0
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.249, п.15, п.16



	4.2
	Помещения для досуга и любительской деятельности
	1 работающий
	207,5
	3,32
	

	4.3
	Кинотеатры
	1 место
	250
	1,0
	

	4.4
	Залы аттракционов и игровых автоматов
	1 работающий
	16,6
	0,07
	

	4.5
	Городские массовые библиотеки
	1 работающий 
	105
	0,42
	

	5.Предприятия торговли

	5.1
	Магазины продовольственных товаров
	20м2 торг. зала
	220,25
	55,06
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.20, п.21, п.22



	5.2
	Магазины непродовольственных товаров
	20м2 торг. зала
	351,0
	5,62
	

	5.3
	Рыночные комплексы
	20м2 торг. зала
	46,25
	0,185
	

	5.4
	Предприятия общественного питания
	1 условное блюдо 
	17040
	204,48
	

	5.5
	Предприятия бытового обслуживания
	1 работающий
	136
	2,18
	

	6.Предприятия коммунального обслуживания

	6.1
	Прачечные
	1 кг сухого белья в смену
	207
	15,53
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.11, п.28



	6.2
	Бани
	1 посетитель
	103
	29,87
	

	7.Организации и учреждения управления, проектные организации

	

	7.1
	Районные (городские народные) суды
	1 работающий
	5
	0,08
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	7.2
	Юридические консультации
	1 работающий
	8
	0,128
	

	7.3
	Нотариальная контора
	1 работающий
	4
	0,064
	

	8.Кредитно-финансовые учреждения

	8.1
	Отделения банков
	1 работающий
	9
	0,144
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	8.2
	Отделения сберегательного банка 
	1 работающий
	12
	0,192
	

	9.Учреждения и предприятия связи

	

	9.1
	Отделение связи
	1 работающий
	12
	0,192
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	10.Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	10.1
	Жилищно-эксплуатационная организация
	1 работающий
	10
	0,16
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.5

	10.2
	Гостиницы
	1 житель
	111
	27,75
	

	10.3
	Пожарное депо
	1 работающий
	10
	0,16
	

	10.4
	Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов
	1 работающий
	2
	0,032
	

	Итого
	749,88
	


Таблица 2.7-3

Данные по скважинам г. Барабинска

	№ п./п.
	Местоположение

(населенный пункт, объект, адрес)
	Ведомственная принадлежность
	Глубина скважины, м
	Тип насоса
	Производительность скважины, м3/ч
	Примечание

	1
	Квартал «А», Н-1390
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	315
	ЭЦВ 6-10-80
	10,0
	Рабочая

	2
	Квартал «Б», 10-263
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	290
	ЭЦВ 6-25-80
	25,0
	Рабочая

	3
	Ул. К. Маркса, школа №47
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	300
	ЭЦВ 6-25-80
	25,0
	Рабочая

	4
	Квартал «Г», 170-83
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	278
	ЭЦВ 6-10-80
	10,0
	Рабочая

	5
	Хлебзавод №1
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	300
	ЭЦВ 6-15-80
	15,0
	Рабочая

	6
	Школа №3
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	722
	ЭЦВ 6-15-80
	15,0
	Рабочая

	7
	Квартал «Д»-2, БА-102
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	695
	ЭЦВ 8-25-100
	25,0
	Рабочая

	8
	Квартал «Д»-1, №10
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	298
	ЭЦВ 8-25-100
	25,0
	Рабочая

	9
	Ул. Советская, №12
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	290
	ЭЦВ 6-10-80
	10,0
	Рабочая

	10
	Ул. Ленина, №193
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	800
	ЭЦВ 8-25-80
	25,0
	Рабочая

	11
	Ул. Пролетарская, 5/94
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	300
	ЭЦВ 8-25-80
	25,0
	Рабочая

	12
	Склады ВПП, 1-95
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	695
	ЭЦВ 8-25-80
	25,0
	Рабочая

	13
	Больничный комплекс, 3-2000
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	690
	ЭЦВ 6-15-80
	15,0
	Рабочая

	14
	Территория ЦК, 4-99
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	694
	ЭЦВ 8-25-80
	25,0
	Рабочая

	15
	Ул. Деповская, №8
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	290
	ЭЦВ 6-10-80
	10,0
	Рабочая

	16
	Ул. Пушкина, НВ-52
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	291
	ЭЦВ 8-25-110
	25,0
	Рабочая


Расход воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды промпредприятий составляет 331,4м3/сутки.
2.7.2 Водоотведение (канализование).
Существующее положение:

В настоящее время в г. Барабинске имеется централизованная система канализования.

Существующая схема канализации следующая: все хоз-бытовые стоки от жилых и административных зданий, а также от ряда промпредприятий по самотечным коллекторам поступают на КНС, потом по напорным коллекторам на ГНС и затем на сооружения механической очистки. После механической очистки сточные воды поступают на биологическую очистку. Биологическая очистка происходит в аэротенках – 2 шт. Осадок обрабатывается в анаэробных стабилизаторах и после обработки поступает на иловые площадки – 2 шт. Проектная  производительность очистных сооружений – 7,0 тыс. м3/сут. В том числе хоз.-фекальных стоков – 3,8 тыс. м3/сут. После сооружений биологической очистки очищенная вода сбрасывается в озеро Боинское (Грязное).

Охват населения централизованной системой канализации: капитальная застройка – 90%, индивидуальная – 5%.

Протяжённость сетей составляет 35,74 км.

Таблица 2.7-4
Характеристика существующих КНС

	№

п./п.
	Наименование
	Марка насоса
	Количество насосов
	Глубина заложения коллектора, м

	
	
	
	
	подводящий
	напорный

	1.
	КНС-3
	СМ-150-125

СМ-100-65
	1

3
	4,5
	2,0

	2.
	КНС-6
	СМ-100-65
	2
	4,0
	2,0

	3.
	КНС-9
	«Иртыш» ПФ 1.65/160
	1
	3,5
	2,5

	4.
	КНС-4
	СМ-125-80
	2
	4,5
	2,0

	5.
	КНС-10
	СМ-125-80
	2
	3,5
	2,5

	6.
	КНС-11
	СМ-100-65
	2
	5,0
	2,5

	7.
	КНС-7
	СМ-100-65
	2
	4,5
	2,0

	8.
	КНС-5
	СМ-100-65
	2
	4,5
	2,5

	9.
	КНС-2
	«Иртыш» ПФ 1.65/160
	2
	4,0
	2,0

	10.
	КНС - школа №92
	СМ-100-65
	2
	4,5
	2,0

	11.
	КНС – «Зеленая»
	СМ-100-65
	3
	4,5
	2,0

	12.
	КНС - Рыбозавод
	«Флюгт»-3170
	3
	6,0
	3,0

	13.
	КНС – «Гутова»
	«Флюгт»-3127
	2
	5,0
	2,5

	14.
	КНС – «М. Горького»
	«Флюгт»-3170
	2
	6,0
	2,5

	15.
	КНС-1(очистные сооружения)
	«Флюгт»-3201

СМ-150-125
	2

3
	6,0
	2,5


Таблица  2.7-5
Водоотведение жилым фондом г. Барабинска

	№ микро-района
	Характер застройки микрорайона
	Число жителей(тыс. чел.)
	Норма водо-отведения, л/(чел×сут)
	Суточный расход воды (м³/сут)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	3-5-этажные дома
	-
	-
	-

	
	1-2-этажные дома
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-

	2
	3-5-этажные дома
	428
	255
	109,26

	
	1-2-этажные дома
	2357
	40
	94,3

	
	Итого
	2786
	
	203,55

	3
	3-5-этажные дома
	-
	255
	-

	
	1-2-этажные дома
	282
	40
	11,27

	
	Итого
	282
	
	11,27

	4
	3-5-этажные дома
	89
	255
	22,61

	
	1-2-этажные дома
	1587
	40
	63,50

	
	Итого
	1676
	
	86,10

	5
	3-5-этажные дома
	448
	255
	114,16

	
	1-2-этажные дома
	190
	40
	7,62

	
	Итого
	638
	
	121,78

	6
	3-5-этажные дома
	346
	255
	88,16

	
	1-2-этажные дома
	1545
	40
	61,82

	
	Итого
	1891
	
	149,98

	7
	3-5-этажные дома
	6
	255
	1,51

	
	1-2-этажные дома
	1284
	40
	51,37

	
	Итого
	1290
	
	52,88

	8
	3-5-этажные дома
	635
	255
	162,00

	
	1-2-этажные дома
	3962
	40
	158,48

	
	Итого
	4597
	
	320,48

	9
	3-5-этажные дома
	1873
	255
	477,72

	
	1-2-этажные дома
	1163
	40
	46,51

	
	Итого
	3036
	
	524,24

	10
	3-5-этажные дома
	220
	255
	56,14

	
	1-2-этажные дома
	610
	40
	24,40

	
	Итого
	830
	
	80,54

	11
	3-5-этажные дома
	46
	255
	11,68

	
	1-2-этажные дома
	1002
	40
	40,08

	
	Итого
	1048
	
	51,76

	12
	3-5-этажные дома
	16
	255
	4,14

	
	1-2-этажные дома
	125
	40
	5,02

	
	Итого
	142
	
	9,16

	13
	3-5-этажные дома
	2348
	255
	598,66

	
	1-2-этажные дома
	3408
	40
	136,32

	
	Итого
	5756
	
	734,98

	14
	3-5-этажные дома
	95
	255
	24,11

	
	1-2-этажные дома
	1162
	40
	46,50

	
	Итого
	1257
	
	70,61

	15
	3-5-этажные дома
	558
	255
	142,41

	
	1-2-этажные дома
	783
	40
	31,32

	
	Итого
	1341
	
	173,73

	16
	3-5-этажные дома
	2456
	255
	626,17

	
	1-2-этажные дома
	1233
	40
	49,32

	
	Итого
	3689
	
	675,49

	Итого по городу
	
	30259
	
	3266,54


Таблица 2.7-6
Водоотведение объектами социально-культурно-бытового назначения г. Барабинска

	№ п/п
	Наименование

объекта
	Измеритель
	Имеется по факту
	Примечание

	
	
	
	Количество
	Водоотведение, м3/сут.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.Учреждения народного образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	1 ребенок
	1210
	127,05
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.9, п.15, п.16



	1.2
	Общеобразовательные школы
	1 учащийся
	4146
	47,68
	

	1.3
	Школы - интернаты
	1 учащийся
	480
	33,60
	

	1.4
	Межшкольный учебно-производственный комбинат 
	1 учащийся
	301
	4,21
	

	1.5
	Внешкольные учреждения
	1 учащийся
	1470
	23,52
	

	1.6
	Средние спец. и профессионально-технические учебные заведения
	1 учащийся
	1045
	20,90
	

	2.Учреждения здравоохранения

	2.1
	Поликлиники
	1 больной в смену
	467
	7,01
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.8, п.12, п.7



	2.2
	Больницы
	1 койка
	461
	92,20
	

	2.3
	Станции скорой помощи
	1 машина
	5
	0,02
	

	2.4
	Аптека
	1 работающий
	8
	0,13
	

	2.5
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	1 работающий
	2
	0,032
	

	2.6
	Санатории
	1 койка
	22
	4,4
	

	3.Физкультурно-спортивные сооружения

	3.1
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	1 физкультурник
	65
	3,24
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.9, п.15, п.16

	3.2
	Спортивные залы общего пользования
	1 физкультурник
	343
	34,28
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.Учреждения культуры и искусства

	4.1
	Дома культуры, клубы
	1 место
	500
	5,0
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.249, п.15, п.16



	4.2
	Помещения для досуга и любительской деятельности
	м2 площади пола 
	207,5
	3,32
	

	4.3
	Кинотеатры
	1 место
	250
	1,0
	

	4.4
	Залы аттракционов и игровых автоматов
	м2 площади пола
	16,6
	0,07
	

	4.5
	Городские массовые библиотеки
	1 работающий 
	105
	0,42
	

	5.Предприятия торговли

	5.1
	Магазины продовольственных товаров
	20м2 торг. зала
	220,25
	55,06
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.20, п.21, п.22



	5.2
	Магазины непродовольственных товаров
	20м2 торг. зала
	351,0
	5,62
	

	5.3
	Рыночные комплексы
	20м2 торг. зала
	46,25
	0,185
	

	5.4
	Предприятия общественного питания
	1 условное блюдо 
	17040
	204,48
	

	5.5
	Предприятия бытового обслуживания
	1 работающий
	136
	2,18
	

	6.Предприятия коммунального обслуживания

	6.1
	Прачечные
	1 кг сухого белья в смену
	207
	15,53
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.11, п.28



	6.2
	Бани
	1 посетитель
	103
	29,87
	

	7.Организации и учреждения управления, проектные организации

	7.1
	Районные (городские народные) суды, рабочее место
	1 работающий
	5
	0,08
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	7.2
	Юридические консультации, рабочее место
	1 работающий
	8
	0,128
	

	7.3
	Нотариальная контора, рабочее место
	1 работающий
	4
	0,064
	

	8.Кредитно-финансовые учреждения

	8.1
	Отделения банков
	1 работающий
	9
	0,144
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	8.2
	Отделения сберегательного банка 
	1 работающий
	12
	0,192
	

	9.Учреждения и предприятия связи

	9.1
	Отделение связи
	1 работающий
	12
	0,192
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	10.Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	10.1
	Жилищно-эксплуатационная организация
	1 работающий
	10
	0,16
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.5

	10.2
	Гостиницы
	1 житель
	111
	27,75
	

	10.3
	Пожарное депо
	1 работающий
	10
	0,16
	

	10.4
	Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов
	1 работающий
	2
	0,032
	

	Итого
	749,88
	


Хозяйственно-бытовые и производственные канализационные стоки промпредприятий составляют 331,4м3/сутки.
2.7.3
Теплоснабжение
Существующее положение:
Теплоснабжение жилой части г. Барабинска осуществляется от 20 производственно-отопительных котельных, общей производительностью 59016 Гкал/год, в том числе и на промышленность 16396 Гкал/год.

Центральным теплоснабжением охвачено 47,0 % жилого фонда.

Тепловая нагрузка по существующей застройке и городскому соцкультбыту составляет 132,70 МВт (171,82 Гкал/час). Каждая котельная имеет собственную тепловую сеть. Подача тепла от котельных предусмотрена по тепломагистралям 2d = 500 ÷150 мм. Центральное теплоснабжение жилой застройки города осуществляется по закрытой двухтрубной схеме теплоснабжения. Отопление частного сектора – печное.

Основное число котельных города работают на твердом топливе, являясь источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Часть промышленных предприятий обеспечиваются теплом от собственных производственных котельных.

В городе имеется еще ряд небольших ведомственных котельных, которые являются источниками тепла малых промпредприятий и объектов соцкультбыта.

Протяженность сетей теплоснабжения составляет 32,51 км.

Таблица 2.7-7
Характеристика существующих котельных г. Барабинска

	№

п./п.
	Месторасположение
	Тепло-производ.

Гкал/час
	Марка и количество котлов
	Количество потребляе-мого топлива, т/сут
	Год ввода в эксплуатацию

	1.
	Центральная котельная,

ул. Малая 9
	36,2
	ДЕ-16-14 ГМ

(4 шт.)
	23,3
	1973

	2.
	Квартал «Г»,

ул. Сельская 4/3
	10,2
	Е 1/9 (2 шт.), КВСА-5 (1 шт.),

«Паровозный»

(2 шт.)
	8,5
	1995

	3.
	Котельная ЖКХ,

пер. Майский 11
	0,6
	Сварные трубные (2 шт.)
	3,5
	1979

	4.
	Котельная СЭС,

ул. Комарова 6а
	1,4
	Сварные трубные (4 шт.)
	4,5
	1993

	5.
	Котельная Комарова,

ул. Комарова 23а
	1,4
	Сварные трубные (4 шт.)
	4,5
	1973

	6.
	Котельная Папшева
	0,11
	Сварные трубные (2 шт.)
	0,5
	1962

	7.
	Котельная ШРМ,

ул. Ленина 128а
	4,56
	Сварные трубные (6 шт.)
	10,5
	1955

	8.
	Котельная ЦРБ,

территория ЦРБ
	1,2
	Сварные трубные (4 шт.)
	4,2
	1961

	9.
	Котельная М. Горького,

ул. Ульяновская 18/1
	5,7
	Братск-1 (6 шт.),

Братск-0,63 (1 шт.)
	18,5
	1974

	10.
	Котельная ПУ-82,

пос. Усадебный
	3,61
	Сварные трубные (1 шт.),

КВ-0,8 (2 шт.),

«Паровозный»

(1 шт.)
	4,2
	1971

	11.
	Котельная Кировская,

ул. Работница 24
	4,56
	Сварные трубные (6 шт.)
	18,5
	1962

	12.
	Котельная лесхоза,

пер. Промышленный 2
	1,05
	Сварные трубные (3 шт.)
	1,7
	1995

	13.
	Котельная Чехова,

ул. Чехова
	3,15
	Братск-0,63

(5 шт.)
	9,0
	1981

	14.
	Котельная Перевозникова, ул. Перевозникова 4а
	1,6
	Сварные трубные (4 шт.)
	5,5
	1965

	15.
	Котельная шк. №3,

ул. К. Маркса 29
	3,44
	Братск-1 (4 шт.)
	9,0
	1990

	16.
	Котельная хлебзавода,

ул. Ленина 279
	1,50
	КВ-0,63 (3 шт.)
	3,8
	1978

	17.
	Котельная НОККиИ,

ул. Краскома 103
	2,40
	Сварные трубные (4 шт.)
	4,0
	1985

	18.
	Котельная аэропорта,

пос. аэропорт
	1,2
	Сварные трубные (2 шт.)
	0,6
	2000

	19.
	Котельная Сельская,

ул. Сельская 29а
	1,4
	Сварные трубные (4 шт.)
	5,4
	1989

	20.
	Котельная «Антарес»
	5,4
	ДКВР-2

(3 шт.)
	18,5
	1955

	Итого в сут.
	2176,30
	
	158,2
	

	Итого в год:
	794356,8
	
	57743
	


2.7.4 Газоснабжение
Современное состояние:
Источником  газоснабжения является магистральный газопровод «Омск-Новосибирск-Кузбас», газораспределительная станция ГРС г. Барабинска. Место положение ГРС (существующих ГРС «Энергия-3», Куйбышевской ГРС) на расстоянии около 0,4 км от северо-восточной окраины г. Барабинска с давлением газа на выходе 6 кгс/см2 (давление избыточное).

Все потребители (котельные, ГРП для жилых домов) получают газ от ГРС г. Барабинска по газопроводам Р до 6 кгс/см2. Для жилых домов газ низкого давления до 300 мм. вод. ст. подаётся от газорегуляторных пунктов ГРП. Низшая теплотворная способность газа составляет 8020 ккал/м3.

Система газоснабжения города  двухступенчатая-газопроводами  высокого (Р до 6кгс/см2) и низкого давлений (Р до 500 мм. вод. ст.). Схема газопроводов высокого давления тупиковая, низкого давления-тупиковая и кольцевая. 

Назначение использования газа

Таблица 2.7-8
	Потребность
	Назначение используемого газа

	1.Население
	Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопления

	2.Учреждения здравоохранения, детские, учебные и коммунально-бытовые предприятия и учреждения
	Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопления

	3.Местные отопительные котельные
	Отопление жилого и общественного фонда


Централизованная подача газа осуществляется частично в северной и южной части города от (ГРП-1, ГРП-2, ГРП-3, ГРП-15, ГРП-17, ГРП-20, ГРП-24, ГРП-25,  ГРП-32,  ГРП-41). ГРП-4, ГРП-5, ГРП-6, ГРП-39 установлены, но к газопроводу не подключены. Остальная часть населения г. Барабинска использует сжиженный газ на пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах. Доставка сжиженного газа потребителям осуществляется в пункте обмена баллонов, расположенного в г. Барабинске. Общее руководство эксплуатационной деятельностью по обслуживанию газового хозяйства города Барабинска района, осуществляется Барабинским участком ОАО «Сибирьгазсервис». 

Таблица 2.7-9
Газорегуляторные пункты

	№ п./п.
	Номер ГРП
	Расчетная нагрузка на ГРП, м3/час
	Давление на входе в ГРП кгс/см2 (абсолют)
	Примечание 



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ГРП 1
	353
	5,87
	ГРП - существ.

	2
	ГРП 2
	353
	5,21
	ГРП - существ.

	3
	ГРП-3
	353
	4,5
	ГРП - существ.

	4
	ГРП-15
	704
	5,97
	ГРП - существ.

	5
	ГРП-17
	705
	5,09
	ГРП - существ.

	6
	ГРП-20
	705
	5,08
	ГРП - существ.

	7
	ГРП-24
	401
	5,14
	ГРП - существ.

	8
	ГРП-25
	402
	5,96
	ГРП - существ.

	9
	ГРП-32
	588
	4,64
	ГРП - существ.

	10
	ГРП-41
	705
	4,5
	ГРП - существ.


Таблица 2.7-10
Котельные работающие на газе
	№ п./п.
	Наименование
	Месторасположение
	Вид газа

	1
	Центральная котельная
	Ул. Малая,9
	Природный газ

	2
	Квартал «Г»
	Ул. Сельская, 4/3
	Природный газ

	3
	Барабинская служба газового снабжения
	
	Сжиженный газ


Прокладка газопроводов всех давлений выполнена из стальных труб. Установка отключающих устройств на газопроводах предусмотрена в следующих местах:

-на вводах и выходах газорегуляторных пунктов.

-на газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков.

-перед переходом железных дорог.

В качестве отключающих устройств предусмотрена установка стальных задвижек с компенсаторами.

Протяжённость 17395 км.

2.7.5 Электроснабжение
Существующее положение:
Электроснабжение города осуществляется от подстанции 110/10кВ «Бараба».

Характеристика существующих источников электроснабжения (городской и районной подстанции) предоставленна филиалом «Западные электрические сети» ЗАО «Региональные электрические сети»:

· установлены 2 трансформатора типа ТДН-10000/110.

· мощность каждого трансформатора: 10 МВА.

· со стороны высокого напряжения: 110 кВ.

· со стороны низкого напряжения: 10 кВ.

· процент загрузки: трансформатор 1Т-10%, трансформатор 2Т-78%.

· на подстанции используется схема «отделитель-короткозамыкатель». Выключатели на подходящих воздушных ЛЭП отсутствуют.

Наличие и характеристика трансформаторных пунктов 6, 10/0,4 кВ см. таблицу 2.7-11
Таблица 2.7-11
	№ п./п.
	Диспетче-рский

номер ТП
	Мощность трансформа-тора, кВА
	Принадлежность
	Основной

потребитель
	Местоположение

ТП

	1
	1
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Быт, детский сад, КНС
	пер. Осипенко

	2
	2
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	Быт, котельная, МУП ЖКХ
	Гор. Школа-интернат

	3
	3
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	МОУ ДОД СЮН
	ул. Мира (новая)

	4
	4
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	ул. Мира (старая)

	5
	5
	1х160
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	ул. Гагарина

	6
	6
	2х630
	Администрация

Г. Барабинска
	Котельная, насосная, скважина.
	Квартал «Г»

	7
	7
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	3 магазина и аптека
	ул. Папшева

	8
	8
	1х315; 1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	ГОВД, ГАИ, оздоровительный комплекс
	Кинотеатр Калинина

	9
	9
	1х160
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	ул. Невская

	10
	10
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	Школа, котельная, мед. Вытрезвитель, 5 магазинов
	ул. Советская

	11
	11
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	ул. Калинина

	12
	12
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Школа, ГОРОНО, скважина, аптека
	пер. Строительный

	13
	13
	2х630
	Администрация

Г. Барабинска
	Скважина, котельная, 2 детских садика, 8 магазинов
	Квартал «А»

	14
	14
	1х320
	Администрация

Г. Барабинска
	ДРСУ, насосная, КНС
	Рыббаза

	15
	15
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	ул. Краскома

	16
	16
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Котельная, база торга
	База торга

	17
	17
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	Скважина, переезд
	ул. Набережная

	18
	18
	2х630
	Администрация

Г. Барабинска
	ЦРБ, котельная, детское отделение
	Горбольница (ЦРБ)

	19
	19
	2х630
	Администрация

Г. Барабинска
	Детский сад, магазины
	ОАО «Связист»

	20
	20
	2х250
	Администрация

Г. Барабинска
	Котельная, магазин, вет. лечебница
	ул. Юбилейная

	21
	21
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	Магазин, быт
	ул. Барабинская

	22
	22
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	Почта, магазин
	пер. Моховой

	23
	23
	1х160
	Администрация

Г. Барабинска
	Магазин, быт
	ул. Фрунзе

	24
	24
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Магазин, котельная, заправка, училище ПУ-82
	ПУ-82

	25
	25
	2х250
	Администрация

Г. Барабинска
	Котельная, насосная, магазин, школа-интернат, ж/д, быт
	Ж/д, школа-интернат

	26
	26
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	ул. Новая

	27
	27
	1х315
	Администрация

Г. Барабинска
	Магазин, быт
	ул. Щетинкина

	28
	28
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	Магазин, быт
	пер. Угольный

	29
	29А
	2х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Школа №92, насосная, быт
	ул. Пролетарская

	30
	30
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Котельная, баня, магазин, лабор, быт
	ул. Ульяновская

	31
	31
	2х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Детский сад, д/поликлиника, насосная, скважина, Соц. защита, приют, гор. администрация
	Квартал «Б»

	32
	32
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Котельная, скважина, нарсуд, магазин, быт
	ул. Луначарского

	33
	33
	2х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Быт, насосная, детский сад, магазин, налоговая
	ул. М. Горького

	34
	34
	1х630
	Администрация

Г. Барабинска
	Торг. Двор, редакция, типография, «Самсунг», быт
	ул. Р. Люксембург

	35
	35
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	Магазин, быт
	Кинотеатр им. И. Воронкова

	36
	36
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Школа №47, котельная, магазин, быт
	пер. Майский

	37
	37
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Архив, пенсионный фонд, прокуратура, нотариальная контора, военкомат, магазины, РДК, котельная, быт
	ул. Кирова

	38
	38
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Магазин, ж/д, переезд, насосная, быт
	ул. Ленина

	39
	38А
	2х100
	Администрация

Г. Барабинска
	Котельная НГЧ, детский сад, магазин, быт
	ул. Ленина

	40
	ЛТЦ-38
	2х63
	ЗЭС
	спецсвязь
	ул. Ленина

	41
	39
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	ул. Каинская

	42
	40
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	Инфекционное отделение, котельная, инфекционный отдел, магазин, контора, МЖКХ, быт
	ул. Маяковского

	43
	41
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	ул. Куйбышева

	44
	42
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Коллектор, магазин, быт
	ул. Зеленая

	45
	42А
	1х160
	МУ «Водоканал»
	КНС
	ул. Здвинская

	46
	43
	2х400
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	поселок Усадебный

	47
	44
	1х250
	Х
	Х
	ул. Калинина

	48
	45
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	Школа №47
	Школа №2

	49
	45А
	2х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Котельная, скважина, ЛТЦ-31, магазин, быт
	ул. Сельская

	50
	47
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	ул. Апарина

	51
	48
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	пер. Работницы

	52
	49
	1х63
	Администрация

Г. Барабинска
	Заправочная станция
	Заправочная станция

	53
	50
	2х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Аптеки, сбербанк, поликлиника, магазин, насосная, быт
	ул. Кирова

	54
	51
	1х250
	ЗАО «Пищекомбинат»
	«Пищекомбинат»
	ул. Р. Люксембург

	55
	52
	1х250
	ПМК-59
	ПМК-59
	пер.Гутова

	56
	53
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	Магазин, быт
	Звероферма

	57
	54
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	Сантехмонтаж
	Сантехмонтаж

	58
	55
	1х63
	МУ «Водоканал»
	КНС
	ул. Ульяновская

	59
	56
	1х320
	Администрация

Г. Барабинска
	Котельная, магазин, быт
	ул. Перевозникова

	60
	57
	1х160
	Молзавод
	Молзавод
	Ул. Луначарского

	61
	58
	1х63
	Гаражное общество «Строитель»
	гаражи
	Ул. Барабинская

	62
	59
	2х630
	ООО «Барабинские мясопродукты»
	ООО «Барабинские мясопродукты»
	ООО «Барабинские мясопродукты»

	63
	59А
	1х25
	МТС
	Радиостанция
	Район ул.Зеленой

	64
	60
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	ул. Луначарского

	65
	61
	2х160
	МУ «Водоканал»
	КНС
	КОС

	66
	62
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Кооператив «Родничок», быт
	Район школы-интерната

	67
	63
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	СЭС, котельная СЭС, быт
	СЭС

	68
	64
	2х400
	Рыбхоз
	Рыбхоз
	Рыбхоз

	69
	65
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	ДОСАФ, стройка, быт
	АРМ

	70
	66
	1х100
	Администрация

Г. Барабинска
	АТП
	АТП

	71
	67
	1х160
	Администрация

Г. Барабинска
	Медсклады, центр сервиса связи
	Медсклады 

	72
	68
	1х160
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	Аэрологическая станция

	73
	69
	2х630
	Администрация

Г. Барабинска
	ЦРБ, земельный комитет, управ. Компания, ОГУ техцентр, кадастровая палата, гостиница, магазин, быт
	Швейная фабрика

	74
	70
	1х160
	ЗЭС
	быт
	Ул. Западная

	75
	71
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	ул. Шевченко

	76
	72
	2х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Магазины, быт
	пос. западный

	77
	73
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Общежитие, котельная, быт
	Музыкальное училище

	78
	74
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	АЗС «Фрегат», отдел благоустройства, магазин, быт
	Сельхозхимия

	79
	75
	1х250
	Лесхоз
	Лесхоз, гаражи
	Лесхоз

	80
	76
	1х63
	Садовое общество «Малинка»
	сады
	Садовое общество «Малинка»

	81
	77
	1х80
	Садовое общество «Локомотив»
	сады
	Садовое общество «Локомотив»

	82
	78
	1х315
	Администрация

Г. Барабинска
	Магазин, рынок, быт
	ул. Фрунзе

	83
	80
	1х160
	Администрация

Г. Барабинска
	виадук
	путепровод

	84
	81
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	Квартал "Д"

	85
	82
	2х630
	Администрация

Г. Барабинска
	быт
	Ул.Ларионова

	86
	83
	1х63
	Администрация

Г. Барабинска
	Коллектор, скважина
	ул. Пролетарская

	87
	84
	2х1000
	Администрация

Г. Барабинска
	Дом быта, банк, бойлерная, магазины, быт
	ул. Р. Люксембург

	88
	85
	1х160
	Администрация

Г. Барабинска
	Быт, дачи
	ул. Дачная

	89
	86
	2х630
	Сибирьтелеком
	РУС
	ул. Ульяновская

	90
	87
	2х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Школа №3, детский сад №5, котельная, скважина, арбитражное управление, магазины, быт
	ул. К. Маркса

	91
	88
	2х630
	Администрация

Г. Барабинска
	Скважина, центр занятости, котельная, рембыттехника, магазины, быт
	ул. Ульяновская

	92
	89
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	стадион
	стадион

	93
	90
	1х250 кВт
	Х
	АТК-3
	ОАО "Агростройтрас"

	94
	91
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	Магазин, быт
	Ул. Байдунова

	95
	91А
	1х400
	ЧП Чернов
	магазин
	Ул. Р.Люксембург

	96
	92
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	РСУ
	РСУ

	97
	93
	1х160
	Администрация

Г. Барабинска
	МЧС, гаражное общество
	УРСЖ

	98
	94
	1х100
	Администрация

Г. Барабинска
	гаражи
	Гаражи «Нефтяник»

	99
	95
	1х160
	Администрация

Г. Барабинска
	Скважина, БЛПДС, зооветснаб, гаражи, котельная, быт
	Зооветснаб

	100
	96
	1х630
	Администрация

Г. Барабинска
	Насосная, котельная
	Здвинская трасса

	101
	97
	1х25
	Сибирьгазсервис
	АГЗС
	Район ул. Промышленной

	102
	99
	1х250
	Администрация

Г. Барабинска
	Пилорама, быт
	пер. Пионерский

	103
	100
	1х250
	Новосибирскобл-

энерго
	быт
	пер. Урицкого

	104
	101
	1х100
	ЧП Тимофеев
	Магазин
	Ул.Ермака

	105
	102
	1х100
	Х
	Котельная
	Ул.Малая

	106
	103
	2х400
	ЛПУМГ
	Гостиница
	Пер.Пожарный

	107
	104
	1х63
	Мегафон
	Радиостанция
	Пер.Гутова

	108
	105
	1х100
	ЧП
	Магазин
	Район ул.Луначарского

	109
	106
	1х250
	Марс
	Пункт налива
	Пункт налива нефти

	110
	107
	Х
	Х
	Скороя помощь, кафе «Русь», музей, гаражи скорой помощи
	Ул.Кирова

	111
	108
	1х100
	ЧП Вдовенко
	Магазин
	Ул.Октябрьская

	112
	111
	1х100
	
	Гаражи
	Пер.Индустриальный

	113
	РП-1
	1х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Почта, магазины, быт
	ул. Шевченко

	114
	РП-2
	2х400
	Администрация

Г. Барабинска
	Ярмарка, сбербанк, урсабанк, почта, магазин, быт
	Квартал «Б»

	115
	РП-3
	Х
	Х
	Х
	район тяговой подстанции «Барабинска»

	116
	РП-4
	2х400
	Администрация

Г. Барабинска
	КНС, насосная, магазин, быт
	Квартал «Г»

	117
	РП-5
	Х
	Администрация

Г. Барабинска
	Х
	Аэропорт

	118
	РП-7
	Х
	Администрация

Г. Барабинска
	Х
	Район городского кладбища


2.7.6 Связь и информация

По данным УТЭ Барабинского района Куйбышевского ЦТЭ Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Город Барабинск телефонизирован:
1. Телефонная сеть общего пользования: монтированная емкость – 8240 номеров; задействованная емкость – 7890 номеров. Расширение номерной емкости и строительство местных сооружений не планируется.

2. Сеть широкополосного доступа (скоростной Интернет, IP-телефония): монтированная емкость – 992 порта; задействованная емкость – 905 портов. Планируется дальнейшее расширение количества портов с 2009 года, также планируется строительство сети широкополосного доступа по технологии ЕТТН (на основе волоконно-оптических линий передачи до квартиры абонента). На территории г. Барабинска существует устойчивое покрытие сотовых операторов: МТС, Билайн, Мегафон, TELE2.
Сводная схема сетей

2.8 Экологическое состояние территории

Климатометеорологические особенности района города:

Город Барабинск расположен в Западной части области в 300 км от Новосибирска.

В соответствии с климатическим районированием город находится во II климатическом районе, характеризующимся существенной зимней и летней дискомфортностью.

Эта дискомфортность определена большим перепадом температур воздуха, атмосферного давления, влажности воздуха, интенсивной ветровой деятельностью.

Годовое количество осадков составляет 481 мм, из них 55% приходится на теплый период. Относительная влажность воздуха меняется от 61 до 84%. Наибольшее число дней с сильным ветром 14 м/сек приходится на май-июнь и октябрь-декабрь. Первый снежный покров появляется в среднем 20 октября. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 162-161 день. Абсолютный минимум температуры опускается до минус 45-48 градусов. Преобладание и скорость ветров меняется в зависимости от сезона года. Весной преобладают ветра южного и юго-западного направления, в мае несколько увеличивается повторяемость северных и северо-восточных ветров. Летом преобладают юго-западные ветра, реже восточные и юго-восточные. Средняя скорость 3,0 м/сек. Средняя скорость ветра зимой 5-7 м/сек. Преобладающие направления ветра юго-западное и южное.
Летние метеорологические условия характеризуются как перегревом, так и значительными ветровыми воздействиями. Дискомфортность перегрева за три самых теплых месяца составляет 32%, а повторяемость скоростей ветра 5 м/сек и более за этот период достигает 53,3%.

Район г. Барабинска является благополучным по санитарно-гигиеническим условиям воздушного бассейна.
Но в засушливый период, особенно весной, обширные распаханные массивы в окрестностях города, подвергаются эрозии. Наиболее сильные ветра иногда вызывают кратковременные пыльные бури, несущие воздушные массы с высокой концентрацией пыли.

Существующее положение:

Планировочная структура характеризуется сложностью, обусловленной природными факторами, неблагоприятными гидрологическими условиями. Планировочная структура усложнена расчленением территории линиями железной дороги. Это обусловило выделение 2-х планировочных районов, один в южной части и один – в северной. Общественный центр города расположен в южном планировочном районе.
Функциональное зонирование территорий осуществлено не в полной мере. Хотя основные производственные объекты размещены за пределами селитебной территории, санитарно-защитные зоны не организованы.

Жилой фонд города составляет около 723,8 тыс. м2, что обеспечивает население общей площадью на уровне 23,9 м2 на одного жителя. В структуре жилого фонда преобладает одна-этажная застройка, хотя в последнее время и несколько возрос удельный вес 4-5-этажных домов. Среднегодовой ввод в экспликацию жилого фонда ниже намеченных планов развития города.

Уровень благоустройства жилого фонда невысок. Водопроводом, канализацией, центральным отоплением оборудовано приблизительно 46-63% жилых домов. Значительно ниже этот процент (10,6%) обеспеченности жилого фонда горячим водоснабжением.
Теплоснабжение осуществляется от 20 малопроизводительных котельных. Все котельные, кроме одной наиболее крупной, работают на твердом топливе, являются источниками загрязнения атмосферного воздуха.
Расположение жилых зданий часто сопровождается сокращением площади придомовой территории, а благоустройство не отвечает гигиеническим требованиям, не организуются площадки разного назначения (спортивные, детские, хозяйственные).

Несмотря на большую гигиеническую значимость, из-за особенностей местных природных условий, как правило, отсутствуют меры по ветро-снегозащите жилых территорий. Такие меры не находят также архитектурно-планировочного отражения в формировании схемы зеленых насаждений. Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет всего 3,7 га, тогда как потребность, очевидно, не менее 100 га, отсутствуют зеленые насаждения специального назначения.

При оценке современного состояния города, обращает на себя внимание, низкий уровень обеспеченности отдельными видами культурно-бытового обслуживания (детские дошкольные учреждения и школы, поликлиники, бани и др.), в 1,5-2,5 раза ниже нормативного. Около 60% детских садов, больше половины учреждений здравоохранения располагаются в помещениях с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием.

Расположение отдельных зданий не всегда обеспечивает их требуемую пешеходную доступность.

Улично-дорожная сеть не в полной мере обеспечивает удобство транспортной и пешеходной связи отдельных районов города. Из-за отсутствия необходимого количества пешеходных переходов, затруднена связь северной части города с центром.

Транспортная сеть не дифференцирована по назначению, отдельные магистрали перегружены грузовым транспортом (ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Гутова, пер. Работницы). Благоустройство улично-дорожной сети нуждается в улучшении, только 30% улиц имеют твердые покрытия. На улицах города расположено 21 гаражное общество для хранения личного автотранспорта.
К основным промышленным предприятиям, являющимися загрязнителями окружающей среды, относятся: Барабинская ЛПДС, Комбикормовый завод, ЛПДС "Татарская", ОАО "Сибтранснефтепродукт", ЛПДС "Барабинская", ОАО «Транссибнефть». Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят котельные, работающие на угле, печное отопление честного сектора и автотранспорт.

Перечень предприятий г. Барабинска и их санитарно-защитные зоны представлены в таблице 2.8-1.
Таблица 2.8-1
	№ п/п
	Наименование предприятия
	Размер СЗЗ,
м
	Наименование документа
	Примечание

	1
	Барабинская ЛПДС

ОАО «Транссибнефть»
	530х560
	Установлена СЭС (сведения из анкеты предприятия)
	С юго-западной стороны в границу СЗЗ попадает жилая застройка и часть садового общества «нефтяник»

	2
	ЗАО «Пищекомбинат»
	10
	Установлена СЭС (сведения из анкеты предприятия)
	Х

	3
	ПЧ-51
	73,6
	Установлена СЭС (сведения из анкеты предприятия)
	Х

	4
	АГЗС
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	5
	АЗС
	50/100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	6
	Автомойка
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	7
	Агромаркет-торговый павильон
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	8
	Ангар
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	9
	Барабинская ЛПУМГ ООО «ГазпромТрансгазТомск»
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	10
	Барабинская Межрайбаза
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	11
	Барабинская нефтебаза ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»
	500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	12
	Барабинская районная служба газового снабжения
	1000
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	13
	Вагонное эксплуатационное депо
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	14
	ГНОМЦ МР «Резерв»
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть садового общества

	15
	ГСМ
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	16
	Газораспределительная станция
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	17
	Гаражи
	10/15/50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	18
	Гаражное общество
	15/25/35/50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	19
	Глиняный карьер
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	20
	ДРСУ ОАО «Новосибирскавтодор»
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	21
	Железная дорога
	100
	СНиП 

2.07.01-89*
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройкии объекты соцкультбыта

	22
	Канализационные очистные сооружение
	400
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	23
	Кладбище
	50/100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки и садовое общество

	24
	Комбинат «Марс»
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть садового общества

	25
	Котельная
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	26
	Лесоторговая база
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	27
	Локомотивное эксплуатационное депо
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	28
	МП «Барабинский РСУ»
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	29
	МУП «Барабинсктранс»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	30
	Медецинские склады
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	31
	Нефтеналивной терминал
	500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть садового общества

	32
	ОАО «Агростройтрас»
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	33
	ОАО «Транссибнефть» (вертолетная площадка)
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	34
	ОАО «Барабинский комбикормовый завод
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	35
	ОАО Барабинский торг
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	36
	ООО ПМК-59
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	37
	ООО «АРТ»
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	38
	ООО «Автотехсервис»
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	39
	ООО «Барабинские мясопродукты»
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	40
	ООО «Молочный берег»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	41
	ООО «Связист»
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	42
	ООО «Серж»
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	43
	ООО «Строп»
	35
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	44
	ООО «Барабинский гортоп»
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	45
	ООО «Барабинсксельхозхимия»
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	46
	Подразделение Барабинский рыбхоз ОАО «Новосибирскрыбхоз»
	25
	Установлена СЭС (сведения из анкеты предприятия)
	Х

	47
	СТО
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	48
	Свалка
	1000
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	49
	Сварочное производство
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	50
	Склады
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Х

	51
	Столярное производство
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	52
	Торговый рынок
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	53
	Торговый центр
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	54
	Нефтепровод
	200
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	в границу СЗЗ попадает часть жилой застройки

	55
	ЛЭП 110
	20
	СанПиН
2971-84
	в границу охранной зоны попадает часть жилой застройки


Атмосферный воздух
Основными источниками загрязнения воздушного бассейна г. Барабинска являются промышленные предприятия, источники теплоснабжения, транспорта.

Отсутствие четкого функционального зонирования городских территорий, рассредоточения некоторых промышленных и коммунально-складских предприятий в селитебной территории, приводит не только к загрязнению атмосферы в районе размещения источника выброса, но и к переносу загрязнений в другие районы города.

Для большинства предприятий не организованы санитарно-защитные зоны, отвечающие санитарным требованиям.

Способствуют загрязнению атмосферного воздуха и существующие противоречия между быстрорастущим объемом производства промпредприятий и медленным внедрением новой прогрессивной, безотходной и малоотходной технологии и современного оборудования. Использование устаревшего оборудования часто приводит к возникновению такой ситуации, при которой происходят залповые выбросы токсических веществ и повышение уровня загрязнения в приземном слое воздуха.

Серьезной причиной загрязнения воздуха является неполное внедрение очистных сооружений по сравнению с ростом объема производства и недостаточно эффективная их работа. Без очистки или с недостаточной очисткой выбрасывается пыль, сернистый газ и окись углерода многими промпредприятиями и коммунальными котельн6ыми.

Существенное влияние на состояние воздушной среды оказывает недостаточный уровень общего благоустройства городских территорий. Наличие значительных территорий занятых одноэтажной застройкой, практически лишенных элементов благоустройства; слабое развитие сети ливнестоков (открытых) в городе; полное мощение улиц; недостаточная организованная система уборки и отсутствие мусоропереработки: наличие большого количества мелких котельных, расположенных в селитебной части города, недостаточно развитое централизованное теплоснабжение и т.п. – все эти факторы также неблагоприятно влияют на состояние воздушного бассейна.

Значительное влияние на чистоту воздуха оказывает работа автомобильного транспорта. Отсутствие четкой транспортной системы города приводит к движению грузового и транзитного транспорта через селитебные территории.

Интенсивность загрязнения воздуха автомобилями связана также с несовершенством конструкции и техническим состоянием двигателей, типом топлива.

Таковы основные причины, способствующие загрязнению атмосферного воздуха. 

Водный бассейн
В настоящее время источником водоснабжения г. Барабинск являются подземные воды водоносных горизонтов ипатовской и атлымской свит из артезианских скважин.

Подземные воды высоконапорные. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 7,0-12,9 м. Водоносный горизонт ипатовской свиты характеризуется усредненной водопроводимостью, равной 490 м2/сут, коэффициентом фильтрации 4,6 м/сут.

Кровля водоносного горизонта атлымской свиты вскрыта на глубине 261-315 м. Общая мощность водовмещающих тонко-мелкозернистых песков составляет в среднем 25 метров. Пьезометрический уровень подземных вод устанавливается на глубине 7,0-12,9 м. Средняя водопроводимость составляет 720 м2/сут, коэффициентом пьезопроводности - 4,7×106 м2/сут.

По химическому составу воды верхнемеловых отложений ипатовской свиты хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные натриевые со средней минерализацией 1,4 г/дм3. Содержание железа в воде от 0,2 до 2,3 мг/дм3.

Подземные воды атлымской свиты хлоридно - сульфатно-гидрокарбонатные натриевые, с минерализацией в среднем 1,6 г/дм3. Содержание железа в воде до 6,7 ПДК.

В санитарном отношении воды обоих горизонтов здоровые.

Всего для целей водоснабжения эксплуатируется 16 скважины, глубиной от  278  до 800 м, производительностью каждой скважины от 10 до 25 м3/час. Общая производительность водозабора составляет 7,44 тыс. м3/сут. или 310,0 м3/час. Утверждённые запасы воды для по категории В составляют 7,5 тыс. м3/сут.

Существующая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящую сеть города. 

Все скважины рабочие, резервных нет.

Жители индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.

Охват населения централизованным водоснабжением: капитальная застройка - 41,6 %, индивидуальная - 18,7 %. 

Сети города как кольцевые, так и тупиковые.

Водоснабжение промпредприятий:  ряд промпредприятий имеет свои подземные водозаборные сооружения, обеспечивающие производственные нужды, а часть промпредприятий получают воду централизованно из городского водопровода.

Система водоснабжения смешанного типа: хозяйственно-питьевой, объединенный с противопожарным.

В настоящее время в г. Барабинске имеется централизованная система канализования. 

Существующая схема канализации следующая: все хоз-бытовые стоки от жилых и административных зданий, а также от ряда промпредприятий по самотечным коллекторам поступают на КНС, потом по напорным коллекторам на ГНС и затем на сооружения механической очистки. После механической очистки сточные воды поступают на биологическую очистку. Биологическая очистка происходит в аэротенках – 2 шт. Осадок обрабатывается в анаэробных стабилизаторах и после обработки поступает на иловые площадки – 2 шт. Проектная  производительность очистных сооружений – 7,0 тыс. м3/сут. В то числе хоз.-фекальных стоков – 3,8 тыс. м3/сут. После сооружений биологической очистки очищенная вода сбрасывается в озеро Боинское (Грязное).

Охват населения централизованной системой канализации: капитальная застройка – 90%, индивидуальная – 5%.
Отходы производства и потребления:

На территории г. Барабинска образуются производства и потребления. Общее количество отходов от населения с учетом общественных зданий составляет – 9077 т. Складирование отходов потребления осуществляется на действующей свалке г. Барабинска.

Согласно Распоряжению Губернатора НСО от 27 октября 2008 г. №270-р «Об организации полигонов твердых бытовых отходов» администрация муниципальных районов рекомендовало провести работу по инвентаризации санкционированных и несанкционированных свалок, а так же обеспечить размещение полигонов твердых бытовых отходов. В г. Барабинске, администрацией города, на территории существующей свалки запроектирован полигон твердых бытовых отходов крытого типа. Скотомогильники и поля ассенизации на территории г. Барабинска отсутствуют.
Данные по объемам промышленных отходов представлены в 
таблице 2.8-2:
Таблица 2.8-2

	Наименование предприятия
	Количество образующихся отходов, т/год
	Место утилизации или складирования

	ОАО «Транссибнефть» Барабинская ЛПДС
	1. Ртутные лампы – 0,038 т.
2. Аккумуляторные батареи – 0,115 т.

3. Отработанное масло – 1,363 т.

4. Нефтешлам – 1,4 т.

5. Отработанные шины – 2,549 т.

6. Промасленная ветошь – 0,262 т.

7. Мусор строительный – 1075 т.

8. Смет – 16,223 т.
9. ТБО
	· ЗАО «Полигон» (г. Омск).
· ООО «Тюменские аккумуляторы» (г. Омск).

[image: image87.emf]ú


ú


û


ù


ê


ê


ë


é


ï


þ


ï


ý


ü


ï


î


ï


í


ì


÷


÷


ø


ö


ç


ç


è


æ


+


-


-


+


×


-


-


÷


÷


ø


ö


ç


ç


è


æ


+


-


-


÷


÷


÷


ø


ö


ç


ç


ç


è


æ


-


×


=


)


1


(


)


1


(


)


1


(


)


1


(


1


1


1


1


1


1


2


2


S


A


S


A


arctg


A


A


S


S


arctg


S


h


S


h


arctg


S


F


V


p
























































 

 



















































 

) 1 ( ) 1 (

) 1 ( ) 1 (

1

1

1

1

1 1

2 2

S A

S A

arctg

A

A

S

S

arctg

S

h

S

h

arctg

S

F

V



ОАО «Сибнефть-Омскнефтепродукт» 

(г. Омск).
· ТБО – МПП «Куйбышевжилкомхоз»


	ОАО «Сибирьтелеком»
	Бытовой строительный мусор – 360 м3
	Городская свалка

	ЗАО «Пищекомбинат»
	ТБО – 23 м3; № 50 – 2500 м3.
	Городская свалка и городская канализация.

	Филиал «Западные электрические сети» ЗАО «Региональные электрические сети»
	· Отходы 1 класса (ртуть содержащие лампы и трубки) – 0,0599 т.

· Отходы 2 класса (аккумуляторы свинцовые) – 0,596 т.

· Отходы 3 класса (масла, материалы загрязненные маслами, отработанные фильтры) – 0,139 т.

· Отходы 4 класса (отходы лакокрасочных средств, мусор от бытовых помещений) – 20 т.

· Отходы 5 класса (абразивные круги, отходы керамики, лом черных металлов) – 14,246 т.
	· ООО «Сибртуть», г. Новосибирск
· ОАО «Вторцветмет», ОАО «Вторчермет» г. Новосибирск; ОАО «Промтехочистка» г. Томск

· ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора г. Новосибирск

свалка МПП «Куйбышевжилкомхоз» г. Куйбышев


Данные по объемам, видам и местам утилизации промышленных отходов других предприятий г. Барабинска отсутствуют.
Комплексная оценка

2.9
Основные выводы и рекомендации

Комплексный градостроительный анализ существующего использования территории, сложившейся существующей жилищной обеспеченности и обеспеченности учреждениями культурно-просветительскими и коммунально-бытового обслуживания, позволило выявить проблемы перспективного развития г. Барабинска, которые должны быть решены генеральным планом:
1. Анализ обеспеченности населения учреждениями соцкультбыта показал низкий уровень обеспеченности по культурно-развлекательным, дошкольным учреждениям, объектам здравоохранения, предприятиям бытового обслуживания и спорта.
Необходимо предусмотреть реконструкцию и строительство требуемых объектов соцкультбыта.
2. Дальнейшее развитие жилой застройки возможно за счет регенерации, уплотнения и упорядочения существующей жилой застройки.

3. Дальнейшее расширение города возможно в западном, южном и северном (после инженерной подготовки территории) направлениях.

4. Развитие центра возможно на базе существующего, за счет расширения и благоустройства.

5. Необходимо строительство путепроводов через железную дорогу, для безопасных транспортных и пешеходных связей северной и южной частей города.

6. Предусмотреть демонтаж обводного главного пути и перенос ходового пути до станции Каинск-Барабинский г. Куйбышева.
7. В целях безопасности движения, увеличения пропускной способности пересекающихся дорог и удобства проезда автотранспорта необходимо запроектировать пересечение автодорог в одном уровне в виде колец разных диаметров с направляющими островками безопасности.

8. Необходимо озеленить и благоустроить территории общественной застройки, центральные магистрали, произвести благоустройство береговой линии озера Новочерновское и Лебяжье.
9. Решить проблему водоснабжения города посредством строительства групповых водозаборов с очисткой вод, закольцовкой сети водоснабжения и затамповкой существующих скважин расположенных по территории города.
10. Для более эффективного использования территории и повышения экологической ценности района необходимо произвести реорганизацию промышленной застройки и озеленить санитарно-защитные зоны.
3 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.
3.1 Основные направления социально-экономического развития.
Производство и промышленность:
Для определения перспективных масштабов развития учитывалось территориальное положение города в групповой системе расселения области и района, а также:

1) современное экономическое состояние;

2) основные положения комплексной программы социально-экономического развития г. Барабинска на 2008-2022 годы;
3) техническое задание администрации города.
Во внимание принимались следующие целевые программы, действующие на территории города:

· ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы», ОЦП «Переселение граждан, проживающих в Новосибирской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003-2010 годы».

· ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы», ОЦП «Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей в Новосибирской области на 2004-2011 годы»

· МЦП «Благоустройство территории г. Барабинска»

· МЦП «Развитие и реконструкция уличного освещения г.Барабинска»

· МЦП «Обеспечение города Барабинска Барабинского района     питьевой водой («Питьевая вода»)  на 2009 - 2014   годы»
· ОЦП «Развитие бытового обслуживания населения Новосибирской области на 2009-2011 годы».
Характерной чертой сложившегося размещения промышленных предприятий и объектов складского хозяйства на территории района является концентрация их в районном центре – г. Барабинске. Роль города в настоящее время и в дальнейшем следует оценивать не только с позиций его доли в производственном потенциале или миграционном приросте городского населения, но и, с точки зрения обеспечения комплексности территориального развития, взаимосвязанного решения проблем города и села. 

Развитие хозяйственного комплекса г. Барабинска предполагает решение трех основных задач: диверсификация промышленного комплекса, развитие малого бизнеса,  реализация основных социально-экономических программ.

Усиление роли промышленного производства будет идти за счет расширения и реконструкции существующих промышленных предприятий, восстановления  прежде функционировавших предприятий, размещения новых производств.

Переработка сельскохозяйственной продукции

Город Барабинск является центром сельскохозяйственного района. Обеспечение населения города и района необходимыми товарами народного потребления требует развитие местного производства. Решение этой задачи возможно за счет использования собственного сырья. 

Ориентируясь на местоположение района и его специализацию, предполагается развитие перерабатывающего комплекса сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Барабинского и Куйбышевского районов. С этой целью необходимо обеспечить рост объемов производства отраслей. 
 Увеличение объемов продукции растениеводства в экономике района позволит повысить мощность ОАО «Барабинский комбикормовый завод». Плодовоовощная продукция, выращенная в личных подсобных хозяйствах, должна способствовать созданию цеха по переработке этой продукции. Дальнейшее расширение молочно-консервного завода  ООО «Молочный берег» планируется за счет развития мясомолочного животноводства, производство мясопродуктов – за счет развития отрасли специализированного мясного скотоводства. 

В пищевой промышленности города отдельное место занимает подразделение Барабинского ОАО «Новосибирскрыбхоз».  Как и на других предприятиях данной отрасли в городе, у рыбного завода есть свободные производственные мощности (77%).  Поэтому необходима модернизация производства, организация питомников по выращиванию рыбы, что позволит осуществить более полную загрузку производственных мощностей.

Легкая промышленность

Предполагается развитие швейного производства. ООО «АРТ», ООО «Барус»  образовались на базе ранее существовавшей в Барабинске швейной фабрики. Наличие свободных трудовых ресурсов позволит расширить производство.

 На территории Барабинского района существуют благоприятные условия для развития козоводства, шубного овцеводства. Поэтому возможно организация предприятия легкой промышленности по производству каракулевого меха и изделий из него.

Деревообрабатывающая промышленность 

На данный момент деревообрабатывающая промышленность представлена малыми предприятиями, которые занимаются распиловкой древесины.  Проектом предусматривается возрождение мебельной фабрики. Производство будет основано на привозном и собственном сырье.  На территории Барабинского района имеются запасы лиственных пород деревьев (береза), которые могут быть использованы для изготовления мебели, фанеры, токарных изделий и т.д.

Металлообработка и машиностроение

ООО «Сибпромсвязь» занимается производством готовых металлических изделий: серийный выпуск почтовых ящиков вертикального типа, монтерских когтей, почтовых тележек, кроссовых шкафов. В ближайшее время предусмотрена модернизация завода.  

Производство строительных материалов

Развитие жилищного строительства предполагает стимулирование создания предприятий по производству широкого ассортимента современных строительных материалов и конструкций.

В настоящее время в районе нет собственных строительных материалов. Поэтому месторождение кирпичных суглинков «Белая грива» позволит удовлетворить эту потребность. Запасы сырья составляют 4086 тыс.куб.м.  Проектом предусматривается строительство кирпичного завода по производству полнотелого кирпича марки 75. Месторождение может обеспечить до 50 млн шт. кирпича в год, является государственным резервом и сейчас не используется. 

На территории города ранее существовал завод стеновых материалов, поэтому проектом рекомендуется его возрождение. Предприятие может заниматься выпуском керамической плитки, тротуарной плитки, цемента, бетона и других строительных материалов. 

Нефтеперерабатывающая промышленность

На территории Новосибирской области отсутствуют нефтеперерабатывающие мощности, поэтому весь объем добываемой нефти поставляется на Омский нефтеперерабатывающий завод. Увеличение нефтедобычи на Верх-Тарском месторождении, повышение потребления нефтепродуктов в связи с усилением транспортного комплекса приводит к необходимости организации собственных  производств по переработке нефти, таких как малые нефтеперерабатывающие заводы. 

Согласно Комплексной программе социально-экономического развития г. Барабинска до 2022 года на территории города предполагается строительство нефтеперерабатывающего завода производительностью 1000000 тонн нефти в год. Инвестором выступает ООО «Сибирская нефть». Завод предполагается разместить в юго-восточной части города. Предприятие позволит создать 50 рабочих мест.
В черте города проходят магистральные трубопроводы нефти и газа. В 2008 году построен нефтеналивной терминал, принадлежащий ГУП «Госрезерв». Его мощность составляет 3 миллиона тонн нефти в год.

Транспорт

Город Барабинск является важнейшим узлом транпортно-логистической системы Новосибирской области. Город объединяет железнодорожные и автомобильные  грузовые и пассажирские потоки.

Расположенные на территории города железнодорожная магистраль и федеральная автотрасса создают благоприятные условия для развития экономики в целом. В течение расчетного срока предполагается инфраструктурное обустройство федеральной автомагистрали, строительство и ремонт дорог, развитие автосервиса, строительство автозаправочных станций, гостиниц и мотелей. Усиление транспортного комплекса в перспективе позволит организовать дополнительные рабочие места, повысить уровень реальных доходов населения и доходную часть бюджета города и района.

На территории населенного пункта ранее функционировал аэропорт местного значения. Настоящим проектом корректировки генерального плана г. Барабинска предусмотрено восстановление аэропорта за расчетный срок. 

Малое предпринимательство

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. 

Данный сектор экономики участвует в производстве продовольственных и промышленных товаров, строительстве, торговле, автотранспортных перевозках, операциях с недвижимым имуществом. Удельный вес продукции малых предприятий в общем объеме продукции предприятий города по состоянию на 01.01.2007г., составлял 40% . 

Вместе с тем необходима поддержка и регулирование деятельности малого предпринимательства. Для достижения этой цели разработаны следующие мероприятия: участие в муниципальной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства г. Барабинска», участие в областной целевой программе «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2009-2011 годы», «Развитие бытового обслуживания населения Новосибирской области на 2009-2011 годы», оказание информационной, методической помощи в повышении качества предпринимательских кадров, подготовки и переподготовки  кадров и т.д. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в строительстве, в транспортной сфере, в сельском хозяйстве, торговле, в сфере бытовых услуг.  

Стратегическим направлением деятельности муниципальных органов управления в части совершенствования экономической базы города в условиях перехода к устойчивому развитию является поддержка перевода промышленности на наукоемкий (там, где это возможно и целесообразно), социально ориентированный тип производства. Источниками финансирования являются собственные средства предприятий, городской и областной бюджеты. 
Развитие внешних связей

Г. Барабинск находится на пересечении транспортных коммуникаций федерального, регионального и местного значения, что обеспечивает высокий уровень транспортной доступности населенного пункта и способствует усилению его экономических позиций. Проектом  рекомендуется дальнейшее развитие придорожного сервиса.

Город Барабинск – центр сельскохозяйственного района, с предприятиями пищевой, легкой и металлообрабатывающей промышленности. Расположенный практически рядом с ним г. Куйбышев характеризуется наличием в нем предприятий химической, строительной, пищевой и легкой отраслей промышленности. В результате территориальной близости районные центры находятся в зоне взаимного социально-экономического влияния. Развитие г. Барабинска и г. Куйбышева должно быть  взаимодополняющим, основанным на усилении хозяйственного комплекса. 

Г. Барабинск является центром Барабинского муниципального района, что вызывает необходимость сосредоточения на территории населенного пункта основных учреждений обслуживания населения. Проектные мощности отдельных учреждений социального, культурного и бытового обслуживания населения приняты с учетом обслуживания населения Барабинского района.

Решения, предлагаемые проектом корректировки генерального плана г. Барабинска, позволят повысить конкурентоспособность населенного пункта.
3.2 Расчет численности населения.
Население:
Проектная численность населения устанавливается на I очередь (2019 год) и расчетный срок (2034 год) в соответствии со СНиП 2.07.01-89* на основе предпосылок экономического развития города в системе расселения, с учетом демографического прогноза естественного и миграционного прироста (убыли) населения и маятниковой миграции.

При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации специальной литературы и соответствующих СНиПов, данные администрации города.

Расчет численности населения города по методу использования трудовых ресурсов осуществляется на основе прогноза занятости населения в градообразующих, обслуживающих и производственных отраслях, прочих сферах народного хозяйства.

Расчетная численность градообразующих и обслуживающих кадров по предприятиям, организациям и учреждениям города характеризуется данными, приведенными в таблице 3.2-1.
Баланс трудовых ресурсов (таблица 3.2-3) на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения (таблица 3.2-1)

Таблица 3.2-1
Расчет перспективной численности кадров предприятий и организаций г. Барабинска

	№

п/п
	Наименование предприятия
	Специализация
	Численность работающих

	
	
	
	На исходный период
	Первая очередь
(2019г.)
	Расчетный срок

(2034г.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Промышленность

	1
	ОАО «Барабинский Комбикормовый завод»
	Производство хлебопродуктов
	103
	150
	170

	2
	ООО «Барус»
	Производство швейных изделий
	71
	80
	90

	3
	ООО «Сибпромсвязь»
	Металлообработка
	76
	128
	180

	4
	ООО «АРТ»
	Производство швейных изделий
	6
	15
	20

	5
	ЗАО «Пищекомбинат Барабинский»
	Производство хлебопродуктов, кондитерских изделий
	75
	80
	95

	6
	ИП Арикян А.В.
	Производство хлебопродуктов
	8
	15
	15

	7
	ИП Исаев А.Г.
	Производство хлебопродуктов
	4
	10
	10

	8
	ИП Вдовенко С. А.
	Производство мясных полуфабрикатов
	24
	30
	30

	9
	ООО «Молочный берег»
	Производство молока и молочных продуктов
	29
	35
	45

	10
	Подразделение Барабинский рыбхоз ОАО «Новосибирскрыбхоз»
	Выпуск рыбной продукции
	72
	75
	85

	11
	ООО «Антарес – 4»
	Производство хлебопродуктов, кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов
	19
	30
	30

	12
	ООО «Барабинские мясопродукты»
	Производство мясных полуфабрикатов, колбасных изделий
	92
	100
	100

	13
	ИП Базарный
	Производство хлебопродуктов
	6
	10
	10

	14
	ОАО «Барабинская типография»
	Выпуск полиграфической продукции
	19
	22
	22

	15
	Дистанция электроснабжения ОАО «РЖД»
	Распределение электроэнергии
	135
	135
	135

	16
	Филиал ЗАО  «Западные электросети»
	Распределение электроэнергии
	432
	430
	440

	17
	ООО «Новосибирскоблгаз
	Газоснабжение
	17
	15
	17

	18
	Барабинский участок «Энергосбыт»
	Распределение электроэнергии
	20
	20
	20

	19
	Филиал ОАО «РЖД» «Энергосбыт»
	Распределение электроэнергии
	5
	5
	5

	20
	ООО «Северное сияние и ВС»
	Переработка древесины, изготовление столярных изделий
	5
	5
	5

	21
	4 ИП 
	Переработка древесины
	11
	11
	11

	22
	Кирпичный завод
	Производство кирпича
	-
	50
	70

	23
	Завод строительных материалов
	Производство строительных материалов
	-
	80
	100

	24
	Нефтеперерабатывающий завод
	Производство нефтепродуктов
	-
	50
	75

	25
	Итого:
	
	1229
	1581
	1780

	Сельское и лесное хозяйства

	1
	Филиал ФГУ «Госсеминспекция»
	Сельское хозяйство
	6
	6
	6

	2
	Дистанция лесозащитных насаждений
	Лесное хозяйство
	16
	18
	20

	3
	ГУП НСО "Барабинский лесхоз"
	Лесное хозяйство
	45
	45
	25

	4
	Лесничество
	Лесное хозяйство
	5
	5
	10

	5
	Управление ветеринарии Барабинского района
	Услуги ветеринарии
	51
	51
	55

	6
	ООО «Барабинская бойня»
	скотобойня
	9
	15
	10

	7
	ОАО «Барабинский Зооветсаб»
	Услуги ветеринарии
	9
	15
	10

	8
	Итого:
	
	141
	155
	136

	Строительство

	1
	МП «Барабинский РСУ»
	Строительные работы
	34
	40
	48

	2
	ООО ПМК-59
	Строительные работы
	157
	160
	165

	3
	ООО ПМК «Транс-сервис»
	Строительные, монтажные работы
	14
	20
	22

	4
	ООО "СибСтрой»
	Строительные работы
	6
	10
	15

	5
	ДРСУ ОАО  «Новосибирскавтодор»
	Строительство и ремонт дорог
	108
	111
	120

	6
	Итого:
	
	319
	341
	370

	Транспорт, связь

	1
	МУП «Барабинсктранс»
	Транспортные услуги
	102
	102
	112

	2
	Станция Барабинск
	Транспортные услуги
	132
	132
	135

	3
	Локомотивное ремонтное депо
	Транспортные услуги
	623
	623
	640

	4
	Локомотивное эксплуатац.депо
	Транспортные услуги
	1045
	1045
	1100

	5
	Вагонное ремонтное  депо
	Транспортные услуги
	286
	286
	315

	6
	Вагонное эксплуатационное депо
	Транспортные услуги
	188
	190
	220

	7
	Восстановительный поезд
	Транспортные услуги
	40
	40
	50

	8
	Дистанция пути
	Транспортные услуги
	350
	350
	350

	9
	Вокзал ст.Барабинск
	Транспортные услуги
	51
	51
	60

	10
	ОПМС-19
	Услуги железнодорожного транспорта
	285
	287
	300

	11
	Дистанция погруз.-разгруз.работ
	Транспортные услуги
	12
	15
	20

	12
	ООО ТЗК "Северный"(аэропорт)
	Перевозка, хранение топлива
	5
	7
	13

	13
	5-я дистанция  связи
	Услуги  связи
	102
	102
	107

	14
	7-я дистанция связи
	Услуги связи
	83
	83
	90

	15
	Пожарный поезд 
	Транспортные услуги
	33
	33
	35

	16
	Барабинский РУС ОАО "Сибирьтелеком"
	Услуги связи
	57
	57
	60

	17
	Филиал.ФГУП "Почта России"
	Услуги связи
	121
	125
	135

	18
	ЛТЦ-31 .ОАО  "Ростелеком"
	Услуги связи
	14
	14
	18

	19
	Управление спецсвязи
	Услуги связи
	4
	4
	8

	20
	Запсибаэронавигация
	Транспортные услуги, услуги связи
	6
	10
	15

	21
	Филиал ОАО "Экспресс-пригород"
	Транспортные услуги
	26
	26
	28

	22
	Прииртышское ПТУС, филиал ОАО "Связьтранснефть"
	Услуги связи
	15
	15
	20

	23
	Дорасчет по 12  ИП-трансп.перевозки.
	Транспортные слуги
	98
	114
	135

	24
	ОАО «Барабинский гортоп»
	Транспортные услуги
	6
	6
	10

	25
	ОАО «Барабинское РТП»
	Транспортные услуги
	39
	40
	52

	26
	Аэропорт 
	Транспортные услуги
	-
	25
	75

	27
	Дирекция тепло-водоснабжения ОАО «РЖД»
	Транспортные услуги
	55
	55
	57

	28
	НГЧ ВОД -2
	Транспортные услуги
	68
	68
	70

	29
	Итого:
	
	3846
	3906
	4230

	Материально-техническое снабжение, торгово-закупочные предприятия

	1
	ОАО «Барабинский агроснаб»
	Заготовка, сбыт продукции
	16
	17
	15

	2
	Материальный склад ОАО «РЖД»
	Заготовка, сбыт продукции
	30
	30
	23

	3
	Барабинская нефтебаза ОАО «Газпромнефть- Новосибирск»
	Заготовка, сбыт продукции
	64
	70
	66

	4
	ОАО"Барабинский гортоп"
	Заготовка, сбыт продукции
	50
	50
	40

	5
	ОАО «Барабинский торг»
	Заготовка, сбыт продукции
	20
	50
	40

	6
	Итого:
	
	180
	217
	184

	Учреждения отдыха

	1
	МУ «Профилакторий Бараба»
	Услуги населению
	57
	62
	60

	2
	Итого:
	
	57
	62
	60

	Учреждения науки и образования

	1
	2 средних спец. учебных заведений
	Услуги образования
	106
	106
	100

	2
	ПУ-11, ПУ- 82
	Услуги образования
	86
	86
	80

	3
	Техническая школа РОСТО
	Услуги образования
	28
	25
	20

	4
	Итого:
	
	220
	217
	200

	
	Аппарат органов государственного управления, кредитные и страховые учреждения

	1
	УРСА Банк
	Услуги населению
	25
	25
	27

	2
	ГУ Управление пенсионного Фонда РФ
	Услуги населению
	37
	30
	28

	3
	Филиал ОАО "Россельхозбанк"  
	Услуги населению
	23
	23
	26

	4
	Филиал  банка «Левобережный»
	Услуги населению
	15
	17
	17

	5
	«Интекс-мед»
	Услуги населению
	2
	3
	5

	6
	Филиал ООО "Росгосстрах Сибирь"
	Услуги населению
	18
	16
	17

	7
	Фонд социального страхования
	Услуги населению
	3
	5
	7

	8
	Филиал ЗАО «ЗапСиб.ЖАСО»
	Услуги населению
	1
	2
	4

	9
	ОСБ № 5966
	Услуги населению
	18
	18
	20

	10
	ОАО «ЖАСО»
	Услуги населению
	15
	12
	12

	11
	ЗАО  СК «РК-гарант»
	Услуги населению
	5
	5
	9

	12
	Филиал ОАО Московская страховая компания
	Услуги населению
	3
	3
	7

	13
	ТрансКредит Банк
	Услуги населению
	10
	10
	13

	14
	Учреждение юстиции
	Услуги населению
	2
	2
	2

	15
	Барабинский филиал ФГУ «Земельная кадастровая палата по НСО»
	Услуги населению
	8
	5
	5

	16
	ИВЦ Управления дороги  ОАО РЖД
	Услуги населению
	14
	10
	10

	17
	Коллегия адвокатов
	Услуги населению
	6
	6
	5

	18
	Нотариальная контора
	Услуги населению
	4
	4
	3

	19
	МУП «Управляющая компания ЖКХ»
	Услуги населению
	42
	45
	47

	20
	МУ «Центр информационно- методического обеспечения»
	Услуги населению
	9
	11
	11

	21
	МУ «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения»
	Услуги населению
	57
	59
	55

	22
	Отделение Федерального казначейства 
	Услуги населению
	25
	20
	20

	23
	Администрация г. Барабинска
	Услуги населению
	48
	40
	45

	24
	Администрация Барабинского района
	Услуги населению
	87
	80
	80

	25
	Барабинский районный отдел госстатистики
	Услуги населению
	4
	4
	4

	26
	Управление финансов и НП администрации города
	Услуги населению
	5
	5
	7

	27
	Управление финансов и НП администрации района
	Услуги населению
	12
	10
	10

	28
	Межрайонная налоговая инспекция № 10 по НСО
	Услуги населению
	69
	45
	50

	29
	Филиал ОГУ по ГО, ЧС и ПБ
	Услуги населению
	6
	6
	6

	30
	Отдел пособий и социальных выплат по Барабинскому району
	Услуги населению
	18
	13
	13

	31
	Барабинский районный суд
	Услуги населению
	37
	30
	30

	32
	Межрайонная прокуратура
	Услуги населению
	12
	9
	10

	33
	Транспортная прокуратура
	Услуги населению
	6
	6
	8

	34
	ОВД по Барабинскому району
	Услуги населению
	217
	212
	210

	35
	ЛОВД на ст.Барабинск
	Услуги населению
	112
	100
	100

	36
	Отделение УФСБ
	Услуги населению
	8
	8
	8

	37
	Отдел судебных приставов по Барабинскому району
	Услуги населению
	16
	12
	14

	38
	ТО Управления Роспотребнадзора по НСО в Барабинском районе
	Услуги населению
	9
	7
	9

	39
	ГУ «Центр занятости населения города Барабинска»
	Услуги населению
	14
	10
	10

	40
	Уголовно- исполнительная инспекция
	Услуги населению
	5
	5
	7

	41
	Управление образования Барабинского района
	Услуги населению
	13
	10
	10

	42
	Отделение УФМС России по НСО в Барабинском районе
	Услуги населению
	6
	8
	10

	43
	ОГУП «Техцентр»
	Услуги населению
	12
	10
	10

	44
	ГУ Отдел вневедом.охраны при ОВД
	Услуги населению
	44
	40
	40

	45
	14 отряд "ВОХР МФ РФ"
	Услуги населению
	6
	6
	6

	46
	Барабинский участок ФГУП «Охрана»
	Услуги населению
	33
	30
	35

	47
	Медвытрезвитель при ОВД Барабинского района 
	Услуги населению
	16
	15
	15

	48
	ЧОП «Сибирь»
	Услуги населению
	23
	23
	23

	49
	ФГУ здравоохранения «ЦГиЭ в НСО»
	Услуги населению
	32
	25
	25

	50
	ФГУЗ «Федеральное  «ЦгиЭ по жд транспорту»
	Услуги населению
	32
	25
	25

	51
	МУ «Центр социальной помощи семье и детям»
	Услуги населению
	117
	95
	95

	52
	Барабинский филиал ФГУ «Верхнеобьрыбхоз»
	Услуги населению
	5
	5
	7

	53
	Стрелковая команда ВОХР
	Услуги населению
	139
	129
	132

	54
	Итого:
	
	1505
	1364
	1394

	
	Учреждения здравоохранения районного значения

	1
	ГНО  МЦ "Резерв"
	Услуги здравоохранения
	15
	20
	26

	2
	Прочие учреждения здравоохранения
	Услуги здравоохранения
	597
	600
	620

	3
	Итого:
	
	597
	620
	646

	Предприятия специального назначения

	1
	Пожарная часть-51 ОГПС – 4 МЧС России по НСО
	Услуги населению
	60
	63
	61

	2
	Объединенный военный комиссариат г. Барабинска
	Услуги населению
	34
	30
	19

	3
	Итого:
	
	94
	93
	80

	
	Прочие предприятия

	1
	ОАО «Связист»  
	Услуги населению
	3
	3
	3

	2
	ООО «Геотур сервис»
	Услуги населению, туризм
	3
	3
	3

	3
	Новосибирский филиал ЖТК ОАО «РЖД»
	Услуги населению
	40
	40
	35

	4
	ГУП Барабинский.ф-л   "Фармация"
	Услуги населению
	31
	30
	28

	5
	ЛПДС «Барабинская ОАО Транссибнефть»
	Услуги населению
	148
	145
	140

	6
	Барабинская ЛГУМ ООО «ГазпромТрансгаз Томск»
	Услуги населению
	203
	205
	205

	7
	ОГУ редакция газеты «Барабинский вестник»
	Услуги населению
	13
	15
	15

	8
	ЛПДС «Татарская  ОАО Сибтранснефтепродукт»
	Услуги населению
	163
	165
	165

	9
	ООО Торговый дом «Кварц»
	Услуги населению
	20
	20
	18

	10
	4 агенства недвижимости
	Услуги населению
	8
	8
	10

	11
	Аэрологическая станция
	Услуги населению
	19
	19
	19

	12
	ФГУ комбинат «Марс»
	Хранение нефтепродуктов
	114
	114
	110

	13
	Культовые объекты
	Услуги населению
	69
	70
	65

	14
	Итого:
	
	834
	837
	884

	
	Резерв
	
	655
	279
	66

	
	Предприятия не включенные в перечень
	
	666
	155
	68

	
	Всего градообразующих кадров 
	
	9677
	9672
	10030

	
	Удельный вес градообразующих кадров (%) 
	
	31,9
	31,2
	29,5

	
	Обслуживающие отрасли

	
	Учреждения культуры
	
	157
	192
	250

	
	Учреждения образования 
	
	945
	998
	1230

	
	Учреждения здравоохранения и спорта
	
	74
	183
	440

	
	Предприятия торговли и общественного питания
	
	2410
	2750
	3120

	
	Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания.
	
	912
	1457
	2780

	
	Всего обслуживающих кадров
	
	4498
	5580
	7820

	
	Удельный вес обслуживающей группы (%)
	
	14,9
	18
	23

	
	Население, чел.
	
	30258
	31000
	34000


Возрастная структура населения на первую очередь строительства и расчетный срок приведена в таблице 3.2-2 и на рисунке 3.2-1.

По прогнозу на перспективу уменьшится доля лиц трудоспособного возраста за счет демографических последствий конца 80х и начала 90х годов, увеличится доля детей до 15 лет, увеличится доля лиц старше трудоспособного возраста. 


[image: image15.png]H monoe TpygocnocobHoro
Bo3pacra

M 8 TpyaocnocobHoM Bo3pacTe

M cTapwe TpyaocnocobHoro
Bo3pacra





Рисунок 3.2-1 Возрастная структура населения на 2034 год
Таблица 3.2-2
Возрастная структура населения

	№п\п
	Возрастная структура
	2008г.
	2009г.
	Первая очередь (2019г.)
	Расчетный срок (2034г.)

	
	
	Численность,

чел.
	% к общей численности

населения
	Численность,

чел.
	% к общей численности

населения
	Численность,

чел.
	% к общей численности

населения
	Численность,

чел.
	% к общей

численности

населения

	
	Моложе трудоспособного возраста,

из них:
	5093
	16,7
	4985
	16,5
	5704
	18,4
	6460
	19

	
	дети 0-6 лет
	1698
	5,5
	1645
	5,4
	1891
	6,1
	2142
	6,3

	
	дети 7-15 лет
	3395
	11,2
	3340
	11,1
	3813
	12,3
	4318
	12,7

	
	Трудоспособного возраста,

из них:
	19072
	62,7
	19010
	62,8
	18538 
	59,8
	19958 
	58,7

	
	женщины 16-54 лет
	9551
	31,4
	9536
	31,5
	9300
	30
	10098
	29,7

	
	мужчины 16-59 лет
	9521
	31,3
	9474
	31,3
	9238
	29,8
	9860
	29

	3
	Старше трудоспособного возраста,

из них:
	6253
	20,6
	6263
	20,7
	6758
	21,8
	7582
	22,3

	
	женщины
	4655
	15,3
	4682
	15,4
	4898
	15,8
	5440
	16

	
	мужчины
	1598
	5,3
	1581
	5,3
	1860
	6
	2142
	6,3

	
	Всего:
	30418
	100,0
	30258
	100,0
	31000
	100,0
	34000
	100,0


Таблица 3.2-3
Баланс трудовых ресурсов и занятость населения по отраслям

	№

п/п
	Показатели
	Исходный 2009 год
	1-я очередь (2019г.)
	Расчетный срок (2034г.)

	
	
	Человек
	% к

населению
	Человек
	% к

населению
	Человек
	% к

Населению

	
	Трудовые ресурсы, всего
	19772
	65,3
	19468
	62,8
	21046
	61,9

	
	в том числе

	
	а) население в трудоспособном возрасте
	19018
	62,8
	18538
	59,8
	19958
	58,7

	
	в) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста)
	754
	2,5
	900
	3
	1088
	3,2

	
	Распределение трудовых ресурсов

	
	А. Занято в экономике

в том числе:
	14841
	49
	15407
	49,7
	17918
	52,7

	
	а)  в градообразующих отраслях - всего:
	9677
	31,9
	9672
	31,2
	10030
	29,5

	
	из них:

	
	- промышленность
	1229
	4,1
	1581
	5,1
	1780
	5,2

	
	-сельское хозяйство
	141
	0,5
	155
	0,5
	136
	0,4

	
	-транспорт, связь
	3846
	12,7
	3906
	12,6
	4230
	12,5

	
	- строительство
	319
	1
	341
	1,1
	370
	1,1


	
	-материально-техническое снабжение, торгово-закупочные предприятия
	180
	0,6
	217
	0,7
	184
	0,5

	
	- органы управления, операции с недвижимостью
	1505
	4,9
	1364
	4,4
	1394
	4,1

	
	- учреждения здравоохранения районного значения 
	597
	1,9
	620
	2
	646
	1,9

	
	- предприятия специального назначения
	94
	0,3
	93
	0,3
	80
	0,2

	
	- учреждения науки и образования
	220
	0,7
	217
	0,7
	200
	0,6

	
	- учреждений отдыха
	57
	0,2
	62
	0,2
	60
	0,2

	
	- прочие предприятия
	834
	2,8
	837
	2,7
	884
	2,6

	
	- резерв
	655
	2,2
	279
	0,9
	66
	0,2

	
	б) в обслуживающих отраслях
	4498
	14,9
	5580
	18
	7820
	23

	
	в) прочие занятые
	666
	2,2
	155
	0,5
	68
	0,2

	
	Б. Учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства
	1781
	5,9
	1984
	6,4
	2210
	6,5

	
	В. Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой
	2880
	9,5
	1860
	6
	816
	2,4

	
	Г. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
	270
	0,9
	217
	0,7
	102
	0,3

	
	Население, всего
	30258
	100,0
	31000
	100,0
	34000
	100,0


На первую очередь строительства численность занятых в экономике достигнет  15407 человек или 49,7% от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 9672 человек (31,2%), в обслуживающих –  5580 человек (18%). К концу расчетного периода будет занято в экономике 17918 человека или 52,7% от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 10030 человек, в обслуживающих 7820 человек.
Расчетная численность населения города устанавливается в зависимости от численности трудящихся, занятых в народном хозяйстве и определяется по формуле 1:


[image: image16.wmf]Ï

Á

m

k

d

â

a

T

A

H

-

-

+

-

-

-

-

=

100

*

, где



(1)

А – абсолютная численность градообразующих кадров, 

(на 1ю  очередь – 9270, на расчетный срок – 9890) чел.;

Т – численность населения в трудоспособном возрасте, 

(на 1ю  очередь – 59,8, на расчетный срок – 58,7) %;

а – численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте, (на 1ю  очередь- 3, на расчетный срок –1,7) %;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, (на 1ю  очередь- 6,5, на расчетный срок – 6,7) %;

d – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, (на 1ю  очередь- 1,3, на расчетный срок – 0,8) %;

k – численность лиц, зарегистрированных на бирже труда, (на 1ю  очередь- 0,7, на расчетный срок – 0,3) %;

m – численность работающих пенсионеров, (на 1ю  очередь- 3, на расчетный срок – 3) %;

Б – численность обслуживающей группы населения, (на 1ю  очередь- 18,0, на расчетный срок – 23,0) %;

П – прочие занятые (на 1ю  очередь- 2, на расчетный срок – 0,2) %.

При определении трудовых ресурсов, необходимых для расчета населения из общей численности населения в трудоспособном возрасте исключаются следующие группы населения:

· лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве;

· инвалиды труда в трудоспособном возрасте;

· 100% учащихся высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся в отрыве от производства;

· лица, зарегистрированные на бирже труда.

В составе трудовых ресурсов учитываются дополнительно лица пенсионного возраста, продолжающие участвовать в общественном производстве. 

Обслуживающая группа увеличится с 14,9% до 23,0%. Рост обслуживающей группы обусловлен перспективным развитием учреждений бытового обслуживания.


[image: image17.wmf];

2

0

,

18

3

7

,

0

3

,

1

5

,

6

3

8

,

59

100

*

9670

1

-

-

+

-

-

-

-

=

H



[image: image18.wmf]30994

1

=

H

 человек;


[image: image19.wmf];

8

,

0

0

,

22

5

,

3

3

,

0

6

,

1

5

,

4

9

,

5

5

,

60

100

*

7229

.

.

-

-

+

-

-

-

-

=

ñ

ð

H



[image: image20.wmf]33986

.

.

=

с

р

H

 человек;
Чтобы определить насколько расчетная численность населения будет в перспективе обеспечена ожидаемым приростом в результате естественного и миграционного изменения численности населения использован метод демографического прогноза. Данный метод определяет перспективную численность населения путем прогнозирования населения из одной возрастной группы в другую с учетом коэффициентов дожития и повозрастных факторов фертильности. 

По этому методу ожидаемая численность населения на перспективные сроки определялась по формуле 2.


[image: image21.wmf]t

M

E

H

H

)

100

1

(

*

0

+

+

=

, где




(2)
Н - ожидаемая численность населения;

H0 – численность населения на исходный год;

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения);

M – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% от всего населения);
t – количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения. Демографический прогноз сделан вариантно.
1 вариант. В основу вариантного расчета положена гипотеза изменений численности населения с учетом сложившихся тенденций, которые наблюдались в г. Барабинске за период 2000-2009гг. 

[image: image22.wmf];

)

100

6

,

0

8

,

0

1

(

*

30258

10

1

-

-

+

=

H



[image: image23.wmf];

)

100

6

,

0

8

,

0

1

(

*

30258

25

.

.

-

-

+

=

с

р

H



[image: image24.wmf]26280

1

=

H



[image: image25.wmf]21270

.

.

=

с

р

H


2 вариант. Сохранение численности населения на одном уровне осуществляется с учетом предполагаемого улучшения экономических и социальных условий. В данном варианте заложено предположение об изменении режима естественного воспроизводства и постепенном увеличении миграционного прироста.

[image: image26.wmf];

)

100

6

,

0

8

,

0

1

(

*

30258

10

1

-

-

+

=

H



[image: image27.wmf]25

.

.

)

100

1

,

0

5

,

0

1

(

*

30258

-

-

+

=

с

р

H

;

[image: image28.wmf]26280

1

=

H

 человек;

[image: image29.wmf]26031

.

.

=

с

р

H

 человек.
Таблица 3.2-4

Прогноз численности

	№
	Население, тыс.чел.
	1-я очередь 

(2019г.)
	Расчетный срок 

(2034г.)

	1
	2
	3
	4

	2
	Метод использования трудовых ресурсов
	30994
	33986

	3
	Метод демографического прогноза
	
	

	
	-вариант 1
	26280
	21270

	
	-вариант 2
	26280
	26031


Величина расхождения между расчетной и прогнозируемой численностью населения значительна. Расчетная величина численности населения представляется более реальной, чем прогнозируемая и поэтому в дальнейших расчетах отдано предпочтение расчетной величине численности населения.

Согласно приведенным выше расчетам в разрабатываемом проекте принята следующая численность населения: 
· на первую очередь – 31000 человек, 
· на расчетный срок – 34000 человек.

В соответствии с полученными величинами численности населения определены основные параметры развития города: отвод территории жилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.
Занятость

Показателем устойчивости экономического развития выступает занятость населения. В Барабинске более 40% населения имеют высшее и среднее профессиональное образование, что позволяет говорить о квалифицированной рабочей силе, требующей создание качественных рабочих мест. 

Создание новых предприятий и расширение существующих позволит сократить численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой с 2880 до 816 человек. А также предусмотрен дополнительный резерв в 655 человек, которые выезжают из города на работу, и 270 человек, зарегистрированных в службе занятости. Численность этих двух категорий сократиться соответственно до 66 и 102 человек.

4 Перечень мероприятий по территориальному планированию.

4.1 Архитектурно-планировочная организация территории.
Основные направления развития планировочной структуры:
Планировочная и архитектурно-пространственная структура характеризует целесообразность, удобство, выразительность и гармонию пространственной организации среды жизнедеятельности, взаиморазмещение и взаимодействие ее природных, жилых, общественных, производственных и инфраструктурных составляющих. Организующей основой городского пространства являются: природно-ландшафтный и урбанизированный каркас территории города.

Предлагаемое в генеральном плане города Барабинска качественно-количественное изменение планировочной организации территории предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры и функционального зонирования и приведение их в соответствие с современными требованиями путем модернизации элементов сложившейся планировочной структуры, не влияющей на характер структуры в целом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала города, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития городской среды, входящих в его состав:
· совершенствование пространственной структуры территории города за счет внутренних ресурсов с учетом сложившейся ситуации и темпов развития;

· регенерация и развитие жилых территорий;

· развитие зон общественного центра и объектов социальной инфраструктуры;

· организация транспортной сети города, обеспечивающей удобные и кратчайшие связи всех зон города между собой и внешними транспортными направлениями;

· реорганизация и развитие производственных территорий;
· создание полноценной системы озеленения, связанной с центрами обслуживания и основными пешеходными направлениями.

В связи с небольшими объемами и низками темпами жилищного и коммунального строительства в качестве основного направления развития города принят вариант, освоения территории в основном за счет реконструкции и достройки существующих территорий с одноэтажной и среднеэтажной застройкой, а также достройки кварталов с начатой застройкой. На расчетный срок предусматривается освоение свободных участков в селитебной зоне которые требуют значительных работ по инженерной подготовке территории.

Селитебная территория разделена железной дорогой и станцией на два планировочных района: северный и южный.

Планировочная структура селитебной территории складывается из жилых районов, городского центра, спортивного центра, территорий учебных и лечебных учреждений, системы озеленения, отдельных промпредприятий и улично-дорожной сети.
Плотность жилой застройки составит:

· на территории малоэтажной застройки 36 чел/га;

· на территории среднеэтажной жилой застройки 295 чел/га.

На первую очередь строительства генеральным планом планируется  развитие жилых зон за счет регенерации существующего жилья - сноса ветхой застройки и строительство новых благоустроенных домов, а также за счет застройки сформировавшихся кварталов. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий под жилую застройку в юго-западной, северо-восточной и южной частях города.

Жилая застройка проектируется с учетом градостроительной ситуации, темпов строительства и возможностей строительной базы.

Планируется вынос жилья из санитарно-защитных зон промпредприятий и железной дороги, из водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер.

Новая застройка размещается с учетом санитарных разрывов до промышленных, коммунально-складских предприятий, железной дороги с учетом шумового режима магистралей и улиц.

Центр города формируется на базе существующего, с дальнейшим его развитием, благоустройством и расширением, посредством строительства необходимых объектов соцкультбыта.
Спортивный центр города размещается вдоль берега озера Новочерновское на базе существующего стадиона «НГЧ-3».

В планировочном решении развивается принцип создания промзон.

Предприятия, связанные с железной дорогой сгруппированы вдоль станции, образуя транспортно-промышленный узел.

Самая крупная промзона города формируется на основе существующей восточной промзоны. Так же генеральным планом предусматривается формирование северного района на основе кирпичного завода.
На базе нефтеналивного терминала и комбината «Марс», формируется западная промзона, с организацией новых территорий под мясокомбинат и плодово-овощной комбинат.
Часть предприятий сохраняется в составе селитебной территории. Эти предприятия имеют санитарно-защитные зоны в пределах 50м. 

Для связи жилых районов с промышленностью и отдельных районов между собой запроектированы общегородские магистрали и городские дороги. 

Строительство путепровода через железнодорожные пути станции имеет важное значение для связи центра города и основной части южного планировочного района с северным.

В пределах жилых районов предусматривается создание системы районных магистралей, жилых улиц и аллей, обеспечивающих удобные связи внутри селитебной территории.

Пересечение городских и объездных магистралей с железной дорогой проектируется в двух и одном уровнях.

К общей планировочной структуре города подключается территория аэропорта. Удаление взлетно-посадочных полос аэропорта от жилых территорий обеспечивает нормативный уровень шума на границе жилых кварталов.
Основной чертеж

Функциональное зонирование

4.2 Жилищное строительство.
В соответствии с увеличением численности населения и учетом ежегодного выбытия ветхого фонда, общая площадь жилого фонда на первую очередь строительства составит 868,0 тыс. м2, на расчетный срок - 1190,0 тыс. м2.

Объем убыли ветхого и аварийного жилого фонда определен состоянием жилого фонда и составит на расчетный срок 390,4 тыс. м2, в том числе на первую очередь строительства – 20,6 тыс. м2  общей площади, в т.ч. в % к существующему жилому фонду: 53,9% - расчётный срок (в т.ч. 1-я очередь 2,8%).  Жилой фонд представлен на рисунке 4.2-1

[image: image30.png]JKILTONT (l)on-m HA HepBY. JKILT0NT (poH HA
ovepens PACUETHBIII CPOK

E cymiecTBYIoIee ® HOBOE BCEero




Рисунок 4.2-1. Жилой фонд
Новое жилищное строительство предусматривается в объеме 164,8 тыс. м2 общей площади на первую очередь и 856,6 тыс. м2 к 2034г. За период расчетного срока норма жилищной обеспеченности увеличится с 23,9 м2 общей площади на одного человека до 28 м2 к 2019г. и до 35 м2 к 2034г. Нормы обеспеченности жилой площадью приняты на основании Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (до 28 - 35 м2) и Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года (до 33-35м2). Поэтому был принят уровень обеспеченности общей площадью на человека – 35 м2 до 2034 года. Увеличение темпов строительства будет происходить за счет строительства кирпичного завода, завода стеновых материалов. 
Таким образом, жилой фонд по г. Барабинску на расчетный срок распределяется следующим образом:

· 1-2-этажная застройка – 714 тыс. м2 (60 %);

· 3-5 этажная застройка – 476 тыс. м2 (40%).

Распределение жилого фонда и населения по микрорайонам в г.  Барабинске на расчетный срок приведено  таблицах 5.1-4, 5.1-5

Таблица 4.2-1
Жилой фонд на расчетный срок

	№ микро-района
	Существующий жилой фонд, м2
	Убыль жилого фонда всего, м2
	Новое строительство всего, м2
	Жилой фонд на расчетный срок, м2
	Население, чел

	
	Всего
	по этажности
	
	
	Всего
	по этажности
	

	
	
	1-2х этажная застройка
	3-5этажная застройка
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1-2х этажная застройка
	3-5этажная застройка
	

	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	66637
	56388
	10249
	27054
	101670
	141249
	79707
	61542
	4036

	3
	6740
	6740
	Х
	701
	15512
	21551
	11222
	10329
	616

	4
	40093
	37972
	2121
	23294
	43169
	59967
	54861
	5106
	1713

	5
	15265
	4557
	10708
	5869
	24108
	33501
	Х
	33501
	957

	6
	45236
	36966
	8270
	27473
	45647
	63406
	63406
	Х
	1812

	7
	30861
	30719
	141
	12748
	46552
	64665
	64665
	Х
	1848

	8
	109965
	94769
	15197
	54578
	142320
	197702
	171585
	26117
	5649

	9
	72627
	27814
	44812
	54898
	45494
	63208
	24720
	38489
	1806

	10
	19857
	14591
	5266
	3559
	41829
	58126
	Х
	58126
	1661

	11
	25065
	23970
	1096
	14745
	24494
	34025
	32533
	1492
	972

	12
	3389
	3000
	389
	Х
	13901
	19309
	19309
	Х
	552

	13
	137673
	81516
	56157
	52509
	218662
	303809
	111759
	192050
	8680

	14
	30067
	27805
	2262
	6438
	60681
	84309
	34980
	49328
	2409

	15
	32089
	18730
	13359
	18330
	32561
	45230
	45230
	Х
	1292

	16
	88212
	29495
	58737
	88213
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итого 
	723793
	495031
	228762
	390411
	856600
	1190056
	713977
	476079
	34002


Таблица 4.2-2
Распределение жилого фонда по микрорайонам в г. Барабинске на первую очередь строительства 

и на расчетный срок
	Номер  микрорайона
	Площадь территории  микрорайона, га
	Площадь территории

существующей

жилой застройки, га
	Площадь территории жилой застройки, подлежащей выносу на другие территории, га
	Площадь территории

жилой застройки

на первую очередь

строительства, га
	Площадь территории

жилой застройки

на расчетный срок, га

	
	
	Всего
	в т. ч. по этажности

жилых домов
	
	Всего
	в т. ч. по этажности

жилых домов
	Всего
	в т. ч. по этажности

жилых домов

	
	
	
	1-2-эт.
	3-5-эт.
	
	
	1-2-эт.
	3-5-эт.
	
	1-2-эт.
	3-5-эт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	34,9
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	123,0
	62,3
	59,4
	2,9
	0,3
	70,0
	67,1
	2,9
	85,35
	69,68
	15,67

	3
	58,4
	7,1
	7,1
	Х
	Х
	9,3
	9,3
	Х
	12,44
	9,81
	2,63

	4
	83,8
	40,6
	40
	0,6
	0,7
	41,8
	41,2
	0,6
	49,26
	47,96
	1,30

	5
	30,8
	7,8
	4,8
	3,0
	0,8
	7,0
	4,1
	3,0
	8,53
	Х
	8,53

	6
	88,9
	41,3
	38,9
	2,3
	0,2
	51,7
	49,5
	2,3
	55,43
	55,43
	Х

	7
	92,4
	32,4
	32,4
	0,0
	2,8
	44,3
	44,3
	Х
	56,53
	56,53
	Х

	8
	286,7
	104,1
	99,8
	4,3
	6,7
	106,5
	102,2
	4,3
	156,65
	150,00
	6,65

	9
	87,2
	42,0
	29,3
	12,7
	Х
	44,1
	29,3
	14,8
	31,41
	21,61
	9,80

	10
	28,0
	16,9
	15,4
	1,5
	Х
	20,6
	15,3
	5,3
	14,80
	Х
	14,80

	11
	43,2
	25,6
	25,3
	0,3
	0,2
	25,4
	25,1
	0,3
	28,82
	28,44
	0,38

	12
	190,6
	3,3
	3,2
	0,1
	Х
	3,3
	3,2
	0,1
	16,88
	16,88
	Х

	13
	263,5
	101,8
	85,9
	15,9
	0,2
	128,6
	104,8
	23,8
	146,60
	97,70
	48,90

	14
	180,0
	29,9
	29,3
	0,6
	2,5
	29,0
	28,6
	0,4
	43,14
	30,58
	12,56

	15
	292,9
	23,5
	19,7
	3,8
	0,3
	31,2
	27,6
	3,6
	39,54
	39,54
	Х

	16
	Х
	47,7
	31,1
	16,6
	11,7
	36,0
	20,9
	15,1
	Х
	Х
	Х

	Итого по г. Барабинску
	1884,2
	586,2
	521,5
	64,7
	26,3
	648,9
	572,5
	76,5
	745,38
	624,16
	121,22


Планировочная организация селитебной территории:
Железнодорожной станцией с прилегающими предприятиями селитебная территория разделена на два планировочных района, которые в свою очередь делятся городскими магистралями на жилые районы.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает: 

· формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, объектов отдыха, озеленения;

· ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда;
· уплотнение жилой застройки центральной части города за счет повышения этажности;

· формирование зон с пониженной плотностью застройки с преобладанием открытых зеленых пространств (главным образом, реконструкция садово-дачных территорий), обеспечивающих гармоничное взаимопроникновение урбанизированных и природных ландшафтов;

· вынос жилой застройки с неблагоприятных территорий (санитарно-защитных зон предприятий, водоохранных зон озер);

· ликвидацию на жилых территориях объектов, противоречащих нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий.

Общие размеры территорий, предусмотренные в составе жилых зон для нового жилищного строительства, определены в 435 га
Согласно предусмотренным решениям по планировочной организации территории города и в зависимости от градостроительной значимости районов, а также с учетом имеющихся ограничений, намечается формирование зон с различной этажностью и плотностью застройки, в том числе:

· зоны средней плотности со строительством жилых строений преимущественно в 3-5 этажей;

· зоны низкой плотности со строительством, в основном, коттеджных строений в 1-2 этажа с приусадебными участками.

При полном освоении всей территории жилых зон нового строительства общая площадь жилого фонда в существующих юридических границах города может составить 1190 тыс. кв. м, что позволяет расселить 34 тыс. человек при обеспеченности жилой площадью 35 кв. м/чел. 
На первую очередь планируется вынос жилой застройки из прибрежных защитных полос, а также из санитарно-защитных зон производственных объектов и железной дороги.  Развитие жилых зон предлагается за счет регенерации существующего жилья - сноса ветхой застройки и строительство новых благоустроенных домов, а также за счет застройки сформировавшихся кварталов.
4.3 Организация системы социального, культурно-бытового обслуживания.

Учреждения культурно-бытового обслуживания:
При анализе современного обслуживания населения г. Барабинска учреждениями соцкультбыта было выявлено, что оно не удовлетворяет нормативным потребностям населения.

Необходимо создание рациональной системы обслуживания на основе целесообразной концентрации в центрах обслуживания учреждений эпизодического использования и в радиусах пешеходной доступности учреждений повседневного спроса.

Город Барабинск является районным центром. Следовательно, в нем концентрируются учреждения обслуживания, которые кроме собственного населения будут обслуживать населения тяготеющих поселений, выполняя функцию межселенного центра.

Проектом рекомендуется создание на перспективу единой ступенчатой системы социально-культурно-бытового обслуживания населения.

Учреждения образования:
Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями охватывает около 30 % жилой застройки, что является крайне недостаточным для города.  Поэтому рекомендуется строительство детских дошкольных учреждений. Детский сад, расположенный по ул. Воронкова, 4 имеет износ 56%, следует реконструировать с расширением. 

Большинство средних общеобразовательных школ имеют износ более 60%, поэтому целесообразно строительство новых школ взамен старых. 

Расширение межшкольного учебного комбината по начальной профессиональной подготовке  на109 мест.
Существующие внешкольные учреждения способны обеспечить достаточным количеством мест долю школьников, желающих получать дополнительные знания.  В настоящий момент ведется реконструкция здания банка под детскую музыкальную школу, т.к. существующая находится в аварийном состоянии. На расчетный срок рекомендуется строительство здания Школы искусств, которая будет включать музыкальную, художественную школы, театральную студию, хореографические классы и т.д. 

Учреждения социального обеспечения:
Т.к.  г. Барабинск является районным центром, рекомендуется строительство различных учреждений социального обеспечения. В настоящее время  в городе отсутствуют дома- интернаты для престарелых, инвалидов, детские дома-интернаты и психоневрологические интернаты.

Учреждения здравоохранения:
Поликлиники МУЗ «Барабинская ЦРБ» сегодня удовлетворяет потребности населения только на 44%. Существующий лечебный корпус - на 87%. Поэтому рекомендуется строительство здания лечебного корпуса, поликлиник с возможным разделением на районную и городскую больницы. Необходимо строительство туберкулезного отделения, т.к. существующее здание имеет износ 100%, реконструкция инфекционного отделения, зданий гаражей, предназначенных для машин скорой помощи с увеличением числа машин.

Вследствие отсутствия молочных кухонь и раздаточных пунктов рекомендуется их строительство и размещение их в существующих зданиях здравоохранения.
Физкультурно-спортивные сооружения:
Так как население недостаточно обеспечено площадками для занятий спортом, рекомендуется строительство спортивного комплекса. В настоящее время администрацией запланировано строительство Ледового дворца и бассейна общего пользования. Ледовый дворец может включать не только ледовую арену, но и спортивные залы общего пользования, а также помещения для физкультурно-оздоровительных занятий. Тренажерные залы и помещения для физкультурно-оздоровительных занятий необходимо расположить в молодежном центре.

Учреждения культуры и искусства:
Рекомендуется строительство здания дома культуры, т.к. существующее имеет вместимость только на 500 мест. Вследствие недостаточного обеспечения населения помещениями для досуга и любительской деятельности, рекомендуется реконструкция существующего ДК, строительство здания нового ДК, включающего кинотеатр, строительство молодежного центра с различными студиями творчества, аттракционами, киноустановкой. Также в молодежном центре целесообразно разместить юношескую библиотеку, т.к. существует недостаток в обеспечение населения книжным фондом. 

Предприятия торговли и общественного питания:
В городе хорошо развита торговая сеть, рекомендуется строительство магазинов продовольственных и непродовольственных товаров в новых микрорайонах. 

В связи с недостаточной обеспеченностью местами на предприятиях общественного питания рекомендуется строительство кафе, строительство ресторана на базе гостиницы, детских кафе в молодежном центре, магазинов кулинарии.

Предприятия коммунального обслуживания:
В городе на сегодняшний день существует одна прачечная самообслуживания, удовлетворяющая потребности населения лишь на 68%. Поэтому рекомендуется строительство фабрики – прачечной. Химчистки и прачечные - самообслуживания целесообразно разместить  в комплексах, которые будут располагаться в южной и северной частях города.

Рекомендуется строительство сервис – центров по ремонту бытовой техники, компьютеров, теле-, радиоаппаратуры.

Рекомендуется строительство оздоровительного комплекса, включающего баню и сауну, SPA-салон и т.д. 

Организации и учреждения управления, проектные организации:
В городе отсутствует здание ЗАГСа. Необходимо строительство здания Дворца бракосочетания с ЗАГСом в центральной части города. 

Кредитно-финансовые учреждения:
Население города недостаточно обеспечено кассами в отделениях сберегательного банка. Поэтому необходимо размещение встроенных помещений отделений сберегательного банка в новых микрорайонах города.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства:
Требуется размещение дополнительно одной жилищно-эксплуатационной организации, строительство двух  пунктов приема вторичного сырья. Пункт приема вторичного сырья должен быть организован на полигоне ТБО и в восточном промрайоне. 

Требуется строительство новой гостиницы на 93 места.

Необходимо дополнительное размещение пункта пожарной охраны в северной части города.

Администрацией города запланировано строительство крематория.

Таблица 4.3-1
                   Расчет объектов социально-культурно-бытового обслуживания по г. Барабинску

	№

п/п
	Наименование

объекта
	Норма, единица измерения
	Требуется по норме на расчетный срок
	Имеется по факту
	1-я очередь строительства
	Расчетный срок


	Примечание

	
	
	
	
	
	Сохра

няемые 

объекты
	Новое строительство
	Сохра-

няемые 

объекты
	Новое строительство
	


1. Учреждения народного образования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место
	1820
	1210
	1210
	400 
	1610
	210
	Рекомендуется строительство зданий детских садов на 610 мест в новых микрорайонах г. Барабинска, а также реконструкция функционирующих на 01.01.09г. двух детских дошкольных учреждений

	1.2
	Общеобразовательные школы
	Необходимый уровень обеспеченности – 100%, место
	5120
	4146
	2186
	2324
	4510
	610
	Рекомендуется  снос аварийных зданий школы № 47, № 48, №92, № 93, вечерней школы, их восстановление на прежнем месте, строительство 4 новых школ  

	1.3
	Школы - интернаты
	По заданию на проектирование, место
	-
	480
	480
	-
	480
	-
	-

	1.4
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	8% общего числа школьников, место 
	410
	301
	301
	59
	360
	50
	Рекомендуется реконструкция МОУ ДОД МУК с расширением на 109 места

	1.3
	Внешкольные

учреждения
	10 % от общего числа школьников, место
	512
	1470
	1470
	-
	1470
	-
	Рекомендуется строительство Школы искусств, включающей музыкальную, художественную школы и т.д.

	1.4
	Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения
	По заданию на проектирование с учетом населения города-центра и других поселений в зоне его влияния, учащиеся
	-
	1045
	1045
	-
	1045
	-
	-

	2. Учреждения социального обеспечения

	2.1
	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны
	28 мест на 1 тыс. человек, место
	1092
	-
	-
	1092
	1092
	-
	  Рекомендуется строительство дома-интерната  на 1092 места

	2.2
	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями  
	28 мест на 1 тыс. человек, место
	1092
	-
	-
	1092
	1092
	-
	Рекомендуется строительство дома-интерната на 1092 места

	2.3
	Детские дома-интернаты
	3 места на 1 тыс. человек, место
	117
	-
	-
	117
	117
	-
	Рекомендуется  строительство детского дома-интерната на 117 места

	2.4
	Психоневрологические интернаты
	3 места на 1 тыс. человек, место
	117
	-
	-
	117
	117
	-
	Рекомендуется строительство психоневрологического интерната на 117 места 

	3. Учреждения здравоохранения

	3.1
	Поликлиники
	 26-35 посещений в смену, посещение в смену
	1365
	467
	467
	793
	1260
	105
	 Норма посещений в смену увеличена на перспективу до 36 с учетом тяготеющего населения из поселений Барабинского района. Рекомендуется строительство лечебного корпуса с поликлиниками для жителей района. 

	3.2
	Больницы
	15 коек на 1 тыс. жителей, койка
	585
	461
	461
	124
	585
	-
	

	3.3
	Станции скорой помощи
	1 машина на 10000 жителей, машина
	3
	4
	4
	-
	4
	-
	Рекомендуется реконструкция зданий гаражей, предназначенных для машин скорой медицинской помощи

	3.4
	Аптеки
	По заданию на проектирование, объект
	-
	4
	4
	1
	5
	1
	Рекомендуется строительство 2 зданий аптек в новых микрорайонах города 

	3.5
	Молочные кухни
	4 порции на 1 ребенка до года, порция в сутки на 1 ребенка
	2040
	-
	-
	1860
	1860
	180
	Необходимо строительство молочных кухонь на 2040 порций в сутки

	3.6
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	0,3 м2 общей площади на 1 ребенка до 1 года, м2 общей площади на 1 ребенка
	153
	8
	8
	145
	153
	-
	Необходимо строительство раздаточных пунктов молочных кухонь общей площадью 145 м2 

	3.7
	Санатории
	По заданию на проектирование, место
	-
	22
	22
	-
	22
	-
	-

	4. Физкультурно-спортивные сооружения

	4.1
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	80 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. человек
	3120
	259
	259
	2221
	2480
	640
	Необходимо строительство спортивного комплекса, Ледового дворца, включающих ледовую арену, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий

и спортивные залы общего пользования. Часть площадок рекомендуется разместить в молодежном центре

	4.2
	Спортивные залы общего пользования
	80 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. человек
	3120
	1371
	1371
	1509
	2880
	240
	

	4.3
	 Бассейны крытые и открытые общего пользования


	25 м2  зеркала воды на 1 тыс. человек, м2 зеркала воды на 1 тыс. человек
	975
	-
	-
	975
	975
	-
	Рекомендуется строительство бассейнов общего пользования площадью зеркала воды 975 м2

	5. Учреждения культуры и искусства

	5.1
	Дома культуры, клубы
	80 мест на 1 тыс. жителей, место
	3120
	500
	500
	1980
	2480
	640
	Рекомендуется строительство зданий 2  ДК  на 2620 мест, молодежного центра, включающего киноустановки, залы аттракционов, помещения для любительской деятельности

	5.2
	Помещения для досуга и любительской деятельности
	50 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 площади пола на 1 тыс. человек
	1700
	830
	830
	720
	1550
	150
	

	5.3
	Кинотеатры
	30 мест на 1 тыс. жителей, место
	1170
	250
	250
	680
	930
	240
	

	5.4
	Залы аттракционов и игровых автоматов
	3 м2 площади пола на 1 тыс. чел., м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	102
	50
	50
	52
	102
	-
	

	5.5
	Городские массовые библиотеки


	4-4,5 тыс.ед. хранения на 1 тыс. чел., тыс. ед. хранения
	153
	106
	106
	34
	140
	13
	 Рекомендуется создание библиотеки на базе молодежного центра

	6. Предприятия торговли

	6.1
	Магазины продовольственных товаров
	100 м2 на 1 тыс. человек, м2  на 1 тыс. чел.
	3400
	4405
	4405
	-
	4405
	150
	Рекомендуется строительство магазинов продовольственных товаров торговой площадью 150 м2 в новых микрорайонах г.  Барабинска

	6.2
	Магазины непродовольственных  товаров
	180 м2 на 1 тыс. человек, м2  на 1 тыс. чел.
	 6120
	7020
	7020
	-
	7020
	100
	Рекомендуется строительство магазинов непродовольственных товаров торговой площадью 100 м2 в новых микрорайонах г. Барабинска

	6.3
	Рыночные комплексы
	40 м2 на 1 тыс. человек, м2  на 1 тыс. чел.
	1360
	1850
	1850
	-
	1850
	-
	 

	6.4
	Предприятия общественного питания
	40 мест на 1 тыс. человек, место на 1 тыс. человек
	1360
	1136
	1136
	104
	1240
	120
	Рекомендуется строительство предприятий общественного питания на 224 места, возможно размещение кафе в гостиницах, детских кафе в молодежном центре

	6.5
	Магазины кулинарии
	6 м2 на 1 тыс. человек, м2  на 1 тыс. человек
	 204
	-
	-
	186
	186
	18
	Рекомендуется строительство магазинов кулинарии на 204 мест

	6.6
	Предприятия бытового обслуживания
	9 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место на 1 тыс. человек
	306
	136
	136
	143
	279
	27
	Рекомендуется строительство сервис-центров на 170 рабочих мест

	7. Предприятия коммунального обслуживания

	7.1
	Прачечные
	120 кг белья в смену на 1 тыс. чел. , кг белья в смену на 1 тыс. чел.
	4630
	-
	-
	
	-
	910
	Рекомендуется строительство 5 зданий комбинатов бытового обслуживания, включающих прачечные - самообслуживания на 133 кг белья и 2 химчистки на 390 кг вещей в смену на 1 тыс. человек

	7.1.1
	а) прачечные самообслуживания
	10 кг белья в смену на 1 тыс. чел., кг белья в смену на 1 тыс. чел.
	340
	207
	207
	103
	310
	30
	См п. 7.1

	7.1.2
	б) фабрики-прачечные
	110 кг белья в смену на 1 тыс. чел., кг белья в смену на 1 тыс. чел.
	4290
	-
	-
	3410
	3410
	880
	Рекомендуется строительство фабрик-прачечных на 4290 кг смену

	7.2
	Химчистки
	11,4 кг вещей в смену на 1 тыс. чел., кг вещей в смену на 1 тыс. чел.
	445
	-
	-
	354
	354
	91
	См п. 7.1

	7.3
	Бани


	5 мест на 1 тыс. человек, место на 1 тыс. человек
	170
	103
	103
	67
	170
	-
	Рекомендуется строительство комплекса, включающего баню и сауну

	8. Организации и учреждения управления, проектные организации

	8.1
	Районные (городские народные) суды, рабочее место
	1 судья на 30 тыс. человек
	1
	1
	1
	-
	1
	-
	-

	8.2
	Юридические консультации, рабочее место
	1 юрист-адвокат на 10 тыс. человек
	3
	4
	4
	-
	4
	-
	-

	8.3
	Нотариальная контора, рабочее место
	1 нотариус на 30 тыс. человек
	1
	2
	2
	-
	2
	-
	-

	8.4
	Организации и учреждения управления, объект
	По заданию на проектирование, объект
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	Администрацией города запланировано строительство Дворца Бракосочетания. Проектом рекомендуется строительство здания МРЭО

	9. Кредитно-финансовые учреждения

	9.1
	Отделения банков
	1 операц. касса на 10-30 тыс. человек, операционная касса
	3
	11
	11
	-
	11
	-
	-

	9.2
	Отделения и филиалы сберегательного банка   (сберкассы)
	1 операц. место (окно) на 2-3 тыс. человек, операционная касса
	17
	8
	8
	5
	13
	4
	Рекомендуется создание встроенных помещений отделений сберегательного банка, включающих  операционные места в новых микрорайонах г. Барабинска

	10. Учреждения и предприятия связи

	10.1
	Отделение связи
	По нормам и правилам министерств связи РФ, объект


	6
	6
	-
	-
	6
	-
	-

	11. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	11.1
	Жилищно-эксплуатационная организация
	1 объект на 20 тыс. человек, объект
	2
	1
	1
	-
	1
	1
	Рекомендуется строительство 1 здания жилищно-эксп-ной организации

	11.2
	Пункт приема вторсырья
	1 объект на 20 тыс. человек, объект
	2
	-
	-
	1
	-
	1
	Рекомендуется строительство 2 пункта приема вторичного сырья 

	11.3
	Гостиницы
	6 мест на 1 тыс. человек, место
	204
	111
	111
	93
	204
	-
	Рекомендуется строительство нового здания гостиницы на 93 места

	11.4
	Общественные уборные


	1 прибор на 1 тыс. человек, прибор на 1 тыс. человек
	34
	30
	30
	2
	32
	2
	Рекомендуется размещение в местах массового скопления людей 

	11.5
	Пожарное депо
	В соответствии с НПБ 101-95, машина
	12
	9
	9
	2
	11
	1
	Необходимо строительство пожарного депо на 3 машины в северной части города

	11.6
	Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов
	1 объект на 0,5-1 млн. человек, объект
	1
	1
	1
	-
	1
	-
	-

	11.7
	Кладбище традиционного захоронения, крематорий
	0,24 га на 1 тыс. человек, га
	8,2
	14,4
	14,4
	-
	0
	-
	Рекомендуется закрытие существующего кладбища на территории города (14,4 га). За чертой города расположено новое кладбище (4,5 га). Администрацией города запланировано строительство крематория


Основные мероприятия по развитию общественных территорий:
Общественные территории сосредоточивают в себе основную массу функций и рабочих мест, в сферах обслуживания, культуры, досуга, туризма, образования, администрации и в деловой сфере, образуют функциональную и архитектурно-пространственную основу урбанизированного каркаса территории города.

Предлагается, наряду с сохранением сложившихся общественно-деловых зон в центральной части города, значительное развитие и наполнение общественно-деловых зон на территории других городских районов.

На территории этих районов общественно-деловые зоны (торговые и зрелищные центры) формируются у крупных транспортных узлов на территории плотной городской застройки, а также на территории с усадебной застройкой.

Во всех районах и зонах нового жилищного строительства предусматривается размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилым строениям и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Строительство этих объектов - детских учреждений, предприятий торговли, питания и бытового обслуживания, учреждений связи, жилищно-коммунального хозяйства, досуга, спорта и др. - может осуществляться за счет муниципальных средств и средств разных инвесторов.

Необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию объектов повседневного спроса в районах существующей застройки. Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания - уменьшения наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов и т.д.

Учитывая, что главным в генеральном плане города Барабинск является планировочная организация территории, проектными решениями, исходя из масштаба и значимости города, сложившихся градостроительных и природных условий, предусматривается формирование общественно-деловых зон различных типов, в т.ч. зон, включающих объекты многофункционального назначения, и зон с размещением преимущественно специализированных учреждений обслуживания, таких как культурно-досуговые, учебные, медицинские и спортивно-оздоровительные, административно-управленческие и деловые, коммунальные и др.

Для объектов, емкость которых определить не представляется возможным и строительство которых будет продиктовано требованиями рынка и бизнеса, Генеральным планом города Барабинск предусматриваются необходимые территории в границах общественно-деловых зон.
4.4 Баланс территории.

В связи с увеличением нормы обеспеченности населения общей жилой площадью, а также прогнозируемым ростом численности населения г. Барабинска, площадь территорий, предназначенных для жилой застройки увеличится с 568,9 га до 777,3 га.

Проектом предусмотрено увеличение площадей территорий административно-делового назначения с 88,64 га до 168,96 га, производственного и коммунально-складского назначения – с 246,3 га до 421,9 га. Предполагается увеличение площади территорий для мест отдыха общего пользования с 3,7 га до 82,43 га. 

Рекомендуется произвести вынос максимального количества жилых домов из территорий, имеющих неблагоприятные для проживания санитарно-гигиенические условия. Проектный баланс территории города Барабинска на расчетный срок представлен в таблице 4.4-1 

Таблица 4.4-1 

Проектный баланс территории г. Барабинска (2034 г.)

	№ п/п
	Территории
	Площадь, га
	% к

итогу
	Обеспеченность

населения, м2/ чел.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территории микрорайонов, , всего,

в том числе:

- малоэтажная жилая застройка;

- среднеэтажная жилая застройка;

- общественно-жилая застройка
	777,3

624,2

121,2

31,9
	10,63

8,54

1,65

0,44
	228,6

183,6

35,6

9,4

	22
	Территории административно-делового назначения 
	168,96
	2,31
	49,7

	3
	Территории производственного и коммунально-складского назначения 
	421,9
	5,77
	124,1

	4
	Территории инженерной инфраструктуры
	12,7
	0,17
	3,7

	5
	Территории воздушного транспорта
	286,89
	3,92
	84,4

	6
	Полоса отвода железной дороги
	347,4
	4,75
	102,2

	7
	Места отдыха общего пользования
	82,43
	1,13
	24,2

	8
	Природные территории (луга)
	3860,6
	52,8
	115,5

	9
	Садово-огородные территории
	155,2
	2,12
	45,6

	10
	Территории сельскох-ных угодий
	23,35
	0,32
	6,9

	11
	Пляж
	2,49
	0,03
	0,7

	12
	Территории ритуального назначения
	26,42
	0,36
	7,7

	113
	Территории складирования и захоронения отходов
	5,7
	0,08
	1,7

	214
	Акватории, всего

 в том числе:

- озера

- болота
	755,36

236,4

518,96
	10,33

3,23

7,1
	222,1

69,5

152,6

	15
	Карьеры 
	5,5
	0,07
	1,6

	16
	Дороги и проезды
	379,29
	5,19
	111,5

	Общая площадь города Барабинска
	7311,49
	100,00
	2150,4


4.5 Производство и промышленность.

Основные мероприятия по реорганизации производственных территорий:
Реорганизация производственных территорий имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития города.

В связи с недостаточной эффективностью использования существующих промышленных территорий новые промышленные предприятия и коммунально-складские объекты предусматривается размещать на территории сложившихся промышленных районов и узлов.

Переустройство и развитие производственных зон предусматривает качественное развитие территории сложившихся промышленных районов (Восточного и Северного) и промышленного узла с дальнейшим его территориальным ростом (Западный):

· полную или частичную реконструкцию производственных территорий путем обновления, уплотнения их застройки и создания разветвленной транспортно-инженерной и природоохранной инфраструктур, обеспечивающих рациональное и эффективное использование территорий;

· модернизацию производственных объектов, предусматривающую использование безотходных технологий, оборотное и последовательно-повторное водоснабжение, организацию санитарно-защитных зон и их озеленение, а также сокращение разрешенных размеров санитарно-защитных зон за счет снижения уровней загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями;

· создание на территории производственных зон развитой системы культурно-бытового обслуживания трудящихся; размещение на предзаводских территориях административных зданий, общественных центров и учебных центров;

· вынос с занимаемых в настоящее время территорий производственных объектов, негативно влияющих на окружающую городскую среду, если не возможны модернизация и перепрофилирование.

На базе сложившихся групп предприятий генеральным планом предлагается организация четырех промрайонов. Часть предприятий, как  и в настоящее время, будет расположена в структуре селитебной территории.

«Северный промрайон» формируется на базе кирпичного завода (в настоящее время не действующего), около него будет располагаться завод строительных материалов и мебельная фабрики. Здесь имеются резервные территории, на которых возможно размещение новых предприятий.

Предприятия этого района могут быть обеспеченны подъездными путями от железнодорожной ветки Барабинск-Куйбышев.

«Восточный промрайон» формируется на базе самой крупной группы предприятий города.  Восточный промрайон делится железной дорогой на две части: северную и южную, которые связанны между собой по существующему путепроводу через железную дорогу.

В промрайоне размещаются: Барабинская нефтебаза, Барабинская Межрайбаза, ООО «Молочный берег», ДРСУ ОАО «Новосибирскавтодор», ОАО Барабинский комбикормовый завод, ОАО «Новосибирскрыбхоз», нефтеперерабатывающий завод и другие небольшие предприятия.

Предприятия промрайона обеспечиваются подъездными железнодорожными путями от станции «Барабинск». 

В промрайоне имеются свободные территории, которые могут быть использованы как резервные для расширения существующих или размещения новых предприятий, после соответствующей инженерной подготовки.

«Западный промрайон» - это предприятие «Марс», нефтеналивная станция и ГСМ. Расширение этой зоны планируется за счет строительства плодово-овощного комбината и ,вынесенного из жилой застройки, мясоперерабатывающего комбината.
Четвертый промрайон, железнодорожная станция «Барабинск» и предприятия, связанные с работой станции и обслуживание железной дороги.

От основных железнодорожных путей планируется организация санитарно-защитных зон размером 50-100 м. Из зон выносится существующий жилой фонд, проектируется санитарно-защитное озеленение.

4.6 Система озеленения.

Зеленных насаждений общего пользования в г. Барабинске крайне мало.

Объясняется это тем, что широко распространены почвы не пригодные для выращивания древесной растительности без предварительной коренной мелиорации.
Новый этап в развитии небольших городов вызывает необходимость по-новому решать вопросы по озеленению. Следует стремиться к тому, чтобы город имел благоустроенную зеленую зону, чтобы внутри города были высоко декоративные парки, сады и скверы, красиво озеленены улицы и площади, территории школ, детских дошкольных учреждений, предприятий и т.д.
Система зеленых насаждений и рекреационных пространств города формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего и внутреннего облика города, который состоит из внутригородских и загородных зеленых насаждений.

По проекту зеленые насаждения общего пользования включаются в планировочную структуру общегородского центра, подцентров жилых районов. 

Генеральным планом предлагается создать озеленение на главной площади города, на привокзальной площади, озеленить бульвары.
Дополнять систему озеленения общего пользования будут зеленные насаждения ограниченного пользования на участках детских садов, школ, больниц, средних учебных заведений, а также озеленение санитарно-защитных зон от железной дороги и промпредприятий, защитное озеленение по автомагистралям и садово-огородные участки.

При озеленении участков школ и детских садов следует больше использовать декоративные плодово-ягодные и вьющиеся растения неколючих пород.
Дендрологическое оформление территорий учреждений общего пользования, жилых усадеб рекомендуется в виде свободного размещения групп кустарников и высокорастущих деревьев. Для рядовой посадки в санитарно-защитных зонах и по улицам рекомендуется применять высокорастущие деревья с широкой густой кроной и кустарники. Ширина ветрозащитных полос не менее 50 метров.

Для озеленения территории города необходимо использовать местный районированный ассортимент древесно-кустарниковых пород.
4.7 Транспортная инфраструктура.

4.7.1 Железнодорожный транспорт.
Проектные решения:

Значение железной дороги, как градообразующего фактора, для г. Барабинск - несомненно. Исторически сложившееся размещение объектов железнодорожного транспорта в городской  черте, до определенного времени не оказывало серьезного отрицательного влияния на экологию и транспортные связи города. 

В настоящее время наличие таких объектов как обводной путь (главный путь №3), железнодорожный путь не общего пользования, связывающий ст. Барабинск и ст. Каинск – Барабинский г. Куйбышева, имеющие большую пропускную способность, протяженностью более 5 км в городской черте, может расцениваться как серьезная проблема. Опасные грузы, транзитом проходящие по зоне  жилой застройки, невозможность обеспечить безопасность при наличии многочисленных и необорудованных мест перехода ж.д. путей населением, пересечение железнодорожного пути с городскими улицами (в том числе и при наличии автобусного сообщения) и автодорогами в одном уровне, вызывающие «пробки» и нарушающие транспортные связи – вот перечень основных проблем.

Вариант, предусматривающий вынос из жилой зоны железнодорожных путей предполагает:

1) вынос обводного (главного пути №3), что повлечет за собой коренную реконструкцию схемы ст. Барабинск (реконструкцию парка приема-отправления нечетного направления и парка локомотивного депо,  западной горловины, подъездных путей промышленных предприятий в районе западной горловины), изменение технологии работы ст. Барабинск, реконструкцию существующего автодорожного  путепровода в восточной части города;

2) вынос железнодорожного пути необщего пользования (ходового пути) на Куйбышев повлечет за собой создание парка приема-отправления для ст. Каинск-Барабинский г. Куйбышева, укладку ходового пути по новой трассе на протяжении примерно 3…5 км.

Данные проектные решения должны быть подтверждены дополнительными ТЭО и техническими решениями.

Безусловным плюсом данного варианта, кроме безопасности жизнедеятельности города и населения, являются: создание единой системы улиц в северной части города, организованное движение автотранспорта.

Задача выноса из жилой зоны г. Барабинска железнодорожных путей предполагает решение нескольких основных задач:
· демонтаж обводного главного пути;

· перенос ходового пути до ст. Каинск-Барабинский г. Куйбышева;

· демонтаж поворотного треугольника на территории локомотивного депо.
Далее каждая из перечисленных задач рассмотрена отдельно.
Демонтаж обводного главного пути:
При условии демонтажа обводного главного пути отправление нечетных поездов (в западном направлении) из восточного парка будет происходить через западную горловину этого парка, с выходом на путь I. При этом, учитывая значительные размеры грузового движения по данному пути (в настоящее время отправление порядка 80 транзитных поездов в сутки), с целью обеспечения потребной пропускной способности необходимо изменить специализацию пути I. В настоящее время путь предназначен для приёма и отправления пассажирских поездов обоих направлений, пропуска грузовых поездов обоих направлений, а также используется как ходовой. Следует принять специализацию «пропуск грузовых нечетных поездов».

В результате изменения специализации пути I, а также для обеспечения безопасности пассажиров при пропуске грузовых поездов по этому пути, потребуется демонтировать пассажирскую платформу между главными путями I и II. 

Поскольку путь I будет исключен из работы с пассажирскими поездами, потребуется разместить новую пассажирскую платформу между путем 3 пассажирского парка и путем 5 четного парка. С целью размещения новой платформы потребуется демонтировать путь 4 четного парка и произвести реконструкцию устройств контактной сети.  

Путь 5 четного парка войдет в состав пассажирского парка и будет иметь специализацию «Приёмо-отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. Пропуск грузовых поездов обоих направлений. Ходовой». Таким образом, при сохранении существующего количества путей для работы с пассажирскими поездами, количество путей в четном парке для работы с грузовыми поездами сократится на 2 (демонтаж пути 4, изменение специализации пути 5). 

В связи с переносом пассажирской платформы и изменением специализации путей потребуется реконструкция пешеходного моста (конкорса).

Для компенсации потерь путевого развития четного парка потребуется уложить ориентировочно 2 приемо-отправочных пути для четных поездов. Учитывая стесненность территории, целесообразно рассмотреть возможность укладки таких путей в западном парке.
Для улучшения условий смены локомотивов четных пассажирских поездов на путях 3 и 5 потребуется частичное переустройство восточной горловины четного парка с укладкой дополнительных съездов и установкой маневровых светофоров. 

[image: image31.wmf]                              Рисунок 4.7-1 Демонтаж обводного главного пути:
При приеме в восточный парк нечетных грузовых поездов повышенного веса и длины ими могут перекрываться участки путей 1 и 2 восточного парка в западной горловине до светофоров М77, М79 и далее. При этом, в случае отсутствия главного пути в обход локомотивного хозяйства, отправление транзитных грузовых поездов из восточного парка на запад оказывается невозможным. Кроме этого, ухудшаются условия смены локомотивов четных пассажирских поездов из-за образования пересекающихся (враждебных) маршрутов движения в горловине. Для решения этих проблем потребуется удлинение как минимум одного приемо-отправочного пути в восточном парке с соответствующим переустройством четной (восточной) горловины парка. Расстояние удлинения составит порядка 400 м, что приведет к необходимости устройства (расширения) под дополнительный путь путепроводной развязки с автодорогой с восточного подхода к станции. Альтернативой  переустройству путепровода следует считать использование пути необщего пользования,  соединяющего станционные пути с путями ОПМС-19 и «Новосибирскавтодор». Расширения путепровода в этом случае не потребуется (либо оно может быть отнесено за расчетный срок).  
Следует отметить, что схема станции Барабинск  и организация поездной работы на ней практически не оставляет возможности для других, принципиально отличающихся, вариантов и поэтому данный вариант мероприятий по выносу обводного пути из жилой зоны можно считать  оптимальным.

Перенос ходового пути до ст. Каинск-Барабинский г. Куйбышева:
Изменение места примыкания к станции Барабинск Каинского ходового пути может быть произведено со стороны четной (западной) горловины пассажирского парка.

Для приема передач с каинского направления и отправления на Куйбышев с целью ликвидации пересечения главного хода и, как следствие, повышения пропускной способности станции и безопасности движения, целесообразно рассмотреть возможность проектирования путепроводной развязки с западной стороны станции (вариант 1 на схеме). Обработку каинских составов в этом случае можно будет производить в западном или четном парке.

В качестве варианта 2 может рассматриваться примыкание Каинского ходового пути со стороны четной (западной) горловины пассажирского парка (в районе пути 47), с укладкой его между путем, ведущим на тяговую подстанцию и путями хлебокомбината, огибая последний с западной стороны. Прием и отправление каинских поездов целесообразно в этом случае перенести в четный парк, поскольку сохранение обработки таких поездов в восточном парке вызовет необходимость при их приеме дважды пересекать главные пути (сначала в западной, а затем в восточной части четного и пассажирского парков). В условиях интенсивного грузового и пассажирского движения по главным путям это негативно отразится не только на безопасности, но и на задержках транспортных единиц и, в конечном счете, на пропускной способности станции. Существенным недостатком варианта является пересечение с главными путями в одном уровне. При этом будут возникать задержки передвижений, связанные с враждебностью маршрутов приема и отправления каинских поездов с маршрутами: приема, отправления и пропуска пассажирских и грузовых поездов обоих направлений; сменяемых пассажирских локомотивов.
Учитывая то, что при таком варианте примыкания имеется возможность выхода вагонов на главные пути, необходимо предусмотреть устройства безопасности в месте примыкания (предохранительный тупик).
Еще одним вариантом является примыкание каинского пути к западной горловине станции с обеспечением приема и отправления поездов на Куйбышев с использованием путей западного парка (вариант 3). В этом случае также происходит пересечение главных путей маршрутами движения каинских поездов. Также необходимы устройства безопасности в месте примыкания (например, предохранительный тупик).
Даже с учетом перспективного развития городов Барабинск и Куйбышев и увеличения железнодорожных грузоперевозок между ст. Барабинск и ст. Каинск-Барабинский г. Куйбышева, реализация варианта с путепроводом на подходе к станции Барабинск с западной стороны потребует таких  значительных капитальных вложений, что данный вариант (в сравнении с вариантами 2 и 3) будет менее предпочтителен.  Очевидным недостатком данного варианта является большая длина вновь возводимого участка ходового пути и железнодорожного путепровода, а также размещение трассы ходового пути на территории аэропорта. С точки зрения эксплуатационной работы станции данный вариант имеет ряд преимуществ.

По экономическим предпочтениям выбор лучшего варианта примыкания производится из вариантов 2 и 3. В данном случае выбор зависит от перспективных размеров движения на каинском направлении и по главному ходу Транссиба и от пропускной способности горловин. В варианте 2 увеличивается загрузка западной (четной) горловины станции, а в варианте 3 – нечетной горловины западного парка и четной горловины пассажирского и четного парка. В этом случае предварительно можно считать более предпочтительным вариант 3 как по объемам затрат, так и  по эксплуатационным показателям.

Для увеличения пропускной способности пересечения Каинского подхода и Транссиба для варианта 3 возможно применение шлюза. Вариант конструкции показан на рисунке 4.7-2.

[image: image32.wmf]
Рисунок 4.7-2
 Конструкция шлюза при примыкании к станционным путям

Технология использования шлюза следующая:

Прием поезда ст. Каинск-Барабинский г. Куйбышева производится на путь 3ш. Одновременно может происходить пропуск нечетного поезда по пути Iш. После прохода этого поезда каинский поезд с пути 3ш следует в западный парк. Пути 3ш и Iш (шлюзовые) должны иметь длину не менее длины обращающихся составов. При необходимости безостановочного пропуска поездов главного и примыкающего направлений потребуется соответствующее увеличение длины путей Iш и 3ш. 

При отправлении поезда на Куйбышев одновременно с отправлением нечетного поезда каинский поезд принимается на путь Iш (или, в случае безостановочного пропуска, снижает скорость в пределах этого пути, который при этом должен иметь увеличенную длину), а нечетный поезд пропускается без остановки с отклонением по пути 3ш.

При приеме каинского поезда одновременно с приемом четного поезда каинский поезд принимается на путь Iш, и следует в западный парк после приема четного поезда. Одновременно может производиться отправление нечетного поезда с отклонением о пути 3ш. 
Несомненным преимуществом варианта 3 является возможность размещения дополнительных парков по ходовому пути в районе проектируемого автодорожного кольца.

Таким образом, вариант 3 примыкания ходового пути до ст. Каинск-Барабинский г. Куйбышева следует считать оптимальным.

Демонтаж поворотного треугольника:
Данная задача рассматривается не только с точки зрения обеспечения безопасной жизнедеятельности города, но и с целью высвобождения земель в городской черте для более рационального их использования.
Разворотные сооружения служат для разворота маневровых локомотивов, локомотивов с однокабинной компоновкой и отдельных секций двухсекционных локомотивов (например, ЧС-2, ЧС-7) на 180°. Вопрос об использовании поворотного треугольника тесно связан с технологией обслуживания локомотивным депо локомотивов, обращающихся на прилегающих участках, их конструктивными особенностями и должен рассматриваться в комплексе с системой организации тягового обслуживания пассажирского и грузового движения на направлении, а также с учетом технологических особенностей работы депо с различными типами локомотивов. До решения этих вопросов демонтаж треугольника представляется преждевременным.

Таким образом, предлагаемая система мероприятий по выносу из жилой зоны г. Барабинска железнодорожных путей (обводного 3 главного и ходового на ст. Каинск-Барабинский г. Куйбышева) представляется технически выполнимой и решаемой в пределах расчетного срока. Задача по демонтажу разворотного треугольника локомотивного депо – также технически решаемая, но с учетом возможностей технического перевооружения железных дорог ОАО «РЖД» может быть решена за пределами расчетного периода.
Следует отметить, что практическая реализация вышеприведенных предложений требует учета необходимости обеспечения достаточной пропускной способности станции Барабинск, в том числе при возможном перспективном увеличении объемов перевозок.
4.7.2 Автомобильный транспорт, улично-дорожная сеть.
Проектные предложения:
Генеральный план предусматривает:
· реконструкцию существующих городских магистралей и дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям, соответствующим данной технической категории;

· резервирование коридоров под сеть общегородских магистральных улиц в новых городских селитебных зонах;
· повышение пропускной способности улиц;

· создание транспортных развязок;

· увеличение территорий гаражей и строительство комплексов автосервисных услуг в коммунально-складских территориях;

· строительство новых путепроводов через железную дорогу;

· вынос основных потоков грузового городского транспорта на автодороги, проходящие периферийно по отношению к городской застройке;

· дальнейшее развитие сети всех существующих общественных видов транспорта;

· развитие сети велосипедных дорожек при реконструкции существующей улично-дорожной сети и при разработке проектов планировки селитебной территории.

В целях безопасности движения, увеличения пропускной способности пересекающихся дорог и удобства проезда автотранспорта предлагается запроектировать четыре пересечения автодорог в одном уровне в виде колец разных диаметров с направляющими островками безопасности. Ширина проезжей части для пересекаемых дорог принята согласно СНиП 2.07.01-89* 15 м - для магистральных улиц непрерывного движения, 7 м - для магистральных улиц районного значения.
Для обеспечения оптимальной транспортной связи  между северной и южной  частью города  предлагается  устройство автомобильного путепровода  (узел Д) через железнодорожные пути станции Барабинск в районе: с юга - ул. Пушкина, с севера – пересечение пер. Водопроводного и ул. Ленина. Длина путепровода – 250 м, ширина – 7 м (две полосы движения), с устройством пешеходных тротуаров шириной 1 м с двух сторон, с дальнейшим его присоединением в городскую дорожную сеть (узел Г) на пересечении ул. Ленина и пер. Водопроводного. Высота путепровода – 7 м. Также в районе ул. Новая предлагается строительство автомобильного путепровода через железнодорожные пути.
Ширина магистральных улиц непрерывного движения принимается от 7 до 15 м, число полос движения – 2 - 4 шт., ширина полосы движения – 3.75 м, ширина обочин – 2 м.
Ширина магистральных улиц районного значения, соответственно,- 7 м, число полос движения – 2 шт., ширина обочин – 1 м. Ширина улиц и дорог местного значения находится в пределах от 3.5 до 6 м, обочины – 0.5 м.

Радиусы кривых в плане для новой магистральной  дороги непрерывного движения (узлы А и Б с двумя кольцевыми пересечениями в одном уровне) находятся в пределах от 80 до 300 м, радиусы сопряжения съездов 50-80 м. Между кольцевыми пересечениями запроектирована ул. Проектная 2 (название условное)  шириной 7 м.
Внешний диаметр кольца узла А составляет 82 м, число пересекающихся дорог – 3, ширина проезжих частей– 7 м. Узел присоединяется в городскую дорожную сеть к улице Крылова (через ул. Проектная 3 - название условное)  и через улицу Проектная 1(название условное) к кольцевому пересечению пер. Водопроводного и ул. Партизанской, также соединяется с кольцевым пересечением узла Б.

Внешний диаметр узла Б – 58 м., число пересекающихся дорог – 3, ширина проезжих частей 7 м. Узел присоединяется к городской сети (ул. Ленина и пер. Переездный).

Для подъезда к городскому аэропорту запроектирован узел З, соединяющий непосредственно аэропорт, узел Б и (через ул. Проектная 4 - название условное)- пер. Переездный. 

На данном участке запроектирован путепровод (для пересечения с ж/д) длиной 30 м, высотой 7 м и шириной проезжей части 7 м.

Главная магистральная улица города – пер. Водопроводный делит город вертикально на две практически равные части.  При пересечении улиц Партизанской и пер. Водопроводного, которые являются магистральными улицами районного значения, запроектировано кольцевое пересечение в одном уровне, которое объединяет две пересекаемые дороги и одну примыкающую (узел В). Пересечение главных дорог происходит практически под прямым углом. Внутренний диаметр кольца – 30 м, внешний – 60.5 м., число полос движения по кольцу – 3, ширина полос движения – 3.75 м, направляющие островки представлены в виде треугольников, радиусы съездов находятся в пределах 30-50 м.
В восточной части города (узел Ж) на пересечении магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения (ул. Ленина, ул. Краскома и внешней сетью  запроектировано примыкание с каплевидными направляющими островками безопасности. Число полос движения на дорогах – 4, ширина полос движения – 3.75 м.

В южной части города на пересечении  магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения, одной примыкающей дороги местного значения (пер. Работницы, ул. Островского) и сети дорог внегородского значения запроектировано кольцевое пересечение в одном уровне (узел Е) с внутренним диаметром кольца – 60 м, внешним диаметром кольца – 90.5 м, число полос движения по кольцу – 3 шт., ширина полос движения – 3.75 м. Ширина проезжей части по главным пересекаемым дорогам – 15 м, число полос движения – 4 шт., по второстепенной – 6 м и 2 шт., соответственно. Для обеспечения безопасности и удобства движения на главных дорогах запроектированы треугольные направляющие островки безопасности.

В восточной части города на пересечении улиц Промышленной, улицы магистральной непрерывного движения и автодорогой общего пользования запроектирован узел К, представленный так же в виде кольцевого пересечения в одном уровне с внешним диаметром кольца – 58 м, шириной полос движения – 3.75 м, число полос – 4 шт.

С учетом предлагаемых проектных решений представляется целесообразным введение нового автобусного маршрута (маршрута №7): ул. Партизанская – пер. Водопроводный – ул. Пушкина – ул. Победы – пер. Индустриальный – ул. Чехова.
Таблица 4.7-1

	Наименование маршрута
	Улица
	Протяжённость,

км
	Категория улицы

	1
	2
	3
	4

	Маршрут 7 (проектный)
	Партизанская
	2.200
	

	
	Пер. Водопроводный
	0.670
	

	
	Пушкина
	1.070
	

	
	Победы 
	1.020
	

	
	Пер. Индустриальный
	0.330
	

	
	Чехова 
	0.270
	

	
	Пер. Майский
	0.380
	


Характеристика проектного состояния городских улиц и дорог представлена в таблице 4.7-2.
Таблица 4.7-2

Классификация городских дорог и улиц

	Классификация автодорог

	Наименование улицы
	длина, м.
	Категория улицы
	Ширина проезжей части
	Число полос движения
	Автобусное сообщение
	Примыкание к дороге по значению

	8 - го марта
	200,00
	Проезд
	3,50
	1
	
	Дорога районного значения

	9 мая
	370,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Проезд

	Апарина
	650,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения; Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения

	Байдукова
	460,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Барабинская
	2500,00
	Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения
	7,00
	2,00
	
	Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения

	Брусничная
	700,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения; Дорога районного значения

	Бугристый пер.
	300,00
	Проезд
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Ватутина
	200,00
	Проезд
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Веточный пер.
	450,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	1
	Дорога местного значения; Дорога районного значения (пешеходно-транспортная)

	Водопроводный пер.
	318,00
	Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения
	15,00
	4,00
	2 маршрута
	Магистральная дорога непрерывного движения

	Вокзальный пер.
	490,00
	Проезд
	3,50
	1,00
	
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения;

	Воинская
	240,00
	Проезд
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Воронкова
	780,00
	Дорога местного значения; транспортно-пешеходная
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Воронкова
	380,00
	Дорога местного значения; пешеходно-транспортная
	7,00
	2,00
	1 маршрут
	Дорога местного значения

	Гаранина
	1220,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Гутова пер.
	1500,00
	Дорога местного значения;пешеходно-ранспортный
	7,00
	2,00
	1 маршрут
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Дачная
	530,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Деповская
	1380,00
	Дорога местного значения (пром.район)
	3,50
	1,00
	
	

	Дзержинского
	550,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	

	Ермака
	400,00
	Дорога местного значения; магистральная улица районного значения, пешеходно-транспортная
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения; дорога районного значения (движение автотранспорта)

	Ермака
	970,00
	Дорога местного значения; магистральная улица районного значения, пешеходно-транспортная
	7,00
	2,00
	
	Дорога местного значения; дорога районного значения (движение автотранспорта)

	Ермака
	210,00
	магистральная улица районного значения, пешеходно-транспортная
	7,00
	2,00
	1 маршрут
	Дорога местного значения; дорога районного значения (движение автотранспорта)

	Заводская
	1388,00
	улица местного значения (в жилой застройке)
	7,00
	2,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Западная
	390,00
	Дорога местного значения
	7,00
	2,00
	
	Дорога местного значения

	Заречный пер.
	590,00
	Дорога местного значения
	3,5/7
	1,20
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Заринская
	1060,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	дорога районного значения (движение автотранспорта)

	Зелёная
	1670,00
	Дорога местного значения
	7,00
	2,00
	
	дорога районного значения (движение автотранспорта)

	Индустриальный пер.
	1018,00
	Дорога местного значения; пешеходно-транспортная
	3,50
	1,00
	1 маршрут
	Дорога местного значения

	Каинская
	1350,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Калинина
	3530,00
	Дорога местного значения; магистральная улица районного значения
	3,5/7
	2,00
	
	магистральная улица районного значения (транспортно-пешеходная);

	Карла Маркса
	4840,00
	Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения (регулируемого движения)
	7,00
	2,00
	2/3/4/5 маршрутов
	Магистральная дорога непрерывного движения

	Карла Маркса
	550,00
	Дорога местного значения
	7,00
	2,00
	
	

	Кирова
	1190,00
	магистральная улица районного значения (пешшеходно-транспортная)
	7,00
	2,00
	1маршрут
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Кирпичный пер.
	100,00
	Проезд
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Коллективный пер.
	478,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	

	Колхозный пер.
	460,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	

	Комарова
	760,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога районного значения (пешеходно-транспортная)

	Коммунальный пер.
	100,00
	Проезд
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Коммунистическая
	1420,00
	Дорога местного значения; магистральная улица районного значения (пешеходно-транспортная)
	7/3,5
	1,20
	1 маршрут
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Комсомольский пер.
	400,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Кооперативный пер.
	140,00
	Проезд
	7,00
	2,00
	
	дорога районного значения (движение автотранспорта)

	Краскома
	1430,00
	Дорога местного значения
	7,00
	2,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Крылова
	1470,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Кузнечный пер.
	780,00
	магистральная улица районного значения
	7/3,5
	2,10
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Куйбышева
	1500,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Лазо пер.
	630,00
	Дорога местного значения
	7,00
	2,00
	
	Дорога местного значения (промышленный транспорт)

	Ларионова
	1180,00
	магистральная улица районного значения
	7,00
	2,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Ленина
	6190,00
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения;
	7,00
	2,00
	1/3 маршрута
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Лермонтова
	1000,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Лесной 1-й пер.
	330,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения; Дорога местного значения

	Локомотивная
	550,00
	Дорога местного значения (пром.район)
	
	1,00
	
	

	Ломоносова
	800,00
	Дорога районного значения; пешеходно-транспортная
	3,50
	1,00
	2 маршрута
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Ломоносова
	720,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Луговая
	330,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Луначарского
	1890,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога районного значения (пешеходно-транспортная)

	Луначарского
	4000,00
	Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения
	15,00
	4,00
	5 маршрутов
	Автодорога общего пользования

	Льва Толстого
	830,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения (промышленный транспорт)

	Магистральная
	1000,00
	Дорога местного значения (промышленный транспорт)
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения (промышленный транспорт)

	Майский пер.
	2115,00
	2115
	15,00
	4,00
	
	Магистральная дорога непрерывного движения

	Майский пер.
	625,00
	Магистральная улица районного значения (пешеходно-транспортная)
	7,00
	2,00
	1 маршрут
	Магистральная дорога непрерывного движения

	Майский пер.
	380,00
	
	3,50
	1,00
	
	

	Максима Горького
	430,00
	магистральная улица районного значения; пешеходно-транспортный
	7,00
	2,00
	5 маршрутов
	магистральная улица районного значения (пешеходно-транспортный); улица непрерывного движения

	Малая
	775,00
	Дорога местного значения; магистральная улица районного значения
	7,00
	2,00
	
	

	Маслова
	110,00
	Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения
	15,00
	4,00
	
	

	Маслова
	300,00
	Дорога местного значения

(промышленный транспорт)
	3,50
	
	
	

	Матросова
	530,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Маяковского пер.
	
	Дорога местного значения
	3,50
	
	
	

	Мира
	3980,00
	Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения
	7/3,5
	2,00
	1 маршрут
	

	Мичурина
	550,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	

	Московский пер.
	180,00
	Проезд
	7,00
	2,00
	
	Дорога местного значения

	Моховой пер.
	390,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	

	Набережная
	2200,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	

	Набережная 2-я
	380,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Набережная 3-я
	475,00
	Непрерывного движения
	7,00
	
	
	

	Невская
	2190,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Некрасова
	990,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Новая
	2370,00
	Дорога местного значения
	3,5/7
	1,20
	
	Магистральная дорога районного значения (транспортно-пешеходная)

	Новая 1
	350,00
	Проезд
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Новая 2
	110,00
	Проезд
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Новая 3
	9300,00
	Дорога местного значения
	39936,00
	1,00
	
	

	Новопокровский пер.
	2550,00
	Районного значения, пешеходно-транспортная; местного значения
	3,50
	1,00
	1 маршрут
	Магистральная дорога непрерывного движения

	Озёрно-Моховая
	220,00
	Проезд
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Октябрьская
	750,00
	Дорога местного значения
	3,5/7
	1,20
	
	

	Олега Кошевого
	260,00
	Дорога местного значения
	7,00
	2,00
	
	Магистральная дорога районного значения (транспортно-пешеходная)

	Омская
	350,00
	Дорога местного значения
	39936,00
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Осиновский пер.
	410,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	П. Осипенко пер.
	800,00
	Дорога местного значения
	3,50
	
	
	

	Островского
	2300,00
	Дорога местного значения; пешеходно-транспортная
	7,00
	2,00
	1 маршрут
	Магистральная дорога районного значения (транспортно-пешеходная)

	Охотничий пер.
	960,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения (промышленный транспорт)

	Папшева
	930,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Паровозный пер.
	270,00
	Проезд
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Партизанская
	2020,00
	Магистральная улица районного значения ;транспортно-пешеходная
	7,00
	2,00
	
	Автодорога общего пользования

	Перевочзикова
	230,00
	Улица местного значения
	3,50
	1,00
	
	

	Переездный пер.
	400,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения; Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения (регулируемого движения)

	Пионерский пер.
	1050,00
	Дорога местного значения
	7,00
	2,00
	
	Дорога местного значения (промышленный транспорт)

	Победы
	1020,00
	Дорога местного значения
	7,00
	2,00
	
	Дорога местного значения

	Пожарный пер.
	470,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Покровского
	980,00
	Дорога местного значения
	7,00
	2,00
	
	Дорога местного значения

	Полевой пер.
	500,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Поитовый пер.
	1430,00
	Дорога местного значения
	3,5/7
	1, 2
	
	Дорога местного значения; Дорога районного значения (пешеходно-транспортная)

	Пролетарская
	1610,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Пролетарская 1
	610,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Пролетарский пер.
	330,00
	Проезд
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Промышленная
	1020,00
	Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения; пешеходно-транспортная
	15,00
	4,00
	1 маршрут
	Магистральная дорога непрерывного движения

	Промышленный пер.
	1220,00
	Магистральная улица районного значения (пешеходно-транспортная)
	7,00
	2,00
	1 маршрут
	Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения; пешеходно-транспортная

	Профессиональный пер.
	1170,00
	магистральная улица районного значения; пешеходно-транспортная
	7/3,5
	2,00
	1 маршрут
	

	Путевая
	2350,00
	Дорога местного значения – промышленная
	7/3,5
	2,00
	3 маршрута
	Магистральная дорога непрерывного движения

	Пушкина
	540,00
	Магистральная улица районного значения непрерывного движения; пешеходно-транспортный
	15,00
	4,00
	
	Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения; пешеходно-транспортный

	Пушкина
	560,00
	Магистральная улица районного значения непрерывного движения; пешеходно-транспортный
	7,00
	2,00
	
	

	Работницы пер.
	2400,00
	Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения; пешеходно-транспортный
	15,00
	4,00
	2 маршрута
	Магистральная дорога непрерывного движения

	Рабочий пер.
	1060,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога районного значения (транспортно-пешеходная); Магистральная дорога общегородского значения регулируемого движения

	Революционная
	720,00
	Дорога местного значения (транспортно-пешеходная)
	7,00
	2,00
	
	Дорога районного значения (транспортно-пешеходная); улица местного значения

	Розы Люксембург
	1130,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Рямовский пер.
	2640,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Автомобильная дорога общего пользования

	Садовая
	400,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения;

	Северная
	1400,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Сельская
	1260,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Сибирская
	440,00
	Проезд
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Советская
	1600,00
	Дорога местного значения
	3,50
	11,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Совхозный пер.
	560,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения; Дорога местного значения

	Солнечный пер.
	700,00
	Дорога местного значения
	7,00
	2,00
	
	Дорога районного значения (пешеходно-транспортная); Магистральная дорога общегородского значения нерегулируемого движения

	Спортивный пер.
	2600,00
	Дорога местного значения
	7,00
	2,00
	
	

	Степана Разина
	820,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Степная
	240,00
	Проезд
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Степной пер.
	1030,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога районного значения (пешеходно-транспортная); Магистральная дорога общегородского значения регулируемого движения

	Стрельникова
	1180,00
	Магистральная улица районного значения (транспортно-пешеходная)
	7,00
	2,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Строительный пер.
	300,00
	Дорога местного значения
	7,00
	2,00
	
	Дорога районного значения (пешеходно-транспортная); Магистральная дорога общегородского значения регулируемого движения

	Суворова
	450,00
	Дорога местного значения
	7,00
	2,00
	
	Дорога местного значения

	Трудовой пер.
	465,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	

	Тургенева
	2030,00
	Магистральная улица районного значения
	7,00
	2,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Угольный пер.
	1010,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения; Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Ульяновская
	2040,00
	Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения
	21,00
	6,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Урицкого пер.
	920,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения (промышленный транспорт)

	Фрунзе
	2390,00
	магистральная улица районного значения
	7,00
	2,00
	
	магистральная улица районного значения

	Халтурина пер.
	790,00
	Дорога районного значения (пешеходно-транспортная)
	3,50
	1,00
	2 маршрута
	Дорога районного значения (пешеходно-транспортная)

	Халтурина пер.
	670,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога районного значения (пешеходно-транспортная); Магистральная дорога общегородского значения регулируемого движения

	Чапаева
	1530,00
	Дорога местного значения
	3,5/7
	1,20
	
	магистральная улица районного значения

	Челюскина
	400,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Черняховского пер.
	1130,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога районного значения (пешеходно-транспортная); Магистральная дорога общегородского значения регулируемого движения

	Чехова
	1700,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	магистральная улица районного значения

	Шевченко
	1550,00
	Дорога местного значения
	7,00
	2,00
	
	Магистральная дорога общегородского значения непрерывного движения

	Школьный пер.
	100,00
	Проезд
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Шорса пер.
	180,00
	Проезд
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Шубинский пер.
	430,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения

	Щетинкина пер.
	820,00
	Дорога районного значения
	7,00
	2,00
	
	Дорога местного значения (промышленный транспорт)

	Юбилейная
	860,00
	Дорога местного значения; пешеходно-транспортная
	3,50
	1,00
	2 маршрута
	Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения;

	Южная
	840,00
	Дорога местного значения
	3,50
	1,00
	
	Дорога местного значения


Анализ размещения АЗС показал, что расположение шести действующих автозаправочных станций приурочено к обводным дорогам: 3 АЗС - в южной части; 2 - в восточной и 1 АЗС - в северной части города. С учетом развития улично-дорожной сети города Барабинска и ростом интенсивности автомобильного движения следует предусмотреть размещения двух новых АЗС: в западной и северо-восточной части города.

Количество СТО с учетом развития личного транспорта на расчетный период явно недостаточно - в настоящий момент 4 действующих СТО. Кроме того, их расположение, приуроченное к промышленным объектам, крайне неудачное: три из четырех станций сосредоточены в юго-восточной части, на расстоянии менее 0,5 км друг от друга. Предлагается следующее размещение трех новых станций технического обслуживания автомобилей: две СТО разместятся в центральной и юго-западной части; одна – в северо-восточной. Расположение  новых СТО по-прежнему связано с промышленными объектами.

Большое количество индивидуальных гаражей капитального и облегченного типов, размещенное в настоящее время по всей территории города небольшими блоками, делают затруднительным обеспечение выполнение экологических условий их эксплуатации и, что немаловажно, сохранности автомобилей. В силу особенностей гидрологии в черте города возведение подземных парковок невозможно. Альтернативным решением следует считать возведение в жилых зонах города 2-3х этажных парковок для личного автотранспорта.

Предлагаемые проектные решения в части устройства пересечений автомобильных дорог и улиц между собой, а также с железной дорогой, в части упорядочения категорий улиц и дорог внутригородской сети, дополнительной размещение АЗС и СТО - все это позволяет оптимизировать транспортные связи г. Барабинск и решить многие проблемы безопасности жизнедеятельности и транспортной системы города.

4.7.3 Воздушный транспорт.

Проектом генерального  плана предлагается:

· восстановить аэропорт за расчетный срок на перспективу;

· реконструировать здание аэровокзала;
· восстановить пассажироперевозки и грузоперевозки.

Транспорт проект
4.8 Инженерная инфраструктура.

4.8.1 Инженерная подготовка территории.
Инженерная подготовка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории г. Барабинска включены следующие виды работ:

1. вертикальная планировка;

2. водостоки

3. защита территории от подтопления 

4. очистка поверхностного стока

Вертикальная планировка

В связи с наличием на территории города большого количества безуклонных участков и замкнутых котловин, главной задачей вертикальной планировки является создание при минимальных объемах земельных работ достаточных продольных уклонов для отведения поверхностных вод и нормальных условий для движения транспорта и пешеходов. Все существующие улицы решены с максимальным приближением к существующему рельефу. Улицы, оборудованные водоотводящими лотками и не имеющие достаточных уклонов, решены пилообразным продольным профилем, при этом уклон по оси проезжей части сохранен равным существующему уклону местности.

Водостоки.
В настоящее время организованный водоотвод с территории города отсутствует. В проекте предусмотрено строительство развитой сети водостоков. Вся территория города разбита на несколько бассейнов стока (I, II, III, IV), имеющие свои выпуски в реку Омь и оз. Голдобинское. Организация водоотвода решена по лоткам проездов, откуда поверхностный сток сбрасывается в закрытую водосточную сеть. В микрорайонах с малоэтажной застройкой предусмотрена сеть водоотводных канав, из которых вода отводится в закрытую водосточную сеть.

Защита территории от подтопления.
Западно-Сибирским Государственным институтом по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства ФГУП ЗАПСИБГИПРОВОДХОЗ в 2004 году был выполнен рабочий проект по защите территории г. Барабинска Новосибирской области от подтопления поверхностными и грунтовыми водами. Ими разработана общая схема мероприятий по инженерной защите города от подтопления и выделены объекты первоочередного строительства по защите города. В состав этих мероприятий включены работы по реконструкции и ремонту магистральных водоотводящих трактов в северной части города до р. Омь и оз. Стрелково. 

В пределах исследуемого района работ из современных физико-геологических процессов наиболее широко проявляются процессы заболачивания и подтопления.

Основными причинами заболачивания являются:

а) затрудненный поверхностный сток талых и дождевых вод, обусловленный плоским рельефом;

б) близкое к поверхности положение уровня грунтовых вод (0,2-1, 8 м);

в) слабая естественная дренированность территории обусловленная небольшой глубиной ее расчленения и низкими фильтрационными свойствами пород, залегающих в поверхности (глины и суглинки);

г) глубокое зимнее промерзание почво-грунтов и медленное оттаивание весной и летом.

Основными факторами подтопления являются:

а) атмосферные осадки (дождевые и талые воды).

б) грунтовые воды и геологическое строение региона (наличие водопроницаемых грунтов)

в) утечки из водонесущих коммуникаций.

г) строительство жилых и промышленных объектов без соответствующей вертикальной планировки и отсутствие дренажных и ливневых коллекторов.

Для защиты территории от подтопления проектом предусмотрено строительство систематического дренажа, максимально совмещенного с водосточной сетью.

Проектом предусмотрено регулирование озер Новочерновского и Порт-Артур, прекращение годовых колебаний их уровней, что достигается устройством на определенном уровне сливов в водосточную сеть. Предлагаются также устройства для периодического полного спуска этих озер для проведения дноочистительных и дноуглубительных  работ.

Анализ природных  особенностей рассматриваемой территории естественных и техногенных причин периодического затопления и подтопления города Барабинска показывает, что все мероприятия по инженерной защите территории города можно разделить на несколько отдельных блоков:

1. Система сооружений по уменьшению притока паводковых вод к территории города.

2. Система сооружений по ускорению отвода паводковых вод от территории города.

3. Система сооружений и мероприятий по понижению уровня грунтовых вод на территории города.

В северо-западной части города отвод воды происходит по руслу Стрелковского канала, общей протяженностью 5,5 км. На этом канале требуется выполнение работ по разравниванию старых отвалов грунта вдоль всего канала с целью обеспечения проезда строительной техники (экскаваторы) для регулярной очистки русла канала.

Проектом ФГУП ЗАПСИБГИПРОВОДХОЗ предусматривается строительство оградительного канала вдоль южной границы города, при этом трасса канала проходит через наиболее крупные заболоченные участки нижней части водосборной площади, что позволяет не только полностью прекратить проток поверхностных вод к городу, но и значительно уменьшать объем питания грунтовых вод. В дальнейшем этот канал может служить водоприемником дренажных вод из района озер Медвежье, Порт-Артур и Новопокровское. Водоприемником оградительного канала является ручей Голдобинский и далее озеро Голдобинское.

Окончательный выбор варианта водоотведения может быть произведен при разработке проекта строительства дренажной системы. Предварительные проработки показывают, что строительство дренажных насосных станций экономически целесообразнее.

Очистка поверхностного стока

Очистка поверхностного стока в соответствии с требованиями СН 496-77 «Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод» предусмотрена на очистных сооружениях перед сбросами в водоем. 

Исходя из того, что степень загрязнения поверхностного стока резко отличается в зависимости от характера использования территории, выбросы очистки стока решены дифференцированно, т. е. кроме общегородских очистных сооружений предусмотрена дополнительная очистка стока с промышленных и коммунально-складских территорий. Для этого схемой водосточной сети предусмотрено строительство ливневого коллектора промзоны, из которого поверхностный сток, после предварительной очистки поступает в общегородскую сеть.

Очистные сооружения оборудованы устройствами для улавливания плавающего мусора, твердых взвешенных частиц и нефтепродуктов. Плавающий мусор задерживается мусороулавливающими решетками, нефтепродукты задерживаются в отстойных отсеках при помощи полупогруженных щитов. Сбор всплывших нефтепродуктов производится через маслоотводящую трубу в маслосборный колодец, где частицы нефтепродуктов отстаиваются. По мере накопления нефтепродукты откачиваются. 

Подгот терр
4.8.2 Водоснабжение.

Схема  водоснабжения решена на основании следующих   документов:

1. Технических условий.

2. Генплан г. Барабинска.

Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. 

В соответствии с принятыми санитарными нормами оборудования зданий, численностью населения и нормами водопотребления, расходы воды населением приведены в таблицах № 4.8-1.
Проектом принято обеспечение централизованным водоснабжением всей  территории города, закольцовка сети водопровода, резервирование глубоководных скважин с сохранением зон санитарной охраны, строительство  ВОС №2. 
Расчет водопотребления жилым фондом г. Барабинска

Таблица  №4.8-1
	№ микрорайона
	Характер застройки микрорайона
	Число жителей

(тыс.чел.)
	Норма водо-

потребления, л/(чел×сут)
	Суточный расход воды (м³/сут)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	3-5-этажные дома
	-
	-
	-

	
	1-2-этажные дома
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-

	2
	3-5-этажные дома
	1758
	350
	615,42

	
	1-2-этажные дома
	2277
	100
	227,73

	
	Итого
	4036
	
	843,16

	3
	3-5-этажные дома
	295
	350
	103,29

	
	1-2-этажные дома
	321
	100
	32,06

	
	Итого
	616
	
	135,35

	4
	3-5-этажные дома
	146
	350
	51,06

	
	1-2-этажные дома
	1567
	100
	156,7

	
	Итого
	1713
	
	207,80

	5
	3-5-этажные дома
	957
	350
	335,01

	
	1-2-этажные дома
	-
	100
	-

	
	Итого
	957
	
	335,01

	6
	3-5-этажные дома
	-
	350
	-

	
	1-2-этажные дома
	1812
	100
	181,16

	
	Итого
	1812
	
	181,16

	7
	3-5-этажные дома
	-
	350
	-

	
	1-2-этажные дома
	1848
	100
	184,76

	
	Итого
	1848
	
	184,76

	8
	3-5-этажные дома
	746
	350
	261,17

	
	1-2-этажные дома
	4902
	100
	490,24

	
	Итого
	5649
	
	751,41

	9
	3-5-этажные дома
	1100
	350
	384,89

	
	1-2-этажные дома
	706
	100
	70,63

	
	Итого
	1806
	
	455,51

	10
	3-5-этажные дома
	1661
	350
	581,26

	
	1-2-этажные дома
	-
	100
	-

	
	Итого
	1661
	
	581,26

	11
	3-5-этажные дома
	43
	350
	14,92

	
	1-2-этажные дома
	930
	100
	92,95

	
	Итого
	972
	
	107,87

	12
	3-5-этажные дома
	-
	350
	-

	
	1-2-этажные дома
	552
	100
	55,17

	
	Итого
	552
	
	55,17

	13
	3-5-этажные дома
	5487
	350
	1920,50

	
	1-2-этажные дома
	3193
	100
	319,31

	
	Итого
	8680
	
	2239,81

	14
	3-5-этажные дома
	1407
	350
	493,28

	
	1-2-этажные дома
	999
	100
	99,94

	
	Итого
	2406
	
	593,23

	15
	3-5-этажные дома
	-
	350
	-

	
	1-2-этажные дома
	1292
	100
	129,23

	
	Итого
	1292
	
	129,23

	16
	3-5-этажные дома
	-
	350
	-

	
	1-2-этажные дома
	-
	100
	-

	
	Итого
	-
	
	-

	Итого по городу
	
	34000
	
	6800,73


Расчет водопотребления

объектами социально-культурно-бытового назначения г. Барабинска

Таблица  №4.8-2
	№ п/п
	Наименование

объекта
	Измеритель
	Расчетный срок
	Примечание

	
	
	
	Количество
	Потребление воды, м3/сут.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Учреждения народного образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	1 ребенок
	1820
	191,10
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.9, п.15, п.16

	1.2
	Общеобразовательные школы
	1 учащийся
	5120
	58,88
	

	1.3
	Школы - интернаты
	1 учащийся
	480
	33,6
	

	1.4
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	1 учащийся
	410
	5,74
	

	1.5
	Внешкольные

учреждения
	1 учащийся
	1470
	23,52
	

	1.6
	Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения
	1 учащийся
	1045
	20,9
	

	2. Учреждения социального обеспечения

	2.1
	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны
	1 место
	1092
	76,44
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.17

	2.2
	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями  
	1 место
	1092
	76,44
	

	2.3
	Детские дома-интернаты
	1 место
	117
	8,19
	

	2.4
	Психоневрологические интернаты
	1 место
	117
	8,19
	

	3. Учреждения здравоохранения

	3.1
	Поликлиники
	1 больной в смену
	1365
	20,48
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п. 5, п.6, п.8, п.12


	3.2
	Больницы
	1 койка
	585
	117,0
	

	3.3
	Станции скорой помощи
	1 работающий
	5
	0,02
	

	3.4
	Аптека
	1 работающий
	12
	0,192
	

	3.5
	Молочные кухни
	1 порция в сутки
	2040
	24,48
	

	3.6
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	1 работающий
	38,25
	0,612
	

	3.7
	Санатории
	1 койка
	22
	4,4
	

	4. Физкультурно-спортивные сооружения

	4.1
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	1 физкультурник
	780
	39,00
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.9, п.15, п.16


	4.2
	Спортивные залы общего пользования
	1 физкультурник
	780
	78,00
	

	4.3
	Бассейн крытый
	1 физкультурник
	768
	182,1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5. Учреждения культуры и искусства

	5.1
	Дома культуры, клубы
	1 место
	3120
	31,20
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.24, п.25

	5.2
	Помещения для досуга и любительской деятельности
	1 работающий
	425
	6,80
	

	5.3
	Кинотеатры
	1 место
	1170
	4,68
	

	5.4
	Залы аттракционов и игровых автоматов
	1 работающий
	34
	0,14
	

	5.5
	Городские массовые библиотеки
	1 работающий
	152
	0,61
	

	6. Предприятия торговли

	6.1
	Магазины продовольственных товаров
	20 м2 торгового зала
	235,25
	58,81
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.21, п.22, п.20


	6.2
	Магазины непродовольственных  товаров
	20 м2 торгового зала
	356,0
	5,69
	

	6.3
	Рыночные комплексы
	20 м2 торгового зала
	46,25
	0,19
	

	6.4
	Предприятия общественного питания
	1 условное блюдо 
	20400
	244,80
	

	6.5
	Магазин кулинария
	20 м2 торгового зала
	10,2
	2,55
	

	6.6
	Предприятия бытового обслуживания
	1 работающий
	306
	4,89
	

	7. Предприятия коммунального обслуживания

	7.1
	Прачечные 
	1 кг сухого белья в смену
	4630
	347,25
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.11, п.28


	7.2
	Химчистка
	1 кг сухого белья в смену
	445
	33,38
	

	7.3
	Бани
	1 посетитель
	170
	49,3
	

	8. Кредитно-финансовые учреждения

	8.1
	Районные (городские народные) суды
	1 работающий
	5
	0,08
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	8.2
	Юридические консультации
	1 работающий
	8
	0,128
	

	8.3
	Нотариальная контора
	1 работающий
	4
	0,064
	

	8.4
	Организации и учреждения управления
	1 работающий
	12
	0,192
	

	9. Кредитно-финансовые учреждения

	9.1
	Отделения банков
	1 работающий
	12
	0,192
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	9.2
	Отделения сберегательного банка 
	1 работающий
	18
	0,288
	

	10. Учреждения и предприятия связи

	10.1
	Отделение связи
	1 работающий
	12
	0,192
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	11. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	9.1
	Жилищно-эксплуатационная организация
	1 работающий
	20
	0,32
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.5

	9.2
	Пункт приема вторсырья
	1 работающий
	2
	0,032
	

	9.3
	Гостиницы
	1 житель
	204
	51,0
	

	9.4
	Пожарное депо
	1 работающий
	13
	0,21
	

	9.5
	Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов
	1 работающий
	2
	0,032
	

	Итого
	1812,30
	


Хозяйственно-бытовые и производственные нужды водоснабжения на проектируемые промпредприятия составляет 335,13 м3/сутки.
Данные по скважинам  г. Барабинска

Таблица № 4.8-3
	№ п./п.
	Местоположение

(населенный пункт, объект, адрес)
	Ведомственная принадлежность
	Глубина скважины, м
	Тип насоса
	Производительность скважины, м3/ч
	Примечание

	1
	Хлебзавод №1
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	300
	ЭЦВ 6-15-80
	5,4
	На собственные нужды 

	2
	Квартал «Д»-2, БА-102
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	695
	ЭЦВ 8-25-100
	13,0
	Рабочая

	3
	Ул. Ленина, №193
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	800
	ЭЦВ 8-25-80
	18,8
	Рабочая

	4
	Склады ВПП, 1-95
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	695
	ЭЦВ 8-25-80
	21,8
	Рабочая

	5
	Больничный комплекс, 

3-2000
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	690
	ЭЦВ 6-15-80
	10,5
	Рабочая

	6
	Пер. Гутова
	-
	800
	-
	-
	На нужды промышленности

	7
	Аэропорт
	-
	-
	-
	-
	На собственные нужды


Расход воды на противопожарные нужды
Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров принято согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит: 2 пожара по 25 л/сек .
Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по диктующему зданию: спорткомплекс.
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят из расчета одновременного действия двух струй по 2,5  л/с каждая, дренчерной  установки и составит 2×2,5+5=10 л/с. Время действия  дренчерной установки составит 1 час, пожарных кранов - 3 часа. Общий секундный расход воды на пожаротушение составит 10+50=60 л/с. 

Суточный расход воды на пожаротушение составит 648 м³/сут.

Пожаротушение предусматривается из существующих гидрантов установленных на водопроводной сети.  

Суммарный расход воды г. Барабинска

Таблица №4.8-4
	п/п


	Наименование расходов
	Суммарный расход воды, м³/сут

	1
	2
	3

	1.
	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения
	6800,73

	2.
	Расход воды объектами соц-культ-бытового назначения
	1812,30

	3.
	Пожарные расходы
	648,00

	4.
	Поливочные расходы
	3060,14

	Расход воды на промпредприятиях
	335,13

	Итого:
	12656,30

	Итого без полива:
	9596,16


Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении не менее 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров. 

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.
Проектируемая схема водоснабжения

Система принята объединенная хозяйственно-питьевая с противопожарной низкого давления.

Схема подачи – централизованная, насосная.

Сети – кольцевого вида.

Пожаротушение – предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети. 
Водопроводные сети

Одноэтажная неблагоустроенная (существующая) застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100м. 

Водопроводы трассированы по микрорайонным дорогам с сохранением существующей схемы. 
Предусматривается закольцовка тупиковых участков водопроводной сети.
Для нужд пожаротушения на кольцевой сети установить  пожарные гидранты через 150 м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб.

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования. 
Протяженность сетей составляет 103,40 км.
Стоимость строительства водопроводных сетей

Определение объёмов работ по строительству водопроводов основывается на сохранении централизованной системе водоснабжения г. Барабинска с максимальным использованием существующих сетей.

Сметная стоимость сетей определяется по сборнику «Укрупнённые показатели стоимости строительства» (УПСС). За базисный год принимается 1984, переводной индекс в цены 2009 года составляет 78,81 к базисному году. 

Таблица №4.8-5
	№ п./п.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость тыс. руб. в ценах 1984 г.
	Стоимость тыс. руб. в ценах 2009 г.

	
	
	
	
	ед. т. р.
	общая т. р.
	общая т. р.

	1.
	Строительство водопроводов из полиэтиленовых труб Ду100 мм - Ду300 мм
	км
	31,02
	18,70
	580,07
	45 715,60

	2.
	Замена водоводов на полиэтиленовые

Ду100 мм - Ду300 мм
	км
	25,64
	12,50
	320,50
	25 258,60

	3.
	Строительство ВОС №2
	шт
	1
	351,00
	351,00
	27 662,30

	Итого:
	
	
	
	98 636,50


4.8.3 Водоотведение.
Схема  канализования решена на основании следующих   документов:

1. Технических условий

2. Генплана г. Барабинска.

   Предусматривается канализование всей вновь проектируемой застройки.

        Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85. Расходы бытовых сточных вод население и объектами соц.- культ. – бытового назначения приведены в табл. № 2, №3.

На расчет срок предлагается:

- замена изношенных трубопроводов на полиэтиленовые;

       -замена  трубопроводов канализации старой системы на новые с учетом увеличения диаметров труб;
- увеличение мощности существующих очистных сооружений до требуемой. 

На перспективу предлагается предусмотреть проектирование напорного коллектора в северном направлении в  сторону г. Куйбышева для создания совместных очистных сооружений.
Расчет водоотведения жилым фондом г. Барабинска

Таблица №4.8-6
	№ микрорайона
	Характер застройки микрорайона
	Число жителей

(тыс.чел.)
	Норма водо-

потребления, л/(чел×сут)
	Суточный расход воды (м³/сут)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	3-5-этажные дома
	-
	-
	-

	
	1-2-этажные дома
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-

	2
	3-5-этажные дома
	1758
	350
	615,42

	
	1-2-этажные дома
	2277
	100
	227,73

	
	Итого
	4036
	
	843,16

	3
	3-5-этажные дома
	295
	350
	103,29

	
	1-2-этажные дома
	321
	100
	32,06

	
	Итого
	616
	
	135,35

	4
	3-5-этажные дома
	146
	350
	51,06

	
	1-2-этажные дома
	1567
	100
	156,7

	
	Итого
	1713
	
	207,80

	5
	3-5-этажные дома
	957
	350
	335,01

	
	1-2-этажные дома
	-
	100
	-

	
	Итого
	957
	
	335,01

	6
	3-5-этажные дома
	-
	350
	-

	
	1-2-этажные дома
	1812
	100
	181,16

	
	Итого
	1812
	
	181,16

	7
	3-5-этажные дома
	-
	350
	-

	
	1-2-этажные дома
	1848
	100
	184,76

	
	Итого
	1848
	
	184,76

	8
	3-5-этажные дома
	746
	350
	261,17

	
	1-2-этажные дома
	4902
	100
	490,24

	
	Итого
	5649
	
	751,41

	9
	3-5-этажные дома
	1100
	350
	384,89

	
	1-2-этажные дома
	706
	100
	70,63

	
	Итого
	1806
	
	455,51

	10
	3-5-этажные дома
	1661
	350
	581,26

	
	1-2-этажные дома
	-
	100
	-

	
	Итого
	1661
	
	581,26

	11
	3-5-этажные дома
	43
	350
	14,92

	
	1-2-этажные дома
	930
	100
	92,95

	
	Итого
	972
	
	107,87

	12
	3-5-этажные дома
	-
	350
	-

	
	1-2-этажные дома
	552
	100
	55,17

	
	Итого
	552
	
	55,17

	13
	3-5-этажные дома
	5487
	350
	1920,50

	
	1-2-этажные дома
	3193
	100
	319,31

	
	Итого
	8680
	
	2239,81

	14
	3-5-этажные дома
	1407
	350
	493,28

	
	1-2-этажные дома
	999
	100
	99,94

	
	Итого
	2406
	
	593,23

	15
	3-5-этажные дома
	-
	350
	-

	
	1-2-этажные дома
	1292
	100
	129,23

	
	Итого
	1292
	
	129,23

	16
	3-5-этажные дома
	-
	350
	-

	
	1-2-этажные дома
	-
	100
	-

	
	Итого
	-
	
	-

	Итого по городу
	
	34000
	
	6800,73


Расчет водоотведения

объектами социально-культурно-бытового назначения по г. Барабинска.
Таблица №4.8-7
	№ п/п
	Наименование

объекта
	Измеритель
	Расчетный срок
	Примечание

	
	
	
	Количество
	Водоотведение, м3/сут.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Учреждения народного образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	1 ребенок
	1820
	191,10
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.9, п.15, п.16

	1.2
	Общеобразовательные школы
	1 учащийся
	5120
	58,88
	

	1.3
	Школы - интернаты
	1 учащийся
	480
	33,6
	

	1.4
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	1 учащийся
	410
	5,74
	

	1.5
	Внешкольные

учреждения
	1 учащийся
	1470
	23,52
	

	1.6
	Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения
	1 учащийся
	1045
	20,9
	

	2. Учреждения социального обеспечения

	2.1
	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны
	1 место
	1092
	76,44
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.17

	2.2
	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями  
	1 место
	1092
	76,44
	

	2.3
	Детские дома-интернаты
	1 место
	117
	8,19
	

	2.4
	Психоневрологические интернаты
	1 место
	117
	8,19
	

	3. Учреждения здравоохранения

	3.1
	Поликлиники
	1 больной в смену
	1365
	20,48
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п. 5, п.6, п.8, п.12


	3.2
	Больницы
	1 койка
	585
	117,0
	

	3.3
	Станции скорой помощи
	1 работающий
	5
	0,02
	

	3.4
	Аптека
	1 работающий
	12
	0,192
	

	3.5
	Молочные кухни
	1 порция в сутки
	2040
	24,48
	

	3.6
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	1 работающий
	38,25
	0,612
	

	3.7
	Санатории
	1 койка
	22
	4,4
	

	4. Физкультурно-спортивные сооружения

	4.1
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	1 физкультурник
	780
	39,00
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.9, п.15, п.16


	4.2
	Спортивные залы общего пользования
	1 физкультурник
	780
	78,00
	

	4.3
	Бассейн крытый
	1 физкультурник
	768
	182,1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5. Учреждения культуры и искусства

	5.1
	Дома культуры, клубы
	1 место
	3120
	31,20
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.24, п.25

	5.2
	Помещения для досуга и любительской деятельности
	1 работающий
	425
	6,80
	

	5.3
	Кинотеатры
	1 место
	1170
	4,68
	

	5.4
	Залы аттракционов и игровых автоматов
	1 работающий
	34
	0,14
	

	5.5
	Городские массовые библиотеки
	1 работающий
	152
	0,61
	

	6. Предприятия торговли

	6.1
	Магазины продовольственных товаров
	20 м2 торгового зала
	235,25
	58,81
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.21, п.22, п.20


	6.2
	Магазины непродовольственных  товаров
	20 м2 торгового зала
	356,0
	5,69
	

	6.3
	Рыночные комплексы
	20 м2 торгового зала
	46,25
	0,19
	

	6.4
	Предприятия общественного питания
	1 условное блюдо 
	20400
	244,80
	

	6.5
	Магазин кулинария
	20 м2 торгового зала
	10,2
	2,55
	

	6.6
	Предприятия бытового обслуживания
	1 работающий
	306
	4,89
	

	7. Предприятия коммунального обслуживания

	7.1
	Прачечные 
	1 кг сухого белья в смену
	4630
	347,25
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.11, п.28


	7.2
	Химчистка
	1 кг сухого белья в смену
	445
	33,38
	

	7.3
	Бани
	1 посетитель
	170
	49,3
	

	8. Кредитно-финансовые учреждения

	8.1
	Районные (городские народные) суды
	1 работающий
	5
	0,08
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	8.2
	Юридические консультации
	1 работающий
	8
	0,128
	

	8.3
	Нотариальная контора
	1 работающий
	4
	0,064
	

	8.4
	Организации и учреждения управления
	1 работающий
	12
	0,192
	

	9. Кредитно-финансовые учреждения

	9.1
	Отделения банков
	1 работающий
	12
	0,192
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	9.2
	Отделения сберегательного банка 
	1 работающий
	18
	0,288
	

	10. Учреждения и предприятия связи

	10.1
	Отделение связи
	1 работающий
	12
	0,192
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	11. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	9.1
	Жилищно-эксплуатационная организация
	1 работающий
	20
	0,32
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.5

	9.2
	Пункт приема вторсырья
	1 работающий
	2
	0,032
	

	9.3
	Гостиницы
	1 житель
	204
	51,0
	

	9.4
	Пожарное депо
	1 работающий
	13
	0,21
	

	9.5
	Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов
	1 работающий
	2
	0,032
	

	Итого
	1812,30
	


Хозяйственно-бытовые и производственные канализационные стоки на проектируемые промпредприятия составляет 185,2 м3/сутки.
Система канализации

В местах присоединения к существующим сетям предусмотреть установку смотровых колодцев. 

Сети канализации выполнить из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.

При производстве работ руководствоваться требованиями и нормами СНиП 3. 05. 04 – 85.

Перечень видов работ для которых необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с требованиями ГОСТ 21. 101 – 97:

    а)  Акт на скрытые работы по разработке грунта для устройства

водопровода и канализации;

    б)  Акт на скрытые работы по устройству колодцев (ВК);

    в)  Акт о провидении гидравлического испытания систем водоснабжения и канализации;

    г)  Акт технической приёмки систем водоснабжения и канализации.

При пересечении проектируемых сетей с существующими подземными коммуникациями все работы вести согласно СНиП III – 8 – 76 п. 3.40, СНиП III  - 42 – 80 п. 1.90.

При производстве земляных работ произвести проверку наличия электрических сетей в присутствии представителей соответствующей службы.
Протяжённость сетей составляет  39,09 км.
Расход сточных вод поступающих на канализационные очистные сооружения приведен в таблице №4.

Объём стоков, поступающих на КОС

Таблица №4.8-8
	№

п/п
	
	Расчетный срок (2034),

 м3/сут

	1
	2
	3

	1
	Жилой фонд
	6800,73

	2
	Промышленные предприятия
	185,20

	3
	Соцкультбыт
	1812,30

	
	ИТОГО:
	8798,23


Мощность канализационных очистных сооружений составляет 9000 м3/сут, с учётом собственных нужд сооружений.
На последующих стадиях проектирования основные параметры сооружений по очистке сточных вод, диаметр труб основных коллекторов, участки самотечных и напорных коллекторов, количество и мощность КНС подлежат уточнению.
Стоимость строительства канализационных сетей

Определение объёмов работ по строительству канализационных сетей основывается на сохранении централизованной системе канализации г. Барабинска с максимальным использованием существующих сетей.

Сметная стоимость сетей определяется по сборнику «Укрупнённые показатели стоимости строительства» (УПСС). За базисный год принимается 1984, переводной индекс в цены 2009 года составляет 78,81 к базисному году. 
Таблица №4.8-9
	№ п./п.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость тыс. руб. в ценах 1984 г.
	Стоимость тыс. руб. в ценах 2009 г.

	
	
	
	
	ед. т. р.
	общая т. р.
	общая т. р.

	1.
	Строительство самотечной канализации из полиэтиленовых труб Ду100 мм – Ду700 мм

	км
	9,38
	23,4
	219,49
	17 298,0

	2.
	Строительство напорной канализации из полиэтиленовых труб Ду200 мм –Ду400 мм
	км
	2,35
	32,3
	75,91
	5 982,50

	3.
	Замена самотечной канализации из полиэтиленовых труб Ду100 мм – Ду700 мм
	км
	12,30
	19,6
	241,08
	18 999,50

	4.
	Замена напорной канализации из полиэтиленовых труб Ду100 мм – Ду400 мм
	км
	4,52
	28,2
	127,46
	10 045,10

	5.
	Расширение КОС
	-
	-
	531,20
	531,20
	41 863,90

	Итого:
	
	
	
	94 189,0


4.8.4 Теплоснабжение.

На расчетный срок строительства предусматривается следующие мероприятия:

- объединение котельной «Кировской» с котельной «Чехова»;

- объединение котельной М. Горького с котельной ЦРБ и котельной СЭС;

- объединение котельной НОККиИ с котельной ШРМ;

- теплоснабжение жилой застройки поселка предусмотреть по закрытой двухтрубной схеме; 
- прокладка магистральных и распределительных тепловых сетей, предусмотреть в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах лоткового типа по серии 3.006-2;

- перевод всех существующих котельных на газ;

- изменить систему теплоснабжения, согласно планировочным решениям;

- предусмотреть автономное теплоснабжение производственных объектов.

 Расчет тепловых нагрузок

Расчет тепловых нагрузок жилой застройки, соцкультбыта выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Для разработки схемы теплоснабжения тепловые нагрузки определены:

1. по существующей жилой застройке и объектам соцкультбыта, действующим промпредприятиям  - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

2. по вновь проектируемой жилой застройке  и объектам соцкультбыта – по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по  удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

В основу расчета приняты следующие исходные данные:

1. Расчетная наружная температура для проектирования отопления t н.р.о. = -390С.

По жилой застройке и соцкультбыту расходы тепла определены по укрупненным показателям с учетом максимальных тепловых нагрузок на отопление.

На расчетный срок для улучшения экологической обстановки в городе рекомендуется перевод всех существующих и проектируемых котельных на сжиженный газ.

Расчет удельной нормы теплопотребления на 1м2.

1. Максимальный тепловой поток, Вт, на отопление жилых и общественных зданий при t н.р.о. =-390С.
[image: image33.wmf]
Qoma x = qo×А ×(1+k1);

где   qo-укрупнённый показатель максимального теплового потока на 

             отопление жилых зданий на 1м2 общей площади;
        А-общая площадь, м2

для 1 эт. застройки                 qo= 186,5 Вт;

для 2-4 эт. застройки              qo= 108,5 Вт;

для 5 эт. застройки и выше    qo=94,5 Вт.

  k1-коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление

       общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать 

       равным 0,25.

Суммарное теплопотребление жилых кварталов на существующий жилой фонд и расчетный срок сведено в таблицу №4.8-10
Суммарное теплопотребление учреждениями культурно-бытового обслуживания на расчетный срок сведено в таблицу №4.8-11.
Суммарное теплопотребление  на расчетный срок по жилым микрорайонам и учреждений культурно – бытового обслуживания приведены в 
таблицу №4.8-13.
Таблица №4.8-10
	№

М-района
	Этажность
	Расчетный срок, включая сущ. застройку

	
	
	Жилой фонд общ. пл. тыс. м2
	Расход тепла, МВт
	Расход тепла, Гкал/час

	1
	2
	7
	8
	9

	1
	1-2
	-
	-
	-

	
	3-5
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-

	2
	1-2
	79,707
	18,58
	15,98

	
	3-5
	61,542
	8,35
	7,18

	
	Итого
	141,249
	26,93
	23,16

	3
	1-2
	11,222
	2,62
	2,25

	
	3-5
	10,329
	1,40
	1,20

	
	Итого
	21,551
	4,02
	3,45

	4
	1-2
	54,861
	12,79
	11,00

	
	3-5
	5,106
	0,69
	0,60

	
	Итого
	59,967
	13,48
	11,59

	5
	1-2
	-
	-
	-

	
	3-5
	33,501
	4,54
	3,91

	
	Итого
	33,501
	4,54
	3,91

	6
	1-2
	63,406
	14,78
	12,71

	
	3-5
	-
	-
	-

	
	Итого
	63,406
	14,78
	12,71

	7
	1-2
	64,665
	15,08
	12,96

	
	3-5
	-
	-
	-

	
	Итого
	64,665
	15,08
	12,96

	8
	1-2
	171,585
	40,00
	34,40

	
	3-5
	26,117
	3,54
	3,05

	
	Итого
	197,702
	43,54
	37,45

	9
	1-2
	24,720
	5,76
	4,96

	
	3-5
	38,489
	5,22
	4,49

	
	Итого
	63,208
	10,98
	9,45

	10
	1-2
	-
	-
	-

	
	3-5
	58,126
	7,88
	6,78

	
	Итого
	58,126
	7,88
	6,78

	11
	1-2
	32,533
	7,58
	6,52

	
	3-5
	1,492
	0,20
	0,17

	
	Итого
	34,025
	7,79
	6,70

	12
	1-2
	19,309
	4,50
	3,87

	
	3-5
	-
	-
	-

	
	Итого
	19,309
	4,50
	3,87

	13
	1-2
	111,759
	26,05
	22,41

	
	3-5
	192,050
	26,05
	22,40

	
	Итого
	303,809
	52,10
	44,81

	14
	1-2
	34,980
	8,15
	7,01

	
	3-5
	49,328
	6,69
	5,75

	
	Итого
	84,309
	14,84
	12,77

	15
	1-2
	45,230
	10,54
	9,07

	
	3-5
	-
	-
	-

	
	Итого
	45,230
	10,54
	9,07

	16
	1-2
	-
	-
	-

	
	3-5
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-

	Итого
	1 190,056
	231,014
	198,67


Тепловые сети
Схема тепловых сетей г. Барабинска - двухтрубная. 

Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования. 
Прокладка магистральных и распределительных тепловых сетей предусматривается в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах лоткового типа по серии 3.006-2. Трубопроводы монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали В20 ГОСТ 10705-80. Соединение труб выполняются на сварке. Арматура тепловых сетей – стальная. Изоляция труб предусматривается матами из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем «URSA» ТУ 5763-002-00287697-97  М -17, М -11 с покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТ.

Для предотвращения коррозии трубопроводов от блуждающих токов при подземной прокладке предусматривается устройство  стальных токопроводящих перемычек в камерах. Дренаж теплосети осуществляется через дренажные колодцы.

Тепловую изоляцию трубопроводов  и оборудования выполнить по серии 7.903-9  в1 и СНиП 41-03-2003.
Расчет расхода тепла объектами социально-культурно-бытового назначения г. Барабинска

Таблица №4.8-11
	№

№ п/п
	Наименование

объекта
	Расчетный срок
	Примечание

	
	
	Объём, тыс. м3
	Расход тепла, МВт
	Расход тепла, Гкал/ч
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Учреждения народного образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	56,529
	1,186
	1,0197
	

	1.2
	Общеобразовательные школы
	139,52
	2,919
	2,510
	

	1.3
	Школы - интернаты
	12,0
	0,245
	0,210
	

	1.4
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	7,90
	0,171
	0,147
	

	1.5
	Внешкольные

учреждения
	36,75
	0,726
	0,624
	

	1.6
	Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения
	29,57
	0,438
	0,377
	

	2. Учреждения социального обеспечения

	2.1
	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны
	122,58
	2,499
	2,149
	

	2.2
	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями  
	122,58
	2,499
	2,149
	

	2.3
	Детские дома-интернаты
	10,29
	0,223
	0,191
	

	2.4
	Психоневрологические интернаты
	10,76
	0,233
	0,200
	

	3. Учреждения здравоохранения

	3.1
	Поликлиники
	79,17
	1,467
	1,262
	

	3.2
	Больницы
	37,44
	0,694
	0,597
	

	3.3
	Станции скорой помощи
	-
	-
	-
	

	3.4
	Аптека
	1,20
	0,0319
	0,0274
	

	3.5
	Молочные кухни
	16,32
	0,322
	0,277
	

	3.6
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	0,459
	0,0122
	0,0105
	

	3.7
	Санатории
	3,496
	0,0928
	0,0798
	

	4. Физкультурно-спортивные сооружения

	4.1
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	18,72
	0,347
	0,298
	

	4.2
	Спортивные залы общего пользования
	18,72
	0,347
	0,298
	

	4.3
	Бассейн крытый
	24,18
	0,448
	0,385
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5. Учреждения культуры и искусства

	5.1
	Дома культуры, клубы
	71,76
	1,329
	1,144
	

	5.2
	Помещения для досуга и любительской деятельности
	10,20
	0,189
	0,163
	

	5.3
	Кинотеатры
	64,35
	1,193
	1,026
	

	5.4
	Залы аттракционов и игровых автоматов
	0,336
	0,00892
	0,00767
	

	5.5
	Городские массовые библиотеки
	3,04
	0,0807
	0,0694
	

	6. Предприятия торговли

	6.1
	Магазины продовольственных товаров
	46,00
	0,882
	0,758
	

	6.2
	Магазины непродовольственных  товаров
	106,86
	2,048
	1,762
	

	6.3
	Рыночные комплексы
	18,50
	0,355
	0,305
	

	6.4
	Предприятия общественного питания
	24,07
	0,461
	0,397
	

	6.5
	Магазин кулинария
	2,45
	0,0575
	0,0494
	

	6.6
	Предприятия бытового обслуживания
	19,58
	0,375
	0,323
	

	7. Предприятия коммунального обслуживания

	7.1
	Прачечные 
	53,71
	1,029
	0,885
	

	7.2
	Химчистка
	5,162
	0,121
	0,104
	

	7.3
	Бани
	2,285
	0,0396
	0,0340
	

	8. Кредитно-финансовые учреждения

	8.1
	Районные (городские народные) суды
	2,0
	0,0531
	0,0457
	

	8.2
	Юридические консультации
	4,8
	0,127
	0,109
	

	8.3
	Нотариальная контора
	2,4
	0,0637
	0,0548
	

	8.4
	Организации и учреждения управления
	3,0
	0,0797
	0,0685
	

	9. Кредитно-финансовые учреждения

	9.1
	Отделения банков
	0,871
	0,0231
	0,0199
	

	9.2
	Отделения сберегательного банка 
	1,346
	0,0357
	0,0307
	

	10. Учреждения и предприятия связи

	10.1
	Отделение связи
	8,40
	0,197
	0,169
	

	11. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	9.1
	Жилищно-эксплуатационная организация
	4,752
	0,126
	0,109
	

	9.2
	Пункт приема вторсырья
	-
	-
	-
	

	9.3
	Гостиницы
	15,10
	0,298
	0,256
	

	9.4
	Пожарное депо
	41,04
	1,139
	0,980
	

	9.5
	Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов
	-
	-
	-
	

	Итого
	25,214
	21,684
	


Расчетные нагрузки на проектируемые котельные

Таблица №4.8-12
	№
п/п
	Наименование источников тепла
	Тепловые нагрузки в Гкал/час



	
	
	Расчетный срок 

	1
	2
	3

	1
	Котельная «Перевозникова»,

 ул. Перевозникова 4а
	7,721

	2
	Котельная хлебозавода, 

ул. Ленина
	3,002

	3
	Завод "Промсвязъ"
	12,807

	4
	Локомотивное депо
	13,003

	5
	Котельная больничного комплекса
	2,926

	6
	Котельная НОККиК, ул. Краскома,103а
	11,582

	7
	Водоочистные сооружения
	0,815

	8
	Котельная комбината «Марс»
	1,748

	9
	Котельная школы №47
	0,659

	10
	ШЧ-5
	5,304

	11
	Вагонное депо
	5,156

	12
	Котельная Центральная, 

ул. Малая, 9
	23,164

	13
	Котельная Кировская, пер. Работницы, 24
	7,721

	14
	Котельная школы №3, ул.К. Маркса, 29
	3,861

	15
	Котельная М. Горького,

 ул. Ульяновская, 18/1
	3,862

	16
	АТП
	2,156

	17
	Швейная ф-ка ОАО «Антарес»
	3,088

	18
	Котельная РСУ
	1,533

	19
	Зооветснаб
	1,807

	20
	ОАО «Транссибнефть»
	5,429

	21
	Межрайбаза
	1,933

	22
	АРМ
	1,978

	23
	Молзавод КХ Барабинский
	1,319

	24
	ДРСУ
	0,674

	25
	Котельная квартала «Г»
	3,089

	26
	ПМК-59
	0,741

	27
	Котельная ЖКХ
	11,582

	28
	Котельная №1
	1,544

	29
	Котельная №2

 (кирпичный завод)
	2,323

	30
	Котельная №3

(завод строительных материалов)
	6,246

	31
	Котельная №4

(нефтеперерабатывающий завод)
	10,125

	ИТОГО:
	158,898


Таблица №4.8-13
	№
п/п
	Наименование источников тепла
	Тепловые нагрузки в Гкал/час



	
	
	Расчетный срок (2034 г) 

	1
	2
	3

	1.
	Жильё отопление
	198,670

	2.
	Объекты соц-культ-быта
	21,684

	3.
	Горячее водоснабжение
	1,789

	4.
	Объекты промышленности
	81,685

	ИТОГО:
	303,828


Стоимость строительства тепловых сетей.

Сметная стоимость сетей определяется по сборнику «Укрупнённые показатели стоимости строительства» (УПСС). За базисный год принимается 1984, переводной индекс в цены 2009 года составляет 78,81 к базисному году. 
Таблица №4.8-14
	№ п./п.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость тыс. руб. в ценах 1984 г.
	Стоимость тыс. руб. в ценах 2009 г.

	
	
	
	
	ед. т. р.
	общая т. р.
	общая т. р.

	1.
	Строительство тепловой сети из стальных труб 
2Ду 57 мм-2Ду 273 мм
	км
	5,37
	195,4
	1049,29
	82 695,20

	2.
	Замена тепловой сети из стальных труб 
2Ду 57 мм-2Ду 273 мм
	шт.
	4,43
	143,5
	635,71
	50 099,90

	3.
	Переоборудование существующих котельных
	шт.
	10
	37,6
	376,0
	29 632,60

	Итого:
	
	
	162 427,70


4.8.5 Газоснабжение.

На расчетный срок предполагается 100 % газификация города.

Расчеты расходов газа для населения выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год согласно методическим рекомендациям, в соответствии с прогнозом численности населения.

Расход газа для населения по микрорайонам на расчетный срок строительства

Таблица № 4.8-15
	Номер микрорайона
	Характер застройки микрорайона
	Численность населения, чел.
	Годовой расход газа

м3/год
	Часовой расход газа

м3/час

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	3-5-этажные дома
	-
	-
	-

	
	1-2-этажные дома
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-

	2
	3-5-этажные дома
	1758
	439500
	200

	
	1-2-этажные дома
	2277
	2846250
	1294

	
	Итого
	4036
	3285750
	1494

	3
	3-5-этажные дома
	295
	73750
	34

	
	1-2-этажные дома
	321
	401250
	182

	
	Итого
	616
	475000
	216

	4
	3-5-этажные дома
	146
	36500
	17

	
	1-2-этажные дома
	1567
	1958750
	890
	

	
	Итого
	1713
	1995250
	907
	

	5
	3-5-этажные дома
	957
	39250
	109
	

	
	1-2-этажные дома
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	957
	239250
	109
	

	6
	3-5-этажные дома
	-
	-
	-

	
	1-2-этажные дома
	1812
	2265000
	1030

	
	Итого
	1812
	2265000
	1030

	7
	3-5-этажные дома
	-
	-
	-

	
	1-2-этажные дома
	1848
	2310000
	1050

	
	Итого
	1848
	2310000
	1050

	8
	3-5-этажные дома
	746
	186500
	85

	
	1-2-этажные дома
	4902
	6127500
	2785

	
	Итого
	5649
	6314000
	2870

	9
	3-5-этажные дома
	1100
	275000
	125

	
	1-2-этажные дома
	706
	882500
	401

	
	Итого
	1806
	1157500
	526

	10
	3-5-этажные дома
	1661
	415250
	189

	
	1-2-этажные дома
	-
	-
	-

	
	Итого
	1661
	415250
	189

	11
	3-5-этажные дома
	43
	10750
	5

	
	1-2-этажные дома
	930
	1162500
	528

	
	Итого
	972
	1173250
	533

	12
	3-5-этажные дома
	-
	-
	-

	
	1-2-этажные дома
	552
	690000
	314

	
	Итого
	552
	690000
	314

	13
	3-5-этажные дома
	5487
	1374750
	624

	
	1-2-этажные дома
	3193
	3991250
	1814

	
	Итого
	8680
	5366000
	2438

	14
	3-5-этажные дома
	1407
	351750
	160

	
	1-2-этажные дома
	999
	1248750
	568

	
	Итого
	2406
	1600500
	728

	15
	3-5-этажные дома
	-
	-
	-

	
	1-2-этажные дома
	1292
	1615000
	734

	
	Итого
	1292
	1615000
	734

	16
	3-5-этажные дома
	-
	-
	-

	
	1-2-этажные дома
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-

	ИТОГО
	34 000
	28 901 750
	13 138


	


Расчетные нагрузки на проектируемые котельные

Таблица №4.8-16
	№
п/п
	Наименование источников тепла
	Lгаз , м3/час
	Lгаз , м3/год

	1
	2
	3
	4

	1
	Котельная «Перевозникова»,

 ул. Перевозникова 4а
	1042
	3 370 870

	2
	Котельная хлебозавода, 

ул. Ленина
	405
	1 311 050

	3
	Завод "Промсвязъ"
	1729
	5 593 140

	4
	Локомотивное депо
	1755
	5 678 740

	5
	Котельная больничного комплекса
	395
	1 277 860

	6
	Котельная НОККиК, ул. Краскома,103а
	1564
	5 058 150

	7
	Водоочистные сооружения
	110
	355 930

	8
	Котельная комбината «Марс»
	236
	763 400

	9
	Котельная школы №47
	89
	287 920

	10
	ШЧ-5
	716
	2 316 390

	11
	Вагонное депо
	696
	2 251 750

	12
	Котельная Центральная, 

ул. Малая, 9
	3127
	10 116 300

	13
	Котельная Кировская, пер. Работницы, 24
	1042
	3 372 000

	14
	Котельная школы №3, ул.К. Маркса, 29
	521
	1 686 200

	15
	Котельная М. Горького,

 ул. Ульяновская, 18/1
	522
	1 686 630

	16
	АТП
	291
	941 580

	17
	Швейная ф-ка ОАО «Антарес»
	417
	1 348 610

	18
	Котельная РСУ
	207
	669 500

	19
	Зооветснаб
	244
	789 160

	20
	ОАО «Транссибнефть»
	733
	2 370 980

	21
	Межрайбаза
	261
	844 190

	22
	АРМ
	267
	863 840

	23
	Молзавод КХ Барабинский
	178
	576 040

	24
	ДРСУ
	91
	294 350

	25
	Котельная квартала «Г»
	417
	1 349 040

	26
	ПМК-59
	100
	323 610

	27
	Котельная ЖКХ
	1564
	5 058 150

	28
	Котельная №1
	208
	674 300

	29
	Котельная №2

 (кирпичный завод)
	314
	1 014 510

	30
	Котельная №3

(завод строительных материалов)
	843
	2 727 780

	31
	Котельная №4

(нефтеперерабатывающий завод)
	1367
	4 421 840

	ИТОГО:
	21 451
	69 393 810


Годовой баланс потребления газа потребителям следующий:

1. Расход газа для населения на отопление и индивидуально-бытовые нужды  – 28 901 тыс. м3/год.
2. Коммунально-бытовое потребление- 9 470 тыс. м3/год.
3. Промышленные потребители- 35 674 тыс. м3/год.
Таким образом, общее потребление газа на первую очередь составит 74 045 тыс. м3/год.

Стоимость строительства


Объем капиталовложений в развитие системы газоснабжения по городу посчитан ориентировочно и составляет:

	
	Вид затрат
	Ориентировочная стоимость

	Расчетный срок
	1.Строительство газораспределительных сетей:

DN50 –DN200 – 3,975 км

2.Переоборудование существующих котельных:


	4,52 млн.руб.

66,5 млн.руб.

	
	ИТОГО
	71,02 млн.руб.


4.8.6 Электроснабжение.

Схема  электроснабжения г. Барабинска решена на основании следующих   документов:

1. Технических условий.

2. Генплана г. Барабинска.

3. Архитектурно-планировочного раздела.

Распределительные сети построены по радиальной и петлевой схемам. Линии- кабельные в районах многоэтажной застройки, и воздушные- в одноэтажной.

Расчет электрических нагрузок.

Расчет электрических нагрузок выполнен укрупнено, раздельно для жилых,  общественных зданий и промышленных потребителей, по удельным нагрузкам в соответствии РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СНиП 2.07.01-89*.

Нагрузка первой группы потребителей определена по удельным нагрузкам отнесенным к 1 м2 общей площади и составляет для одно-двухэтажной застройки-15,0 Вт/м2, 3-5 этажной 15,8 Вт/м2.

Электрические нагрузки общественных зданий, включая лечебные учреждения и зрелищные предприятия определены по удельным расчетным электрическим нагрузкам. 

Для определения нагрузок промышленных потребителей использовались данные об их развитии с указанием энерговооруженности.

Итоги расчета электрических нагрузок представлены в таблице №4.8-17.
Таблица№4.8-17.
	№ п./п.
	Группа потребителей
	Электрическая нагрузка (кВт)

(расчетный срок)

	1.
	Коммунально-бытовые потребители
	23373

	2.
	Промышленные
	18168

	3.
	Жилой сектор
	29513

	
	ИТОГО
	71054


Схема электроснабжения

Электроснабжение потребителей г. Барабинска на расчетный срок предусматривается через существующие распределительные пункты, питающиеся по раздельным линиям от существующих п/ст.

Кроме того, предусматривается строительство четырех ТП для вновь проектируемого жилого сектора.

Предусматривается перенос воздушных линий от ТП-61 в сторону г. Куйбышева. Также перенос воздушных линий на территории нового строительства.

Подсчет ориентировочных затрат на строительство сетей электроснабжения  г. Барабинска  в ценах на 01.05.2009 года  представлены в таблице №4.8-18
Таблица №4.8-18
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Ст-ть. Единицы млн.руб.
	Расчетный срок

	
	
	
	кол-во
	стоимость млн.руб.

	Монтаж  ТП-0,4 шкафные, 250-400кВА
	шт.
	0,6
	4
	2,4

	Монтаж воздушных линий 10кВ
	км
	3,3
	4,5
	14,85

	ИТОГО:
	
	
	
	17,25


4.8.7 Связь и информация.

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности городского населения с применением коэффициента семейности К=3,3. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов. Таким образом емкость сети телефонной связи должна будет составить к расчетному сроку, порядка 12363 номера.
Инфраструктура связи включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

Существующие радиотрансляционные сети с учетом их дополнительного развития в районах намечаемой массовой застройки обеспечивают потребности города.

Основные направления развития телефонной сети предусматривают:

· повышение доступности и надёжности связи путём повышения ёмкости телефонной сети и конкурентоспособности разных операторов;

· расширение видов услуг связи - телефон, телефакс, интернет, аренда каналов, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, базы данных, кабельное телевидение и др.;

· радикальное обновление технической базы телефонной связи, в том числе переход на цифровые АТС и оптические кабели.
Основные направления развития телевизионной передающей сети предусматривают многократное увеличение передаваемых и принимаемых программ, в том числе кабельного, спутникового ТВ.

Учитывая требования динамично развивающегося рынка в области новых технологий средств связи, позитивное влияние на развитие сетей окажет высокий уровень конкуренции - борьба за зоны охвата абонентов операторами, а также возрастающий спрос самих пользователей на широкополосные услуги доступа в Интернет, IР-телефонии, корпоративной мультимедиасвязи, передачи потоковой информации.

Для упорядочивания развития городской инфраструктуры в области связи развитие городской кабельной канализации целесообразно регулировать муниципальной структурой, обеспечивая равный доступ всех операторов к абонентам по этой кабельной канализации.

Перспективным направлением являются высокоскоростные линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК) между станциями.
4.9 Охрана и улучшение окружающей среды.

Генеральным планом предусматривается выделение двух планировочных зон «северной» и «южной», на которые город делится железной дорогой и станцией «Барабинск».

Планировочные зоны, городскими и районными магистралями, делятся на жилые районы. Общественный центр планируется развивать с учетом существующего, в южной планировочной зоне.

Промышленные и коммунально-складские территории организуются в промрайонах: «Восточный» и «Северный», «Западный» и промышленно-транспортный район со станцией «Барабинск» и предприятиями железной дороги.

Ряд промпредприятий и коммунально-складских предприятий размещается в селитебной зоне. Они имеют санитарно-защитные зоны до 50 м, которые планировочно выделяются.
Из селитебной зоны выносится в «Западный» промрайон мясокомбинат, санитарно-защитная зона, которого 300 м.

Таблица 4.9-1
	№ п/п
	Наименование предприятия
	Размер СЗЗ,

м
	Наименование документа

	
	АГЗС
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	АЗС
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Ангар
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Барабинская ЛПУМГ ООО «ГазпромТрансгазТомск»
	500/1000
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Барабинская нефтебаза ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»
	500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Барабинская районная служба газового снабжения
	1000
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	ГНОМЦ МР «Резерв»
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Глиняный карьер 
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	ГСМ
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Газораспределительная станция
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Гаражное общество
	15/20/25/35/50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	ДРСУ ОАО «Новосибирскавтодор»
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Завод строительных материалов
	500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	КБО/химчистка
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	КИП (газ)
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Канализационные очистные сооружение
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Кирпичный завод 
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Кладбище
	100/300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Кладбище (закрытое)
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Комбинат «Марс»
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Крематорий
	500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	ЛПДС «Татарская» ОАО «Сибтранснефтепродукт»
	500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	ЛЭП 110
	20
	СанПиН 2971-84

	
	Лесоторговая база
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Локомотивное эксплуатационное депо
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	МП «Барабинский РСУ»
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	МУП «Барабинсктранс»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Медецинские склады
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Нефтеналивной терминал
	500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Нефтеперерабатывающий завод
	500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	ОАО «Агростройтрас»
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	ОАО «Транссибнефть» (вертолетная площадка)
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	ОАО «Барабинский комбикормовый завод
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	ОАО Барабинский торг
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	ООО «Автотехсервис»
	35
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	ООО «Асфальтовый завод»
	500
	

	
	ООО «Барабинские мясопродукты»
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	ООО «Серж»
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	ООО «Барабинский гортоп»
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	ООО Новосибирскнефтегаз (пункт учета налива)
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	ООО «Барабинсксельхозхимия»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Плодово-овощной комбинат
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Подразделение Барабинский рыбхоз ОАО «Новосибирскрыбхоз»
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Пункт приема вторсырья
	100/500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Радиостанция
	??
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	СТО
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Свалка
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Сварочное производство
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Склады
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Фабрика-прачечная
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Хлебозавод
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Нефтепровод
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03


Проектом развивается улично-магистральная сеть, которая позволит улучшить транспортные связи северной и южной частей города через путепроводы над железной дорогой, центра города с жилыми районами, промрайонами, другими населенными пунктами Барабинского района.

В общественных центрах размещаются основные здания и сооружения культурно-бытового обслуживания районного и городского значения.

Здания культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения располагаются внутри микрорайонов.

Система центров обслуживания подкрепляется системой пешеходных связей и озеленения общего пользования.

Озеленение общего пользования города включает в себя парки, скверы, бульвары, озеленение спортивных зон, озеленение жилых микрорайонов, озеленение специального назначения санитарно-защитных зон, ветрозащитных и др.

Многоэтажная застройка концентрируется в центральной части города. Планировочное решение жилых групп предусматривается в виде полузамкнутых пространств, что позволяет обеспечить необходимую ветрозащиту внутри жилых групп, но в то же время иметь достаточную проветриваемость и инсоляцию.

Защита воздушного бассейна города от загрязнения:

Воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух различается в зависимости от метеосиноптических условий, особенностей рельефа местности, размещения источников выбросов промышленных предприятий.
Проектом намечены следующие мероприятия по охране и улучшению воздушного бассейна:
1) генеральным планом предусматривается более четкое функциональное зонирование территории в пределах городской черты: выделяются промышленные районы, районы массовой жилой застройки, коммунально-складские зоны, намечается организация системы зеленых насаждений.

Предусмотрен перенос мясокомбината из селитебной зоны в «Западный» промрайон.

2) Важное значение для улучшения воздушного бассейна имеет организация санитарно-защитных зон.

Благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон должно осуществляться за счет средств предприятий, производство которых вызывает необходимость в организации санитарно-защитных зон.

При создании санитарно-защитных зон у действующих предприятий, генеральным планом предусматривается вывод за их пределы жилой застройки, учреждений здравоохранения.

В составе санитарно-защитных зон от промпредприятий намечается озеленение не менее 50% территории. Зеленые насаждения санзон будут являться эффективной мерой защиты жилой и общественной застройки города от приземных атмосферных загрязнений. Зеленые насаждения также ассимилируют в своих тканях газообразные вещества из атмосферы и обогащают воздух кислородом и фитонцидами.

3) На санитарное состояние воздушного бассейна, существенное значение оказывает вид топлива, используемого в отопительных котельных. В настоящее время основным видом топлива является каменный уголь, использование которого создает значительное загрязнение атмосферы.

Схемой теплоснабжения, разработанной в составе проекта корректировки генерального плана, предусмотрена ликвидация мелких отопительных котельных и перевод на период расчетного срока и в том числе на I-ю очередь крупных промыщленных и коммунальных котельных на природный газ, что существенно повлияет на увеличение чистоты воздушного бассейна города.

4) Для уменьшения влияния на загрязнение воздушного бассейна города автомобильным транспортом, предусмотрено упорядочение транспортной сети, сооружений транспортных развязок в разных уровнях, проектирование объездных дорог.

Организация движения транспорта исключает прохождение через центральную часть города транзитных автомобильных потоков.

Дорога областного значения Северное-Куйбышев-Барабинск-Здвинск протрассирована восточнее города, дорога федерального значения М-51 пройдет южнее города в 2-2,5 км, что исключает ее неблагоприятное воздействие на селитебные территории.

Намеченные дороги, не пересекающие основные жилые районы, соединят между собой промышленные и коммунально-складские территории города и примут на себя значительную часть грузопотоков, формируемых строительными и промышленными грузами.

Эти грузы перевозятся автомашинами большой грузоподъемности, являющимися особенно сильными источниками загазованности и зашумленности.

Одним из путей снижения загрязнения воздуха выбросами автотранспорта заключается в устройствах, ограничивающих образование токсических веществ, нейтрализации выхлопных газов, внедрение безвредных двигателей. На первом этапе в городе должны быть использованы такие организационные мероприятия, как запрещение использования в качестве топлива этиленового бензина и более широкое применение бензина с высоким октановым числом.

Охрана подземных и поверхностных вод от загрязнения:

Основным источником хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения г. Барабинска являются подземные воды Алымской свиты в районе пос. Пензино.

Оценка гидрологических условий и качества подземного источника водоснабжения показала, что вода не соответствует ГОСТу на питьевую воду и необходимо ее кондиционирование: обезжелезивание, хлорирование, фторирование.

Схемой водоснабжения города предусматривается развитие и реконструкция водопроводных сетей во всех жилых районах города, при этом исключаются временные сети и источники водоснабжения.

Существующие подземные скважины с использованием подземных вод в черте города резервируются в качестве запасных источников водоснабжения.

Для охраны подземных и поверхностных вод в проекте намечаются следующие мероприятия:

1. Создание вокруг подземных скважин, находящихся в городе, зон строгой охраны – 30-50 м, которые должны быть огорожены, озеленены. Здесь запрещено всякое строительство.

2. Вокруг водозаборов организуются следующие зоны охраны: I пояс – строгого режима – 30 м, II пояс – 750 м, III пояс – 5 км.

3. Полный охват территории системой канализации с подключением ее к системе канализации и очистных сооружений.

4. Строительство на промпредприятиях сооружений предварительной очистки, в зависимости от технологии производства, с последующим сбросом предварительно очищенных вод в общегородскую систему канализации.

5. Строительство систем оборотного водоснабжения на промпредприятиях.

6. Строительство системы ливневой канализации с обязательной очисткой сточных вод в специальных отстойниках (см. раздел «Инженерная подготовка»).

7. Организация системы водоохранных насаждений вокруг озер в черте города, благоустройство зоны отдыха и пляжа вокруг озера «Новочерновское».

8. Создание условий для исключения попадания поверхностного стока в озера, очистка озер от донных отложений и растительности с планируемым повышением рекреационного использования озера «Новочерновское», оз. «Порт-Артур».

9. Неканализованная индивидуальная застройка должна постепенно заменяться (на перспективу) на благоустроенную.

10. Проведение мероприятий, обеспечивающих режим работы канализационных очистных сооружений полной биологической очистки, без аварийных сбросов неочищенных сточных вод.

Охрана почв:

Санитарной охране почв от загрязнения хозяйственно-бытовыми отходами, а также отходами промышленных предприятий должно быть уделено серьезное внимание, т.к. почва, помимо того, что сама иногда бывает неблагоприятным фактором в условиях жизни человека, может явиться вторым источником загрязнения воздуха и водоемов, а также подземных грунтовых вод. В целях охраны почвы от загрязнения намечаются следующие мероприятия:

1. Предусматривается планово-регулярная очистка городских территорий и обустройство полигона ТБО закрытого типа.

2. Организация захоронения отходов промпредприятий за пределами городской черты.

3. Все работы по строительству в жилой и промышленных зонах должны производиться с учетом сохранения плодородного слоя почвы, складирования растительного грунта на специально отведенных территориях с дальнейшим использованием его при производстве работ по озеленению города.

4. На городских рекреационных территориях нельзя допускать применения ядохимикатов для борьбы с вредителями и болезнями растений.

5. Предусматривается создание противоэрозионных защитных насаждений на всех участках городских и пригородных земель, подверженных ветровой или водной эрозии.

6. Все предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья должны иметь специальные очистные сооружения.

7. Все пахотные земли, примыкающие к городу, должны иметь систему почвозащитных лесополос продуваемой конструкции.

8. Особое внимание должно быть обращено на организацию развитой сети противоэрозионных и почвозащитных лесополос в западной, в юго-западной и южной части пригородных земель. Наличие ценных пахотных угодий на этих землях не позволяет организовать здесь лесопарки и крупные лесные массивы.

Система противоэрозионных, почвозащитных, водоохранных и водорегулирующих лесополос, совместно с придорожными насаждениями будет выполнять здесь также климаторегулирующие и ветрозащитные функции для г. Барабинска.

Роль зеленых насаждений при оздоровлении окружающей среды:

Зеленые насаждения играют большую роль в снижении уровня дискомфортности обитания в городе: смягчение климата, оздоровление воздушного бассейна, защита от шума и др.

Проектом предусматривается создание на расчетный срок, развитой системы зеленых насаждений, охватывающей всю территорию жилой, общественной и промышленной застройки, включающей зеленые насаждения общего пользования, зеленые насаждения ограниченного пользования и зеленые насаждения специального назначения.

Ряд дискомфортных показателей климата г. Барабинска, такие как высокие температуры летнего периода при наличии низкой относительной влажности воздуха, низкие зимние температуры воздуха при больших скоростях ветра и др. будут смягчены зелеными насаждениями.

Снижение интенсивности прямого солнечного облучения и понижение температуры воздуха летом достигается путем создания зеленого полога насаждений вдоль всех направлений транспортных и пешеходных потоков города, на придомовых территориях и в зонах отдыха.

Интенсивность проветривания территории регулируется приемами застройки, размещением зеленых массивов и защитных зеленых полос.

Создание зеленого бульвара по ул. Ермака, ул. Ульяновской будет способствовать снижению скорости преобладающих юго-западных ветров.

Структура защитных полос вдоль улиц и магистралей должна учитывать необходимость защиты от ветра жилой застройки и защиты от снежных заносов проезжей части.

По всем городским магистралям предусматривается создание озелененных полос, выполняющих санитарно-защитную функцию.

Генпланом предусматривается озеленение не менее 50% от площади санитарно-защитных зон промпредприятий.

Насаждения санитарно-защитных зон будут являться эффективной защитой жилой и общественной застройки от приземных атмосферных загрязнений. Развитая поверхность листвы, а зимой – ветви, кора, мертвая листва и семена будут депонировать аэрозоли и твердые частицы вредных выбросов.

Зеленые насаждения также ассимилируют в своих тканях разнообразные вещества из атмосферы и обогащают воздух кислородом и фитонцидами.

Кроме того, зеленые насаждения санитарно-защитных зон имеют эстетическое значение.

В снижении степени запыленности и загазованности воздуха большее значение будут иметь разные приемы озеленения территории, структура зеленых насаждений и подбор пород, т.к. пылезащитный эффект различных пород деревьев дает разные результаты.

Значительное шумозащитное действие зеленых насаждений. Умелым применением в защитной зоне древесных, кустарниковых растений и лиан можно при небольших затратах добиться определенного шумозащитного эффекта.
Зеленые насаждения, встречаясь на пути шумового потока, частично его отражают, частично рассеивают ненаправленно, частично поглощают и частично пропускают сквозь зеленую преграду.

Постоянным источником шума в городе, помимо промышленных предприятий, является железнодорожный и автомобильный транспорт, интенсивность движения которого непрерывно возрастает.

Защитные зеленые полосы вдоль железнодорожных линий, на отдельных участках в пределах города имеют ширину до 100 м.

Расстояние от края проезжей части грузовых дорог до границы жилой застройки принято в проекте не менее 50 м с учетом многорядного озеленения.

Учитывая все вышеизложенное, проектная система зеленых насаждений решена с учетом максимально возможного улучшения внешней среды, защиты жилой и общественной застройки от пыли, шума, вредных газов и снижения дискомфортных показателей климата.

Охрана ландшафта:

В процессе строительства г. Барабинска, как  и во всех городах, быстрыми темпами идет процесс деградации окружающего ландшафта: нивелирование рельефа, уничтожение естественного почвенного покрова, зеленых насаждений и т.д. Этому способствует прокладка трубопроводов, организация мелких карьерных хозяйств и т.д.

Большинство этих изменений приводит к снижению ландшафтно-эстетической ценности территории.

В генеральном плане г. Барабинска разработана планировочная структура, взаимоувязанная с окружающим ландшафтом.

Ландшафт города и пригородной зоны характеризуется всеми признаками лесостепной зоны: лесостепь с березовыми колками и лугами на серых лесных почвах, оподзоленных, выщелоченных или обыкновенных черноземах.

Охрана ландшафта заключается в сохранении естественного озеленения и создания дополнительных зеленых массивов, организацию и благоустройство охранных зон озер.

С этой точки зрения недопустимо отдавать прилегающие к городу повышенные земли (гривы) с березовыми колками под карьеры и допускать на залесенных участках вырубку, ускоряя тем самым эрозию почв.

В южной и юго-западной части пригородных территорий улучшению ландшафта и охране природы будут способствовать мероприятия по борьбе с эрозией почв, предусматривающие создание развитой сети противоэрозионных и ветрозащитных лесополос на полях севооборотов, а также создание ветрозащитных насаждений вдоль всех автомагистралей и железной дороги.

В составе городских и пригородных земель намечается ряд мероприятий по рекультивации нарушенных территорий, засыпке и благоустройству отработанных карьеров, в основном глиняных.

В районе городов Куйбышева и Барабинска в XIX веке была создана сеть мелиоративных каналов. По сведениям старожилов эта система каналов, действующая долгое время, благотворно влияла на условия проживания и жизнедеятельности людей. Она способствовала понижению уровня грунтовых вод и осушению болот.

Следует, видимо, провести исследование этой системы и возможно возродить ее.

Противомалярийные мероприятия и борьба с гнусом:

Город Барабинск входит в зону массового распространения гнуса. В связи с высоким стоянием грунтовых вод на его территории и в окрестностях имеется большое количество различных водоемов и заболоченностей, являющихся местом выплода малярийных и других кровососущих комаров.

В связи с этим предусматриваются мероприятия по осушению территории города и его окрестностей в радиусе 3 км. очищаются от донных отложений и водной  растительности озера в черте города.

На застраиваемых территориях города предусматривается системой дренажей понижение уровня грунтовых вод.

Фундаменты и стены подвальных помещений вновь строящихся зданий должны иметь гидроизоляцию исключающую подтопление подвалов.

Шумозащитные мероприятия:
В связи с прохождением через г. Барабинск железнодорожной Транссибирской магистрали, участка областной трассы Кокчетав-Здвинск-Барабинск-Куйбышев-Северное, наличия в самом городе магистральных улиц и дорог, требуется провести планировочные мероприятия по снижению и ограничению зон шумового воздействия в городе.

При проектировании данного генплана уже предусмотрены планировочные меры по уменьшению влияния шума на жилую застройку: в полосе отвода железной дороги ликвидируется жилье, как правило – малоэтажное.

Новая жилая застройка выполняется с отступом от красных линий, промышленные предприятия с шумным технологическим процессом отодвигаются от жилых зон с обеспечением санитарного защитного озеленения.

a) Шумовой режим железной дороги:

По транссибирской железнодорожной магистрали проходит до 90 пар грузовых поездов в сутки (до 6-ти в час), около 45 пар пассажирских поездов, из них 2 пары – пригородных поездов.

В настоящее время вдоль основных путей железной дороги размещаются в основном коммунально-складские территории, незначительная часть одноэтажных домов, расчетный уровень звука здесь будет выше нормативного на 10÷11 ДБА. Предлагается вынести на первую очередь все жилые дома из санитарно-защитной зоны железной дороги, ввести защитное озеленение. В перспективе возможно вдоль железной дороги устроить шумозащитное ограждение, необходимое также и для безопасности движения.

Локомотивное депо располагается в уширенной части станции на значительном расстоянии от жилья.

От локомотивного и вагонного депо предлагается также (по возможности) устроить 100 метровую защитную зону.

б)  шумовой режим городских магистралей: ул. Пушкина, Ермака-Ульяновской и районных в пределах застройки.

На городских магистралях эквивалентный уровень звука составит при скорости потока 40 км/час, 20÷30% грузовых машин и автобусов, 68-70 ДБА.

Для магистралей желательно все же использовать , с учетом роста интенсивности движения в перспективе, принцип ограничения движения городского грузового транспорта с выводом его на обходные трассы. Жилые дома привязывать с отступом от красных линий, ориентировать окна спален во двор, вводить тройное остекление, особенно при капремонте.
Вдоль магистрелей, где проходить грузовой транспорт, необходимо предусмотреть защитное озеленение.
Санитарная очистка территории:
По ориентировочным расчетам в городе образуется в год более 9000 м3 твердых отбросов. Планово-регулярную очистку осуществляет комбинат коммунальных предприятий и благоустройства.

Как правило, сбор твердых отбросов осуществляется в дворовые мусоросборники, которыми служат или специальные металлические контейнеры.

Обследование отдельных микрорайонов показало, что наличие на дворовой территории приемников мусора при нарушении правил очистки создает неудовлетворительное санитарное состояние в жилых кварталах. Отмечено переполнение мусоросборников, скопление вокруг них отбросов. В зимний период времени мусор в дворовых приемниках промерзает, в связи с чем опорожнение приводит к их разрушению. В неканализованных районах города твердые отбросы как правило собираются в дворовые приспособления – мусоросборники, а жидкие – в выгреба и помойницы. Заявочная система очистки не обеспечивает надлежащего санитарного состояния этих территорий. Серьезные недостатки в проведении санитарной очистки в городе кроме чисто организационных причин во многом определяются недостаточным обеспечением стандартными мусоросборниками и транспортом очистки.

В городе имеется неусовершенствованная свалка, расположенная в северной части города, в бывших глиняных карьерах завода стеновых материалов. Для обезвреживания отбросов используются примитивные, неудовлетворяющие санитарным требованиям методы (уплотнение, частичное сжигание, закапывание). Санитарное состояние свалки неудовлетворительное, отсутствуют удобные подъездные пути, благоустройство и др. имеют место случаи вывоза на свалку трупов животных, т.к. нет скотомогильника. Дальнейшая эксплуатация свалки представляет опасность в эпидемиологическом отношении. В городе не решены проблемы утилизации, обезвреживания промышленных и строительных отходов.

Размещение свалки не удовлетворяет нормам, т.к. она расположена вблизи аэродрома, а по нормам должна быть размещена на расстоянии не ближе 15 км от аэродрома.

За основу принята планово-регулярная система (контейнерная в зонах многоэтажной застройки, поквартирная в зонах малоэтажной и индивидуальной застройки).

Техника и организация системы очистки должны обеспечивать разрыв контакта между человеком и отбросами на всех стадиях осуществления очистки. Для этого необходимо:

· Удаление отбросов производить регулярно и в кратчайшие сроки;

· Обеспечить герметичность емкостей для вывозки мусора;

· Обезвреживание отбросов производить в местах, установленных для этих целей;

· Предусмотреть организацию контейнерных площадок, их рациональное размещение в микрорайонах;

· Максимально механизировать все процессы очистки и поливки;

· Применять транспорт очистки повышенной емкости с механической загрузкой;

· Складировать и обезвреживать твердые отходы на полигоне ТБО, трупы домашних животных захоронять в скотомогильнике с организацией санитарно-защитной зоны 500 м.

В парках, общественных центрах, у объектов массового посещения размещаются стационарные общественные уборные из расчета 1 прибор на 1000 жителей. На первую очередь предусмотрено разместить 30 приборов, на расчетный срок 32 прибора (расстояние между уборными не менее 1000 м).

Контейнерная система имеет некоторые санитарные преимущества: погрузка ТБО исключает пыление и распыление отходов, контейнеры моют вне территории домовладений (на моечных пунктах, располагаемых на трассах движения мусоровозов, либо в местах обезвреживания ТБО).

Сбор и удаление крупногабаритных отходов:

К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры 0,75 м3.

При проектировании новых жилых районов, а также реконструкции старых, должны быть предусмотрены площадки для установления на них бункеров – накопителей. Площадка должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон) и располагаться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Размеры площадки для установки бункера-накопителя должны быть не менее 3,5х4 м.

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией.

Сбор и вывоз пищевых отходов:

Сбор пищевых отходов организуются во всех жилых домах независимо от их ведомственной принадлежности. Ориентировочная норма сбора пищевых отходов у населения составляет 25-35 кг на 1 чел/год.

Для временного хранения пищевых отходов (до вывоза их в откормочное хозяйство) жилищно-эксплуатационная организация по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы оборудует специальные площадки с твердым покрытием.

Собранные в домовладениях пищевые отходы вывозят в откормочные хозяйства специальным транспортом. Откормочные хозяйства должны обеспечить мойку и дезинфекцию контейнеров и автомашины после каждой разгрузки.

Сбор и удаление отходов из неканализованных домовладений:

Целесообразно использовать крупные пункты сбора ТБО с установкой стандартных контейнеров.

Жидкие отходы собирают в выгреб. Выгреб для нечистот и помоев должен быть водонепроницаемым, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды.

Ассенизационными машинами жидкие сбросы вывозятся на сливную станцию канализационных очистных сооружений.

Складирование и обезвреживание ТБО предусматривается на полигоне ТБО, на месте существующей городской свалки.

Основание полигона имеет водоупорный экран (глина и тяжелые суглинки слоем не менее 0,5 м).

Для изоляции по контуру полигона роется траншея шириной не менее 1 м до водоупора. Траншея заполняется водоупорным материалом (глиной), добываемым из котлована, который устраивается на пограничном участке полигона.

Траншеи для складирования ТБО, проектируется перпендикулярно направлению господствующих ветров, глубиной 3 м и шириной поверху 8 м. грунт, полученный от разработки траншей, используется для их засыпки после заполнения ТБО.

По всей территории полигона устраивают ограждение высотой 1,8 м.

Для контролирования состояния грунтовых вод из контрольных колодцев, скважин, заложенных по периметру полигона, берут пробы. Колодцы глубиной 2-6 м выполняют из железобетонных труб диаметром 700-900 мм, до отметки на 0,2 м ниже уровня грунтовых вод. Ниже полигона на нагорных канавах также проектируются места отбора проб поверхностных вод.

При ухудшении качества воды в нижних колодцах осуществляются перенос системы дождевания фильтрата и стоков мойки контейнеров на следующие участки полигона, откачка фильтрата, накопившегося над водоупорным экраном.

В летный пожароопасный период за полигоном должна быть закреплена поливомоечная машина для увлажнения ТБО, что способствует и лучшей уплотняемости.

На полигоне следует создать площадку с твердым покрытием для мойки контейнеров. Рядом с полигоном запроектирован скотомогильник с биологическими камерами.
4.10 Первая очередь строительства.
4.10.1  Жилищное строительство.
Сроки первой очереди строительства определены архитектурно-планировочным заданием до 2019 года.

Территории первоочередного строительства выбраны с учетом следующих требований:

1. Достройка начатых жилых кварталов;

2. Размещение района реконструкции на территории с наиболее ветхим жилым фондом;

3. Наличие инженерных коммуникаций вблизи от площадки;
4. Освоение территории, не требующей дорогостоящей инженерной подготовки;
5. Благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.
Обеспеченность общей площадью на 1 человека увеличится до 28,0 м2 . По проекту принято следующее соотношение этажности на первую очередь:

· 1-2-этажная застройка – 564,2 тыс.м2 (65 %);

· 3-5 этажная застройка – 303,8 тыс.м2 (35 %).

Новое жилищное строительство на первую очередь определено в размере 164,8 тыс. м2 обшей площади. Распределение нового жилищного строительства по этажности приведено ниже:
· 1-2-этажная застройка –  81,6 тыс.м2 (49,5 %);

· 3-5 этажная застройка –  83,2 тыс.м2 (50,5 %).
Увеличение строительства жилой застройки средней этажности обусловлено сложностью подготовки территории за пределами  существующейгородской застройки. 
Выбытие жилого фонда на первую очередь предполагается за счет убыли ветхого и аварийного жилого фонда, который составляет 13,4 тыс.м2 . Жилая застройка, попадающая в санитарно-защитные зоны промышленных, складских предприятий, аэропорта, инженерных сооружений подлежит выносу на первую очередь, площадь которой – 7,2 тыс.м2. В итоге на первую очередь объем жилого фонда, подлежащий восстановлению 20,6 тыс. м2. Убыль жилого фонда по отношению к существующему жилому фонду составит 2,8%; по отношению к новому строительству - 12,5%.

Распределение жилого фонда и населения по жилым районам на первую очередь приведено в таблице  5.1-1
Таблица 4.10-1
Жилой фонд на первую очередь

	№ микро-района
	Существующий жилой фонд, м2
	Убыль жилого фонда всего, м2
	Новое строительство всего, м2
	Жилой фонд на первую очередь, м2
	Население, чел

	
	Всего
	по этажности
	
	
	Всего
	по этажности
	

	
	
	1-2х этажная застройка
	3-5этажная застройка
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1-2х этажная застройка
	3-5этажная застройка
	

	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	66637
	56388
	10249
	1330
	8680
	77679
	66158
	11522
	2774

	3
	6740
	6740
	Х
	366
	2387
	9140
	9140
	Х
	326

	4
	40093
	37972
	2121
	316
	2062
	42986
	40603
	2384
	1535

	5
	15265
	4557
	10708
	Х
	576
	15841
	4001
	11840
	566

	6
	45236
	36966
	8270
	862
	11501
	57791
	48733
	9058
	2064

	7
	30861
	30719
	141
	1678
	15374
	43697
	43697
	Х
	1561

	8
	109965
	94769
	15197
	1387
	9874
	117832
	100748
	17084
	4208

	9
	72627
	27814
	44812
	1132
	12661
	87586
	28865
	58721
	3128

	10
	19857
	14591
	5266
	1230
	22005
	36125
	15108
	21017
	1290

	11
	25065
	23970
	1096
	Х
	907
	25972
	24740
	1232
	928

	12
	3389
	3000
	389
	Х
	Х
	3551
	3114
	437
	127

	13
	137673
	81516
	56157
	3421
	68352
	197782
	103265
	94518
	7064

	14
	30067
	27805
	2262
	266
	1736
	29834
	28205
	1629
	1065

	15
	32089
	18730
	13359
	1095
	8680
	41502
	27239
	14263
	1482

	16
	88212
	29495
	58737
	7592
	Х
	80639
	20567
	60072
	2880

	Итого 
	723793
	495031
	228762
	20674
	164794
	867958
	564182
	303776
	30998


4.10.2  Строительство объектов социального, культурно-бытового обслуживания.

Расчет учреждений административного и культурно-бытового обслуживания на первую очередь строительства произведен в соответствии со СНиП и приведен в таблице 5.1-2 . Ориентировочная стоимость строительства учреждений обслуживания составляет 5313,5 млн.руб.(в ценах 2008г), таблица 5.1-3
Таблица 4.10-2
Расчет учреждений и предприятий обслуживания на первую очередь строительства г. Барабинска
	№п.п
	Наименование
	Ед.

измерения
	Норма

СНиПа

на 1000жит.
	Требуется 

по норме
	Имеется по факту 
	в том числе



	
	
	
	
	
	
	сохраняемые 
	Новое

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	85% от детей дош.воз.
	1610
	1210
	1210
	400

	2.
	Общеобразовательные школы
	мест
	100%, место
	4510
	4146
	4146
	2324

	3.
	Школы – интернаты
	мест
	По заданию на проектирование
	
	480
	480
	-

	4.
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	мест
	8% от общего числа школьников
	360
	301
	301
	59

	5.
	Внешкольные учреждения
	мест
	10% от школ. воз.
	451
	1470
	1470
	-

	6.
	Средние специальные учебные заведения
	мест
	по заданию
	1045
	1045
	1045
	-

	7.
	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны
	Мест
	28 мест на 1 тыс. населения
	868
	-
	-
	1092

	8.
	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями
	Мест
	28 мест на 1 тыс. населения
	868
	-
	-
	1092

	9.
	Детские дома-интернаты
	Мест
	З места на 1 тыс. населения
	93
	-
	-
	117

	10.
	Психоневрологические интернаты
	Мест
	З места на 1 тыс. населения
	93
	-
	-
	117

	11.
	Больницы
	коек
	15 коек на 1 тыс. населения 
	540
	461
	461
	124

	12.
	Поликлиники
	посе-щен.

смену
	26-35 посещений
	1260
	467
	467
	793

	13.
	Станция скорой медицинской помощи
	маш
	1 на 10тыс.

чел.
	3
	4
	4
	-

	14.
	Аптеки
	объект
	по заданию
	5
	4
	4
	1

	15.
	Молочные кухни
	порц.

сутки
	4
	1860
	-
	-
	1860

	16.
	Раздаточный пункт молочной кухни
	м2

на 1раб
	0,3
	145
	8
	8
	145

	17.
	Санатории
	место
	По заданию
	22
	22
	22
	-

	18
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне
	м2
	80
	2480
	259
	259
	2221

	19.
	Спортивные залы общего пользования
	м2 

площ. пола
	80
	2480
	1371
	1371
	1509

	20.
	Бассейны крытые
	м2 

зеркала воды
	25
	975
	975
	-
	975

	21.
	Дома культуры, клубы
	место
	80 
	2480
	500
	500
	1980

	22.
	Помещения для досуга и любительской деятельности
	м2
	50
	1550
	830
	830
	720

	23.
	Кинотеатры
	мест
	30
	930
	250
	250
	680

	24.
	Библиотеки
	тыс. книг
	4,5
	140
	106
	106
	34

	25.
	Магазины продовольственных товаров
	м2

торг.пл.
	100
	3100
	4405
	4405
	-

	26.
	Магазины непродовольственных товаров
	м2

торг.пл.
	180
	5580
	7020
	7020
	-

	27
	Предприятия общественного питания
	мест
	40
	1240
	1136
	1136
	104

	28.
	Рынок
	м2

торг.пл.
	40
	1240
	1850
	1850
	-

	29.
	Магазины кулинарии
	м2

торг.пл.
	6
	186
	-
	-
	186

	30.
	Предприятия бытового обслуживания
	раб.

мест
	9
	279
	136
	136
	143

	31.
	Фабрика-прачечная
	кг белья в смену
	110
	3410
	-
	-
	3410

	32.
	Прачечные самообслуживания
	кг белья в смену
	10
	310
	207
	207
	103

	33.
	Химчистки
	кг вещей в смену
	11,4
	354
	-
	-
	354

	34.
	Бани
	мест
	5
	155
	103
	103
	67

	35.
	Гостиницы 
	мест
	6 
	186
	111
	111
	93

	36.
	Отделения связи
	объект
	По нормам и правилам министерств связи РФ
	6
	6
	6
	-

	37.
	Отделения банков
	1 опер. касса
	1 опер.

касса на

10-30
	3
	11
	11
	-

	38.
	Отделения и филиалы сберегательного банка
	опер.

мест
	1 на 2-3

тыс.чел.
	17
	17
	8
	5

	39.
	Городской суд
	судья
	1 на 30тыс.

чел.
	1
	1
	1
	-

	40.
	Юридическая консультация
	раб.

место
	1 юрист на 10 тыс.чел.
	3
	4
	4
	-

	41.
	Нотариальная контора
	раб.

место
	1 нотар. на 30 тыс.чел.
	1
	2
	2
	-

	42.
	ЖЭО
	объект
	1  на 20 тыс.чел.
	1
	1
	1
	-

	43.
	Пункт приема вторсырья
	объект


	1  на 20 тыс.чел.
	1
	1
	-
	1

	44.
	Пожарное депо
	пож. авт.
	
	11
	9
	9
	2

	45.
	Общественные уборные
	прибор
	1 на 1тыс. чел
	31
	32
	30
	2

	46.
	Кладбище
	Га
	0,24
	7,4
	7,4
	14,4
	-


Таблица 4.10-3
Ориентировочная стоимость строительства 

социальной инфраструктуры

	№п.п
	Наименование объектов
	Ед.

измерения
	Мощность
	Стоимость

строительства

млн.руб

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	400
	168

	2.
	Школа
	мест
	2324
	720,4

	3.
	Дом-интернат для престарелых, ветеранов труда и войны
	мест
	1092
	529,6

	4.
	Дом – интернат для взрослых инвалидов 
	мест
	1092
	529,6

	5.
	Детский дом-интернат
	мест
	117
	56,7

	6.
	Психоневрологический интернат
	мест
	117
	56,7

	7.
	Больницы 
	койка
	124
	60,1

	8.
	Поликлиники 
	посещений в смену
	793
	174,4

	9.
	Молодежный культурно-развлекательный центр с библиотекой
	объект
	1
	200

	10.
	ЗАГС
	объект
	1
	45

	11.
	Гостиница
	место
	93
	135

	12.
	Спортивный комплекс с бассейном 975кв.м.
	объект
	1
	280

	13.
	Ледовый дворец
	объект
	1
	100

	14.
	Дом культуры
	объект
	1
	150

	15.
	КБО
	кг белья в смену
	457
	25,5

	16.
	Фабрика-прачечная
	кг белья в смену
	3410
	1909,6

	17.
	Магазины кулинарии
	м 2
	186
	4,8

	18.
	Предприятия общественного питания
	мест
	104
	1,8

	19.
	Предприятия бытового обслуживания
	м 2
	3696
	166,3

	20.
	Итого:
	
	
	5313,5


4.10.3  Транспортная инфраструктура.
Первоочередные мероприятия по строительству дорог связаны со строительством и развитием жилых районов города.

Сложившаяся магистральная сеть, в основном сохраняется, корректируется в соответствии с классификацией магистралей. Организуются участки разворотных площадок с подъездами к объектам культурно-бытового назначения. В соответствии с классификацией ширина проезжих частей увеличивается до нормативной. В местах пересечений транспортных потоков при необходимости вводится система организации движения в одном уровне светофорным регулированием. На перекрестках необходимо организовывать «треугольники видимости» со стороной треугольника 40-60м в зависимости от разрешенной скорости движения.
Проектом генерального плана на первую очередь строительства предлагается строительство кольцевых пересечений (Узел И, Е, Ж, В).
Длина вновь строящихся дорог на I очередь строительства в селитебной зоне составит 7,3км.
Протяженность автобусно-маршрутной сети по городу составит 52,16км.

Существующие автозаправочные станции сохраняются и проектом  предлагается строительство АЗС на объездной дороги в г. Куйбышев и по дороги в с. Шубинское.
4.10.4  Инженерная инфраструктура.
Водоснабжение.
Схема  водоснабжения решена на основании следующих   документов:

3. Технических условий.

4. Генплан г. Барабинска.

Проектом принято обеспечение централизованным водоснабжением всей  вновь проектируемой застройки, существующей застройки, закольцовка водопровода, строительство  ВОС №1, тампонаж мелководных скважин.

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься в соответствии со СНиП  2.04.02-84*  [таблица №1]. 
В соответствии с принятыми санитарными нормами оборудования зданий, численностью населения и нормами водопотребления расходы воды населением и объектами социально-культурно-бытового назначения по очередям строительства приведены в таблицах  4.10-4; 4.10-6.
Таблица  №4.10-4
Расчет водопотребления жилым фондом г. Барабинска

	№ микрорайона
	Характер застройки микрорайона
	Число жителей

(тыс.чел.)
	Норма водо-

потребления, л/(чел×сут)
	Суточный расход воды (м³/сут)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	3-5-этажные дома
	-
	-
	-

	
	1-2-этажные дома
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-

	2
	3-5-этажные дома
	411
	300
	123,45

	
	1-2-этажные дома
	2363
	90
	212,65

	
	Итого
	2774
	
	336,10

	3
	3-5-этажные дома
	-
	300
	-

	
	1-2-этажные дома
	326
	90
	29,38

	
	Итого
	326
	
	29,38

	4
	3-5-этажные дома
	85
	300
	25,54

	
	1-2-этажные дома
	1450
	90
	130,51

	
	Итого
	1535
	
	156,05

	5
	3-5-этажные дома
	423
	300
	126,85

	
	1-2-этажные дома
	143
	90
	12,85

	
	Итого
	566
	
	139,71

	6
	3-5-этажные дома
	324
	300
	97,05

	
	1-2-этажные дома
	1740
	90
	156,64

	
	Итого
	2064
	
	253,7

	7
	3-5-этажные дома
	-
	300
	-

	
	1-2-этажные дома
	1561
	90
	140,45

	
	Итого
	1561
	
	140,45

	8
	3-5-этажные дома
	610
	300
	183,04

	
	1-2-этажные дома
	3598
	90
	232,83

	
	Итого
	4208
	
	506,87

	9
	3-5-этажные дома
	2097
	300
	629,15

	
	1-2-этажные дома
	1031
	90
	92,78

	
	Итого
	3128
	
	721,93

	10
	3-5-этажные дома
	751
	300
	225,18

	
	1-2-этажные дома
	540
	90
	48,56

	
	Итого
	1290
	
	273,74

	11
	3-5-этажные дома
	44
	300
	13,20

	
	1-2-этажные дома
	884
	90
	79,52

	
	Итого
	928
	
	92,72

	12
	3-5-этажные дома
	16
	300
	4,68

	
	1-2-этажные дома
	111
	90
	10,01

	
	Итого
	127
	
	14,69

	13
	3-5-этажные дома
	3376
	300
	1012,69

	
	1-2-этажные дома
	3688
	90
	331,92

	
	Итого
	7064
	
	1344,61

	14
	3-5-этажные дома
	58
	300
	17,45

	
	1-2-этажные дома
	1007
	90
	90,66

	
	Итого
	1065
	
	108,11

	15
	3-5-этажные дома
	509
	300
	152,82

	
	1-2-этажные дома
	973
	90
	87,55

	
	Итого
	1482
	
	240,37

	16
	3-5-этажные дома
	2145
	300
	643,63

	
	1-2-этажные дома
	735
	90
	66,11

	
	Итого
	2880
	
	709,74

	Итого по городу
	
	30998
	
	5068,18


Расчет водопотребления

объектами социально-культурно-бытового назначения г. Барабинска

Таблица  №4.10-5
	№ п/п
	Наименование

объекта
	Измеритель
	1 очередь
	Примечание

	
	
	
	Количество
	Потребление воды, м3/сут.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


1. Учреждения народного образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	1 ребенок
	1610
	169,05
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.9, п.15, п.16

	1.2
	Общеобразовательные школы
	1 учащийся
	4510
	51,87
	

	1.3
	Школы - интернаты
	1 учащийся
	480
	33,6
	

	1.4
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	1 учащийся
	360
	5,04
	

	1.5
	Внешкольные

учреждения
	1 учащийся
	1470
	23,52
	

	1.6
	Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения
	1 учащийся
	1045
	20,9
	

	2. Учреждения социального обеспечения

	2.1
	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны
	1 место
	1092
	76,44
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.17

	2.2
	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями  
	1 место
	1092
	76,44
	

	2.3
	Детские дома-интернаты
	1 место
	117
	8,19
	

	2.4
	Психоневрологические интернаты
	1 место
	117
	8,19
	

	3. Учреждения здравоохранения

	3.1
	Поликлиники
	1 больной в смену
	1260
	18,9
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п. 5, п.6, п.8, п.12


	3.2
	Больницы
	1 койка
	585
	117,0
	

	3.3
	Станции скорой помощи
	1 работающий
	5
	0,02
	

	3.4
	Аптека
	1 работающий
	10
	0,16
	

	3.5
	Молочные кухни
	1 порция в сутки
	1860
	22,32
	

	3.6
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	1 работающий
	38,25
	0,612
	

	3.7
	Санатории
	1 койка
	22
	4,4
	

	4. Физкультурно-спортивные сооружения

	4.1
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	1 физкультурник
	620
	31,0
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.9, п.15, п.16


	4.2
	Спортивные залы общего пользования
	1 физкультурник
	720
	72,00
	

	4.3
	Бассейн крытый
	1 физкультурник
	768
	182,1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5. Учреждения культуры и искусства

	5.1
	Дома культуры, клубы
	1 место
	2480
	24,8
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.24, п.25

	5.2
	Помещения для досуга и любительской деятельности
	1 работающий
	388
	6,2
	

	5.3
	Кинотеатры
	1 место
	930
	3,72
	

	5.4
	Залы аттракционов и игровых автоматов
	1 работающий
	34
	0,14
	

	5.5
	Городские массовые библиотеки
	1 работающий
	139
	0,56
	

	6. Предприятия торговли

	6.1
	Магазины прод. товаров
	20 м2 торгового зала
	220,25
	55,06
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.21, п.22, п.20


	6.2
	Магазины непродовольственных  товаров
	20 м2 торгового зала
	351,0
	5,62
	

	6.3
	Рыночные комплексы
	20 м2 торгового зала
	46,25
	0,19
	

	6.4
	Предприятия общественного питания
	1 условное блюдо 
	18600
	223,2
	

	6.5
	Магазин кулинария
	20 м2 торгового зала
	9,3
	2,33
	

	6.6
	Предприятия бытового обслуживания
	1 работающий
	279
	4,46
	

	7. Предприятия коммунального обслуживания

	7.1
	Прачечные 
	1 кг сухого белья в смену
	3720
	279,0
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.11, п.28


	7.2
	Химчистка
	1 кг сухого белья в смену
	354
	26,55
	

	7.3
	Бани
	1 посетитель
	170
	49,3
	

	8. Кредитно-финансовые учреждения

	8.1
	Районные (городские народные) суды
	1 работающий
	5
	0,08
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	8.2
	Юридические консультации
	1 работающий
	8
	0,128
	

	8.3
	Нотариальная контора
	1 работающий
	4
	0,064
	

	8.4
	Организации и учреждения управления
	1 работающий
	12
	0,192
	

	9. Кредитно-финансовые учреждения

	9.1
	Отделения банков
	1 работающий
	12
	0,192
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	9.2
	Отделения сберегательного банка 
	1 работающий
	14
	0,224
	

	10. Учреждения и предприятия связи

	10.1
	Отделение связи
	1 работающий
	12
	0,192
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	11. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	9.1
	Жилищно-эксплуатационная организация
	1 работающий
	10
	0,16
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.5

	9.2
	Пункт приема вторсырья
	1 работающий
	2
	0,032
	

	9.3
	Гостиницы
	1 житель
	204
	51,0
	

	9.4
	Пожарное депо
	1 работающий
	12
	0,192
	

	9.5
	Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов
	1 работающий
	2
	0,032
	

	Итого
	1655,35
	


Хозяйственно-бытовые и производственные нужды водоснабжения на проектируемые промпредприятия составляет 208,0 м3/сутки.
Данные по скважинам  г. Барабинска
Таблица № 4.10-6
	№ п./п.
	Местоположение

(населенный пункт, объект, адрес)
	Ведомственная принадлежность
	Глубина скважины, м
	Тип насоса
	Производительность скважины, м3/ч
	Примечание

	1
	Хлебзавод №1
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	300
	ЭЦВ 6-15-80
	5,4
	На собственные нужды 

	2
	Квартал «Д»-2, БА-102
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	695
	ЭЦВ 8-25-100
	13,0
	Рабочая

	3
	Ул. Ленина, №193
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	800
	ЭЦВ 8-25-80
	18,8
	Рабочая

	4
	Склады ВПП, 1-95
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	695
	ЭЦВ 8-25-80
	21,8
	Рабочая

	5
	Больничный комплекс, 

3-2000
	МУП ЖКХ г. Барабинск
	690
	ЭЦВ 6-15-80
	10,5
	Рабочая

	6
	Пер. Гутова
	-
	800
	-
	-
	На нужды промышленности

	7
	Аэропорт
	-
	-
	-
	-
	На собственные нужды


Расход воды на противопожарные нужды.
Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров принято согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит: 2 пожара по 25 л/сек .
Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по диктующему зданию: спорткомплекс .
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят из расчета одновременного действия двух струй по 2,5  л/с каждая, дренчерной  установки и составит 2×2,5+5=10 л/с. Время действия  дренчерной установки составит 1 час, пожарных кранов - 3 часа. Общий секундный расход воды на пожаротушение составит 10+50=60 л/с. 

Суточный расход воды на пожаротушение составит 648 м³/сут.
Пожаротушение предусматривается из гидрантов установленных на водопроводной сети.  

Суммарный расход воды г. Барабинска

Таблица №4.10-4
	№ п./п.
	Наименование расходов
	Суммарный расход воды, м³/сут

	1
	2
	3

	1.
	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения
	5068,18

	2.
	Расход воды объектами соц-культ-бытового назначения
	1655,35

	3.
	Пожарные расходы
	648,0

	4.
	Поливочные расходы
	2479,88

	5.
	Расход воды на промпредприятиях
	208,00

	
	Итого:
	10059,41

	
	Итого без полива:
	7579,53


Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении не менее 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров. 

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.
Проектируемая схема водоснабжения

Система принята объединенная хозяйственно-питьевая с противопожарной низкого давления.

Схема подачи – централизованная, насосная.

Сети – кольцевого вида.

Пожаротушение – предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети. 
На первую очередь:

- для улучшения качества подаваемой воды предлагается замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые;

- установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах.

Водопроводные сети

Для нужд пожаротушения на кольцевой сети установить  пожарные гидранты через 150 м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб.

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования. 
Протяженность сетей составляет 72,38 км.
Стоимость строительства водопроводных сетей

Определение объёмов работ по строительству водопроводов основывается на сохранении централизованной системе водоснабжения г. Барабинска с максимальным использованием существующих сетей.

Сметная стоимость сетей определяется по сборнику «Укрупнённые показатели стоимости строительства» (УПСС). За базисный год принимается 1984, переводной индекс в цены 2009 года составляет 78,81 к базисному году. 

Таблица 4.10-5
	№ п./п.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость тыс. руб. в ценах 1984 г.
	Стоимость тыс. руб. в ценах 2009 г.

	
	
	
	
	ед. т. р.
	общая т. р.
	общая т. р.

	1.
	Строительство водопроводов из полиэтиленовых труб Ду100 мм - Ду300 мм
	км
	72,38
	18,70
	1356,51
	106 669,80

	2.
	Замена водоводов на полиэтиленовые

Ду100 мм - Ду300 мм
	км
	31,50
	12,50
	393,75
	31 031,40

	3.
	Бурение скважин, глубиной 800 м.
	шт.
	1
	82,00
	82,00
	6 462,40

	4.
	Строительство ВОС №1
	шт.
	1
	482,3
	482,3
	38 010,10

	
	Итого:
	
	
	
	
	182 173,70


Водоотведение (канализование).
Схема  канализования решена на основании следующих   документов:

3. Технические условия

4. Генплана г. Барабинска.

Предусматривается канализование всей вновь проектируемой застройки, в том числе усадебной застройки.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85. Расходы бытовых сточных вод население и объектами соцкультбытового назначения приведены в таблицах № 4.10-6, №4.10-8.
Схема канализации следующая: все хоз-бытовые стоки от жилых и административных зданий, а также от ряда промпредприятий по самотечным  коллекторам поступают на КНС, потом по напорным коллекторам на ГНС и затем на сооружения механической очистки. После механической очистки сточные воды поступают на биологическую очистку. Биологическая очистка происходит в аэротенках – 2 шт. Осадок обрабатывается в анаэробных стабилизаторах и после обработки поступает на иловые площадки – 2 шт. Проектная  производительность очистных сооружений – 7,0 тыс. м3/сут. В том числе хоз.-фекальных стоков – 6,82 тыс. м3/сут. После сооружений биологической очистки очищенная вода сбрасывается в озеро Грязное (Боинское).

Протяжённость сетей составляет  27,36 км.
КНС

Таблица №4.10-6

	№

п./п.
	Наименование
	

	
	
	

	1.
	КНС-3
	Сущ.

	2.
	КНС-6
	Сущ.

	3.
	КНС-9
	Сущ.

	4.
	КНС-4
	Сущ.

	5.
	КНС-10
	Сущ.

	6.
	КНС-11
	Сущ.

	7.
	КНС-7
	Сущ.

	8.
	КНС-5
	Сущ.

	9.
	КНС-2
	Сущ.

	10.
	КНС - школа №92
	Сущ.

	11.
	КНС – «Зеленая»
	Сущ.

	12.
	КНС - Рыбозавод
	Сущ.

	13.
	КНС – «Гутова»
	Сущ.

	14.
	КНС – «М. Горького»
	Сущ.

	15.
	КНС-1 (очистные сооружения)
	Сущ.

	16.
	КНС проектная №1
	Новое строительство


Расчет водоотведения жилым фондом г. Барабинска
Таблица  №4.10-7
	№ микрорайона
	Характер застройки микрорайона
	Число жителей

(тыс.чел.)
	Норма водо-

отведения, л/(чел×сут)
	Суточный расход воды (м³/сут)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	3-5-этажные дома
	-
	-
	-

	
	1-2-этажные дома
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-

	2
	3-5-этажные дома
	411
	300
	123,45

	
	1-2-этажные дома
	2363
	90
	212,65

	
	Итого
	2774
	
	336,10

	3
	3-5-этажные дома
	-
	300
	-

	
	1-2-этажные дома
	326
	90
	29,38

	
	Итого
	326
	
	29,38

	4
	3-5-этажные дома
	85
	300
	25,54

	
	1-2-этажные дома
	1450
	90
	130,51

	
	Итого
	1535
	
	156,05

	5
	3-5-этажные дома
	423
	300
	126,85

	
	1-2-этажные дома
	143
	90
	12,85

	
	Итого
	566
	
	139,71

	6
	3-5-этажные дома
	324
	300
	97,05

	
	1-2-этажные дома
	1740
	90
	156,64

	
	Итого
	2064
	
	253,7

	7
	3-5-этажные дома
	-
	300
	-

	
	1-2-этажные дома
	1561
	90
	140,45

	
	Итого
	1561
	
	140,45

	8
	3-5-этажные дома
	610
	300
	183,04

	
	1-2-этажные дома
	3598
	90
	232,83

	
	Итого
	4208
	
	506,87

	9
	3-5-этажные дома
	2097
	300
	629,15

	
	1-2-этажные дома
	1031
	90
	92,78

	
	Итого
	3128
	
	721,93

	10
	3-5-этажные дома
	751
	300
	225,18

	
	1-2-этажные дома
	540
	90
	48,56

	
	Итого
	1290
	
	273,74

	11
	3-5-этажные дома
	44
	300
	13,20

	
	1-2-этажные дома
	884
	90
	79,52

	
	Итого
	928
	
	92,72

	12
	3-5-этажные дома
	16
	300
	4,68

	
	1-2-этажные дома
	111
	90
	10,01

	
	Итого
	127
	
	14,69

	13
	3-5-этажные дома
	3376
	300
	1012,69

	
	1-2-этажные дома
	3688
	90
	331,92

	
	Итого
	7064
	
	1344,61

	14
	3-5-этажные дома
	58
	300
	17,45

	
	1-2-этажные дома
	1007
	90
	90,66

	
	Итого
	1065
	
	108,11

	15
	3-5-этажные дома
	509
	300
	152,82

	
	1-2-этажные дома
	973
	90
	87,55

	
	Итого
	1482
	
	240,37

	16
	3-5-этажные дома
	2145
	300
	643,63

	
	1-2-этажные дома
	735
	90
	66,11

	
	Итого
	2880
	
	709,74

	Итого по городу
	
	30998
	
	5068,18


Расчет водоотведения

объектами социально-культурно-бытового назначения по г. Барабинска.
Таблица  №4.10-8
	№

№ п/п
	Наименование

объекта
	Измеритель
	1 очередь
	Примечание

	
	
	
	Количество
	Водоотведение, м3/сут.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Учреждения народного образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	1 ребенок
	1610
	169,05
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.9, п.15, п.16

	1.2
	Общеобразовательные школы
	1 учащийся
	4510
	51,87
	

	1.3
	Школы - интернаты
	1 учащийся
	480
	33,6
	

	1.4
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	1 учащийся
	360
	5,04
	

	1.5
	Внешкольные

учреждения
	1 учащийся
	1470
	23,52
	

	1.6
	Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения
	1 учащийся
	1045
	20,9
	

	2. Учреждения социального обеспечения

	2.1
	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны
	1 место
	1092
	76,44
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.17

	2.2
	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями  
	1 место
	1092
	76,44
	

	2.3
	Детские дома-интернаты
	1 место
	117
	8,19
	

	2.4
	Психоневрологические интернаты
	1 место
	117
	8,19
	

	3. Учреждения здравоохранения

	3.1
	Поликлиники
	1 больной в смену
	1260
	18,9
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п. 5, п.6, п.8, п.12


	3.2
	Больницы
	1 койка
	585
	117,0
	

	3.3
	Станции скорой помощи
	1 работающий
	5
	0,02
	

	3.4
	Аптека
	1 работающий
	10
	0,16
	

	3.5
	Молочные кухни
	1 порция в сутки
	1860
	22,32
	

	3.6
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	1 работающий
	38,25
	0,612
	

	3.7
	Санатории
	1 койка
	22
	4,4
	

	4. Физкультурно-спортивные сооружения

	4.1
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	1 физкультурник
	620
	31,0
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.9, п.15, п.16


	4.2
	Спортивные залы общего пользования
	1 физкультурник
	720
	72,00
	

	4.3
	Бассейн крытый
	1 физкультурник
	768
	182,1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5. Учреждения культуры и искусства

	5.1
	Дома культуры, клубы
	1 место
	2480
	24,8
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.24, п.25

	5.2
	Помещения для досуга и любительской деятельности
	1 работающий
	388
	6,2
	

	5.3
	Кинотеатры
	1 место
	930
	3,72
	

	5.4
	Залы аттракционов и игровых автоматов
	1 работающий
	34
	0,14
	

	5.5
	Городские массовые библиотеки
	1 работающий
	139
	0,56
	

	6. Предприятия торговли

	6.1
	Магазины продовольственных товаров
	20 м2 торгового зала
	220,25
	55,06
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.21, п.22, п.20


	6.2
	Магазины непродовольственных  товаров
	20 м2 торгового зала
	351,0
	5,62
	

	6.3
	Рыночные комплексы
	20 м2 торгового зала
	46,25
	0,19
	

	6.4
	Предприятия общественного питания
	1 условное блюдо 
	18600
	223,2
	

	6.5
	Магазин кулинария
	20 м2 торгового зала
	9,3
	2,33
	

	6.6
	Предприятия бытового обслуживания
	1 работающий
	279
	4,46
	

	7. Предприятия коммунального обслуживания

	7.1
	Прачечные 
	1 кг сухого белья в смену
	3720
	279,0
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.11, п.28


	7.2
	Химчистка
	1 кг сухого белья в смену
	354
	26,55
	

	7.3
	Бани
	1 посетитель
	170
	49,3
	

	8. Кредитно-финансовые учреждения

	8.1
	Районные (городские народные) суды
	1 работающий
	5
	0,08
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	8.2
	Юридические консультации
	1 работающий
	8
	0,128
	

	8.3
	Нотариальная контора
	1 работающий
	4
	0,064
	

	8.4
	Организации и учреждения управления
	1 работающий
	12
	0,192
	

	9. Кредитно-финансовые учреждения

	9.1
	Отделения банков
	1 работающий
	12
	0,192
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	9.2
	Отделения сберегательного банка 
	1 работающий
	14
	0,224
	

	10. Учреждения и предприятия связи

	10.1
	Отделение связи
	1 работающий
	12
	0,192
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.12

	11. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	9.1
	Жилищно-эксплуатационная организация
	1 работающий
	10
	0,16
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006

Приложение 3, п.5

	9.2
	Пункт приема вторсырья
	1 работающий
	2
	0,032
	

	9.3
	Гостиницы
	1 житель
	204
	51,0
	

	9.4
	Пожарное депо
	1 работающий
	12
	0,192
	

	9.5
	Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов
	1 работающий
	2
	0,032
	

	Итого
	1655,35
	


Хозяйственно-бытовые и производственные канализационные стоки на проетируемые промпредприятия составляет 89,33 м3/сутки
Система канализации.
На первую очередь предлагается:

 - переоборудование канализационных очистных сооружений с иловыми площадками в очистные сооружения с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях для сокращения санитарно-защитной зоны;

- замена изношенных трубопроводов на полиэтиленовые;

       -замена  трубопроводов канализации старой системы на новые с учетом увеличения диаметров труб;
      -замена напорного трубопровода по ул. Пролетарская от КНС-9 до КНС-1(очистные сооружения);

      -замена напорного трубопровода от КНС-11 до камеры гашения;

      -замена трубопровода по пер. Работницы, по ул. Ульяновская до КНС-М. Горького;   

      -замена напорного трубопровода от КНС-М. Горького по ул. Ульяновская, по ул. Луначарского  до КНС-Рыбзавода;

      -замена напорного трубопровода от КНС-Рыбзавода до КНС-1(очистные сооружения);

       -строительство КНС.
В местах присоединения к существующим сетям предусмотреть установку смотровых колодцев. 

Сети канализации выполнить из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.

При производстве работ руководствоваться требованиями и нормами СНиП 3. 05. 04 – 85.

Перечень видов работ для которых необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с требованиями ГОСТ 21. 101 – 97:

    а)  Акт на скрытые работы по разработке грунта для устройства

водопровода и канализации;

    б)  Акт на скрытые работы по устройству колодцев (ВК);

    в)  Акт о провидении гидравлического испытания систем водоснабжения и канализации;

    г)  Акт технической приёмки систем водоснабжения и канализации.

При пересечении проектируемых сетей с существующими подземными коммуникациями все работы вести согласно СНиП III – 8 – 76 п. 3.40, СНиП III  - 42 – 80 п. 1.90.

При производстве земляных работ произвести проверку наличия электрических сетей в присутствии представителей соответствующей службы.     
На последующих стадиях проектирования основные параметры сооружений по очистке сточных вод, диаметр труб основных коллекторов, участки самотечных и напорных коллекторов, количество и мощность КНС подлежат уточнению.
Объем стоков, поступающих на КОС
Таблица № 4.10-9
	№

п/п
	
	1-я очередь

(2019 год),  м3/сут

	1
	2
	3

	1
	Жилой фонд
	5068,18

	2
	Промышленные предприятия
	89,33

	3
	Соцкультбыт
	1655,35

	
	ИТОГО:
	6812,86


Стоимость строительства канализационных сетей

Определение объёмов работ по строительству канализационных сетей основывается на сохранении централизованной системе канализации г. Барабинска с максимальным использованием существующих сетей.

Сметная стоимость сетей определяется по сборнику «Укрупнённые показатели стоимости строительства» (УПСС). За базисный год принимается 1984, переводной индекс в цены 2009 года составляет 78,81 к базисному году. 
Таблица №4.10-10
	№ п./п.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость тыс. руб. в ценах 1984 г.
	Стоимость тыс. руб. в ценах 2009 г.

	
	
	
	
	ед. т. р.
	общая т. р.
	общая т. р.

	1.
	Строительство самотечной канализации из полиэтиленовых труб Ду100 мм – Ду700 мм 

	км
	21,89
	23,4
	512,23
	40 368,50

	2.
	Строительство напорной канализации из полиэтиленовых труб Ду100 мм – Ду400 мм
	км
	5,47
	32,3
	176,68
	13 924,20

	3.
	Замена самотечной канализации из полиэтиленовых труб Ду100 мм – Ду700 мм 
	км
	17,10
	19,6
	335,16
	26 413,90

	4.
	Замена напорной канализации из полиэтиленовых труб Ду100 мм – Ду400 мм
	км
	6,86
	28,2
	193,45
	15 245,90

	5.
	Строительство КНС 
	шт.
	2
	32,0
	64,0
	5 043,80

	6.
	Переоборудование КОС
	-
	-
	232,5
	232,5
	18 323,30

	ИТОГО
	
	
	
	119 319,60


Теплоснабжение
На первую очередь строительства предусматривается следующие мероприятия:

- объединение Центральной котельной с котельной Комарова;

- объединение котельной квартала «Г» с котельной Сельской и котельной Лесхоза;

- теплоснабжение жилой застройки поселка предусмотреть по закрытой двухтрубной схеме; 
- прокладка магистральных и распределительных тепловых сетей, предусмотреть в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах лоткового типа по серии 3.006-2;

- перевод объединенных котельных на газ;

- изменить систему теплоснабжения, согласно планировочным решениям;

- предусмотреть автономное теплоснабжение производственных объектов.

Расчет тепловых нагрузок

Расчет тепловых нагрузок жилой застройки, соцкультбыта выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Для разработки схемы теплоснабжения тепловые нагрузки определены:

3. по существующей жилой застройке и объектам соцкультбыта, действующим промпредприятиям  - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

4. по вновь проектируемой жилой застройке  и объектам соцкультбыта – по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по  удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

В основу расчета приняты следующие исходные данные:

1. Расчетная наружная температура для проектирования отопления t н.р.о. = -390С.

По жилой застройке и соцкультбыту расходы тепла определены по укрупненным показателям с учетом максимальных тепловых нагрузок на отопление.

Расчет удельной нормы теплопотребления на 1м2.

     1. Максимальный тепловой поток, Вт, на отопление жилых и общественных зданий при t н.р.о. =-390С.
[image: image34.wmf]
Qoma x = qo×А ×(1+k1);

где   qo-укрупнённый показатель максимального теплового потока на 

             отопление жилых зданий на 1м2 общей площади;
        А-общая площадь, м2

для 1 эт. застройки                 qo= 186,5 Вт;

для 2-4 эт. застройки              qo= 108,5 Вт;

для 5 эт. застройки и выше    qo=94,5 Вт.

  k1-коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление

       общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать 

       равным 0,25.

Суммарное теплопотребление по жилым микрорайонам и учреждениями культурно-бытового обслуживания на I очередь строительства сведено в таблицах №4.10-11 4.10-12.

Расчет расхода тепла жилым фондом г. Барабинска

Таблица №4.10-11
	№

М-района
	Этажность
	1-я очередь строительства, включая сущ. застройку

	
	
	Жилой фонд общ. пл. тыс. м2
	Расход тепла, МВт
	Расход тепла, Гкал/час

	1
	2
	7
	8
	9

	1
	1-2
	-
	-
	-

	
	3-5
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-

	2
	1-2
	66,158
	15,42
	12,36

	
	3-5
	11,522
	1,56
	1,34

	
	Итого
	77,679
	16,99
	14,61

	3
	1-2
	9,140
	2,13
	1,83

	
	3-5
	-
	-
	-

	
	Итого
	9,140
	2,13
	1,83

	4
	1-2
	40,603
	9,47
	8,14

	
	3-5
	2,384
	0,32
	0,28

	
	Итого
	42,986
	9,79
	8,42

	5
	1-2
	4,001
	0,93
	0,80

	
	3-5
	11,840
	1,61
	1,38

	
	Итого
	15,840
	2,54
	2,18

	6
	1-2
	48,733
	11,36
	9,77

	
	3-5
	9,058
	1,23
	1,06

	
	Итого
	57,791
	12,59
	10,83

	7
	1-2
	43,697
	10,19
	8,76

	
	3-5
	-
	-
	-

	
	Итого
	43,697
	10,19
	8,76

	8
	1-2
	100,748
	23,49
	20,20

	
	3-5
	17,084
	2,32
	1,99

	
	Итого
	117,832
	25,80
	22,19

	9
	1-2
	28,865
	6,73
	5,79

	
	3-5
	58,721
	7,96
	6,85

	
	Итого
	87,586
	14,69
	12,64

	10
	1-2
	15,108
	3,52
	3,03

	
	3-5
	21,017
	2,85
	2,45

	
	Итого
	36,125
	6,37
	5,48

	11
	1-2
	24,740
	5,77
	4,96

	
	3-5
	1,232
	0,17
	0,14

	
	Итого
	25,972
	5,93
	5,10

	12
	1-2
	3,114
	0,73
	0,63

	
	3-5
	0,437
	0,06
	0,05

	
	Итого
	3,551
	0,79
	0,68

	13
	1-2
	103,265
	24,07
	20,70

	
	3-5
	94,518
	12,82
	11,02

	
	Итого
	197,782
	36,89
	31,73

	14
	1-2
	28,205
	6,58
	5,65

	
	3-5
	1,629
	0,22
	0,19

	
	Итого
	29,834
	6,80
	5,84

	15
	1-2
	27,239
	6,35
	5,46

	
	3-5
	14,263
	1,93
	1,66

	
	Итого
	41,502
	8,28
	7,12

	16
	1-2
	20,567
	4,79
	4,12

	
	3-5
	60,072
	8,15
	7,01

	
	Итого
	80,639
	12,94
	11,13

	Итого
	867,958
	172,73
	148,55


Расчет расхода тепла объектами социально-культурно-бытового назначения г. Барабинска

Таблица №4.10-12
	№

№ п/п
	Наименование

объекта
	1 очередь
	Примечание

	
	
	Объём, тыс. м3
	Расход тепла, МВт
	Расход тепла, Гкал/ч
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Учреждения народного образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	50,07
	1,0789
	0,902
	

	1.2
	Общеобразовательные школы
	122,89
	2,571
	2,211
	

	1.3
	Школы - интернаты
	12,0
	0,245
	0,210
	

	1.4
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	6,89
	0,149
	0,128
	

	1.5
	Внешкольные

учреждения
	36,75
	0,726
	0,624
	

	1.6
	Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения
	29,57
	0,438
	0,377
	

	2. Учреждения социального обеспечения

	2.1
	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны
	113,15
	2,307
	1,984
	

	2.2
	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями  
	113,15
	2,307
	1,984
	

	2.3
	Детские дома-интернаты
	10,29
	0,223
	0,191
	

	2.4
	Психоневрологические интернаты
	10,76
	0,233
	0,200
	

	3. Учреждения здравоохранения

	3.1
	Поликлиники
	73,08
	1,354
	1,165
	

	3.2
	Больницы
	37,44
	0,694
	0,597
	

	3.3
	Станции скорой помощи
	-
	-
	-
	

	3.4
	Аптека
	1,00
	0,0266
	0,0228
	

	3.5
	Молочные кухни
	14,88
	0,322
	0,277
	

	3.6
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	0,459
	0,0122
	0,0105
	

	3.7
	Санатории
	3,496
	0,0928
	0,0798
	

	4. Физкультурно-спортивные сооружения

	4.1
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	17,28
	0,320
	0,275
	

	4.2
	Спортивные залы общего пользования
	17,28
	0,320
	0,275
	

	4.3
	Бассейн крытый
	24,18
	0,448
	0,385
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5. Учреждения культуры и искусства

	5.1
	Дома культуры, клубы
	71,76
	1,329
	1,144
	

	5.2
	Помещения для досуга и любительской деятельности
	10,20
	0,189
	0,163
	

	5.3
	Кинотеатры
	64,35
	1,193
	1,026
	

	5.4
	Залы аттракционов и игровых автоматов
	0,165
	0,00438
	0,00377
	

	5.5
	Городские массовые библиотеки
	2,64
	0,0700
	0,0603
	

	6. Предприятия торговли

	6.1
	Магазины продовольственных товаров
	44,49
	0,853
	0,733
	

	6.2
	Магазины непродовольственных  товаров
	105,37
	2,0199
	1,737
	

	6.3
	Рыночные комплексы
	18,50
	0,355
	0,305
	

	6.4
	Предприятия общественного питания
	21,95
	0,421
	0,362
	

	6.5
	Магазин кулинария
	2,23
	0,0524
	0,0450
	

	6.6
	Предприятия бытового обслуживания
	17,86
	0,342
	0,294
	

	7. Предприятия коммунального обслуживания

	7.1
	Прачечные 
	32,59
	0,625
	0,537
	

	7.2
	Химчистка
	4,64
	0,109
	0,0937
	

	7.3
	Бани
	2,284
	0,0395
	0,0340
	

	8. Кредитно-финансовые учреждения

	8.1
	Районные (городские народные) суды
	2,0
	0,0531
	0,0457
	

	8.2
	Юридические консультации
	4,8
	0,127
	0,109
	

	8.3
	Нотариальная контора
	2,4
	0,0637
	0,0548
	

	8.4
	Организации и учреждения управления
	3,0
	0,0797
	0,0685
	

	9. Кредитно-финансовые учреждения

	9.1
	Отделения банков
	0,871
	0,0231
	0,0199
	

	9.2
	Отделения сберегательного банка 
	1,029
	0,0237
	0,0235
	

	10. Учреждения и предприятия связи

	10.1
	Отделение связи
	8,40
	0,197
	0,169
	

	11. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	9.1
	Жилищно-эксплуатационная организация
	2,376
	0,0630
	0,0543
	

	9.2
	Пункт приема вторсырья
	-
	-
	-
	

	9.3
	Гостиницы
	15,10
	0,298
	0,256
	

	9.4
	Пожарное депо
	37,62
	1,0446
	0,898
	

	9.5
	Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов
	-
	-
	-
	

	Итого
	23,417
	20,138
	


Тепловые сети

Прокладка магистральных и распределительных тепловых сетей предусматривается в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах лоткового типа по серии 3.006-2. Трубопроводы монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали В20 ГОСТ 10705-80. Соединение труб выполняются на сварке. Арматура тепловых сетей – стальная. Изоляция труб предусматривается матами из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем «URSA» ТУ 5763-002-00287697-97  М -17, М -11 с покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТ.

Для предотвращения коррозии трубопроводов от блуждающих токов при подземной прокладке предусматривается устройство  стальных токопроводящих перемычек в камерах. Дренаж теплосети осуществляется через дренажные колодцы.

Тепловую изоляцию трубопроводов  и оборудования выполнить по серии 7.903-9  в1 и СНиП 41-03-2003.
Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования. 
Расчетные нагрузки на проектируемые котельные

Таблица №4.10-13
	№
п/п
	Наименование источников тепла
	Тепловые нагрузки в Гкал/час



	
	
	I очередь 

	1
	2
	3

	1
	Котельная «Перевозникова»,

 ул. Перевозникова 4а
	5,557

	2
	Котельная хлебозавода, 

ул. Ленина
	2,459

	3
	Завод "Промсвязъ"
	10,852

	4
	Локомотивное депо
	11,523

	5
	Котельная больничного комплекса
	2,478

	6
	Котельная НОККиК, ул. Краскома,103а
	8,336

	7
	Водоочистные сооружения
	0,716

	8
	Котельная комбината «Марс»
	1,421

	9
	Котельная школы №47
	0,521

	10
	ШЧ-5
	4,874

	11
	Вагонное депо
	4,953

	12
	Котельная Центральная, 

ул. Малая, 9
	16,671

	13
	Котельная Кировская, пер. Работницы, 24
	5,557

	14
	Котельная школы №3, ул.К. Маркса, 29
	2,779

	15
	Котельная М. Горького,

 ул. Ульяновская, 18/1
	2,778

	16
	АТП
	2,093

	17
	Швейная ф-ка ОАО «Антарес»
	4,784

	18
	Котельная РСУ
	1,131

	19
	Зооветснаб
	1,621

	20
	ОАО «Транссибнефть»
	4,685

	21
	Межрайбаза
	1,752

	22
	АРМ
	1,854

	23
	Молзавод КХ Барабинский
	1,218

	24
	ДРСУ
	0,543

	25
	Котельная квартала «Г»
	2,223

	26
	ПМК-59
	0,651

	27
	Котельная ЖКХ
	8,336

	28
	Котельная №1
	1,111

	29
	Котельная №2

 (кирпичный завод)
	1,756

	30
	Котельная №3

(завод строительных материалов)
	5,076

	31
	Котельная №4

(нефтеперерабатывающий завод)
	8,953

	ИТОГО:
	129,262


Таблица №4.10-14
	№
п/п
	Наименование источников тепла
	Тепловые нагрузки в Гкал/час



	
	
	I очередь 

	1
	2
	3

	1.
	Жильё отопление
	148,550

	2.
	Объекты соц-культ-быта
	20,138

	3.
	Горячее водоснабжение
	1,245

	4.
	Объекты промышленности
	73,692

	ИТОГО:
	243,625


Стоимость строительства тепловых сетей.

Сметная стоимость сетей определяется по сборнику «Укрупнённые показатели стоимости строительства» (УПСС). За базисный год принимается 1984, переводной индекс в цены 2009 года составляет 78,81 к базисному году. 

Таблица №4.10-15
	№ п./п.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость тыс. руб. в ценах 1984 г.
	Стоимость тыс. руб. в ценах 2009 г.

	
	
	
	
	ед. т. р.
	общая т. р.
	общая т. р.

	1.
	Строительство тепловой сети из стальных труб 
2Ду 57 мм-2Ду 273 мм
	км
	12,52
	195,4
	2 446,41
	192 801,40

	2.
	Замена тепловой сети из стальных труб 
2Ду 57 мм-2Ду 273 мм
	км
	9,75
	143,5
	1 399,13
	110 265,40

	3.
	Строительство газовой котельной
	шт.
	4
	51,0
	204,0
	16 077,20

	4.
	Переоборудование существующих котельных
	шт.
	2
	37,6
	75,20
	5 926,50

	Итого:
	
	
	
	325 070,50


Газоснабжение
Схема  газоснабжения г. Барабинска решена на основании следующих   документов:

1.Технических условий.

2.Генплана г. Барабинска.

3.Схемы газоснабжения.

Проектом предусмотрена прокладка газопроводов низкого давления до жилых домов (от врезки в существующие газопроводы низкого давления).

С учетом требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 и других нормативных материалов предусмотрена:

-надежность и бесперебойность газоснабжения;

-экономичность сооружений и оборудования.

Давление газа в сети до 0,03 кгс/см2.

Газопроводы прокладываются надземно, на опорах.
Схема газоснабжения- тупиковая и кольцевая. 

Газ используется:

-населением, учреждениями здравоохранения, общественного питания и коммунально-бытовыми предприятиями и учреждениями для приготовления пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;

-котельными для отопления жилого и общественного фонда;

-промпредприятиями для отоплении, вентиляции и на технологические нужды.

Прокладка газопроводов всех давлений выполнена из стальных труб. Установка отключающих устройств на газопроводах предусмотрена в следующих местах:

-На вводах и выходах газорегуляторных пунктов.

-Перед переходом железных дорог.
В качестве отключающих устройств предусмотрена установка стальных задвижек с компенсаторами. 
Общее руководство эксплуатационной деятельностью по обслуживанию газового хозяйства города Барабинска района, осуществляется Барабинским участком ОАО «Сибирьгазсервис», расположенным в г. Барабинске. 
На первую очередь строительства предусмотрено строительство газовых котельных на промышленную зону: Нефтеперерабатывающий завод, завод Строительных материалов, Кирпичный завод.

Строительство Котельной №1 в 7 микрорайоне для отопления жилого и общественного фонда, для приготовления пищи и горячей воды.

Расчеты расходов газа для населения выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год согласно методическим рекомендациям, в соответствии с прогнозом численности населения:

     - средняя норма расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды – 250-280м3;

     - на автономное отопление жилых домов – 900-1100 м3.
Расход газа для населения по микрорайонам на первую очередь строительства
Таблица4.10-16
	Номер микрорайона
	Характер застройки микрорайона
	Численность населения, чел.
	Годовой расход газа

м3/год
	Часовой расход газа

м3/час

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	3-5-этажные дома
	-
	-
	-

	
	1-2-этажные дома
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-

	2
	3-5-этажные дома
	411
	102750
	50

	
	1-2-этажные дома
	2363
	2953750
	1441

	
	Итого
	2774
	3056500
	1491

	3
	3-5-этажные дома
	-
	-
	-

	
	1-2-этажные дома
	326
	407500
	199

	
	Итого
	326
	407500
	199

	4
	3-5-этажные дома
	85
	21250
	10

	
	1-2-этажные дома
	1450
	1812500
	884
	

	
	Итого
	1535
	1833750
	894
	

	5
	3-5-этажные дома
	423
	105750
	52
	

	
	1-2-этажные дома
	143
	178750
	87
	

	
	Итого
	566
	284500
	139
	

	6
	3-5-этажные дома
	324
	81000
	40

	
	1-2-этажные дома
	1740
	2175000
	1061

	
	Итого
	2064
	2256000
	1101

	7
	3-5-этажные дома
	-
	-
	-

	
	1-2-этажные дома
	1561
	1951250
	952

	
	Итого
	1561
	1951250
	952

	1
	2
	3
	4
	5

	8
	3-5-этажные дома
	610
	152500
	74

	
	1-2-этажные дома
	3598
	4497500
	2194

	
	Итого
	4208
	4650000
	2268

	9
	3-5-этажные дома
	2097
	524250
	256

	
	1-2-этажные дома
	1031
	126250
	62

	
	Итого
	3128
	650500
	318

	10
	3-5-этажные дома
	751
	187750
	92

	
	1-2-этажные дома
	540
	675000
	329

	
	Итого
	1290
	862750
	421

	11
	3-5-этажные дома
	44
	11000
	5

	
	1-2-этажные дома
	884
	1105000
	539

	
	Итого
	928
	1116000
	544

	12
	3-5-этажные дома
	16
	4000
	2

	
	1-2-этажные дома
	111
	138750
	68

	
	Итого
	127
	142750
	70

	13
	3-5-этажные дома
	3376
	844000
	412

	
	1-2-этажные дома
	3688
	4610000
	2249

	
	Итого
	7064
	5454000
	2661

	14
	3-5-этажные дома
	58
	14500
	7

	
	1-2-этажные дома
	1007
	1258750
	614

	
	Итого
	1065
	1273250
	621

	15
	3-5-этажные дома
	509
	127250
	62

	
	1-2-этажные дома
	973
	1216250
	593

	
	Итого
	1482
	1343500
	655

	16
	3-5-этажные дома
	2147
	536750
	262

	
	1-2-этажные дома
	735
	918750
	448

	
	Итого
	2882
	1455500
	710

	ИТОГО
	31 000
	26 737 750
	13 044


	


Расчетные нагрузки на проектируемые котельные

Таблица №4.10-17
	№

п/п
	Наименование источников тепла
	Lгаз , м3/час
	Lгаз , м3/год

	1
	2
	3
	4

	1
	Котельная «Перевозникова»,

 ул. Перевозникова 4а
	750
	2 426 880

	2
	Котельная хлебозавода, 

ул. Ленина
	332
	1 073 910

	3
	Завод "Промсвязъ"
	1465
	4 739 340

	4
	Локомотивное депо
	1556
	5 032 380

	5
	Котельная больничного комплекса
	335
	1 082 220

	6
	Котельная НОККиК, ул. Краскома,103а
	1125
	3 640 540

	7
	Водоочистные сооружения
	97
	312 690

	8
	Котельная комбината «Марс»
	192
	920 590

	9
	Котельная школы №47
	70
	227 530

	10
	ШЧ-5
	658
	2 128 560

	11
	Вагонное депо
	669
	2 163 100

	12
	Котельная Центральная, 

ул. Малая, 9
	2251
	7 280 640

	13
	Котельная Кировская, пер. Работницы, 24
	750
	2 426 880

	14
	Котельная школы №3, ул.К. Маркса, 29
	376
	1 216 360

	15
	Котельная М. Горького,

 ул. Ульяновская, 18/1
	375
	1 213 660

	16
	АТП
	283
	914 070

	17
	Швейная ф-ка ОАО «Антарес»
	646
	2 089 300

	18
	Котельная РСУ
	153
	493 940

	19
	Зооветснаб
	219
	707 930

	20
	ОАО «Транссибнефть»
	632
	2 046 060

	21
	Межрайбаза
	237
	765 140

	22
	АРМ
	250
	809 690

	23
	Молзавод КХ Барабинский
	164
	531 930

	24
	ДРСУ
	73
	237 140

	25
	Котельная квартала «Г»
	300
	970 840

	1
	2
	3
	4

	26
	ПМК-59
	88
	284 310

	27
	Котельная ЖКХ
	1125
	3 640 540

	28
	Котельная №1
	150
	485 200

	29
	Котельная №2

 (кирпичный завод)
	237
	766 890

	30
	Котельная №3

(завод строительных материалов)
	685
	2 216 820

	31
	Котельная №4

(нефтеперерабатывающий завод)
	1209
	3 910 000

	ИТОГО:
	17 452
	56 755 080


Годовой баланс потребления газа потребителям следующий:

4. Расход газа для населения на отопление и индивидуально-бытовые нужды  – 26 737 тыс. м3/год.
5. Коммунально-бытовое потребление- 8 735 тыс. м3/год.
6. Промышленные потребители- 32 318 тыс. м3/год.
Таким образом, общее потребление газа на первую очередь составит 67 790 тыс. м3/год.

Стоимость строительства


Объем капиталовложений в развитие системы газоснабжения по городу посчитан ориентировочно и составляет:

	
	Вид затрат
	Ориентировочная стоимость

	I очередь
	1.Строительство газораспределительных сетей:

DN50 –DN200 – 18,300 км

2.Строительство газовых котельных

Газовая котельная №1: 

мощностью 1,544 Гкал/час

Газовая котельная №2: 

мощностью 2,323 Гкал/час
Газовая котельная №3: 

мощностью 6,246 Гкал/час
Газовая котельная №4: 

мощностью 10,125 Гкал/час
3.Переоборудование существующих котельных:


	20,8 млн.руб.

4,3 млн.руб.

6,5 млн.руб.

18,7 млн.руб.

30,4 млн.руб.

13,3 млн.руб.

	
	ИТОГО
	94,0 млн.руб.


Электроснабжение

Схема  электроснабжения г. Барабинска решена на основании следующих   документов:

1. Технических условий.

2. Генплана г. Барабинска.

3. Архитектурно-планировочного раздела.

Распределительные сети построены по радиальной и петлевой схемам. Линии- кабельные в районах многоэтажной застройки, и воздушные- в одноэтажной.

Расчет электрических нагрузок.

Расчет электрических нагрузок выполнен укрупнено, раздельно для жилых,  общественных зданий и промышленных потребителей, по удельным нагрузкам в соответствии РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СНиП 2.07.01-89*.

Нагрузка первой группы потребителей определена по удельным нагрузкам отнесенным к 1 м2 общей площади и составляет для одно-двухэтажной застройки-15,0 Вт/м2, 3-5 этажной 15,8 Вт/м2.

Электрические нагрузки общественных зданий, включая лечебные учреждения и зрелищные предприятия определены по удельным расчетным электрическим нагрузкам. 

Для определения нагрузок промышленных потребителей использовались данные об их развитии с указанием энерговооруженности.

Итоги расчета электрических нагрузок представлены в таблице№ 4.10-18.

Таблица№ 4.10-18.
	№ п./п.
	Группа потребителей
	Электрическая нагрузка (кВт)

(сущ)
	Электрическая нагрузка (кВт)

(1 очередь)

	1.
	Коммунально-бытовые потребители
	4219
	5768

	2.
	Промышленные
	12229
	15962

	3.
	Жилой сектор
	18861
	13263

	
	ИТОГО
	35309
	34993


Схема электроснабжения

Электроснабжение потребителей г. Барабинска на 1-ю очередь предусматривается через существующие распределительные пункты, питающиеся по раздельным линиям от существующих п/ст.

Кроме того, предусматривается строительство трех ТП для жилого сектора и одну ТП на территории Кирпичного завода.

Необходим перенос воздушной линии 110 кВ из жилой застройки по дороге на Шубинск.

Подсчет ориентировочных затрат на строительство сетей электроснабжения  г. Барабинска  в ценах на 01.05.2009 года  представлены в
 таблице №4.10-19
Таблица №4.10.-19
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Ст-ть. Единицы млн.руб.
	1 очередь

	
	
	
	кол-во
	стоимость млн.руб.

	Монтаж  ТП-0,4 шкафные, 250-400кВА
	шт.
	0,6
	4
	2,4

	Монтаж воздушных линий 10кВ
	км
	3,3
	2,5
	8,25

	Монтаж ЛЭП-110кВ
	км
	26,0
	2,7
	70,2

	ИТОГО:
	
	
	
	80,85


Связь и информация.

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности городского населения  на первую очередь строительства с применением коэффициента семейности К=3,3. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов. Таким образом емкость сети телефонной связи должна будет составить порядка 11271 номера.

Инфраструктура связи включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.
4.11  Ориентировочный объем инвестиций по первому этапу реализации проектных решений.

	№п.п.
	Вид строительства
	Стоимость, млн.руб.

	1.
	Жилищное строительство
	 6640,8

	2. 
	Социальная инфраструктура
	 5313,5

	3.
	Транспортная инфраструктура и благоустройство территории
	137,05

	4.
	Инженерное оборудование:


	801,41

	
	- теплоснабжение
	325,07

	
	- водоснабжение
	182,17

	
	- канализация
	119,32

	
	- электроснабжение
	80,85

	
	- газоснабжение
	94

	5.
	Связь
	8,5

	6.
	Инженерная подготовка территории
	265,22

	7.
	Озеленение
	243,56

	8.
	Охрана окружающей среды
	196,3

	9.
	Прочие затраты
	1156,57

	
	Итого:
	14762,91


4.12 Основные технико-экономические показатели 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	 
	Общая площадь земель в границах застройки
	га
	7311,49
	7311,49

	
	
	%
	100
	100

	 
	в том числе
	
	
	

	1.1
	жилая зона
	га
	586,2
	777,3

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах (…)
	8,02
	228,6

	 
	в том числе
	
	
	

	1.1.1
	зона жилой застройки средней этажности
	га
	64,73
	121,1

	
	
	%
	0,88
	1,65

	1.1.2
	зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками
	га
	521,47
	624,2

	
	
	%
	7,13
	8,54

	1.1.3
	зона общественно-жилой застройки средней этажности
	га
	-
	31,9

	
	
	%
	-
	0,44

	1.2
	административно-деловая зона
	га
	88,64
	168,96

	
	
	%
	1,2
	2,31

	1.3
	производственная зона
	га
	246,3
	421,9

	
	
	%
	3,4
	5,77

	1.4
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	24
	12,7

	
	
	%
	0,33
	0,17

	1.5
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	1053,18
	1013,58

	
	
	%
	14,4
	13,86

	1.6
	рекреационные зоны
	га
	4319,1
	3943,03

	
	
	%
	59,08
	53,93

	 
	в том числе
	
	
	

	1.6.1
	зона мест отдыха общего пользования
	га
	3,7
	82,43

	
	
	%
	0,05
	1,13

	1.6.2
	зона городских природных территорий
	га
	4315,4
	3860,6

	
	
	%
	59,03
	52,8

	
	в том числе
	
	
	

	1.6.2.1
	леса
	га
	43
	-

	
	
	%
	0,59
	-

	1.6.2.2
	луга
	га
	4272,4
	3860,6

	
	
	%
	58,44
	52,8

	1.7
	зона сельскохозяйственного использования
	га
	167,3
	178,55

	
	
	%
	2,29
	2,44

	 
	в том числе
	
	
	

	1.7.1
	зона сельскохозяйственных  угодий
	га
	23,6
	23,35

	
	
	%
	0,32
	0,32

	1.7.2
	садово-огородные участки
	га
	143,7
	155,2

	
	
	%
	1,97
	2,12

	1.8
	зона специального назначения
	га
	32
	32,12

	
	
	%
	0,44
	0,44

	 
	в том числе
	
	
	

	1.8.1
	зона ритуального назначения
	га
	26,3
	26,42

	
	
	%
	0,36
	0,36

	1.8.2
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	5,7
	5,7

	
	
	%
	0,08
	0,08

	1.9
	зона акваторий
	га
	770,1
	755,36

	
	
	%
	10,5
	10,33

	 
	в том числе
	
	
	

	1.9.1
	озера
	га
	237,8
	236,4

	
	
	%
	3,25
	3,23

	1.9.2
	болота
	га
	532,3
	518,96

	
	
	%
	7,28
	7,1

	2
	НАСЕЛЕНИЕ                                    
	
	
	

	2.1
	Общая численность постоянного населения
	чел.
	30258
	34000

	
	
	% роста от существующей численности постоянного населения
	
	12,4

	2.2
	Возрастная структура населения
	
	
	

	2.2.1
	население младше трудоспособного возраста
	чел.
	4985
	6460

	
	
	%
	16,5
	19

	2.2.2
	население в трудоспособном возрасте
	чел.
	19010
	 19958

	
	
	%
	62,8
	58,7

	2.2.3
	население  старше  трудоспособного возраста
	чел.
	6263
	7582

	
	
	%
	20,7
	22,3

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	3.1
	Средняя обеспеченность населения Sобщ
	м2 / чел.
	23,9
	35

	3.2
	Общий объем жилищного фонда
	Sобщ., м2
	723800
	1190000

	
	
	кол-во домов
	5871
	6675

	 
	в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки
	
	
	

	3.2.1
	малоэтажная
	Sобщ., м2
	495100
	714000

	
	
	кол-во домов
	5796
	6580

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	68,4
	60,0

	3.2.2
	среднеэтажная
	Sобщ., м2
	228700
	476000

	
	
	кол-во домов
	75
	95

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	31,6
	40,0

	3.3
	Общий объем нового жилищного строительства 
	Sобщ., м2
	-
	856,6

	
	
	кол-во домов
	-
	4849

	
	
	% от сущ. общ. объема жил. фонда
	-
	118,3

	 
	в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки
	
	
	

	3.3.1
	малоэтажная
	Sобщ., м2
	-
	514

	
	
	кол-во домов
	-
	4737

	
	
	% от общ. Объема нового жилищного стр-ва
	
	60

	3.3.2
	среднеэтажная 
	Sобщ., м2
	-
	342,6

	
	
	кол-во домов
	-
	112

	
	
	% от общ. Объема нового жилищного стр-ва
	-
	40

	3.4
	Общий объем убыли жилищного фонда 
	Sобщ., м2
	-
	390,4

	
	
	кол-во домов
	-
	3012

	
	
	% от общ. объема нового жилищного стр-ва
	-
	45,6

	3.5
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	Sобщ., м2
	723800
	333,4

	
	
	кол-во домов
	5871
	2859

	
	
	% от общего объема сущ. жил. фонда
	100
	46

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
	
	
	

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения
	единицы мощности объектов социальной сферы
	
	

	4.1.1
	детские дошкольные учреждения
	место
	1210
	1820

	4.1.2
	общеобразовательные школы
	место
	4146
	5120

	4.2
	Объекты здравоохранения
	
	
	

	4.2.1
	поликлиники
	посещение в смену
	467
	1365

	4.2.2
	больницы
	койка
	461
	585

	4.2.3
	станции скорой помощи
	машина
	4
	4

	4.3
	Объекты социального обеспечения
	
	
	

	4.3.1
	дома – интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны
	место
	-
	1092

	4.3.2
	дома – интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями
	место
	-
	1092

	4.3.3
	детские дома – интернаты
	место
	-
	117

	4.3.4
	психоневрологические интернаты
	место
	-
	117

	4.4
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	
	
	

	4.4.1
	помещения для физкультурно – оздоровительных занятий
	м2 на 1000 человек
	259
	3120

	4.4.2
	спортивные залы общего пользования
	м2 на 1000 человек
	1371
	3120

	4.4.3
	бассейны крытые и открытые общего пользования
	м2 зеркала воды на 1000 человек
	-
	975

	4.5
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	

	4.5.1
	дома культуры
	место
	500
	3120

	4.5.2
	помещения для досуга и любительской деятельности
	м2 площади пола на 1000 человек
	830
	1700

	4.5.3
	кинотеатры
	место
	250
	1170

	4.6
	Объекты торгового назначения
	
	
	

	4.6.1
	магазины продовольственных товаров
	м2 на 1000 человек
	4405
	4555

	4.6.2
	магазины непродовольственных товаров
	м2 на 1000 человек
	7020
	7120

	4.6.3
	рыночные комплексы
	м2 на 1000 человек
	1850
	1850

	4.6.4
	магазины кулинарии
	м2 на 1000 человек
	-
	204

	4.7
	Объекты общественного питания
	место на 1000 человек
	1136
	1360

	4.8
	Организации и учреждения управления
	
	
	

	4.8.1
	районные (городские, народные) суды
	рабочее место
	1
	1

	4.8.2
	юридические консультации
	рабочее место
	4
	4

	4.8.3
	нотариальная контора
	рабочее место
	2
	2

	4.9
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	

	4.9.1
	жилищно-эксплуатационная организация
	объект
	1
	1

	4.9.2
	пункт приема вторсырья
	объект
	-
	2

	4.9.3
	гостиницы
	место
	111
	204

	4.9.4
	пожарное депо
	машина
	9
	12

	4.10
	Объекты бытового обслуживания
	рабочее место на 1 тыс. человек
	136
	306

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	5.1
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта

- автобус
	км
	52,16
	58,1

	5.2
	Протяженность улично-дорожной сети, всего
	км
	212,3
	157,7

	5.3
	Количество транспортных развязок в разных уров​нях
	единиц
	1
	3

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м./в сутки
	4,347
	8,947

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на хозяйствен​но-питьевые нужды жилого фонда
	тыс. куб. м./в сутки
	3,266
	6,800

	
	- на хозяйствен​но-питьевые нужды объектов соцкультбыта
	тыс. куб. м./в сутки
	0,750
	1,812

	
	- на производственные нужды
	тыс. куб. м./в сутки
	0,331
	0,666

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений 
	тыс. куб. м./в сутки
	7,44
	10,0

	
	в т. ч. водозабо​ров подземных вод
	тыс. куб. м./в сутки
	7,44
	10,0

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление 

на 1 человека 
	л./в сутки на чел.
	133
	253

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	62,98 
	166,38

	6.2
	Канализация
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточ​ных вод 
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м./в сутки
	4,347
	8,797

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	- от жилой застройки
	тыс. куб. м./в сутки
	3,266
	6,8

	
	- от объектов соцкультбыта
	тыс. куб. м./в сутки
	0,749
	1,812

	
	- производственные сточные воды
	тыс. куб. м./в сутки
	0,331
	0,516

	6.2.2
	Мощность очистных сооружений ка​нализации
	тыс. куб. м./в сутки
	7,0
	9,0

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	35,74
	74,83

	6.3
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1
	Электрические нагрузки
	кВт
	35309
	71054

	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.4.1
	Суммарная потребность в тепле

-всего
	Гкал/час
	252,463
	303,828

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- в жилой застройке
	Гкал/час
	161,286
	200,459

	
	- в объектах соцкультбыта
	Гкал/час
	10,534
	21,684

	
	-на производственные нужды
	Гкал/час
	80,643
	81,685

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	32,51
	50,4

	6.5
	Газоснабжение
	
	
	

	6.5.2
	Потребление газа
	млн. куб. м./год
	37,822
	74,045

	6.5.4
	Протяженность сетей 
	км
	17,395
	39,67

	6.6
	Связь
	
	
	

	6.6.1
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	7892
	12363

	7
	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО  МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
	
	
	

	7.1

 

 

 

 
	Всего
	млн. руб.
	-
	42685,2

	
	в том числе:
	
	
	

	
	   - жилищное строительство
	млн. руб.
	-
	35386,8

	
	   - социальная инфраструктура
	млн. руб.
	-
	5912,9

	
	- транспортная инфраструктура и благоустройство территории
	млн. руб.
	-
	205,57

	
	- инженерное оборудование 
	млн. руб.
	-
	885,5

	
	- охрана окружающей природной среды
	млн. руб.
	-
	294,4

	7.2

 

 

 
	Удельные затраты
	
	
	

	
	- на 1 жителя
	тыс. руб.
	-
	       1255,45

	
	- на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства
	тыс. руб.
	-
	49,8

	
	- на 1 га территории
	тыс. руб.
	-
	5,8


5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Общие сведения:
Раздел «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» разработан в соответствии с действующими:
· Градостроительным кодексом РФ;

· Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП II-04-2003;

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

· НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

· РД 03-409-01 «Методика оценки последствий взрывов топливно-воздушных смесей».
Основной задачей раздела ГО и ЧС генерального плана является разработка рациональной планировочной и пространственной организации города, обеспечивающей функционирование промышленного и транспортного комплекса города и защиту его населения от техногенных, природных и т.д. катастроф.

Г. Барабинск является некатегорированным по гражданской обороне, располагается вне зон: возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) (СНиП 2.01.51-90).

Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

Эвакуация населения не планируется.

Территория в пределах проектной застройки города, должна быть обеспечена необходимым количеством электросирен и громкоговорителей для доведения сигналов оповещения ГО до всего населения.
На территории г. Барабинска располагается следующие потенциально опасные объекты: ОАО «Барабинский комбикормовый завод», Барабинская нефтебаза ОАО «Газпромнефть-Новосибирск», Барабинский рыбхоз структурное подразделение ОАО «Новосибирскрыбхоз», ФГУП «Резервстрой» Росрезерва, Барабинская ЛПДС.
В непосредственной близости от города проходит автомагистраль М-51, через город проходит железная дорога, по которой осуществляется перевозка взрывопожароопасных веществ, нефтепродуктов и химически опасных веществ.
В связи с этим проведем анализ риска при ЧС, возникающих в результате аварий на потенциально опасных объектах, располагающихся на территории города, включая аварии на транспорте.
Описание применяемых методик для расчета зон действия поражающих факторов при авариях на потенциально опасных объектах:
Расчеты по определению зон действия основных поражающих факторов выполнены по следующим литературным источникам и методикам:

· Котляревский В.А., Шаталов А.А., Ханухов Х.М. «Безопасность резервуаров и трубопроводов», Москва, 2000 г.;

· «Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация аварий» в 4-х книгах, Москва, 1996 г.;

· «Государственный стандарт Российской федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. ГОСТ 12.3.047-98», 2000 г.;

· Бесчастнов М.В. «Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение», Москва: Химия, 1996 г.;

· НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Москва, 1995 г., утв. приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 314;

· «Сборнику методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 2, Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС;

· РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анализу риска опасных производственных объектов». Москва, 2001 г., утв. ГосгортехнадзоромРоссии;

· РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей»». Москва, Промышленная безопасность, 2001 г.

· ГОСТ 12.3.047-98 «Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля», 2001г.

· РБ Г-05-039-96 «Руководство по анализу опасности аварийных взрывов и определению параметров их механического действия» - утв. постановлением Госатомнадзора России, 31.12.1996 №100.

· Брушлинский Н.Н., Корольченко А.Я. «Моделирование пожаров и взрывов», М. 2000 г.
Порядок оценки последствий аварий:
Расчет проводится согласно НПБ 105-03 «Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Интенсивность теплового излучения q, кВт·м-2, вычисляют по формуле:

q=Ef·Fq·
[image: image35.wmf]t

,
где Ef среднеповерхностная плотность  теплового излучения пламени, кВт·м-2;

Fq  - угловой коэффициент облученности;


[image: image36.wmf]t

  - коэффициент пропускания атмосферы.

Площадь пролива рассчитывают по формуле:
F = V/h
Эффективный диаметр пролива рассчитывается по формуле:

[image: image37.wmf]p

F

d

×

=

4

,
Значение Ef определяется по таблице 8 НПБ 105-03, в зависимости от эффективного диаметра пролива. Ef = 73,3 кВт·м2.

Далее вычисляют высоту пламени Н по формуле:

[image: image38.wmf]61

.

0

d

g

42

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

×

×

×

=

в

M

d

H

r

,
Угловой коэффициент облученности определяют по формулам:

[image: image39.wmf]2

2

н

v

q

F

F

F

+

=

,
Где Fv , Fн – факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяем с помощью выражений:
[image: image88.emf]ú


ú


û


ù


ê


ê


ë


é


÷


÷


ø


ö


ç


ç


è


æ


+


-


-


+


×


-


-


-


÷


÷


ø


ö


ç


ç


è


æ


+


-


-


+


×


-


-


=


)


1


(


)


1


(


)


1


(


)


1


(


1


)


/


1


(


)


1


(


)


1


(


)


1


(


)


1


(


1


)


/


1


(


1


2


2


S


A


S


A


arctg


A


S


A


S


B


S


B


arctg


B


S


B


F


H


p




































 

 

























 

 









) 1 ( ) 1 (

) 1 ( ) 1 (

1

) / 1 (

) 1 ( ) 1 (

) 1 ( ) 1 (

1

) / 1 ( 1

2 2

S A

S A

arctg

A

S A

S B

S B

arctg

B

S B

F

H




А=(h2+S2+1)/(2S),
В=(1+S2)/(2S),
S=2r/d,
H=2H/d,
Где r – расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Коэффициент пропускания атмосферы определяют по формуле:


[image: image40.wmf][

]

)

5

.

0

(

10

0

.

7

exp

4

d

r

-

×

×

-

=

-

t


Согласно ГОСТ Р 12.3.047-98:

Массу m, кг поступившего в атмосферу при расчетной аварии газа рассчитывают по формуле:

[image: image41.wmf]г

а

V

m

r

=

,
где Vа - объем газа, вышедшего из аппарата, м3;

[image: image42.wmf]V

p

V

а

1

01

,

0

=

,
где p1 - давление в аппарате, кПа, 
V - объем аппарата, м3.

ρГ- плотность газа при расчетной температуре tр, кг/м3, вычисляемая по формуле:

[image: image43.wmf])

00367

,

0

1

(

0

,

p

п

г

t

V

M

+

=

r

,
где М - молярная масса, кг/кмоль;

V0 - мольный объем, равный 22,413 м3/кмоль;

tр - расчетная температура, °С.

Для расчёта поражающего действия взрывов ТВС определяют параметры воздушной ударной волны при дефлаграционном (детонационном) взрыве по РД 03-409-01.

Определение вероятностного режима взрывного превращения:
Для сильно загроможденного пространства и 1-го класса горючего вещества (водород) принимаем вероятностный режим взрывного превращения 1-го диапазона – детонация.

Скорость видимого фронта пламени Vг=1000 м/с;

Эффективный энергозапас ТВС определяется по формуле:

[image: image44.wmf]Г

Г

q

M

E

×

=




при 
[image: image45.wmf]СТ

Г

С

С

£



[image: image46.wmf]Г

СТ

Г

Г

С

С

q

M

E

×

×

=




при 
[image: image47.wmf]Г

С

>
[image: image48.wmf]СТ

С


Безразмерное расстояние определяется по формуле:

[image: image49.wmf](

)

3

1

0

P

E

R

R

x

=


Безразмерное давление определяется по формуле:

[image: image50.wmf](

)

;

14

.

0

83

,

0

1

2

2

0

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

x

x

г

x

R

R

C

V

P

s

s


Импульс фазы сжатия определяется по формуле:

[image: image51.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

;

0025

.

0

01

.

0

06

.

0

1

4

.

0

1

1

3

2

0

0

1

x

x

x

Г

г

x

R

R

R

C

V

C

V

I

-

+

×

-

-

×

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

s

s

s

s


Последние два выражения справедливы для значений Rx больших величины Rкр=0.34 ,в противном случае  вместо Rx подставляются величина Rкр.

Далее вычисляются величины Рx2 и Ix2, которые соответствуют режиму детонации и для случая детонации газовой смеси рассчитываются по соотношениям:


[image: image52.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

%

10

ln

26

.

0

ln

66

.

1

124

.

1

ln

2

±

×

+

×

-

-

=

x

x

x

R

R

P



[image: image53.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

%

15

ln

0096

.

0

ln

898

.

0

4217

.

3

ln

2

±

×

-

×

-

-

=

x

x

x

R

R

I


Окончательные значения выбираются из условий:
Px=min(Px1.Px2)
Ix=min(Ix1.Ix2)
После определения безразмерных величин давления и импульса сжатия рассчитываются соответствующие им размерные величины; 

[image: image54.wmf]x

R

×

R

=

0

P

Δ

,

[image: image55.wmf]0

3

/

1

3

/

2

0

/

)

(

C

E

P

I

I

x

=


Для определения радиусов зон поражения может быть предложен метод, который состоит в численном решении уравнения:

[image: image56.wmf])

P

-

P(R)

Δ

k/(

*



 EMBED Equation.3 [image: image57.wmf]*

-

=

I

R

I

)

(


Причём константы k,P
[image: image58.wmf]*

*

I

,

 зависят от характера зоны поражения и определяются из табл.4.2.,а функции P(R) и I(R) находятся по соотношениям приведённых выше.

Расчеты проведены программой Токси + (верс. 2.5), разработчик НТЦ Промышленная безопасность, по РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей». 
Расчеты по определению зон заражения аварийно химически опасными веществами выполнены по РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения СДЯВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку определяется по формуле:

[image: image59.wmf]0

7

5

3

1

1

э

Q

K

K

K

K

Q

×

×

×

×

=

,
где
К1, К3, К5, К7 – коэффициенты, принимаемые по табл. П2;

Q0 – количество участвующего в аварии вещества, т.

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку определяется по формуле:

[image: image60.wmf](

)

(

)

d

h

/

Q

K

K

K

K

K

K

K

1

Q

0

7

6

5

4

3

2

1

2

э

×

×

×

×

×

×

×

×

-

=

,
где
К2, К4, К6 – коэффициенты, принимаемые по табл. П2;

Q0 – количество участвующего в аварии вещества, т;

h – толщина слоя АХОВ, м;

d – плотность АХОВ, т/м3.
Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на потенциально опасных объектах:
ФГУП «Резервстрой» Росрезерва

Таблица 5-1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Полное и сокращённое наименование организации
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Резервстрой» Росрезерва

ФГУП «Резервстрой» Росрезерва

	2. Полный почтовый адрес
	Новосибирская область, г. Барабинск
Константин Валентинович

	3. Краткий перечень основных направлений деятельности организации, связанных с эксплуатацией объекта
	Прием, хранение, отгрузка, внутрибазовая перекачка, учет количества принятой и отпущенной нефти.

	4. Сведения о персонале: общая численность, чел.;
наибольшая работающая смена, чел.
	91 чел.

48 чел.

	5. Сведения об опасных веществах на опасном объекте: перечень и количество пожаро-, взрыва-, химически и биологически опасных веществ (по видам), тонн; перечень и количество пожаро-, взрыво-, химически и биологически опасных веществ по каждому опасному производству, тонн; перечень и количество радиоактивных веществ (по видам), мэ/Ки.
	Нефть – 7776 тонн;

Дизельное топливо – 7,31 тонн.


Таблица 5-2
ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, (последовательность событий).
	Разгерметизация РВСП-4000 с нефтью – пролив нефти в пределах обвалования – образование облака топливовоздушной смеси над зеркалом пролива – воспламенение от источника зажигания – тепловое воздействие на персонал объекта и окружающую среду

	2. Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций:
частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год"1;
количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, тонн, мэ/Ки;
возможное количество погибших среди персонала, чел.;
возможное количество пострадавших среди персонала, чел.;

возможное количество погибших среди населения, чел.;

возможное количество пострадавших среди населения, чел.;

возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел.;
величина возможного ущерба, руб.
	2,715×10-13
2592
-

1

-

-

-

34 025 030 руб.


	3. Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций:
площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м2
количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, (отдельно по "слабой", "средней", "сильной", "полной" в % от общего количества).
	65 111,04 м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде (4,2 кВ/м2) – 81,0 м

Без негативных последствий в течении длительного времени (1,4 кВ/м2) – 144,0 м

	4. Краткая характеристика наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций, (последовательность событий).
	Разгерметизация 6-ти железнодорожных цистерн с нефтью в результате опрокидывания – пролив нефти – образование облака топливовоздушной смеси над зеркалом пролива – воспламенение от источника зажигания – тепловое воздействие на персонал объекта и окружающую среду

	5. Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций:
частота наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год"1;
количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее вероятного сценария, тонн, мэ/Ки;
возможное количество погибших среди персонала, чел.;
возможное количество пострадавших среди персонала, чел.;

возможное количество погибших среди населения, чел.;

возможное количество пострадавших среди населения, чел.;

возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел.;
величина возможного ущерба, руб.
	0,413×10-7
489,6
-

8

-

-

-
14 286 380 руб.


	6. Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций:
площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м2
	76 415,04 м2

	7. Количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций, (отдельно по "слабой", "средней", "сильной", "полной" в % от общего количества).
	Безопасно для человека в брезентовой одежде (4,2 кВ/м2) – 84,0 м

Без негативных последствий в течении длительного времени (1,4 кВ/м2) – 156,0 м

	8. Индивидуальный риск для персонала объекта, год-1
	0,354×10-7

	9. Индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год-1
	<10-8

	10. Коллективный риск (математическое ожидание потерь) - ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персонала и населения) в результате возможных аварий (чрезвычайных ситуаций) за определенное время (год), чел/год
	0,422×10-6


[image: image61.jpg]erer, e
N iy =
L] - o, 3

y





Рисунок 5-1 - Разгерметизация РВСП-4000 с нефтью

[image: image62.jpg]15.12

i)
AN ARAAAARARIIANG

|





Рисунок 5-2 - Разгерметизация 6-ти железнодорожных цистерн с нефтью в результате опрокидывания 
ОАО «БАРАБИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
Таблица 5-3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Полное и сокращённое наименование организации
	Открытое акционерное общество «Барабинский комбикормовый завод»; ОАО «Барабинский комбикормовый завод».

	2. Полный почтовый адрес, телефон, факс и телетайп организации, Ф.И.О. руководителей
	Почтовый адрес предприятия: Россия, 632336, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Луначарского, 7.

	3. Краткий перечень основных направлений деятельности организации, связанных с эксплуатацией объекта
	ОАО «Барабинский комбикормовый завод» специализируется на производстве комбикормовой продукции, хранении и переработки сырья. Основные направления деятельности  связанные эксплуатацией опасного объекта:
- производство комбикормов; - производство муки; - хранение ГСМ; - сушка и подработка зерна; - хранение зерна.

	4. Сведения о размерах территории, сани-тарно-защитных и/или охранных зонах: площадь объекта
	ОАО»Барабинский комбикормовый завод» находится в восточной части города Барабинска, занимает территорию в 14 га по ул. Луначарского.

	5. Сведения о персонале: общая численность
	203 чел;
Элеватор -17 чел.; Мельница - наибольшая работающая смена 5 чел.; Сушилка СОБ - 5 чел.; Сушилка Целинная - 3 чел.; Склад бестарного хранения -4 чел.; Комбикормовый цех - 15 чел.; Склад ГСМ - 1 чел.


Таблица 5-4
ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ РИСКА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, (последовательность событий).
	Авария в надсилосном этаже элеватора. Образование взрывоопасной взвеси в надсилосном этаже —> воспламенение взрывоопасной взве​си с образованием избыточного давления —» воздействие избыточного давления на инфраструктуру и персонал объекта.

	2. Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций:
частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год"1;
количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, кг
возможное количество погибших среди персонала, чел.;
возможное количество пострадавших среди персонала, чел.;
возможное количество погибших среди населения, чел.;
возможное количество пострадавших среди населения, чел.;
возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел.;
величина возможного ущерба, руб.
	1×10-7
мучная пыль - 35,36
0
2
0
0
0

6'980'217

	3. Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайной ситуации: радиус зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайной ситуации, м;
количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайной ситуации, (отдельно по "слабой", "средней", "сильной", "полной" в % от общего количества).
	Радиусы зон разрушения по категориям по​вреждения составляет: полное разрушение здания - 7,7 м; тяжелые повреждения здание подлежит сносу - 11,6 м; средние повреждения, возможно восстановле​ние здания - 20,6 м; минимальные повреждения зданий - 64 м; разбито 50 % остекления - 90 м; разбито 10 % остекления -110 м. Радиус смертельного поражения составляет 4,1 м.
Разрушению подвергнется технологическое оборудование надсилосного этажа здание элеватора


	4. Краткая характеристика наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, (последовательность событий) 
	Авария в здании мельницы.
Разрыв тары одного из мешков с мукой —» образование взрывоопасной взвеси —> воспламенение взрывоопасной взвеси с образованием избыточно​го давления —► воздействие избыточного давления на инфраструктуру и персонал объекта.

	5. Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайной ситуации: 

частота наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год"1

количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее вероятного сценария, кг.
возможное количество погибших среди персонала, чел.
возможное количество пострадавших среди персонала, чел.
возможное количество погибших среди населения, чел.
возможное количество пострадавших среди населения, чел.
возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел.
величина возможного ущерба, руб.
	1,1×10-6
мучная пыль - 50
0
1
0
0
0

3'490'780

	6. Размеры зон действия поражающих фак торов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации: площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, км ; количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной си туации, (отдельно по "слабой", "средней","сильной", "полной" в % от общего кол-ва)
	Радиусы зон разрушения по категориям по вреждения составляет: 

полное разрушение здания - 8,6 м;

тяжелые повреждения здание подлежит сносу-13,1м; 

средние повреждения, возможно восстановление здания - 23,1 м;

минимальные повреждения зданий - 71,5 м;

разбито 50 % остекления - 99 м;

разбито 10 % остекления -121м.

Радиус смертельного поражения составляет 4,7 м 

Здание мельницы получит слабые повреждения

	7. Индивидуальный риск для персонала объекта, год"1
	2,7x10-9

	8. Индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год"1
	Население не попадает в зону действия поражающих факторов

	9. Коллективный риск (математическое ожидание потерь) - ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персонала) в результате возможных аварий (ЧС) за определенное время (год), чел/год
	5,6х10-7


[image: image63.jpg]L

30HbI AEACTBNSA YAAPHON BOMHbI NPY B3pbIBE 06naka MyYHOM MbINW B HAACUIIOCHOM 3TaxXe anesaropa





Рисунок 5-3 – зоны действия ударной волны при взрыве облака мучной пыли в надсилосном этаже элеватора
[image: image64.jpg]* 30HbI IENCTBUS YAAPHOI BOSHLI NPY B3pbIBE 0Bnaka MYYHOW Mbinn B MebHULE

Lo





Рисунок 5-4 – Зона действия ударной волны при взрыве облака мучной пыли в мельнице

Барабинская нефтебаза - Барабинская нефтебаза ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»

Таблица 5-5
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Полное и сокращённое наименование организации
	Барабинская нефтебаза - Барабинская нефтебаза ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»

	2. Полный почтовый адрес
	Почтовый адрес опасного объекта: Россия, 632300, г. Барабинск, НСО, пер. Гутова, 23.

	3. Краткий перечень основных направлений деятельности организации, связанных с эксплуатацией объекта
	производит прием, хранение и отпуск светлых и темных нефтепродуктов

	4. Сведения о размерах территории, сани-тарно-защитных и/или охранных зонах: площадь объекта, м2; санитарно-защитная зона по периметру нефтебазы, м2
	82000


Таблица 5-6
ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ РИСКА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, (последовательность событий).
	Частичное или полное разрушение резервуара с дизтопливом (V=5000 м3) —» пролив дизтоплива из резервуара в обвалование —> образование облака паров дизтоплива над поверхностью разлития —> воспламенение паров и дальнейшее горение —> тепловое воздействие продуктов горения на инфраструктуру и персонал объекта.

	2. Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: 
частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год"1;
количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, тонн
возможное количество погибших среди персонала, чел.;
возможное количество пострадавших среди персонала, чел.;
возможное количество погибших среди населения, чел.;
возможное количество пострадавших среди населения, чел.;
возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел.;
величина возможного ущерба, руб.
	7,68x10"8

4085

0
2
0
0
0

75'935'600

	3. Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайной ситуации: радиус зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайной ситуации, м; количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайной ситуации, (отдельно по "слабой", "средней", "сильной", "полной" в % от общего количества).
	Без негативных последствий для человека - 139м;

Безопасно для человека в брезентовой одежде -80,2 м.

Непереносимая боль через 15 - 20 с; ожог 1-ой степени через 20 - 30 с; ожог 2-ой степени через 30-40 с-58,5 м.

Непереносимая боль через 3 - 5 с; ожог 1-ой степени 6 - 8 с; ожог 2-ой степени 12 - 16 с - 44,2 м.

Разрушенных или повреждённых зданий, сооружений или технологического оборудования нет.

	4. Краткая характеристика наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, (последовательность событий) 
	Частичное или полное разрушение ж/д цистерны с бензином -> пролив бензина из резервуара -> образование топливно-воздушной смеси —> воспламе​нение образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления —> воздейст​вие избыточного давления на инфраструктуру и персонал объекта ;.

	5. Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайной ситуации: 
частота наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год"1 
количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее вероятного сценария, тонн, 

возможное количество погибших среди персонала, чел. 

возможное количество пострадавших среди персонала, чел. 

возможное количество погибших среди населения, чел.
возможное количество пострадавших среди населения, чел.

возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел.

величина возможного ущерба, руб.
	2,07x10-7
120
0

3

-
0

5

0

4138623

	6. Размеры зон действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации: радиусы зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайной ситуации, м;

количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, (отдельно по "слабой", "средней", "сильной", "полной" в % от общего кол-ва)
	Граница области значительных повреждений: повреждение некоторых конструктивных элемен​тов, несущих нагрузку - 76 м.

Полное разрушение остекления - 175 м.

Граница области минимальных повреждений: разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций - 352 м.

50 % разрушение остекления -513 м. 10 % и более разрушение остекления - 638 м. Граница области значительных повреждений: повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку - резервуарный парк светлых нефтепродуктов (резервуары с бензином, с дизтопливом), насосная. Полное разрушение остекления - резервуарный парк светлых нефтепродуктов (резервуары с бензином), резервуарный парк тёмных нефтепродуктов, склад. Граница области минимальных повреждений: разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций - вся территория нефтебазы; линейно-производственная диспетчерская станция

	7. Индивидуальный риск для персонала объекта, год"1
	5,8×10-9

	8. Индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год"1
	5,24×10-8

	9. Коллективный риск (математическое ожидание потерь) - ожидаемое количество пострадавших людей (персонала и населения) в результате возможных аварий (ЧС) за определенное время (год), чел/год
	1,78×10-6


[image: image65.jpg]30Hbl AGMCTBIS NOPaXaloLLMX (aKTOPOB MpK MoXape NPONMBOB A13. TONMMBA
B pesepayapHoM napke (V=5000 m°) ;

\__pesepyapHeIi napk__ " -
~ TeMHbIX HeQTENpOAYKTOB |

L aBTOMOBUIbHAR -
T octakama !




Рисунок 5-5 – Зоны действия поражающих факторов при пожаре проливов диз. топлива в резервуарном парке (V=5000 м3)

[image: image66.jpg]30HbI AECTBUA NopaxatoLux (hakTopos NPN B3pbIBE NPOMMBOB GeH3UHa Ha X/p acTakage

“pe3epsyapHbIfi Napk
CBEeTNbIX HE(PTEMPOAYKTOB

. 30Ha ponuBA R2=175m

. [R4=513 M

. -ray : TOMOBUILHAS
DPE3EpBYapHbIN Napk g <47 aa?:%ﬁMgn: o
TeMbIX HedTenpoayKToB i, ' # k

R5=638 m




Рисунок 5-6 – Зоны действия поражающих факторов при взрыве проливов бензина на ж/д эстакаде

БАРАБИНСКИЙ РЫБХОЗ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОАО «НОВОСИБИРСКРЫБХОЗ»
ОПИСАНИЕ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Полное и сокращенное наименование предприятия - Барабинский рыбхоз структурное подразделение ОАО «Новосибирскрыбхоз».
Почтовый адрес предприятия: Россия, 632336, г. Барабинск Новосибирской области, ул. Луначарского, 1.
На территории Барабинского рыбхоза структурного подразделения ОАО «Новосибирскрыбхоз» имеются следующие опасные объекты:
Аммиачная холодильная установка (аммиак 1×l,5 м3,1×5,0 м3, 1×5,0 м3 - резервный).
Основной деятельность предприятия является заморозка и хранение переработанной продукции.
Барабинский рыбхоз расположен в южной части г. Барабинска по ул. Луначарского, 1.

Таблица 5-7
ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ РИСКА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, (последовательность событий).
	Полная разгерметизация ресивера с аммиаком емкостью 5,0 м -» разлив всего количества аммиака из ресивера —> испарение аммиака и образование паро-аэрозольного облака —> токсическое поражение персонала находящегося вблизи ресивера —> распространение токсического облака по территории предприятия, выход облака за границу предприятия с возможным поражением населения

	2. Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: 
частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год"1;
количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, тонн
возможное количество погибших среди персонала, чел.;
возможное количество пострадавших среди персонала, чел.;
возможное количество погибших среди населения, чел.;
возможное количество пострадавших среди населения, чел.;
возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел.;
величина возможного ущерба, руб.
	6,2x10"8
2,724
0
2
21
38

118

5'500'037

	3. Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайной ситуации: радиус зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайной ситуации, м; количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайной ситуации, (отдельно по "слабой", "средней", "сильной", "полной" в % от общего количества).
	Полная глубина зоны заражения - 0,99 км. Площадь зоны фактического заражения - 0,08 км2. Площадь зоны возможного заражения - 1,541 км2.
Разрушенных или повреждённых зданий, сооружений нет. Полное разрушение ресивера.

	4. Краткая характеристика наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, (последовательность событий)

	Частичная разгерметизация ресивера с аммиаком емкостью 5,0 м3 -> разлив 10% от всего количества аммиака из ресивера — испарение аммиака и образование паро-аэрозольного облака -> токсическое поражение персонала находящегося вблизи ресивера -» распространение токсического облака по территории предприятия, выход облака за границу предприятия с возможным поражением населения

	5. Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайной ситуации: 
частота наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год"1 
количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее вероятного сценария, тонн, 

возможное количество погибших среди персонала, чел.

возможное количество пострадавших среди персонала, чел.
возможное количество погибших среди населения, чел. 

возможное количество пострадавших среди населения, чел. 

возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел. 

величина возможного ущерба, руб.
	6,2x10-7
0,2724

0

1

0 
0

0

126'808

	6. Размеры зон действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации: площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, км2; количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, (отдельно по "слабой", "средней", "сильной", "полной" в % от общего кол-ва)
	Полная глубина зоны заражения - 0,29 км. Площадь зоны фактического заражения -0,00665 км2. Площадь зоны возможного заражения - 0,129 км2.
Разрушенных или повреждённых зданий, сооружений нет. Частичное разрушение ресивера.

	7. Индивидуальный риск для персонала объекта, год'1
	2,1×10-8

	8. Индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год"
	1,1×10-8

	9. Коллективный риск  (математическое ожидание потерь) - ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персонала и населения) в результате возможных аварий (ЧС) за определенное время (год), чел/год
	2,42×10-6


[image: image67.jpg]3o0Ha BO3MO>KHOTI O 3apakeHusa AXOB B pe3ynbTaTre MOJIHOMN
pasrepMeTH3aliii pecUBepa C aMMHaKOM €MKOCThIO 5,0 M3

o 5
K =
A~
=
-
) F
o e
Q o
g .8
a R
M&.ﬁﬂ
[ Rte)
=R as
ool o] [o%
Msmm‘.
cREEE
Y
mOmH@a
EXTA N2
B v « & w0
m12345
X
Q)

il./'/«ws:c:
RATERRRRXAIRET
BRI IR KRLILIXAXRNXH
AR X XK ROCIND

[P vo et tetetalels!
RS
Dot a ettt e ot st atete e oo et tel
g ottt o tete oot e deteteteds
RN
R RROKRAEAAKLY
o QRN
R RIINANKK
0noses e toiotoetetetole e te’s
e oo oteresetate oottt atete oot ottt tetyte!
T oosetetetetetetoreatetetete ettt tetatetelotetoteds
s tatetetatoretatotostatetetatatotisateteladetalototets
o e e atosetetate s tetete ete e tete ot dadetode
O e 0o e oats vt e alstatete e koot tetetatolebobote
Do 0o ot rraet o tatatetetat % febet o ¥eletetetey
Oty oatarestate etals b s tetosate ot state edetatotodel
R R IR R N K B KON KRN
o 00 0y ose e 000t oot ot 1t ot e Kodele edole et

o ot e tesetateter atetetela ote e ed i %t

X oreretete ek el

,
ROONRRIRLARKR]
Tt Ny 0T oot ot 0L
a0t o s oo e e detotetetetite e s v ofo e etetetede
RN AIIIRIKIKK]

‘mooc X
RN
N KK KR KR
QR IRIBIBRKKLIRINNXNK]
QR KA RO AARE IR
et < oo tatetes ettt tetol ot datetetedes
e e torenn: e otatetetostedctotedele!
A oot tatoreateto e detotete e ototeteboted
o oo oot setet tetatototede tateletetotote!
oot tetetetoreriatets stetetetedettatetetetetel
o oot totet Satetotetetoteteetototeds
0gonn s 0ol s tetel steteteteretaatebotetetedy
oot atotereteteds eletetetetde et etetetete!
oot toretatotitete! edetetetiletotitotetetely
RS IAAILINNAKKKKY
RRRRR 0 :
R AIAKR?

XOBAABNR
e e re e tetetetatetete %t Tetetete¥
Foaresetetatetototete e tetelatolotetotote!
RRERSKERIEKBIEEILNN]
et tate oot oo st tntatatatetete!

a0 s 2o e e %% %%
Do e ototetotetatas stedstetolotedels!
RIS
S Setote e et tetetetetetetely

S50m

VY cinoBHBIE 0OO3HAYEHUST

- — 30Ha 3apaXeHHusA NpH BeIOpoce AX OB, B pe3yipTare pasrepMeTU3aliil peCHBepa C aMMHUAKOM




Рисунок 5-7 – Зона возможного заражения АХОВ в результате полной разгерметизации ресивера с аммиаком 
емкостью 5,0 м3
[image: image68.jpg]‘+. 30Ha BO3MOXXKHOTO 3apakeHus1 AXOB B pe3yiapTare 9aCTUIHOH
pasrepMeTH3aIlMi peCUBEpa C aMMHAKOM €MKOCTEIO 5,0 M »

DKCIUTMKaUs 3JaHUH U COOPY >KESHHH:

1. XomomuiabHUK.

2. llex BsIKH PBIOHI.

3. Pri6onepepabarbeiBaromuii 11ex.
4. Tapax.

5. MarasuH.

YcnoBHBIE OO0O3HAUECHMUSI:

- — 30Ha 3apakeHust Ipu BeIOpoce AXOB, B pe3yspTaTe pasrepMeTU3ali peCHBEPA C aMMHUAKOM




Рисунок 5-8 – Зона возможного заражения АХОВ в результате частичной разгерметизации ресивера с аммиаком 
емкостью 5,0 м3

Исходя из радиусов зон действия поражающих факторов при авариях на Барабинском рыбхозе и количества пострадавших среди населения, предлагается перенести его из зоны жилой застройки в промышленный район.

Барабинская ЛПДС
Нефтепровод «Омск-Иркутск», введенный в эксплуатацию в 1962 г., состоящий из участков, основные нитки:
· Татарская НПС – Барабинская ЛПДС, диаметр Ду 700 мм, протяженность трассы 165,779 км (начало участка 180,028 км, конец - 345,807 км);
· Барабинская ЛПДС – Чулымская НПС, диаметр Ду 700 мм, протяженность трассы 179,719 км (начало участка 345,807 км, конец - 525,526 км).
Барабинская ЛПДС расположена в 1 км к югу от жилой зоны 
г. Барабинск. Производственная площадка представляет собой прямоугольник, вытянутый по линии северо-запад - юго-восток, с примыкающими небольшими прямоугольными площадками на северо-западной и юго-западной границах площадью около 0,12 км. Размер площадки (без учета примыканий) составляет 330 х 360м. Территория ЛПДС ограждена железобетонным забором высотой около 2 м. Протяженность ограждения около 1800 м.

Охранная зона ЛПДС согласно РД 153-39.4-056-00 «Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов» ограничивается замкнутой линией, отстоящей от границ объекта на расстоянии 100 м. Санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-03 составляет 100 м.

Барабинская ЛПДС предназначена для обеспечения технологических режимов транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу «Омск-Иркутск» на участках Татарская НПС - Барабинская ЛПДС и Барабинская ЛПДС - Чулымская НПС и приема нефти по нефтепроводу «Верх-Татарское – Барабинская» (Ду 320) от производителей 
ОАО «Новосибирскнефтегаз» в резервуары РВС-5000 с последующей откачкой в МН «Омск – Иркутск». Транспортировка нефти осуществляется с востока на запад или с запада на восток. 

На территории станции располагается технологическое оборудование, предназначенное для перекачки нефти, вспомогательные цеха и сооружения, административные корпуса станции, а также сторонние организации.

Барабинская ЛПДС состоит из:
· узла подключения магистрального нефтепровода (Ду 720 мм), оснащенных камерами приема-пуска ОУиСОД (4 шт.); 
· магистральных насосов, обеспечивающих перекачку нефти;
· резервуарного парка, состоящего из трех РВС-5000;
· фильтров, установленных на линии подачи нефти в резервуары;
· вспомогательной насосной для откачки нефти из РВС-5000 в МН «Омск – Иркутск»;
· подземной емкости, используемой для сбора утечек от уплотнительных соединений насосов и дренажа нефти из фильтров при смене или очистке фильтрующих элементов;
· насосов, используемых для откачки нефти из емкостей и подачи ее во всасывающий трубопровод магистральных насосов;
· наземных топливных емкостей, предназначенных для хранения нефти в качестве топлива для котельной.
В качестве запорной арматуры на станции используются, в основном, электроприводные задвижки, ручная арматура установлена на линиях сбора утечек нефти.
Выкидные трубопроводы насосов оснащены обратными клапанами. Схема подключения насосов - последовательная, позволяющая при выбранном расходе варьировать давлением нефти на выходе со станции.

Необходимое давление нагнетания и требуемый кавитационный запас насосов обеспечивается регулятором давления РД, установленным на выкидном коллекторе насосов.

Нефть из магистрального нефтепровода через фильтр Ф1 (Ф2) подается магистральные насосы H-2 – H-4, соединенные последовательно. Принятая обвязка насосов позволяет подключать к перекачке от одного до трех насосов. Утечки от торцевых уплотнений насосов и от фильтров по стационарным трубопроводам организованно собираются в подземную емкость Е-1, откуда по мере их наполнения откачиваются погружным насосом Н-5 или наружным насосом Н-6 на всасывание магистральных насосов.

Дополнительным технологическим элементом является закачка нефти из магистрального нефтепровода «Верх-Тарское-Барабинск» (вспомогательная насосная) в МН «Омск – Иркутск».

Минимальное рабочее давление на всасывании Барабинской ЛПДС - 0,25 МПа, максимальное выкидное давление - 4,8 МПа (на запад) и 5,09 МПа (на восток).

Технологическая схема узла подключения позволяет, в случае достаточности давления в магистрали, перекачивать нефть транзитом, минуя станцию.
Прогнозирование объемов, площадей разливов нефти:
Согласно постановлению Правительства от 15.04.2002 г. № 240: 5 прогнозирование осуществляется относительно последствий максимально возможных разливов нефти и нефтепродуктов на основании оценки риска с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток, рельефа местности, экологических особенностей и характера использования территорий (акваторий). Целью прогнозирования является определение возможных масштабов разливов нефти и нефтепродуктов.

Расчеты проводились на основании Постановления Правительства от 21 августа 2000 года № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (в ред. постановления правительства РФ от 15.04.2002 № 240).

Расчет объема аварийных утечек при авариях на МН:

[image: image69.wmf]02

,

0

)

336

(

×

×

=

мах

прокол

Q

V

,

где Vпрокол – объем аварийной утечки нефти при проколе, м3; 

Qмах – максимальная производительность станции, м3/час; 

336 – время, в течение которого происходит утечка нефти (14 дней), час; 

0,02 – 2 процента максимального объема прокачки в течение 14 дней, %.

[image: image70.wmf](

)

25

,

0

4

6

2

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

+

×

=

L

d

Q

V

мах

порыв

p

,
где Qмах – максимальная производительность станции, м3/час; 

6 – время, в течение которого происходит утечка нефти, час;

d – внутренний диаметр трубопровода, м;

L – длина МН между запорными задвижками, на порванном участке трубопровода, м;

0,25 – 25 процентов максимального объема прокачки, в течение 6 часов, %.
Расчет площади загрязнения земель и водных объектов при авариях на МН:
Площадь загрязнения земли:

[image: image71.wmf]89

,

0

3

,

53

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

r

П

з

M

S

,
где Sз – площадь загрязнения земли, м2; 

ρ – плотность нефти т/м3; 

МП – масса потерь нефти при сборе, т.


[image: image72.wmf](

)

сб

П

К

V

M

-

×

×

=

1

r

,
где V – объем аварийной утечки нефти при проколе или порыве, м3; 

Ксб – величина доли собираемой нети, Ксб = 0,5…0,95. Ксб зависит от удаленности 

ЦРС, ЛЭС от места аварии, рельефа местности, типа почв и водных объектов. 

Значения Ксб и эффективность действий АВБ по локализации аварии и сбору нефти определяются экспертным путем, исходя из особенностей трассы рассматриваемого МН. Принимаем наихудший вариант, при котором Ксб = 0,5.

Площадь загрязнения водных объектов:

[image: image73.wmf]005

,

0

V

S

в

=

, 
где Sв – площадь загрязнения водной поверхности, м2;
V – объем аварийной утечки нефти при проколе или порыве, м3;
0,005 – толщина слоя нефти на водной поверхности, м.

План разработан с учетом максимально возможного количества разлившейся нефти, которое для трубопровода составляет:
· при порыве - 25 % максимального объема прокачки в течение 6 часов и объем нефти между запорными задвижками на порванном участке трубопровода;
· при проколе - 2 % максимального объема прокачки в течение 14 дней.
При разработке настоящего Плана помимо максимально возможных объемов разлива нефти определены максимальные реально возможные объемы разливов исходя из технических характеристик используемого оборудования и технологических систем.
Площади возможных разливов нефти на объектах ОРНУ определены в зависимости от источников разлива и расположения на территории.

На объектах Омского РНУ возможны следующие типовые сценарии развития ЧС(Н):

· Группа сценариев С1 (образование пожара разлития):

Частичное/полное разрушение оборудования ( истечение опасного вещества + возгорание ( образование пожара разлития ( термическое поражение людей и рядом стоящих строений, возможное развитие эффекта «домино», образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.

· Группа сценариев С2 (взрыв облака ТВС):

Частичное/полное разрушение оборудования ( выброс опасного вещества ( образование облака ТВС из первичного облака или за счет испарения ( распространение облака + источник зажигания ( взрыв облака ТВС, возможно образование пожара разлития ( барическое (и термическое в случае пожара пролива) поражение людей, сооружений и оборудования, возможное развитие эффекта «домино», образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.

· Группа сценариев С3 (выброс опасного вещества без воспламенения):
Частичное/полное разрушение оборудования ( истечение опасного вещества ( загрязнение окружающей среды.

· Группа сценариев С4 (воспламенение опасного вещества внутри оборудования):

Образования топливно-воздушной смеси внутри оборудования + источник зажигания ( воспламенение опасного вещества внутри оборудования ( горение опасного вещества ( термическое поражение и возможное разрушение оборудования ( образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.

В дальнейшем использовались следующие обозначения для каждого конкретного сценария аварии – С1(П, Ч, В). Где С1 – обозначение группы сценария из вышеприведенного списка, П – полная разгерметизация (выгорание), Ч – частичная разгерметизация (выгорание), В – внутреннее воспламенение.

При оценке риска на анализируемых объектах Омского РНУ проводилось моделирование (с использованием средств вычислительной техники) по следующей схеме:

Определение всех возможных инициирующих событий → Создание базы данных сценариев возможных аварий → Определение частоты каждого сценария → Моделирование физических процессов, имеющих место при аварии (истечение вещества, испарение вещества, распространение облака паров, загорание пролива, взрыв облака, развитие аварии) → Определение зон поражения поражающих факторов для каждого сценария аварии → Определение (в натуральных показателях) величины ущерба для каждого из сценариев аварии → Перевод натуральных показателей в денежные (с использованием базы данных стоимостей оборудования, зданий, сооружений и данных по страхованию жизни и здоровья рабочего персонала и населения) → Вычисление показателей риска для каждого сценария аварии → Определение интегральных показателей риска (построение полей потенциального риска гибели и ранения, вычисление социального и индивидуального рисков гибели и ранения).

Таблица 5-8

Расчеты зон разрушения ударной волны

	Наименование оборудования
	Код сценария
	Зоны разрушения

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Магистральные трубопроводы
	С2(П)
	12
	21
	31
	88

	Магистральные трубопроводы
	С2(Ч)
	-
	-
	12
	34

	Технологические трубопроводы
	С2(П)
	-
	-
	23
	64

	Технологические трубопроводы
	С2(Ч)
	-
	-
	12
	34


Расшифровка номеров зон:

1 – Полное разрушение зданий, P=70.1 кПа, I=770 Па*с;

2 – Граница области сильных разрушений: 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения, P=34.5 кПа, I=520 Па*с;

3 – Граница области средних повреждений: повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку. P=14.6 кПа, I=300 Па*с;

4 – Граница области минимальных повреждений: разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций, P=3.6 кПа, I=100 Па*с;

Основные результаты расчёта вероятных зон действия поражающих факторов при пожарах проливов нефти на объектах Омского РНУ представлены в таблице 6.1-9.
Таблица 5-9

Результаты расчетов зон поражения при пожарах проливов нефти

	Наименование участка
	Место аварии,

км
	Масштабы возможных пожаров

	
	
	Продолжительность пожара

т, ч
	Эффективный диаметр пожара

Дэф, м
	Высота пламени

Н, м
	Безопасное

расстояние

для человека в спец.

одежде, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	участок Чулымская-Барабинская

	Наиболее опасный сценарий
	419,8-404,7
	0,3
	469
	189
	310

	Наиболее вероятный сценарий
	351,8-345,0
	0,27
	322
	133
	210

	участок Барабинская-Татарская

	Наиболее опасный сценарий
	227,1-207,8
	0,29
	411
	158
	270

	Наиболее вероятный сценарий
	186,8-180,0
	0,27
	337
	137
	220

	Барабинская ЛПДС

	Наиболее опасный сценарий
	Технологические трубопроводы
	0,29
	120
	73
	84


[image: image74.jpg]



Рисунок 5-9
Аварии на электроэнергетических системах и системах жизнеобеспечения:
Аварии на электроэнергетических системах: Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ,  а со  скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110,220 и 500 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении  населенных пунктов вплоть до обесточивания  части сельских районов, нарушениям в электрообеспечении железной дороги.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине:
· износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

· ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

· халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

· недофинансирования ремонтных работ;

· образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

· прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

· прекращению подачи холодной воды;

· порывам тепловых сетей;

· выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

· отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов;

· кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях.
Автомобильная и железная дороги.
Наиболее вероятными аварийными ситуациями на транспортных коммуникациях являются следующие ситуации:

· пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации цистерны;

· пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в результате разгерметизации цистерны;

· пролив АХОВ в результате разгерметизации цистерны.

При возникновении аварии, связанной с разливом СУГ возможно:

· образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

· образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

· образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

· образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

· разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием «огненного шара»;

· образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ возможно:

· образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

· образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

· образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

· образование зоны теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке СУГ, горючих жидкостей и аварийно химически опасных веществ железнодорожным транспортом):

· аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор);

· аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

· аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

· токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор);

· тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

· воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Расчеты по определению зон действия основных поражающих факторов выполнены с использованием следующих литературных источников и методик:

1) ГОСТ Р 12.3.047-98 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

2) «Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация аварий» в 4-х книгах. 

3) НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

4) РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения СДЯВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». 

5) «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 2.

6) РАО «Газпром» «Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности».

7) РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей».

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

1) Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в результате железнодорожной катастрофы.

Исходные данные:
Таблица 5-10
	Количество участвующего в аварии аммиака на ж/д транспорте
	Q0 = 43,0 т (83 % от объема цистерны);

	Количество участвующего в аварии хлора на ж/д транспорте
	Q0 = 57,5 т (80 % от объема цистерны);

	Плотность аммиака
	d = 0,681 т/м3;

	Плотность хлора
	d = 1,553 т/м3;

	Толщина слоя участвующего в аварии вещества
	h = 0,05 м.


Порядок оценки последствий аварии:
Эквивалентное количество вещества по первичному облаку определяется по формуле:

[image: image75.wmf]0

7

5

3

1

1

э

Q

K

K

K

K

Q

×

×

×

×

=

,
где
К1, К3, К5, К7 – коэффициенты, принимаемые по таблице П2;

Q0 – количество участвующего в аварии вещества, т.

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку определяется по формуле:

[image: image76.wmf](

)

(

)

d

h

/

Q

K

K

K

K

K

K

K

1

Q

0

7

6

5

4

3

2

1

2

э

×

×

×

×

×

×

×

×

-

=

,
где
К2, К4, К6 – коэффициенты, принимаемые по таблице П2;

Q0 – количество участвующего в аварии вещества, т;

h – толщина слоя АХОВ, м;

d – плотность АХОВ, т/м3.

Полученное значение полной глубины зоны заражения сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс и за окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из двух сравниваемых между собой значений.

Время подхода облака зараженного воздуха зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле (РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения СДЯВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»):

[image: image77.wmf]u

Х

t

=

,
где: 
t – время подхода, ч;

Х – расстояние от источника заражения до проектируемого объекта, км;

u – скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч, определяется по РД 52.04.253-90.

Результаты расчетов представлены в таблице 6.1-10.
Таблица 5-11
Характеристики зон заражения при выбросе АХОВ.

	№
	Наименование объекта
	Наименование опасного вещества
	Количество опасного вещества, т
	Полная глубина зоны заражения, км
	Площадь зоны фактического заражения, км2

	1
	Железная дорога
	Аммиак
	43,0
	6,6
	3,82

	
	
	Хлор
	57,5
	7,47
	4,9


a. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с топливом (в результате ж/д катастрофы). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные: количество разлившегося при аварии бензина V = 71,25 м3 (95 % от объема цистерны); площадь пролива: S = 1425,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии:
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

[image: image78.wmf]t

×

×

=

q

f

F

Е

q

, кВт/м2,
Где Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;


[image: image79.wmf]t

 – коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

[image: image80.wmf]p

S

d

4

=

,
Где 
[image: image81.wmf]S

 – площадь пролива, м2.

Тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2 будет наблюдаться на расстоянии 109 м.
b. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с бензином (в результате ж/д катастрофы). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные: количество разлившегося при аварии бензина V = 71,25 м3 (95 % от объема цистерны); молярная масса бензина М = 94,0 кг/кмоль; время испарения Т = 60 мин.
Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление 
[image: image82.wmf]m

P

D

 на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

[image: image83.wmf]x

m

P

P

P

×

=

D

0

, кПа
Где Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

[image: image84.wmf](

)

[

]

(

)

2

2

/

14

,

0

/

83

,

0

/

)

1

(

/

x

x

В

Г

x

R

R

C

V

P

-

×

s

-

s

×

=

;
VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).
Величина избыточного давления 3,6 кПа будет наблюдаться на расстоянии 155 м.

c. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с пропаном (в результате ж/д катастрофы). Над поверхностью разлития образуется облако паров топлива. Воспламенение паров и дальнейшее горение пропана возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные: количество разлившегося при аварии пропана
V = 70,3 м3 (95 % от объема цистерны); площадь пролива
S = 1406,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2 будет наблюдаться на расстоянии 152 м.

d. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси, образовавшейся при проливах пропана, с образованием избыточного давления на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с пропаном (в результате ж/д катастрофы). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные: количество разлившегося при аварии пропана V = 70,3 м3 (95 % от объема цистерны); молярная масса СУГ М = 44,0 кг/кмоль; время испарения Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Величина избыточного давления 3,6 кПа будет наблюдаться на расстоянии 355 м.

e. Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при разрушении железнодорожной цистерны.

Исходные данные: масса СУГ, участвующего в аварии М = 37259,0 кг.
Порядок оценки последствий аварии.

Поражающее действие «огненного шара» на человека определяется величиной тепловой энергии (импульсом теплового излучения) и временем существования «огненного шара», а на остальные объекты – интенсивностью его теплового излучения.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного шара» люди могут получить ожоги 1-й степени, что соответствует импульсу теплового излучения 120 кДж/м2.

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» q, кВт/м2, проводят по формуле:
q = Ef ∙Fq∙τ, кВт/м2,
где Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq– угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

[image: image85.wmf]5

,

1

2

s

2

s

s

q

]

)

D

/

r

(

)

5

,

0

D

/

H

[(

4

D

/

H

F

+

+

=

,
где Н – высота центра «огненного шара», м;

Ds – эффективный диаметр «огненного шара», м;

r –расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

Время существования «огненного шара» ts, с, рассчитывают по формуле:
ts = 0,92∙M0,303,
где M – масса горючего вещества, кг.

Коэффициент пропускания атмосферы τ рассчитывают по формуле:
τ = exp[-7,0∙ 10-4(
[image: image86.wmf]2

2

H

r

+

- Ds/2)].
Импульс теплового потока Q, кДж/м2, определяется по формуле:
Q = q.ts.
Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока равный 120 кДж/м2, составляет 392 м.

f. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте.
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные: количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны); площадь пролива S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 61 м.
g. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные: количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны); молярная масса бензина М = 94,0 кг/кмоль; время испарения Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 77 м.
Возможные источники биолого-социальных чрезвычайных ситуациях.
Источники (возбудители) эпизоотий:
В последнее время на территории Новосибирской области зарегистрирован падеж домашней птицы от заболевания птичьим гриппом. На территории поселка на частных подворьях содержаться домашние птицы.

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус. Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной домашней и дикой птицей. Специальной вакцины против птичьего гриппа для людей  нет нигде в мире. Вакцина есть только для птиц.

Грипп птиц может поражать все виды пернатых. Из домашних к нему наиболее чувствительны индюки и куры.

Основными носителями птичьего гриппа считаются водоплавающие птицы.

Клещевой энцефалит:
Энцефалиты – группа воспалительных заболеваний головного мозга человека и животных, обусловленных главным образом вирусами, бактериями, простейшими и другими болезнетворными микроорганизмами. 

Сибирская язва:
Сибирская язва – заразительная болезнь, вызываемая специфической бактерией (bacillus anthracis), проникающей через повреждения в кожу, желудок, легкие, большей частью с пищей или питьем. Наблюдается преимущественно у рогатого скота, лошадей, овец, свиней, даже дичи; обнаруживается спустя 3-4 дня после заражения. 

Бешенство:
Бешенство – острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заражение бешенством человека происходит при укусе либо ослюнении кожи или слизистых оболочек человека слюной бешеных животных, содержащей в себе возбудителя бешенства. Особенно опасны для человека укусы больным животным головы, лица, шеи; в этих случаях инкубационный период болезни укорачивается, а заболевание протекает особенно бурно. Проникнув в организм человека через рану, причинённую укусом бешеного животного (или ослюнённую царапину), вирус распространяется по нервным стволам в направлении к центральной нервной системе, поражая нервные центры и кору головного мозга.

Ящур:
Ящур – рыльнокопытная болезнь животных острая заразная болезнь, встречается у быков, овец, свиней и пр. Симптомы – умеренная лихорадка, катаральное воспаление слизистой оболочки рта; на внутренней поверхности губ, на конце и краях языка беловатые пузыри, оставляющие после себя язвы; в расщелине и на венчике копыт, на вымени, сосках – пузыри, пустулы, корки; болезнь оканчивается через 12-14 дней; в неблагоприятных случаях гибельный исход. Заражение может переноситься и на человека при употреблении некипяченого молока больных животных и выражается лихорадкой и пузырьками на губах, языке, иногда на твердом и мягком небе. 

Колорадский жук – опасный вредитель картофеля - повсеместно. Потеря урожая до 5 %.

Саранчовые:
Вследствие неожиданного залёта стай издалека и способности массового нападения на посевы саранчи особенно опасна как вредитель с.-х. культур (хлебных злаков, хлопчатника и т. д.). Передвигаясь в поисках пищи со скоростью свыше 30 км в сутки, кулиги уничтожают на своём пути всю зелёную растительность. Личинки и взрослые насекомые поедают листья, стебли, метёлки, колосья, плоды, кору на стеблях.

Количество поедаемой ею пищи при длительных полётах заметно увеличивается по сравнению с тем, которое она съедает при кратковременных миграциях. В периоды массового размножения число особей достигает нескольких сотен и даже тысяч на 1 м2, а площади, заселённые саранчой, нередко составляют около 1 млн. га. Вред, причиняемый саранчой культурам и дикорастущим растениям, может достигать размеров бедствия. В России наиболее опасны: два подвида перелётной саранчи (азиатская саранча и среднерусская саранча).

Возможные источники чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные природные процессы.

Землетрясения:
В соответствии со строительными нормами и правилами здания и сооружения предприятия выдерживают без разрушения землетрясения до 6 баллов.

В соответствие с республиканскими строительными нормами РСН 60-86 («Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ.» Госстрой РСФСР) г. Барабинск относится к классу Б с возможным землетрясением силой до 7 баллов. 

В зданиях возможно появление трещин в наружных стенах, перегородках и фундаментах. Растрескивание оконных стекол.

При землетрясении силой 3 – 5 баллов в поселке сложится следующая ситуация:

· в местах залегания пучинистых грунтов произойдет разрушение сетей водопровода, канализации и тепловых;

· в жилых, общественных и промышленных зданиях возможно появление трещин в наружных стенах, перегородках и фундаментах;

· во всех зданиях будет ощущаться дребезжание и колебание предметов, посуды, стекол, скрип дверей.
Также опасность представляют разлетающиеся кирпичи, стекла, карнизы, вывески, дорожные знаки, столбы.

Почти всегда землетрясения сопровождаются пожарами, вызванными утечкой газа или замыканием электрических проводов.

Жилые дома, построенные на территории города, рассчитаны на силу толчков до 7 баллов. В основном от землетрясения пострадают сети водоснабжения, канализации, теплотрассы, так же вероятно появление трещин в стенах ветхих домов 40-х и 50-х годов постройки

Ураганы:
Для Новосибирской области вероятность возникновения ураганов со скоростью 35 м/с составляет 0,02 год-1.
В восточной части г. Барабинска планируется постройка нефтеперерабатывающего комбината. Ориентировочная численность персонала составит 50 человек.

В зависимости от объемов хранения и вида нефтепродукта безопасное расстояние для человека при горении нефтепродуктов составит от 100 до 200 метров. При взрыве топливно-воздушной смеси граница области минимальных повреждений составит ориентировочно 500-600 м.
6 Приложения.
� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���








PAGE  

[image: image89.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

-

+

×

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

-

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

-

×

=

)

1

(

)

1

(

)

1

(

)

1

(

1

1

1

1

1

1

2

2

S

A

S

A

arctg

A

A

S

S

arctg

S

h

S

h

arctg

S

F

V

p

[image: image90.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

-

+

×

-

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

-

+

×

-

-

=

)

1

(

)

1

(

)

1

(

)

1

(

1

)

/

1

(

)

1

(

)

1

(

)

1

(

)

1

(

1

)

/

1

(

1

2

2

S

A

S

A

arctg

A

S

A

S

B

S

B

arctg

B

S

B

F

H

p

_1557752129.unknown

_1557752145.unknown

_1557752153.unknown

_1557752297.xls
Диаграмма1

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004

		2005

		2006

		2007



общая площадь, кв.м

2690

4659

3547

3581.2

1506

771.5

2108.8

1685.4



Sheet1

				2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007

		общая площадь, кв.м		2690		4659		3547		3581.2		1506		771.5		2108.8		1685.4






_1557752303.xls
Диаграмма1

		2006		2006		2006

		2007		2007		2007

		2008		2008		2008

		2009		2009		2009



дети 0-15

лица трудоспособного возраста

лица, старше трудоспособного  возраста

5417

19552

6205

5216

19235

6266

5093

19072

6253

4985

19010

6263



Лист1

				дети 0-15		лица трудоспособного возраста		лица, старше трудоспособного  возраста

		2006		5417		19552		6205

		2007		5216		19235		6266

		2008		5093		19072		6253

		2009		4985		19010		6263

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1557752305.xls
Диаграмма1

		1998		1998

		1999		1999

		2000		2000

		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006

		2007		2007

		2008		2008



родившиеся

умершие

309

487

304

514

327

545

338

553

415

576

353

602

351

607

308

627

256

500

271

457

324

500



Sheet1

				1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		родившиеся		309		304		327		338		415		353		351		308		256		271		324

		умершие		487		514		545		553		576		602		607		627		500		457		500






_1557752300.xls
Диаграмма1

		

		малоэтажные жилые дома  495,1  тыс. м2

		среднеэтажные жилые дома      224,7 тыс. м2



характеристика жилого фонда по этажности

этажность жилого фонда

0.684

0.316



Лист1

				характеристика жилого фонда по этажности

		малоэтажные жилые дома  495,1  тыс. м2		68.40%

		среднеэтажные жилые дома      224,7 тыс. м2		31.60%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1557752157.unknown

_1557752292.xls
Диаграмма1

		моложе трудоспособного возраста

		в трудоспособном возрасте

		старше трудоспособного возраста



Продажи

0.19

0.587

0.223



Лист1

				Продажи

		моложе трудоспособного возраста		19.0%

		в трудоспособном возрасте		58.7%

		старше трудоспособного возраста		22.3%

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1557752295.xls
Диаграмма1

		2003		2003

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006

		2007		2007



ввод жилых домов-всего, кв.м

в т.ч. индивидуальными застройщиками, кв.м

3581

3581

1506

1506

7636

772

6454

2109

4200

1685



Лист1

				ввод жилых домов-всего, кв.м		в т.ч. индивидуальными застройщиками, кв.м

		2003		3581		3581

		2004		1506		1506

		2005		7636		772

		2006		6454		2109

		2007		4200		1685

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1557752290.xls
Диаграмма1

		жилой фонд на первую очередь		жилой фонд на первую очередь		жилой фонд на первую очередь

		жилой фонд на расчетный срок		жилой фонд на расчетный срок		жилой фонд на расчетный срок



существующее

новое

всего

723.8

164.8

868

723.8

856.6

1190



Лист1

				существующее		новое		всего

		жилой фонд на первую очередь		723.8		164.8		868

		жилой фонд на расчетный срок		723.8		856.6		1190

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1557752158.unknown

_1557752155.unknown

_1557752156.unknown

_1557752154.unknown

_1557752149.unknown

_1557752151.unknown

_1557752152.unknown

_1557752150.unknown

_1557752147.unknown

_1557752148.unknown

_1557752146.unknown

_1557752137.unknown

_1557752141.unknown

_1557752143.unknown

_1557752144.unknown

_1557752142.unknown

_1557752139.unknown

_1557752140.unknown

_1557752138.unknown

_1557752133.unknown

_1557752135.unknown

_1557752136.unknown

_1557752134.unknown

_1557752131.unknown

_1557752132.unknown

_1557752130.unknown

_1557752110.dwg

_1557752121.unknown

_1557752125.unknown

_1557752127.unknown

_1557752128.unknown

_1557752126.unknown

_1557752123.unknown

_1557752124.unknown

_1557752122.unknown

_1557752115.unknown

_1557752117.unknown

_1557752119.unknown

_1557752120.unknown

_1557752118.unknown

_1557752116.unknown

_1557752112.unknown

_1557752114.unknown

_1557752111.unknown

_1557752102.unknown

_1557752106.unknown

_1557752108.unknown

_1557752109.dwg

_1557752107.unknown

_1557752104.unknown

_1557752105.unknown

_1557752103.unknown

_1557752097.unknown

_1557752099.unknown

_1557752101.unknown

_1557752098.unknown

_1557752095.unknown

_1557752096.unknown

_1557752094.unknown

