АДМИНИСТРАЦИЯ   БАРАБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сводный  том

## Описания  изменений   произошедших   в  функциональной  структуре   водоснабжения  д. Голованово   за   период  предшествующий      актуализации   схемы водоснабжения.

2020 год

1. В 2019 году на основании Распоряжения Правительства Новосибирской области от 19.11.2018 № 446-рп «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Барабинским районом Новосибирской области и Новочановским  сельсоветом Барабинского района Новосибирской области и утверждении перечня имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области в муниципальную собственность Барабинского района Новосибирской области»

На  основании   вышеуказанных  изменений  в  схеме ВС д. Голованово   (все  тома) текст «…МУП «Жилкомхоз» Новочановского сельсовета...»  заменить  на  текст  «…МУП «ЖилКомСервис-3  Барабинского  района»...».

Абзац 2, п.3.5, Раздела 3, изложить в следующей редакции:  В планы организации, осуществляющей водоснабжение потребителей с. Голованово, входит развитие системы учета отпуска холодной воды потребителям и доведение оснащенности приборами учета абонентов, пользующихся централизованным водоснабжением, до 74,5% к концу 2031 года.

Абзац 5, п.5.1, Раздела 5, изложить в следующей редакции: Целевые показатели развития системы водоснабжения д. Голованово на расчетный период 2020-2025гг. и на период до 2031 г. рассмотрены в главе 9.

Абзац 1, п. 6.5, раздела 6, изложить в следующей редакции: Приборный учет потребления холодной воды отсутствует. Вместе с тем в 2020 году ведется работа с потребителями, направленная на установку приборов коммерческого учета потребленной холодной воды. К 2025 году планируется поэтапная установка приборов коммерческого учета у всех потребителей холодной воды.

Таблицу 7,  6.5, раздела 6, изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка приборов учета, шт | 0 | 13 | 18 | 18 | 11 | 5 |
| 2 | Оснащенность потребителей приборами учета, % | 0 | 21,7 | 51,7 | 81,7 | 100 | 100 |

Абзац 1, п. 7.1, раздела 7, изложить в следующей редакции:  Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Барабинского района Новосибирской области» на 2020 - 2025 гг. и на период до 2031 года предусматривает развитие системы централизованного водоснабжения.

Таблицу 10, п.7.1, раздела 7, изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение абонентов к централизованной системе водоснабжения, ед. | - | 10 | 15 | 15 | 11 | 5 |
| 2 | Расширение существующих сетей водоснабжения, пм | 0 | 120 | 180 | 190 | 150 | 60 |
| 3 | Реконструкция существующих сетей, м |  |  |  | х |  |  |
| 4 | Установка приборов учета, шт | - | 13 | 18 | 18 | 11 | 5 |
| 5 | Установка автоматической системы обеззараживания холодной воды гипохлоридом натрия на насосной станции второго подъема. |  |  |  | х |  |  |

Таблицу 11, раздела 9, изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси рования | Потребность в средствах, тыс. руб. | Сумма по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| 1 | Реконструкция существующих сетей, пм | МБ | 3500,0 |  |  |  | 141,25 |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  | 2833,75 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  | 525,0 |  |  |
| 2 | Замена оборудования существующей скважины | МБ | 1000,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  | 800,0 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 3 | Установка приборов учета | ВИ | 200,00 | 0 | 40,0 | 55,0 | 55,0 | 35,0 | 15,0 |
| 4 | Расширение существующих сетей водоснабжения, пм | ВИ | 150,0 | 0 | 25,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 15,0 |