АДМИНИСТРАЦИЯ   БАРАБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сводный  том

## Описания  изменений   произошедших   в  функциональной  структуре   водоснабжения  д. Сизево   за   период  предшествующий      актуализации   схемы водоснабжения.

2020 год

1. В 2019 году на основании Распоряжения Правительства Новосибирской области от 19.11.2018 № 446-рп «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Барабинским районом Новосибирской области и Новочановским  сельсоветом Барабинского района Новосибирской области и утверждении перечня имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области в муниципальную собственность Барабинского района Новосибирской области»

На  основании   вышеуказанных  изменений  в  схеме ВС д. Сизево  (все  тома) текст «…МУП «Жилкомхоз» Новочановского сельсовета...»  заменить  на  текст  «…МУП «ЖилКомСервис-3  Барабинского  района»...».

1. Абзац 3, Общие положение, изложить в следующей редакции:  Схема водоснабжения разработана на 2020-2025 гг. (первая очередь) и на период до 2031 г. (перспектива).

2. Абзац 6, Введение, изложить в следующей редакции: Численность населения д.Сизево составляет 245 человек. На протяжении последних 7 лет наблюдается уменьшение численности населения

3. Абзац 3, п. 2.1, раздела 2, изложить в следующей редакции: Численность жителей д. Сизево, пользующихся услугами водоснабжения, на 01.11.2013 составляет 245 человек.

4. пункт 2.3,  раздела 2, изложить в следующей редакции: Источник водоснабжения – подземные воды. Глубина скважины составляет 40 метров, год бурения – 2019. В скважине установлен насос ЭЦВ 6 – 6,5 - 85. Работа насоса управляется станцией частотного регулирования по заданному уровню давления в напорном водоводе. Заданное давление 2,0 кгс/см2.

Над скважиной установлен павильон, сэндвич панелей. Санитарная зона водозабора огорожена .

Техническое состояние павильона и оголовка скважины удовлетворительное.

Вода из скважины подается без разрыва струи в водопроводную сеть, и станцию водоподготовки.

Вода из скважины подаваемая в водопроводную сеть по качественным характеристикам не соответствует требования СанПиН 2.1.4.1074-01.

Модульная станция водоподготовки построена в 2019 году, производительностью 1м³/ч.

Учет отпущенной в сеть воды осуществляется .

5. абзац 1, п. 3,1,  раздела 3, изложить в следующей редакции: В связи  с точечной установкой приборов учета у потребителей, баланс водоснабжения принимается в соответствии с производственной программой МУП «ЖКС-3», нормативами потребления холодной воды.

6. пункт 3,5,  раздела 3, изложить в следующей редакции: В планы организации, осуществляющей водоснабжение потребителей д. Сизево, входит развитие системы учета отпуска холодной воды потребителям и доведение оснащенности приборами учета абонентов, пользующихся централизованным водоснабжением, до 81,6% к концу 2025 года.

7.Абзац 3, п. 5,1, Раздела 5 исключить.

8. Абзац 5, п. 5,1, Раздела 5 исключить.

9. Абзац 6, п. 5,1, Раздела 5 исключить.

10. пункт 6,5,  раздела 6, изложить в следующей редакции: Приборный учет потребления холодной воды установлен на водозаборной скважине, и станции водоподготовки. Вместе с тем  году ведется работа с потребителями, направленная на установку приборов коммерческого учета потребленной холодной воды. К 20131 году планируется поэтапная установка приборов коммерческого учета у всех потребителей холодной воды.

11. Таблицу 7 п. 6,5,  раздела 6, изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка приборов учета, шт | 0 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| 2 | Оснащенность потребителей приборами учета, % | 0 | 15,3 | 35,7 | 61,2 | 81,6 | 97,1 |

12. абзац 1, пункт 6.12,  раздела 6, исключить.

13. пункт 7.1,  раздела 7, изложить в следующей редакции: Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Барабинского района Новосибирской области на 2020 - 2025 гг. и на период до 2031 года предусматривает развитие системы централизованного водоснабжения:

| № п/п | Наименование мероприятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение абонентов к централизованной системе водоснабжения, ед. |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 |
| 2 | Расширение существующих сетей водоснабжения, пм | - | 120 | 180 | 200 | 210 | 80 |
| 3 | Реконструкция существующих сетей, м |  |  |  |  | х |  |
| 4 | Установка приборов учета, шт | 0 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| 5 | Установка автоматической системы обеззараживания холодной воды гипохлоридом натрия на насосной станции второго подъема. |  |  |  | х |  |  |

14. абзац 2, пункт 7.3,  раздела 7, исключить.

15. пункт 7.7,  раздела 7, исключить.

16. Таблицу 11, раздела 9, изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси рования | Потребность в средствах, тыс. руб. | Сумма по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 |
| 1 | Реконструкция существующих сетей | МБ | 7876.6 |  |  |  |  | 319,67 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  | 6373,74 |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 1181,19 |  |
| 2 | Расширение существующих сетей водоснабжения, пм | ВИ | 170,0 | 0 | 25,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 20,0 |

Абзац 1, п. 7.1, раздела 7, изложить в следующей редакции:  Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Барабинского района Новосибирской области» на 2020 - 2025 гг. и на период до 2031 года предусматривает развитие системы централизованного водоснабжения.

Таблицу 10, п.7.1, раздела 7, изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение абонентов к централизованной системе водоснабжения, ед. | - | 10 | 15 | 15 | 11 | 5 |
| 2 | Расширение существующих сетей водоснабжения, пм | 0 | 120 | 180 | 190 | 150 | 60 |
| 3 | Реконструкция существующих сетей, м |  |  |  | х |  |  |
| 4 | Установка приборов учета, шт | - | 13 | 18 | 18 | 11 | 5 |
| 5 | Установка автоматической системы обеззараживания холодной воды гипохлоридом натрия на насосной станции второго подъема. |  |  |  | х |  |  |

Таблицу 11, раздела 9, изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси рования | Потребность в средствах, тыс. руб. | Сумма по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| 1 | Реконструкция существующих сетей, пм | МБ | 3500,0 |  |  |  | 141,25 |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  | 2833,75 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  | 525,0 |  |  |
| 2 | Замена оборудования существующей скважины | МБ | 1000,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  | 800,0 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 3 | Установка приборов учета | ВИ | 200,00 | 0 | 40,0 | 55,0 | 55,0 | 35,0 | 15,0 |
| 4 | Расширение существующих сетей водоснабжения, пм | ВИ | 150,0 | 0 | 25,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 15,0 |