

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Сводный том

**Описания изменений произошедших в функциональной структуре водоснабжения с. Новоульяновское за период предшествующий актуализации схемы водоснабжения.**

2020 год

1. В 2019 году во исполнение Решения Совета депутатов Щербаковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области «Об отчуждении муниципального имущества» от 18.05.2018 г. №1, Решения Совета депутатов Щербаковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области «О внесении изменения в решение 21-ой сессии Совета депутатов Щербаковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области пятого созыва от 18.05.2018 г. № 1 «Об отчуждении муниципального имущества» от 25.10.2018 г. № 1, постановления администрации Барабинского района от 25.05.2018 года № 569 «О согласовании принятия имущества в собственность Барабинского района», Распоряжения Правительства Новосибирской области от 13.11.2018 № 429-рп «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Барабинским районом Новосибирской области и Щербаковским сельсоветом Барабинского района Новосибирской области и утверждении перечня имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности Щербаковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области в муниципальную собственность Барабинского района Новосибирской области»

2. На основании вышеуказанных изменений в схеме ВС с. Новоульяновское (все тома) текст «…МУП «Жилкомхоз» Щербаковского сельсовета ...» заменить на текст «…МУП «ЖилКомСервис-2 Барабинского района»...».

3.абзац 3, подпункта 1.3.14 пункта 1.3 Главы 1, изложить в следующей редакции: Предполагается установка блочно-модульной установки водоподготовки для очистки воды ультрафиолетового обеззараживания воды в 2027 г. производительностью 5,5 м3/час. Производительность установки выбиралась в соответствии со среднесуточным расходом воды, также учитываются коэффициенты часовой не равномерности водопотребления. Данные расчеты произведены согласно СНиП 2.04.02-84\* Свод правил Водоснабжение. Наружные сети.

4. Таблицу 9, подпункта 1.4.1, пункта 1.4, изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименования мероприятия** | **Год проведения мероприятий** |
|
| Строительство блочно-модульной установки водоподготовки для очистки воды | 2027 |
| Подвод резервного питания к ГРШ скважины | 2027 |

5. абзац 4, подпункта 1.4.3, пункта 1.4, изложить в следующей редакции: Год проведения мероприятия – 2027 г.